## 1)Yaklaşık Maliyet Teklif Mektu
AYDIN-EFELER KADIKÖY TARIMA DAYALI İHTİSAS (JEOTERMAL ISITMALI SERA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
TEKLİF MEKTUBU
Organize Sanayi Bölgemiz alanı içerisinde kurulacak seralarda ihtiyaç hasıl olan sulama suyu için sondaj açılacak kuyu/ kuyulara esas K.D.V. Hariç olmak üzere fiyat' larının 24 /05/2022 mesai saati sonuna kadar bildirilmesi rica olunur.
Ali UYMAZ
Kadıköy TDİOSB Bölge Müdürü
Sıra | Satın Alınacak Hizmetin Cinsi ve Nev'i | Miktarı | Birim | Birim Fiyatı (KDV Hariç) | Toplam Tutarı
1 | Kuyu Açma Bedeli (Çakıl,bentonit, kompresör , PVC boru dahil) | 1 | mt.
2 | Dalgıç Pompa, Pano, Kablo, Kolon Borusu dahil (3 lük pompa-70 ton/saat) | 1 | Ad.
YAPILACAK İŞLER: 1.Kuyu Derinliği : 120 m.x1 adet (Tahmini/ Suyun Çıktığı metrajda işlem sonlanacak) 2.Kuyu Çapı : 121/4 3.Boru Çapı : 175mm. PVC boru 4.Her metreden ayrı ayrı sediman numune alınacaktır. Delme işlemi sonunda deskripsiyon yapılacak ve kuyu projesi oluşturulacaktır. Kuyu metresinin artması ve azalması durumunda fiyat kuyu metresine göre hesaplanacaktır. 5.Techiz Planı: Kuyu projesine göre PVC borular yerleştirilecek, yıkanıp çakıllanacaktır. Çakıl Dalama Çayı menşeili olup 5/15mm. ebadından yıkanmış, elenmiş ve kristalize kalkerden oluşacaktır. 6.İnkişaf: Kompresör vasıtasıyla yapılacak ve temiz su gelinceye kadar devam edilecektir. 7.Pompa tecrübesi: İnkişaf değerlerine göre seçilecek dalgıç pompa yüklenici tarafından temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Dalgıç pompa ve elektrik tesisatı ile ilgili tüm malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.Sorumluluk: Kuyudan alınacak suyun miktarından ve kalitesinden sondaj firması sorumlu tutulamaz 9. Fiyatlara KDV dahil değildir ve fiyatlar 10 gün geçerlidir.24.05.2022
Konu: Aydın İli, Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi sınırları içerisinde sulama suyu amaçlı yapılacak JEOTERMAL ISITMALI SERA OSB içinde açılacak olan 1 adet derin kuyuya ait tekliftir. |  | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe İmza