SÖKE BELEDİYESİ

KUM, TEMEL MALZEME, MICIR VE BALAST ALIMI İŞİ 2020

TEKNİK ŞARTNAME

Yolların bakım ve onarım ile parke ve bordür üretiminde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler satın alınacaktır.

- Kırmataş Tozu     ( 0-3 mm )

- 1 No’lu Mıcır       ( 5-15 mm)

- Temel Malzeme   ( 0-15 mm )

- Balast Malzeme   ( 0-70 mm)

- Betonluk Kum

- Perdahlık Sıva Kumu

Alınacak malzemelerden Temel Malzeme, 1 no’lu Mıcır, Balast Malzeme, Betonluk Kum, Perdahlık Sıva Kumu ve Kırmataştozu Karayolları yollar fenni şartnamesi ve teknik şartnamesi ile agrega teknik şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olacaktır. Granülometresi şartnameye uymayan malzeme elenip uygun oranlarda karıştırılmak suretiyle granülometresi ayarlanmadıkça teslim alınmayacaktır.

Denetim ve kabul komisyonu mal teslimi bittikten sonra yada mal teslim süresi içerisinde gerek duyduğu zaman deney numunelerini alıp resmi kuruluş veya özel laboratuarlarda tetkik ettirebilirler. Bu işlemin tüm masrafları yükleyiciye aittir.

Tüm malzemeler standartlara uygun olarak üretilerek Belediyemiz parke ve asfalt şantiyesinde Belediye görevlisine gelen malzemenin turu ve miktarı ile tonajını gösteren fişi ile birlikte teslim edilecektir.

Belediyemiz gerekli gördüğü takdirde gelen malzemeyi tekrar tarttırabilir, buna ilişkin tüm masraflar yükleniciye aittir.

Yüklenici bu işle ilgili yapacağı nakliye işinde 4925 sayılı Karayolları Kanununa ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır. Her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

Yüklenici iş yeri güvenliği ve sağlığını ilgilendiren hususlarda gerekli tedbirleri alacaktır. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda doğacak her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca çalışan işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili (SGK pirimi, Vergi v.b) ödeme ve her türlü sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.

İhale Yetkilisi

Erkan BOZAN                                                             Serkan ABACI

İnş.Teknikeri                                                          Fen İşleri Müd.V.