**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası :2019/624393

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | *1. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, VVIR | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *1. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *2. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, VVIR, UYGUNSUZ ŞOK AZALTICI ÖZELLİKLİ/ERKEN TANI YAPABİLEN | adet | 95 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 95 |  |  |
|  |  |  |  | *2. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *3. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, DDDR | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 5 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *3. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *4. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, DDDR, VENTRİKÜLER PACING AZALTICI ÖZELLİKLİ ALGORİTMASI OLAN, UYGUNSUZ ŞOK AZALTICI/ERKEN TANI YAPABİLEN | adet | 95 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 95 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 95 |  |  |
|  |  |  |  | *4. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *5. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, Bİ-VENTRİKÜL | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 5 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 5 |  |  |
| 4 | KORONER SİNÜS ELEKTRODU PASİF | adet | 5 |  |  |
| 5 | ELEKTROD,AKTİF, LÜMENSİZ, ÖZGÜR YERLEŞİM İÇİN KATETER | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *5. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *6. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, Bİ-VENTRİKÜL ,UYGUNSUZ ŞOK AZALTICI ÖZELLİKLİ/ERKEN TANI YAPABİLEN | adet | 60 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 60 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 60 |  |  |
| 4 | KORONER SİNÜS ELEKTRODU PASİF | adet | 60 |  |  |
| 5 | ELEKTROD,AKTİF, LÜMENSİZ, ÖZGÜR YERLEŞİM İÇİN KATETER | adet | 60 |  |  |
|  |  |  |  | *6. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *7. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | KALP PİLİ, DDDR | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 5 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF) | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *7. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *8. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | KALP PİLİ, DDDR, VENTRİKÜLER PACING AZALTICI ÖZELLİKLİ ALGORİTMASI OLAN | adet | 40 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 40 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF) | adet | 40 |  |  |
|  |  |  |  | *8. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *9. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | KALP PİLİ, VVIR | adet | 40 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF) | adet | 40 |  |  |
|  |  |  |  | *9. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *10. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, Bİ-VENTRİKÜL,SIVI TAKİBİ VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 5 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 5 |  |  |
| 4 | KORONER SİNÜS ELEKTRODU PASİF | adet | 5 |  |  |
| 5 | ELEKTROD,AKTİF, LÜMENSİZ, ÖZGÜR YERLEŞİM İÇİN KATETER | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *10. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *11. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, VVIR, SIVI YÜKÜ VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *11. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *12. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | ICD, DDDR, VENTRİKÜLER PACING AZALTICI ÖZELLİKLİ ALGORİTMASI OLAN, SIVI YÜKÜ VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN | adet | 5 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU | adet | 5 |  |  |
| 3 | ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON) | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *12. GRUP Toplam Tutar* |  |
|  | *13. GRUP* |  |  |  |  |
| 1 | KALP PİLİ, VDD-VDDR | adet | 10 |  |  |
| 2 | ELEKTROD, VDD | adet | 10 |  |  |
|  |  |  |  | *13. GRUP Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3**(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.)**Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 2/2