DİDİM POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

VE BAĞLI BİRİMLERİNİN 2020 YILI

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

| İÇİNDEKİLER | S. NO |
| --- | --- |
| İŞİN KONUSU | 1 |
| GENEL HUSUSLAR | 1 |
| AMAÇ VE KAPSAM | 1 |
| YORUM KURALLARI | 1 |
| GENEL ESASLAR İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, DENETİM MUAYENE VE KABUL HUSUSLARI | 2-3 |
| ABONE VE TÜKETİM BİLGİLERİ | 3 |
| İŞİN SÜRESİ | 3 |
| İŞİN BAŞLAMA TARİHİ | 3 |
| GİZLİLİK | 3 |
| SORUMLULUK VE CEZA ŞARTLARI | 3-4 |

- İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü tesisleri ve hizmet binalarının serbest piyasadan elektrik enerjisi temini işini kapsar.

2- GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar :

İdare			:Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünü

İstekli			:Elektrik enerjisi ve  / veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına dağıtım sahip şirketlerini,

Yüklenici		:Serbest piyasadan elektrik enerjisi temini işi ihalesini kazanan firmayı

EPDK			:Enerji Piyasası Denetleme Kurumunu

TEDAŞ		:Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketini

Dağıtım Şirketi	:Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)	: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi  arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirine borçlu yada alacaklı oldukları tutarları saplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birimi

Serbest Tüketici	: Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 4. maddesinin 13. fıkrasına göre Serbest Tüketici Kavramı ‘ ‘Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle  tedarikçisini seçme serbestine sahip olan gerçek veya tüzel kişi’ olarak tanımlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme kurulu  (EPDK) 24.01.2013 tarihli toplantı ve 4250 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Kanunun 5. maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği serbest tüketici limitini yıllık 5.000 kwh olarak belirlemiştir.

Fatura Dönemi	: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’ da başlayıp, aynı ayın son günü saat 24:00 de biten süreyi ifade eder.

2.2. Teknik Şartnameye Konu Olan Mahaller	: Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü tesisleri ve bağlı birimleri elektrik abonelikleri listesi Tablo Ek-1’ de gösterilmiştir.

- AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Ek-1 listede elektrik tesisat numaraları belirtilen abonelikler için 01.03.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) Kwh elektrik enerjisini serbest piyasadan temini işine ilişkin teknik yöntem, kuralları  ve tedarikçinin yükümlülüklerini içermektedir.

İdare ile sözleşme imzalayacak olan yüklenici, abonelikle ilgili her türlü resmi sürecin takibi, kontrolü ve uygulamasını yerine getirmekle yükümlüdür.

4- YORUM KURALLARI

Bu şartnamede yer alan kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında, şartnamede aksi belirtilmedikçe, Elektrik Piyasası Kanunu,  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile EPDK’ nın ilgili mevzuatı esas alınacaktır.

- GENEL ESASLAR İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ DENETİM, MUAYENE VE KABUL HUSUSLARI

5.1. Tüketim Bildirimleri, Yüklenici tarafından bu şartnameye göre düzenlenecektir. Tüketim bildirimlerinde, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve Elektrik piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır.

a) Müşterinin adı - soyadı veya ünvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone gurubu,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan varsa akım ve / veya gerilim trafo oranları, kurulu güç değeri,

c)  Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

d) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

e) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji (aktif) endüktif ve kapasitif tüketim bilgileri,

f) Reaktif güç tüketimine ilişkin değerler,

g) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli,

h) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,

İ) Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri,

j) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,

k) Müşteri hizmetleri merkezinin telefon ve faks numaraları ile internet adresi,

l) Günlü enerji tüketim ortalaması,

m) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin fatura edilecek değerler.

5.2. Yüklenici 5.1.’ de talep edilen bilgileri içeren fatura örneğini okuma yapılmasına müteakip (5) gün içerisinde faks veya matbu ve e-mail ile İDARE’ ye  bildirmek zorundadır. Düzenlenen faturanın basılı hali her bir abonelik için 2 nüsha halinde hazırlanacak ve 1 nüsha asılları son ödeme gününden en az 15 (Onbeş) gün önce Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Muhasebe Satınalma Büro Amirliğine ulaştırılacaktır. Ulaşmaması durumunda veya geç ulaşması durumunda, geç ödemelerde gecikme bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir.

5.3. Yeni abonelik sözleşmesi yapılması nedeniyle veya ek listedeki aboneliklerden herhangi birinin kullanımının sonlandırılmasından, veya ayrılmasından dolayı tüketimde oluşabilecek artış veya azalış bilgisi YÜKLENİCİ’ nin üretim planını yapabilecek ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilen tüketim miktarlarını mevzuata uygun olarak değiştirebilecek süre kadar öncesinde YÜKLENİCİ’ ye iletilecektir. İDARE’ nin mevcut birimlerine ilave edilecek diğer tüketim birimleri İDARE’ nin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve bedel üzerinden listeye eklenecek veya listeden çıkarılacaktır.

5.4. İhale sonuçlandıktan sonra sözleşme imzalanmasını müteakip PMUM’ un verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. Anlaşma sonrası aboneliklerin PMUM’ a kaydı  YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. PMUM’ a kayıt işlemleri esnasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrak idare tarafından temin edilecektir. Yüklenici, İdareden temin ettiği belgelerle birlikte PMUM’ da yapılacak işlemleri takip edecek,  serbest tüketiciye geçiş için, Dağıtım Şirketi ile irtibat kurarak PMUM sistemine kayıt işlemlerini de yarine getirecektir.

5.5. Bakım zamanında ve/veya santrallerden birinin herhangi bir sebepten dolayı çalışamaz hale gelmesi durumunda ve her ne şart ve nam altında olursa olsun, YÜKLENİCİ’ den kaynaklanan nedenler ile YÜKLENİCİ tarafından karşılanamayan enerji miktarı İDARE’ ye sözleşmedeki indirimli fiyattan ve hiçbir fiyat farkı uygulanmadan YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. TEDAŞ veya kanun ile bu kurumların yerine ikame edilecek kurumlar veya Görevli şirket tarafından fatura edildiğinde İDARE’ nin uğrayacağı zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

5.6. Aktif enerji tüketiminin ortalama tüketimin % 30’unu geçmesi ve/veya endüktif-kapasitif enerjide reaktif tüketimin kabul edilebilir sınırlara yaklaşması ve/veya geçmesi durumunda idare tarafından gerekli tedbirlerin alınabilmesi için YÜKLENİCİ tarafından idare yazılı olarak bilgilendirilecektir.

5.7. Ölçü Hücresi	: OG (Orta Gerilimde) ölçme yapılıyor ise ölçü hücresi TEİAŞ ve / veya dağıtım sistemini işleten lisans sahibi tüzel kişi standartlarına uygun olacaktır.

5.8. Akım ve Gerilim Trafoları: Asgari 1. Sınıf , test sertifikalı ( TSE ve / veya muadil standart) olmalıdır.

5.9. Yüklenici elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında değişiklikler olması durumunda İDARE’den fiyat değişikliği veya herhangi bir nam altında ilave ücret, hak talep edemez. Yukarıda belirtilen maddeler çerçevesinde işin teknik özelliklerine uyulacak denetimi ve muayenesi yapılarak kabul edilecektir.

5.10. İdare, elektrik enerjisinin ölçümünde esas alınacak sayaçların her türlü ayar, kalibrasyon, periyodik muayene ve kontrollerini de elektrik piyasası mevzuatına uygun yaptırmakla yükümlüdür. İlgili mevzuat, yapılacak değişikliklerin maliyetini idare karşılayacaktır. Değiştirilen ekipman, idarenin malı olacak ve yüklenici bu ekipman üzerinde hak talep etmeyecektir.

6- ABONE VE TÜKETİM BİLGİLERİ

6.1.  İhale kapsamı aboneliklere ait abone grupları, tarife tipleri, ve dönemleri ile birlikte istekliler için gerekli olabilecek teknik bilgiler ihale saatine kadar Satınalma Büro Amirliği’ nde görülebilecektir.

6.2.  Vergiler, yürürlükteki kanun ve mevzuat çerçevesinde hesaplanarak ödeme bildirimlerine ayrıca ilave edilecektir.

6.3. Sayaç okuma usulleri ve her türlü itirazlarda TEDAŞ uygulamaları geçerliğini koruyacaktır. İşin ifası sırasında yetkili kurumlardan alınması gereken yetki belgeleri (Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı, Ortaklık veya Perakende Satış Lisansı Belgesi) istekliler tarafından temin edilerek ihale öncesi  idareye teslim edilecektir.

- İŞİN SÜRESİ

İşin süresi 10 (on) aydır.

- İŞİN BAŞLAMA TARİHİ

Serbest Tüketici Belgelerinin güncellenmesi dahil  yasal prosedürün tamamlanması YÜKLENİCİ’ ye aittir.

İşin Başlama Tarihi	: 01.03.2020

İşin Bitiş Tarihi	: 31.12.2020

Başlangıç Saat 00:00, Bitiş saat 24:00 arasını kapsar

- GİZLİLİK

Bu şartname kapsamında İDARE Tüketim Birimlerine verilen ve İDARE tüketim birimlerinden alınan alınan tüm bilgiler özel ve gizlidir. Bu şartnameye yönelik uygulamalar dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz. Tarafların yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz. ve 3. şahıslara verilemez. Sözleşme sona erse dahi, tarafların gizlilik yükümlüğü 5 (Beş) yıl daha devam eder.

- SORUMLULUK VE CEZA  ŞARTLARI

Yüklenici,  şartnamede belirtilen hususları uygulamakla yükümlüdür.  Şartnamede belirtilmeyen hususlarda , EPDK Mevzuatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

Yüklenici’ nin,  Enerji Mevzuatı gereği enerji kurum ve kuruluşları ile yaptığı ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini kasten veya başka herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmemesi nedeniyle bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü tesisleri ve bağlı birimlerinin serbest piyasadan elektrik enerjisi mal alımı işinin sözleşme konusu tüketimini karşılayamaması durumunda, EPDK enerji-birim fiyatına göre düzenlenen her fatura ile sözleşme fiyatına göre olması gereken fatura arasındaki farkı yüklenici ödemekle yükümlüdür.

EK-1  DİDİM POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ABONELİKLERİ LİSTESİ

| S. NO | TESİSAT NO | BİRİM ADRESİ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5870003 | Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü- İnönü Bulvarı No:1 Yeşilkent-Didim/AYDIN |
| 2 | 5870139 | Yeni Mahalle Aydın Caddesi No:36 Didim/AYDIN |
| 3 | 5800393 | Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü- İnönü Bulvarı No:1 Yeşilkent-Didim/AYDIN |

ABONELERİN MEVCUT TARİFE BİLGİLERİ VE TÜKETİM MİKTARLARI

| S. NO | TESİSAT NO | MEVCUT TARİFE | TÜKETİM MİKTARI KWH (TAHMİNİ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5870003 | 620 | 950.000 |
| 2 | 5870139 | 620 | 150.000 |
| 3 | 5800393 | 620 | 100.000 |

İDARE

…./12/2019

Metin TANRIVER

Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü V.

Polis Başmüfettişi

1.Sınıf Emniyet Müdürü

HAZIRLAYANLAR				                       KOORDİNASYON

…/12/2019 Büro Memuru       : M. EL				…./12/2019	Büro Memuru	:M. TAŞ

..../12/2019 Büro Amiri V.      : S. BORULDAY                    	…./12/2019	Büro Amiri  V.	:Y.ÖZTÜRK                                                                     								…./12/2019	Müd.Yrd.	:H.AYAZ