ÇİNE BELEDİYESİ

500 TON PÇ 42,5 – 5000 TORBA  PÇ 42,5  ÇİMENTO  ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAME

1-Belediyemiz tarafından 2020 yılı içerisinde beton büz yapımı, beton parke taşı, beton oluk imalalatında, park düzenlemelerinde  ve muhtelif işlerde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 500 Ton  PÇ 42,5 ve 5000 Torba PÇ 42,5  çimento  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereği Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu teknik şartname belediyemizin 31.12.2020 tarihine kadar geçen sürede ihtiyaç olan çimento alımı işi   ile ilgili şartları kapsar.

3- İhale konusu Çimento alımına ilişkin süre, ihale sözleşmesinin imzalandığı tarih ile 31.12.2020 tarihi arasındaki zamanı kapsamaktadır.

4-Belediyemiz  çimento ihtiyacını istekliye tatil günleri de dahil olmak üzere haftanın yedi günü mesai saatleri içinde veya dışında sözlü veya yazılı olarak bildirebilecektir.

5-Çimento, Arıtma Tesisi yanında bulunan belediyemize ait Beton Elemanları tesisine yüklenici tarafından teslim edilecektir.

6-İstekli idarenin bildireceği değişebilir ihtiyaç miktarına göre teslimat yapacaktır. İstekli idarenin değişebilir  çimento miktarı için her an hazırlıklı durumda olacaktır.

7-İsteklinin teslim edeceği  çimentolar  TS EN 197/1 CEM 1 42,5 R ve TS EN 197/1 standartlarına uygun olacaktır.

8-Dökme Çimento kantar fişleri teslimat anında idareye teslim edilecektir.

9-Torba çimento teslimat ile ilgili belediye personeli huzurunda gerekli sayım ve kontrol yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.Yırtık, ıslak v.b. durumda olan çimento torbaları teslim alınmayacaktır.

10-İş bu teknik şartname 10 (on ) maddeden ibarettir.

Osman GÜLSOY

İşçi Çavuşu