ÇİNE BELEDİYESİ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1- Bu teknik şartname belediyemiz tarafından 2020 yılı sonuna kadar belediyemize ait tüm araç, iş makinası ve makinalarda kulanılmak üzere ihtiyaç olan akaryakıt ürünleri  ile ilgili şartları kapsar.

Madde 2- Alınacak akaryakıt ürünleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, Tüpraş Genel Müdürlüğü ve Türk Standart Enstitüsü tarafından belirlenen esaslara, evsaf ve niteliklere uygun olacak ve bu Şartnamede belirtilen şartları taşıyacaktır.

Madde 3- Alınacak 95 oktan  kurşunsuz benzin aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.

3.1. Oktan sayısı  minimum 95 olacaktır.

3.2. Alınacak olan kurşunsuz benzinin TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – Özelikler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur.

3.3. Solvent, hekzan, toluent ve bu gibi yabancı maddeleri içermeyecektir.

Madde 4- Alınacak motorin   aşağıdaki özellikleri ihtiva edecektir.

4.1. TS.3082 EN-590’da (uygulamada bulunan son şekliyle) Otomotiv Yakıtları – Dizel ( Motorin- Motorin Diğer ) – “Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun başlıklı özellikleri ihtiva edecektir.

4.2. Vizkozite değerlerini değiştirecek herhangi bir katkı maddesi içermeyecektir.

Madde 5- Alınacak akaryakıt ürünleri idarenin ihtiyacı doğrultusunda iş makinaları ve makinalar için idareye ait Fen İşleri  hizmet binasında mevcut olan  10 tonluk pompalı motorin, 3 tonluk pompalı kurşunsuz benzin depolarına teslim edilecektir.

Madde 6- Yüklenici idarenin yakıt depolarını sözleşme süresi boyunca 3 defa temizlemekle yükümlüdür.

Madde 7 – Yüklenici tanklarda kullanılmak üzere 1 adet yakıt pompasını sözleşmenin imzalanmasına müteakip idareye teslim edecektir.

Madde 8- İhale konusu akaryakıt ürünleri, idarenin ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar kısım kısım teslim edilecektir.

Madde 9- Akaryakıt alımına ilişkin teslimat fişleri, belgeler ve detayları ile birlikte faturalara bağlanacak ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.

Madde 10- Yüklenici tarafından verilen akaryakıt ürünlerinin cins, miktar ve vasıfları ile İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve ihale dokümanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, İdarece gerekli görülen zamanlarda İdarece görevlendirilecek elemanlarca muayene ve kontrol edilecek veya ettirebilecektir

Yüklenici, bu denetimin yapılabilmesi için İdarenin istediği her türlü bilgi ve belgeleri geciktirmeksizin İdareye vereceği gibi ayrıca İdarece istenilen tüm kolaylıkları da sağlayacaktır

Kontrol işleminin yapılmasına ait akaryakıtın alınması, muayene ve tahlil edilecek yere götürülmesi, tahlil ve muayene bedelleri ile bilumum giderleri yüklenici ödemekle yükümlüdür.

Madde 11- İhale konusu işin teslim programı ile denetim, muayene ve kabul işlemleri sözleşme tasarısına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan İhalelere İlişkin Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

Madde 12- İş bu Teknik Şartname toplam 12 (oniki) maddeden oluşmaktadır.

İlker ÜNAL

Kademe sor.