**TEKNİK ŞARTNAME**

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin ihtiyacı için kömür alımına ait teknik şartnamedir.

**GENEL ŞARTLAR:**

1-Özellikleri

|  |  |
| --- | --- |
| **Özellikler** | **Sınırlar** |
| Toplam Kükürt (kuru bazda) | : En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans) |
| Alt Isıl Değer (kuru bazda) | : En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans) |
| Uçucu Madde (kuru bazda) | : % 12-31 (+2 tolerans) |
| Toplam Nem (orijinalde) | : En çok % 10 (+1 tolerans) |
| Kül (kuru bazda) | : En çok %16 (+2 tolerans |
| Boyut (satışa sunulan) | :10-18 mm ( en çok ±% 10 tolerans) |

2-Kömür torbalanmış olacak, içeriğinde: toz kömür, toprak, taş, kil, vb. yabancı madde bulunmayacaktır

3-Torba üzerinde: Kömürün cinsi, menşei, alt ısıl derecesi, Kükürt oranı, Ebadı, Kişi yada firma adı, Adres ve telefon numarası, yazılı olacaktır. Torba ağırlığı 20-30 Kg. olabilir.

1. **TARTI ŞARTLARI:**

4-Tartı fişlerinde, aracın plakası ve darası yazılı olacaktır. Tartı fişlerinin bir sureti veya fotokopisi, idare görevlisine teslim edilecektir.

5-İdare, gerekli gördüğünde, nakliyede kullanılan araçları, boş veya yüklü olarak, bir başka kantarda tarttırmak suretiyle ölçümü refere edebilecektir.

6-Tartım masraflarının tamamı yükleniciye aittir.

1. **TESLİMAT ŞEKLİ:**

7-Teslimat sırasında görevliler her partide, istediği bir ya da birkaç torbayı açarak, kömürün fiziki durumunu kontrol edecektir.

8-Teslimat İşletme Şefliklerine yapılacak olup, nakliye masrafları yükleniciye aittir.

Bozdoğan Orman İşletme Şefliğine: 10 ton,

Kuyucak Orman İşletme Şefliğine: 20 ton,

Karacasu Orman İşletme Şefliğine: 15 ton

9-Kömürün fiziki olarak yukarıda yazılı evsafa uygun olmaması durumunda (toz durumu, taş-toprak-kil vb. yabancı madde bulunması, parçaların şartnamede belirtilenden daha büyük ya da küçük olması) tutanak düzenlenecektir.

10-Satın alınan kömürde herhangi bir şüphe uyandığı takdirde idarenin isteği üzerine yüklenici tarafından bedeli ödenmesi kaydıyla laboratuar tahlili yaptırılacak standartlara uygun olmadığı tespit edilen ürünler için cezai işlem uygulanacaktır.

11-İş bu şartname on bir (11) maddeden ibarettir.../.../2019

İdare Yüklenici