## Template
GENEL MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: EFELER GÜZELHİSAR MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİS. ( DR. FEVZİ MÜRÜVET UĞUROĞLU ) B BLOK GÜÇLENDİRME VE GENEL ONARIM İŞİ
01.01-İNŞAAT/B1 Blok
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması | M3
2 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
4 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
5 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
6 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
7 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
8 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
9 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
10 | 15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | M2
11 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | M2
12 | 15.390.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
13 | 15.540.1222 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2
14 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
15 | 77.100.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M3
16 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M3
17 | 77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M2
18 | 77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M2
19 | 77.100.1035 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
20 | 77.155.1001 | STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA) | M3
21 | FTC_EANK_16/25 | 16 MM ÇAPINDA 25 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
22 | FTC_EANK_20/30 | 20 MM ÇAPINDA 30 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
23 | FTC_EANK_25/40 | 25 MM ÇAPINDA 40 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
Toplam
01.02-İNŞAAT/B2 Blok
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması | M3
2 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
4 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
5 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
6 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
7 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
8 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
9 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
10 | 15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | M2
11 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | M2
12 | 15.390.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
13 | 15.540.1222 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2
14 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
15 | 77.100.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M3
16 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M3
17 | 77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M2
18 | 77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M2
19 | 77.100.1035 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
20 | 77.155.1001 | STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA) | M3
21 | FTC_CFRP_001 | TEK KAT FRP UYGULAMASI YAPILMASI | M2
22 | FTC_EANK_16/25 | 16 MM ÇAPINDA 25 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
23 | FTC_EANK_20/30 | 20 MM ÇAPINDA 30 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
24 | FTC_EANK_25/40 | 25 MM ÇAPINDA 40 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
01.03-İNŞAAT/B3 Blok
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması | M3
2 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
4 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
5 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
6 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
7 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
8 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
9 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
10 | 15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | M2
11 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | M2
12 | 15.380.1055 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
13 | 15.390.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
14 | 15.540.1222 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2
15 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
16 | 77.100.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M3
17 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M3
18 | 77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M2
19 | 77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M2
20 | 77.100.1027 | Dökme mozayik sökülmesi | M2
21 | 77.100.1035 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
22 | 77.155.1001 | STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA) | M3
23 | FTC_EANK_16/25 | 16 MM ÇAPINDA 25 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
24 | FTC_EANK_20/30 | 20 MM ÇAPINDA 30 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
25 | FTC_EANK_25/40 | 25 MM ÇAPINDA 40 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
01.04-İNŞAAT/Yangın Merdiveni
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
2 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
4 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
6 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
02.01-MAKİNA TESİSATI/Sıhhi Tesisat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.100.1019 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | AD
2 | 25.100.1020-D | Demont.50x60 cm yarım ayaklı tk. lavabo | AD
3 | 25.100.1020-M | Mont.50x60 cm yarım ayaklı tk. lavabo | AD
4 | 25.102.1101 | Lavabo tesisatı, uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | TK
5 | 25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | TK
6 | 25.104.1001 | Ayna takriben 40x50 cm | AD
7 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | AD
8 | 25.106.1102 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf | AD
9 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | AD
10 | 25.110.1003 | Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) | TK
11 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | TK
12 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD
13 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD
14 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | AD
15 | 25.138.1022 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı | AD
16 | 25.150.1210 | 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | AD
17 | 25.160.2204 | Debi:10-30 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | AD
18 | 25.170.1103 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 4" 100Ø mm. | MT
19 | 25.170.1206 | Kollektör ağzı ø 50 mm. | AD
20 | 25.225.1104-D | Demont.Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör 160/500 mm. (TS EN 442-1) | M2
21 | 25.225.1104-M | Mont.Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör 160/500 mm. (TS EN 442-1) | M2
22 | 25.225.1501 | Radyatör duvar konsolu | AD
23 | 25.225.1503 | Radyatör kelepçesi | AD
24 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD
25 | 25.262.1010 | Yağlı boya ile radyatör ve konvektör boyanması | M2
26 | 25.300.1101 | Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m | MT
27 | 25.300.1102 | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m | MT
28 | 25.300.1103 | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | MT
29 | 25.300.1104 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m | MT
30 | 25.300.1107 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m | MT
31 | 25.300.1109 | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m | MT
32 | 25.300.1406 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | MT
33 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | MT
34 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | MT
35 | 25.305.2103 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | MT
36 | 25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
37 | 25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
38 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
39 | 25.320.2101 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD
40 | 25.320.2102 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD
41 | 25.320.2106 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD
42 | 25.320.2203 | Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) ø 65 mm (TS 3148) | AD
43 | 25.325.2106 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" | AD
44 | 25.325.3209 | ø 100 mm Geri tepme ventili, PN-16, Gövdesi Demir Döküm, Baskı Yaylı veya Subaplı, Flanşlı, Buhar İçin | AD
45 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
46 | 25.700.1203 | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD
47 | 25.712.1000 | İtfaiye bağlantı ağzı | AD
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım-Zayıf Akım
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6503 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD
3 | 35.110.1102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
4 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
5 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
6 | 35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
7 | 35.150.3164 | 4x10re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT
8 | 35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti | AD
9 | 35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti | AD
10 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
11 | 35.170.5102 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) | AD
12 | 35.170.7203 | Tip t1-1*40 w. plexiglas flöresan armatür | AD
13 | 35.440.1202 | 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli, | AD
14 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | AD
15 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | AD
03.02-ELEKTRİK/Asansör
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.720.1204 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 800 kg | AD
04.-MİMARİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3
2 | 15.125.1008 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3
3 | 15.150.1001 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
4 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
5 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
6 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | TON
7 | 15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | M2
8 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | M3
9 | 15.220.1001 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2
10 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
11 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2
12 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
13 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | M2
14 | 15.255.1001 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2
15 | 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2
16 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | M2
17 | 15.275.1104 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | M2
18 | 15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | M2
19 | 15.275.9991 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | M2
20 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | M2
21 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT
22 | 15.335.1501 | 3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | M2
23 | 15.340.1003 | 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | M2
24 | 15.340.1403 | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | M2
25 | 15.365.1006 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T) | M2
26 | 15.365.1702 | Pvc esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi. | MT
27 | 15.380.1055 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
28 | 15.390.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
29 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
30 | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | MT
31 | 15.410.1401 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
32 | 15.415.1003 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
33 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | KG
34 | 15.470.1014 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2
35 | 15.480.1002 | Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke kaplama yapılması | M2
36 | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2
37 | 15.510.1104 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | M2
38 | 15.540.1101 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | M2
39 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
40 | 15.540.1222 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2
41 | 15.540.1229 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) | M2
42 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
43 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | KG
44 | 15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | KG
45 | 15.550.1203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | KG
46 | 48.540.1002 | Mevcut Alçı Perdah Üzerine Plastik Boya Yapılması | M2
47 | 77.100.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M3
48 | 77.100.1009 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | M3
49 | 77.100.1027 | Dökme mozayik sökülmesi | M2
50 | 77.100.1031 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | M2
51 | 77.100.1032 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | MT
52 | 77.100.1034 | Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | M2
53 | 77.100.1035 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
54 | 77.100.1041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | M2
55 | 77.100.1042 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | KG
56 | 77.165.1007 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) | M2
57 | FTC_ONRM_13/03 | PVC ve Aluminyum Pencerelerin Onarımı | M2
58 | FTC_YTNGIZL_001 | Gaz beton ile ıslak hacimler de dolgu yapılması | M3
59 | V.1865 | 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti | MT
05.01.01-ONARIM/İNŞAAT/GENEL ONARIM
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | M2
2 | 15.380.1055 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
3 | 77.100.1045 | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | M2
4 | 77.100.1048 | ALÜMİNYUM VE PVC İMALATIN SÖKÜLMESİ | M2
5 | 77.175.1002 | MEVCUT PLASTİK DOĞRAMANIN YERİNE MONTAJI | M2
6 | ÖZ. GRNT.TEZ.LVB. | Prafil sehpalı18 mm granit tezgah lavabo yapılması | MT
05.02.01-ONARIM/MAKİNA/SIHHİ TESİSAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.100.1010 | 40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD
2 | 25.112.1260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | TK
3 | 25.130.4102 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli : | AD
4 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD
5 | 25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
6 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
7 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
8 | 25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
9 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
10 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
11 | 48.700.1901 | Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm Kalınlığında) | M2
12 | SIVI SABUN SİST | 10 litre deposu ve depodan sabun akışı için 3/4" pvc boru ile üçlü sabun çıkış aparatları ile birlikte | AD
05.03.01-ONARIM/ELEKTRİK/AYDINLATMA TESİSAT ONARIMLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan) | AD
2 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | AD
3 | 35.185.1101 | Gömme normal anahtar | AD
4 | 35.185.1102 | Gömme komitatör anahtar | AD
5 | 35.185.1201 | Gömme topraklı priz | AD