**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2020/485606

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KOCABABA-1 | Her Türlü Zeminde Kazı ve Dolgu Yapılması | metreküp | 30.000 |  |  |
| 2 | KOCABABA-2 | Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması ve nakli | metreküp | 1.000 |  |  |
| 3 | KOCABABA-3 | Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması ve nakli | metreküp | 750 |  |  |
| 4 | KOCABABA-4 | Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu | metreküp | 800 |  |  |
| 5 | KOCABABA-5 | Nevrürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 5 |  |  |
| 6 | KOCABABA-6 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 300 |  |  |
| 7 | KOCABABA-7 | Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere C16/20 Grobeton | metreküp | 100 |  |  |
| 8 | KOCABABA-8 | Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere C20/25 Betonu veya Betonarme Betonu | metreküp | 600 |  |  |
| 9 | KOCABABA-9 | Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere C25/30 Betonu veya B.arme Betonu | metreküp | 5.500 |  |  |
| 10 | KOCABABA-10 | İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı Kullanılarak Ocak Taşı İle Kargir Duvar İnşaatı | metreküp | 4.500 |  |  |
| 11 | KOCABABA-11 | S420 Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması | ton | 400 |  |  |
| 12 | KOCABABA-12 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden ferforje korkuluk yapılması ve yerine konulması | metretül | 3.000 |  |  |
| 13 | KOCABABA-13 | Çeşitli demir işleri yapılması | kilogram | 20.000 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)