**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2020/495388

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 |  | El ile dar derin top. Zemin kazılması | metreküp | 712 |  |  |
| 2 |  | El ile dar derin küs. zemin kazılması | metreküp | 246 |  |  |
| 3 |  | El ile dar derin yum.kaya zemin kazılması | metreküp | 61,5 |  |  |
| 4 |  | Makina ile dar derin top. Zemin kazılması | metreküp | 536,4 |  |  |
| 5 |  | Makina ile dar derin küs. Zemin kazılması | metreküp | 429,12 |  |  |
| 6 |  | Makina ile dar derin yum.kaya Zemin kazılması | metreküp | 107,28 |  |  |
| 7 |  | El ile hendek dolgusu yapılması | metreküp | 1.034,98 |  |  |
| 8 |  | Kazı malzemesinden makine ile hendek dolgusu yapılması | metreküp | 665,14 |  |  |
| 9 |  | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması | metreküp | 34,82 |  |  |
| 10 |  | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması | metreküp | 77,86 |  |  |
| 11 |  | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması | metreküp | 6,96 |  |  |
| 12 |  | 350 dozlu demirsiz beton | metreküp | 24,48 |  |  |
| 13 |  | 300 dozlu demirli beton | metreküp | 3,92 |  |  |
| 14 |  | 250 Doz demirsiz beton(makine ile temin) | metreküp | 76,15 |  |  |
| 15 |  | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 255,71 |  |  |
| 16 |  | Basit demir işleri (bir kat sülyen boya, iki kat yağlı boya ile boy. Nakil, dahil) Not:Tartılarak verilir | kilogram | 1.700 |  |  |
| 17 |  | Kanal kaplama betonu;tesviye,döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa) | metrekare | 694 |  |  |
| 18 |  | El ile sert kazılması | metreküp | 8,71 |  |  |
| 19 |  | El ile yum.küs.kazılması | metreküp | 6,97 |  |  |
| 20 |  | El ile sert.küs.kazılması | metreküp | 1,74 |  |  |
| 21 |  | Ø8-12 mm inşaat demirlerinin bükülüp yerine konulması | ton | 0,1 |  |  |
| 22 |  | Ø225 mm 10 atü HDPE elektrofüzyon manşon bedeli | adet | 60 |  |  |
| 23 |  | Ø225 mm 10 ATÜ PE 100 flanş adaptörünün (PE-FA)döşenmesi | adet | 60 |  |  |
| 24 |  | Ø225 mm PE100 flanş adaptörü için ST 44 çelik flanş parçası(4-6 atü) | adet | 60 |  |  |
| 25 |  | Ø225 mm PE 100 Boru özel parça başlarının elekrofüzyon kaynakla eklenmesi manşonsuz(PN 10 atü ) | adet | 60 |  |  |
| 26 |  | Ø50 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması (conta cıvata bedeli dahil)(kauçuk, klinglit veya fiber conta ile) | adet | 30 |  |  |
| 27 |  | Ø80 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması (conta cıvata bedeli dahil)(kauçuk, klinglit veya fiber conta ile) | adet | 150 |  |  |
| 28 |  | Ø125 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması (conta cıvata bedeli dahil)(kauçuk, klinglit veya fiber conta ile) | adet | 16 |  |  |
| 29 |  | Ø150 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması (conta cıvata bedeli dahil)(kauçuk, klinglit veya fiber conta ile) | adet | 30 |  |  |
| 30 |  | Ø200 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması (conta cıvata bedeli dahil)(kauçuk, klinglit veya fiber conta ile) | adet | 70 |  |  |
| 31 |  | Ø300 mm flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması (conta cıvata bedeli dahil)(kauçuk, klinglit veya fiber conta ile) | adet | 7 |  |  |
| 32 |  | Ø80 mm.(3") Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | adet | 49 |  |  |
| 33 |  | Ø50 mm. (2") çelik boru ucuna flanşlı baş yapımı | adet | 30 |  |  |
| 34 |  | Ø80 mm. (3") çelik boru ucuna flanşlı baş yapımı(e.k=4.00 mm) | adet | 150 |  |  |
| 35 |  | Ø150mm.(6")Çelik boru ucuna kayn.flanşlı baş yapımı(e.k=5.00 mm) | adet | 8 |  |  |
| 36 |  | Ø50 mm. (2")siyah düz uçlu çelik boru döşenmesi | metre | 22,5 |  |  |
| 37 |  | Ø80 mm. (3")siyah düz uçlu çelik boru döşenmesi | metre | 90,2 |  |  |
| 38 |  | Ø150 mm. (6")siyah düz uçlu çelik boru döşenmesi | metre | 23 |  |  |
| 39 |  | Ø50 mm. (2") çelik boru kesilmesi | adet | 15 |  |  |
| 40 |  | Ø80 mm. (3") çelik boru kesilmesi | adet | 100 |  |  |
| 41 |  | Ø150mm.(6")Çelik boru kesilmesi | adet | 5 |  |  |
| 42 |  | Kırdöküm özel parçalar Not:Kırdöküm ağırlıkları.yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir. | kilogram | 4.051 |  |  |
| 43 |  | Çelik boru özel parçalarının döşenmesi. Not:Çelik boru özel parça ağırlıkları.yerine döşen. önce tartılarak tespit edilir. | kilogram | 150 |  |  |
| 44 |  | Ø315/300 mm anma çaplı 6 atmosfer basınç dayanımlı geçme muflu PVC boru bedeli | metre | 220 |  |  |
| 45 |  | Ø160/150 mm anma çaplı 6 atmosfer basınç dayanımlı geçme muflu PVC boru bedeli | metre | 1.157 |  |  |
| 46 |  | Ø140/125 mm anma çaplı 6 atmosfer basınç dayanımlı geçme muflu PVC boru bedeli | metre | 612 |  |  |
| 47 |  | Ø315/300 mm her çeşit pvc boruların döşenmesi işçiliği | metre | 220 |  |  |
| 48 |  | Ø160/150 mm her çeşit pvc boruların döşenmesi işçiliği | metre | 1.157 |  |  |
| 49 |  | Ø140/125mm her çeşit pvc boruların döşenmesi işçiliği | metre | 612 |  |  |
| 50 |  | Ø315/300 mm pvc boruların başlarının bağlanması | metre | 220 |  |  |
| 51 |  | Ø160/150 mm pvc boruların başlarının bağlanması | metre | 1.157 |  |  |
| 52 |  | Ø140/125 mm pvc boruların başlarının bağlanması | metre | 612 |  |  |
| 53 |  | Ø315/300 mm pvc boru dirseği döşeme (90 derece) | adet | 4 |  |  |
| 54 |  | Ø160/150 mm pvc boru dirseği döşeme (90 derece) | adet | 10 |  |  |
| 55 |  | Ø140/125 mm pvc boru dirseği döşeme (90 derece) | adet | 10 |  |  |
| 56 |  | Ø225 mm 6 atü HDPE boru bedeli | metre | 824 |  |  |
| 57 |  | Ø225 mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi(boru,özel parça,taşıma ve baş bağlama bedeli hariç.) | metre | 824 |  |  |
| 58 |  | Ø225 mm PE 100 Boru özel parça başlarının elekrofüzyon kaynakla eklenmesi manşonlu(PN 10 atü ) | adet | 63 |  |  |
| 59 |  | Ø80 mm.lik sürgülü vananın yerleştirilmesi | adet | 50 |  |  |
| 60 |  | Ø125 mm.lik sürgülü vananın yerleştirilmesi | adet | 8 |  |  |
| 61 |  | Ø150 mm.lik sürgülü vananın yerleştirilmesi | adet | 9 |  |  |
| 62 |  | Ø200 mm.lik sürgülü vananın yerleştirilmesi | adet | 6 |  |  |
| 63 |  | Ø50 mm.Tek küreli vantuzların yerleştirilmesi | adet | 15 |  |  |
| 64 |  | Çimento nakli | ton | 26,6 |  |  |
| 65 |  | Kum çakıl nakli | ton | 203,22 |  |  |
| 66 |  | Çelik boru nakli | ton | 1,36 |  |  |
| 67 |  | Demir nakli | ton | 0,1 |  |  |
| 68 |  | PVC boru ve HDPE boru nakli | ton | 13,14 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır