(Denizli Çal Sulaması Yenilemesi İşi Teknik Rapor Hazırlanması)

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- REHABİLİTASYON

MADDE 1 İŞİN ADI

MADDE 2 İŞİN AMACI

MADDE 3 PROJENİN YERİ VE ÖZELLİKLERİ

3.1 Projenin Yeri

3.2. Projenin Özellikleri
MADDE 4 İŞİN KONUSU
MADDE 5 HİZMET SUNUCUSU TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER

5.1 Genel

5.2 Teknik Rapor

MADDE 6 HİZMET SUNUCUSUNUN HAZIRLAYACAĞI DÖKÜMANLAR
MADDE 7 DSİ TARAFINDAN HİZMET SUNUCUSUNA VERİLECEK DONE VE DÖKÜMANLAR

MADDE 8 ÖDEME ESASLARI

MADDE 9 ÖZEL ETÜT VE ÖZEL MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

EKLER

1. DSİ Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Özel Teknik Şartnamesi (Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma ve Su Kullanım Hakları Raporları)

2. 2015/5 Sayılı DSİ Genelgesi

3. 2015/13 Sayılı DSİ Genelgesi

4. Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi

5. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

6. 2008/6 sayılı  DSİ Genelgesi

7. DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi ( 2016 )

8. DSİ Doğal Yapı Malzemeleri Etütleri Şartnamesi ( 2014-Revize )

9. DSİ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi ( 2016 )

10. DSİ  Hidroloji Etüt Teknik Şartnamesi

11. 2006/7 Sayılı DSİ Genelgesi

12. DSİ Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri  Özel Teknik Şartnamesi

13.DSİ Master Plan – Planlama Mühendislik Hizmetleri Anadone Toplama Planlama ve Raporlama Teknik Şartnamesi

14. DSİ ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi

15. DSİ Planlama Raporu Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Bölümü Formatı

16.DSİ Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel

Teknik Şartnamesi

17.DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi

18. 2017 Yılı Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

MADDE 1 İŞİN ADI

Yapılacak çalışma “Denizli Çal Sulaması Yenilemesi İşi Teknik Rapor Hazırlanması” olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2 İŞİN AMACI

Sözleşme evrakında yazılmış bulunan şekil ve nitelikteki işler;

Denizli Çal Sulaması ile; Denizli iline ait Çal ilçesinde 1840  ha sahanın sulanması amaçlanmıştır. Çal ilçesine ait tesislerin rehabilite edilerek, basınçlı borulu sisteme dönüştürülmesi amacıyla muhtelif alternatifler dikkate alınarak sulama tesislerinin ekonomik yapılabilirliğinin ortaya konulması, bu çalışmalarla ilgili rehabilitasyon planlama raporu ve eklerinin İdareye verilmesi ve tasdiklerinin sağlanması konularını kapsamaktadır.

- DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan yenileme projelerinde kullanılacak teknik rapor formatı kullanılacak olup, bu format ekte sunulmuştur.

MADDE 3 PROJELERİN ,YERİ VE ÖZELLİKLERİ

3.1	Projelerin Yeri ve Özellikleri

3.1.2 	Projelerin Yeri

Denizli ili Çal İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

MADDE 4 İŞİN KONUSU

4.1 “Denizli Çal Sulaması Yenilemesi İşi Teknik Rapor Hazırlanması” işi kapsamında; Çal Sulaması yenilemesi esas alınarak, sözleşme evrakında yazılmış bulunan şekil ve nitelikteki işler aşağıda belirtildiği şekilde yapılarak 1 adet sulamaya ait Yenileme Teknik Raporu hazırlanacaktır.

4.1.1 Bu talimat kapsamında Denizli Çal Sulaması  tesislerinin teknik ve ekonomik yapılabilirliğinin incelenerek ortaya konulması, bu çalışmalarla ilgili yenileme teknik raporu ve eklerinin İdareye verilmesi ve tasdiklerinin sağlanmasıdır. Bu çalışmalar EK 13 de verilen “ Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Anadone Toplama Planlama ve Raporlama Teknik Şartnamesi ” hükümlerine göre yapılacaktır.

4.1.2 Bu iş kapsamında yer alan projelerin hidroloji çalışmaları kapsamında Bitki Su İhtiyaçları borulu sistemle sulama ( damlama+yağmurlama) yöntemine göre hesaplanacaktır.

4.1.3 	Hizmet Sunucunun yapacağı Tarımsal Ekonomi çalışmaları, Yenileme Projelerinin basınçlı sulama sistemine ve modern sulama yöntemlerine geçişi ile elde edilecek gelir artışını, çiftçi ailesi gelirini ve gelir artışını ve maliyetin karşılanması esasına dayalı olarak yapılacak yatırımın faydalananlardan geri alınması hususunda çiftçinin su ücreti ödeme gücünün yeterli olup olmadığının tespit eden planlama ve mühendislik hizmetleri raporlarının hazırlanması için gerekli ilkeleri, yöntemleri ve raporlama tekniklerini kapsar.

Hizmet Sunucu tarafından DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın standart ve kabullerine göre belirlenecek proje formülasyonu yüksek basınçlı borulu sulama sistemleri yağmurlama+damla sulama yöntemleri çerçevesinde o yılın birim fiyatlarıyla Özel Teknik Şartname ekinde verilen Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Özel Teknik Şartnamesine göre  Tarımsa Ekonomi Fayda Hesabı, Kamulaştırma ve Su Kullanım Hakları Raporu yeniden hazırlanacaktır. EK-1 de verilen “ Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi “ hükümlerine göre ve DSİ kriterlerine uygun olarak çalışacak ve DSİ tarafından verilecek rapor dispozisyonuna göre raporlarını hazırlayarak DSİ 'ye verecektir.

Sulama alanı  su kaynağı yıllar içinde büyük düşüşler meydana gelmiş ise su ölçüm sonuçları tablo olarak verilmelidir. Aynı sulama alanı su yetersizliğinde bir kısmı sulama alanı dışında kaldığı,  kapalı borulu sistemle dışarda kalanın  tamamı sulama içine alınması zorunlu değildir.

Sulama alanı su kaynağı üzerinde su kullanıcılarının tamamı net olarak ortaya konmalıdır. Su Hakları raporu çok detaylı hazırlanarak onaya sunulmalıdır. Ancak proje formülasyonu belirlenirken konu Mühendis tarafından tekrar incelenecektir.

4.1.4 Hizmet Sunucusunun yapacağı Çevresel Etki Değerlendirme çalışmaları,

a)  Alan içerisinde özel koruma alanı olması (Tabiat Parkı, kültür varlıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar vb.) durumunda ilgili kurumlarından görüş alınması, Görüş kapsamında hazırlanması isten bilimsel raporlar (Ekosistem Değerlendirme Raporu, Toprak koruma projesi, doğaya yeniden kazandırma planları vb. görüşü istenmiş kurululuşların mevzuatı kapsamındaki heyet teşekkülünde hertürlü arazi etüdü ile  rapor, belge temini, pafta hazırlanması ve çoğaltımı) hazırlayarak onaylanmasının sağlanması,

b) Hidroloji çalışması sonrası ek sulama sahası tespitinde, İlave sahanın ÇED Kriterleri açısından ( yeni sulamaya açılacak alanlarda; şebeke geçirilecek hattın kurum görüşlerine başvurulması ÇEVRE BAŞMÜH) değerlendirilmesi, sonrasında;

Mevcut mevzuat çerçevesinde,

“Denizli Çal Sulaması Sulaması Yenilenmesi Teknik Rapor Hazırlanması” işi kapsamında Hizmet Sunucu, proje ile ilgili  yeni sulamaya açılacak alanlarda olmak üzere; şebeke geçirilecek hattın Kuruluşlardan projenin yer tetkiki hakkındaki resmi görüşlerini alarak kurum görüşleri  işi ni ayrı tamamlayacak ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Malzeme Ocaklarına Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu’nun hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, “ÇED Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alındıktan sonra Planlama Raporunun “Çevresel Etki Değerlendirmesi” Bölümü (Bölüm 11) ÇED Raporu doğrultusunda hazırlanacak Planlama Raporu içerisinde Planlama Raporunun “Çevresel Etki Değerlendirmesi” Bölümü (Bölüm 11) ÇED Raporu doğrultusunda hazırlanacaktır.

ÇED çalışmaları yenileme teknik rapor çalışmaları ile başlar ve planlama çalışmaları takvimi içinde sonlandırılır.

Hizmet Sunucusu yapacağı çalışmaları ve bunların sonuçlarını veren Proje Tanıtım Dosyasını veya ÇED Raporunu ekleriyle birlikte hazırlamakla; Ekosistem Degerlendirme raporu, “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”, “Çevre Yönetim Planı” ve “Çevre Yönetim Planı Uygulama Takvimi”ni hazırlamakla ve söz konusu raporu savunmakla, bedeli kendisi tarafından karşılanmak suretiyle, halkı yatırım ile ilgili bilgilendirmekle, “Halkın Katılımı Toplantısı”nı yeterli nitelik ve sayıda elemanla gerçekleştirmekle, akustik raporu hazırlamakla, gerekli olması halinde toprak koruma raporunu hazırlamakla, format ücreti, arka plan gürültü ölçümü ücreti, ilgili yer tetkiki safhasındaki bütün harcamaları, kurum görüşleri alınırken ödenecek ücretleri, halkın katılımı toplantısının gerçekleştirilmesi için gerekli masrafları ve işin tamamlanması sürecinde yapılması gerekli tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu, DSİ tarafından hazırlanmış olan ve EK 4’de verilen “Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak hazırlanacaktır.

4.1.5 Söz konusu sulamalara ait 1/25 000 ölçekli haritaları mevcuttur.  Hizmet Sunucu, yenileme teknik rapor çalışmalarında 1/25 000 ölçekli haritaları alt taban olarak kullanabilir.

4.1.6 Hizmet sunucu, proje işletme alanında arazi sınıflandırma ve drenaj yetersizlikleri ile ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını tespitini,

-İşletme altındaki alanlarda arazi sınıflandırma ve drenaj yetersizliklerinin olup olmadığının tespitini,

-Drenaj ihtiyacı olup olmadığının konusunda gerekli tespitleri yaparak, önerilerde bulunma ve projelendirilmesi, gerekli olması halinde ıslah ve drenaj maliyetlerini hesaplanması, ek saha etütlerinin ve varsa yeni formülasyona göre etütsüz alanların arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerinin 2017 Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesine uygun olarak ( toprak numunesi alacak ve DSİ Su ve Toprak Laboratuvarına gönderecek) 2011/15 ve 2012/1 DSİ Genel Müdürlüğü Genelgelerine uyumlu olarak yaparak arazi sınıflandırma ve drenajla ilgili projelendirmeye esas verileri içeren “Toprak Kaynakları ve Drenaj“  bölümünü hazırlayıp sunacaktır.

Tüm bu çalışmalarını Toprak-Drenaj Çalışmaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesine ve Rehabilitasyon Projesi Genelgesi, 2011/15 ve 2012/1 DSİ Genel Müdürlüğü Genelgeleri ve teknik rapor formatına uygun olarak gerektiğinde toprak numunesi almadan arazi çalışmaları yaparak, etütlerden elde ettiği verileri, işletmesince hazırlanan yıllık raporları ve önceden yapılmış etüt sonuçlarını birlikte değerlendirerek yapacaktır.

MADDE 5 HİZMET SUNUCU TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER

5.1 	Genel

Hizmet Sunucusu tarafından yapılacak hizmetler, yukarıda belirtilen ve aşağıda sayılanlarla
sınırlı olmamak üzere ve en az bu şartname kapsamında olacak ve aşağıdaki
hususları içine alacak şekilde, işin gereğini tamamen kapsayacaktır. İşler mümkün
olduğu kadar birbirlerini takip edecek şekilde ve her halükarda sözleşme esaslarına
uygun olarak Hizmet Sunucusu tarafından yapılacaktır.

Ayrıca Hizmet Sunucu, yapılacak çalışmalarla ilgili faaliyet raporlarını; yapılan işleri
kapsayacak ve iş programına bağlı olarak elde edilen teknik ve ekonomik bilgileri
içerecek şekilde de her 3 ayda bir DSİ 'ye verecektir.

5.2  Teknik Rapor

5.2.1  Projeyle ilgili Mühendislik Hidrolojisi çalışmaları en son hidrolojik ve meteorolojik veriler kullanılarak (su temini, bitki su ihtiyacı, işletme çalışmaları vb. gibi), 4.1.1 bölümünde verilen tesislerin mühendislik hidrolojisi raporları Hizmet Sunucu tarafından hazırlanarak DSİ’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır. Bu kapsamda yağmurlama+damlama sulama (yüksek basınçlı borulu) sistemlerine göre belirlenen sulama suyu ihtiyaçları ve son yıllara ait hidrometrik ve meteorolojik ölçüm verilerine göre oluşturulacak su temin çalışmaları dikkate alınarak sulama sistemi için işletme çalışması Hizmet Sunucu tarafından yapılacaktır

DSİ'ce uygun görülmesi halinde, ihtiyaç
duyulabilecek ilave hizmetlerin de tamamlanmasını müteakip, DSİ'nin uygun göreceği
alternatifle ilgili yazılı olarak bildireceği kararında belirtilecek ve söz konusu işlere ait sulama alanlarının sulama ve drenaj tesisleri rehabilitasyon planlama seviyesinde incelenerek, her bir proje için “ Yenileme Teknik Raporu ” hazırlanacaktır. Yapılacak çalışmalar EK 13 de verilen        “ Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Anadone Toplama Planlama ve Raporlama Teknik Şartnamesi ” hükümlerine uygun olacaktır.

Teknik rapor için yapılacak çalışmalar yazılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda
özetlenmiştir.

5.2.2 Çalışmalar neticesinde karar verilen formülasyona göre sulama tesisleri ile ilgili tüm teknik hesaplar (önerilen tüm tesislerin tip, kapasite ve boyutları ) ve keşifler Hizmet Sunucu tarafından belirlenmiş olacak ve Hizmet Sunucu bu konuda yaptığı çalışmaları, projelerin teknik ve ekonomik yapılabilirliğini ve diğer hususlarla ilgili görüş ve tavsiyelerini her proje için "Yenileme Teknik Raporu" kapsamında DSİ 'ye verecektir.

5.2.3 Hizmet Sunucu, sulama tesislerinin yenileme planlama çalışmalarını yapacaktır.
Bu safhada yapılacak çalışmalar, inşaat safhasında jeolojik nedenlerle olabilecek
önemli keşif artışlarına imkan vermeyecek detayda olacaktır.

5.2.4	Madde 4.1.2 ve 5.2.1 de detaylı olarak anlatılan hidroloji çalışmaları nihai formülasyona göre yeniden gözden geçirilerek
sonuçlandırılacak ve bitki su ihtiyacı ile çekilecek toplam su miktarı tespit edilerek İdarenin tasdiki sağlanacaktır.

5.2.5 DSİ tarafından hazırlanmış olan sözkonusu sulamalara ait planlama raporlarındaki tavsiyeleri ve kendisinin yapacağı jeoteknik etütleri dikkate alarak alınabilecek tedbirleri belirleyip önerecektir. Jeoteknik etütlerde yeni formülasyona göre oluşabilecek eksiklikler Hizmet Sunucu tarafından tamamlanacaktır. Ek-7 de verilen Jeoteknik Etüt Şartnamesine uygun olarak Hizmet Sunucu tarafından her projeye ait Mühendislik Jeolojisi Raporu ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu hazırlanarak İdarenin tasdiki sağlanacaktır. Aşağıdaki hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

1-Güzergahta 500 m.de 1 çukur açılarak standart numune alımı ve zemin özelliklerinin laboratuar şartlarında belirlenmesi Güzergahtaki taban suyu belirlemesi kazı kotunun altına kadar çukurlar açılarak jeolojik kesitlerinin hazırlanması. Sık değişen zemin durumunda çukur aralıkları 500 m dikkate alınmayıp formasyon değiştiği yerlerde çukur açılacaktır.

2-İnce daneli zeminlerde şişme deneyi yapılması.

3-Boru altında kullanılacak yastık kumu araştırmasının yapılması ve ihtiyacın en az  1.5 katı rezerv belirlenmesi.

4-Sanat yapılarında kullanılacak olan beton agregası ocağının ihtiyacın 2 katı rezerv olarak tespit edilerek en az 5 numune üzerinde gerekli laboratuar deneylerinin yaptırılması.

5-Koordinatlı bulduru paftasının hazırlanması.

5.2.6 Toprak Kaynaklarına ve drenaja ilişkin Bölüm(7), gerekirse proje formulasyonu gereği etütsüz alanların ve ek saha etüdünü(toprak numunesi alarak ve DSİ Su ve Toprak Laboratuvarına göndererek) Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporunun ve yazımı ve harita çizimleri Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Şartnameleri, 2011/15, 2012/1 DSİ Genel Müdürlüğü Genelgeleri, Rehabilitasyon Projesi Teknik Rapor Formatına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

5.2.7 Söz konusu sulamalara ait 1/25 000 ölçekli haritaları mevcuttur.  Hizmet Sunucu, yenileme teknik rapor çalışmalarında 1/25 000 ölçekli haritaları alt taban olarak kullanabilir.

5.2.8 Maliyet tahmini maksadı ile Hizmet Sunucu, doğal yapı gereci ocakları ile olabilecek servis yollarının ve inşaat sahası dahilinde muhtelif iş sahalarını birbirine bağlayacak yolların güzergahlarını mevcut 1/25 000 ölçekli paftaları kullanarak tespit edecektir. Bundan başka, muvakkat ve daimi sitelerin yerleşim durumlarını, bunların birbiri ve proje sahası ile olan irtibat yollarını gösteren genel durum planlarını hazırlayacaktır.

5.2.9 Hizmet Sunucu tarafından Yenileme Tarımsal Ekonomi raporları DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın standart ve kabullerine göre belirlenecek proje formülasyonu yüksek basınçlı borulu sulama sistemleri yağmurlama+damla sulama yöntemleri çerçevesinde o yılın birim fiyatlarıyla Özel Teknik Şartname ekinde verilen Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Özel Teknik Şartnamesine( T.Ekonomi Fayda Hesabı, Kamulaştırma ve Su Kullanım Hakları Raporları )  göre yeniden hazırlanacaktır.

Yenileme Kamulaştırma raporları aşağıda belirtilen şartlardan biri gerçekleştiğinde:

- Ana kanal güzergahının değişeceği durumlarda

- Yeni malzeme sahasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda

‘’Kamulaştırma Planlama Raporu” DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığının standart ve kabullerine göre belirlenecek nihai proje formülasyonu çerçevesinde o yılın birim fiyatlarıyla Planlama EK-1 de verilen “Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesine göre hazırlanacaktır.  İsale hattı, ana kanal/boru güzergahı ile malzeme sahaları etütleri hazırlanacaktır. Bu çalışmalarda 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita kullanılacaktır

Maliyetlerde dikkate alınmak üzere, proje alanı ile çakışan
karayolu, köy yolu, enerji nakil hattı, içme suyu ve telefon hatları ve benzeri her türlü
tesislerin kamulaştırma ve rölakasyon durumları etüt edilerek, bunların mümkün
olabilecek yeni güzergahları için fiyat tahminleri yapılacak ve değiştirilmesi gereken
güzergahlar planlama raporlarında gösterilecektir.

Mevcut sulamanın tamamı veya bir kısmı yeni projede sulanacağı için su hakkı çok detaylı hazırlanacaktır. Ancak proje formülasyonu belirlenirken konu Hizmet Sunucu tarafından tekrar incelenecektir.

Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma çalışmalarında ‘’Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi ‘’ esas alınacaktır.

Su Kullanım Hakları çalışmalarında ‘’Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi ‘’ esas alınacaktır.

5.2.10 Hizmet Sunucu, etüt ettiği alternatifler de dahil olmak üzere, yaptığı projelerle ilgili
bütün iş kalemlerinin metraj ve keşiflerini hazırlayacaktır. Keşiflerin hazırlanmasında
ilke olarak DSİ birim fiyatları baz alınacak, fakat bu fiyatlar serbest piyasadaki
müteahhit teklifleri dikkate alınarak gerektiğinde revize edilecektir. Keşifler, iç para
(TL) ve gerektiğinde dış para (ABD Dolar) olmak üzere döviz ihtiyacı belirtilerek hazırlanacaktır. DSİ birim fiyat cetvellerinde, tarifi bulunmayan kalemler için Hizmet Sunucu özel fiyat geliştirecektir. Nihai teknik rapor, müsvedde olarak DSİ 'ye teslim tarihinden üç ay
öncesine ait birim fiyatlara göre hazırlanacaktır.

5.2.11 Hizmet Sunucu, teknik raporda verilen her bir ünitenin yıllara göre yatırım
dağılımını dikkate alarak en uygun programı belirleyecektir.

5.2.12 Hizmet Sunucu, projenin ekonomik analizlerini yaparak sonuçlarını verecektir.
Hizmet Sunucu, bu çalışmalarını ekonomik analiz için geliştirilmiş metotlar ile DSİ
tarafından verilecek kriterlere göre (sulamaların faydası,  sulamaların maliyeti, tesislerin maliyetleri v.s gibi) uyarak yapacak ve uluslararası kredi kurumlarının ve
kuruluşların bu konudaki istek ve standartlarını karşılayacak şekilde yürütecektir. Proje ekonomisi, sulama projelerindeki faiz hadlerine göre rantabilite esasına göre yapılacaktır.

5.2.13 Hizmet Sunucu, ekonomik analiz metotları ile DSİ tarafından verilecek kriterlere uyarak ve uluslararası kredi kurumları ve kuruluşlarının istediği standartları dikkate alarak projenin ekonomik analizini yapacak ve sonuçlarını verecektir. Duyarlılık analizi projenin temel miktarsal olarak ifade edilebilen değişkenlerinde olabilecek muhtemel değişikliklerin proje ekonomisini etkileme miktarını incelemek için yapılır.

Farklı ekonomik parametreler için duyarlılık analizi yapılmalıdır. Ekonomik parametrelerdeki belirsizliklerin ekonomik performansı etkileme derecelerini analiz etmek için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

- projenin fayda ve giderlerini etkileyecek temel değişkenler

- bu değişkenlerde olabilecek olumsuz değişikliklerin proje ekonomisine etkisi

- proje ile ilgili kararların bu temel değişkenlere etkisi

- değişkenler de olabilecek olumsuz değişikliklerin etkisini azaltmak için alınabilecek gerekli önlemler

Duyarlılık analizi sistematik bir biçimde yapılmalıdır:

-	proje ile ilgili kararların duyarlı olduğu anahtar değişkenlerin tespit edilmesi

- bu değişkenler muhtemel değişimlerin alt ve üst değerlerinin bulunması ve bunların dahili kârlılık oranı ve net bugünkü değere etkisinin tespiti değişkenlerde olabilecek muhtemel olumsuz kombinasyonların proje ekonomisine etkisinin araştırılması

- muhtemel değişimlerin kaynağı, yönü ve ölçeğinin analizi

Toplanan bilgiler tablo halinde sunulmalı, yorumlar ve öneriler yapılmalıdır.

Proje ekonomisi, DSİ'nin belirleyeceği faiz oranları kullanılarak rantabilite esasına göre yapılacaktır. Ayrıca, projenin ekonomik değerlendirmesinde kullanılacak tüm parametreler belirlenecek, tesislerin uygulamadaki öncelik durumları, inşaat sureleri, yatırım bedellerinin yıllara göre dağılımları gibi unsurlara yönelik hassasiyet analizleri yapılacaktır.

5.2.14 Hizmet Sunucu, projenin faydalarında doğrudan istifade edecekleri, DSİ tarafından kabul edilen geri ödeme periyodunda, projenin masraflarını ödeyip ödeyemeyeceklerini belirlemek için geri ödeme analizi yapacak, geri ödemenin hangi şartlarda yapılabileceği ve azami ödeme gücünü aşıp aşmadığını belirleyecektir. ( Halen işletmede olan projenin geri ödemesi de göz önüne alınacaktır.)

5.2.15	 Hizmet Sunucu, teknik rapor çalışmaları için 5.2 maddeleri ve bu maddelerin alt
paragraflarında belirtilen hususlar ile planlama kademesindeki çalışmalar için gerekli, fakat yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hususları dikkate alacak ve planlama
çalışmalarını tamamlayıp her bir sulama projesi için hazırlayacağı Yenileme Teknik Raporu ve rapor eklerini önce taslak halinde, DSİ normlarına uygun şekilde ve Madde 6 'da bildirilen şartları yerine getirerek tanzim edecek ve DSİ'nin tasvibine sunacaktır.

Yenileme Teknik Raporlarının DSİ tarafından tasdikini müteakip, rapor ve ekleri bastırılmış ve ciltlenmiş şekilde DSİ'ye verilecektir. Yapılacak çalışmalar kapsamında yukarıda
sayılan işlerle ilgili bütün tesisler boyutlandırılacak, teklif edilenlerin teknik ve
ekonomik yapılabilirlikleri belirlenecek, maliyet hesaplarında çalışma kapsamındaki
bütün tesislerin metrajları ilgili bölüme yerleştirilecek ve teklif edilen formülasyonun
alternatifleri incelenerek planlama raporları kapsamında alternatifler bölümüne
konulacaktır.

5.3.16 Hizmet Sunucu, nihai formülasyona ait ana kanallar güzergâh ve özellikleri, sulama sahaları, sulama ve drenaj kanallarını gösteren paftaları güncellenen 1/25 000 ölçekli haritaları dikkate alarak hazırlayacaktır.

5.3.17 Hizmet Sunucu, DSİ tarafından işin devamı sırasında hazırlanarak kendisine teslim
edilen tüm doneleri çalışmalarında kullanacak ve raporlarını güncel donelere göre, gerektiğinde revize edecektir.

5.3.18 Hizmet Sunucu, “Planlama raporları ile birlikte, bu raporların takdimini sağlayacak teknik ve ekonomik bilgileri içeren özet bir raporu tanzim ederek DSİ'ye teslim edecektir.

Ayrıca DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünde Teknik Rapor takdim sunumu yapacaktır.

MADDE 6 HİZMET SUNUCUSUNUN HAZIRLAYACAĞI DOKÜMANLAR

6.1 Hizmet Sunucusunun, bu sözleşme kapsamına giren işler için hazırlayacağı dokümanları,
Türk Standartları Enstitüsünün TS 88 standardına ve aşağıdaki şartlara tabi olacaktır.

6.2 Hizmet Sunucusunun hazırlayacağı dokümanlar 210 mm x 297 mm boyutunda basılmış
ve ciltlenmiş olacak ve raporlara giren bütün proje resimleri renkli ve genel olarak 297
mm x 420 mm (A3) boyutuna küçültülerek basılacak, idarece öngörülen ölçeklendirilmeye uygun olarak albüm halinde ve 210 mm x 297 mm boyutunda katlanarak ciltlenecektir. Başka boyutla, şekiller ve tertipler, DSİ ve Hizmet Sunucusunun karşılıklı anlaşmaları sureti ile tanzim edilebilir.

6.3 Bütün proje resimleri metrik sistem kullanılarak hazırlanacaktır.

6.4 Proje resimleri ve diğer dokümanlar zamanla ve herhangi bir etki altında
bozulmayan ve yırtılmaya karşı dayanıklı standart ve ebattaki kalın aydıngerlere çizilmiş ve kenarları bantlanmış olarak DSİ 'ye teslim edilecektir.

6.5 Etüt edilen çeşitli planlar arasında teklif edilen nihai projenin seçilmesinin
izah edilmesine yarayan bütün hesaplar iki takım halinde DSİ 'ye verilecektir.

6.6 Hizmet Sunucu tarafından hazırlanıp DSİ 'ye tevdi edilen plan, proje, rapor ve diğer
dökümanlar DSİ 'nin malı olacaktır. Hizmet Sunucu, DSİ 'nin yazılı müsaadesini almadan bu
dokümanları başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta
bulunmayacaktır.

6.7Madde 5.2.15 de tariflenen özet raporları
10 ar nüsha olacak ve bu raporların baskı masrafları Hizmet Sunucunun teklif fiyatına dahil olacaktır.

6.8 Bu proje için hazırlanan proje paftaları albümü ile Nihai Planlama Raporları DSİ tarafından verilen formlara göre hazırlanacak ve 5’ er adet bastırılacaktır. Nihai raporlar onaylandıktan sonra tüm hazırlanmış olan dokümanlar ve çizimleri sayısal ortamda CD’ye kaydederek 5’er kopya olarak DSİ’ye verecektir. Bu raporlara paralel olarak "Mühendislik Hidrolojisi Yenileme Teknik Raporu", "Mühendislik Jeolojisi Yenileme Teknik Raporu ", "Doğal Yapı Gereçleri Yenileme Teknik Raporu ", " Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu", " Tarımsal Ekonomi Planlama Raporu", " Kamulaştırma Yenileme Teknik Raporu " ve  "Su Hakları Yenileme Teknik Raporu " her proje için DSİ tarafından verilen formlara göre hazırlanacak ve 5’ er adet bastırılarak baskı masrafları Hizmet Sunucu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca 5’ er adet CD olarak verilecektir.

6.9 Hizmet Sunucu, işlerin iş programına göre mukayeseli durumunu ve alınacak
tedbirleri gösterecek ilerleme raporlarını üç nüsha olarak üç ayda bir DSİ 'ye
verecektir.

6.10 Proje çizimleri CAD formatında, planlama raporları DOC ve PDF formatında verilecektir.

  - Hizmet Sunucu DSİ’nin isteyeceği şekilde projenin Coğrafi Bilgi Sistemini (CBS )yapacaktır. Yapacağı çalışmalarda Ek-6’da verilen DSİ Genel Müdürlüğünün 2008/6 sayılı genelgesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

  - Hazırlanan Ekosistem Değerlendirme Raporu,  Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Raporlarından 5’er onaylı nüshası ayrı ciltli olarak CD ile birlikte İdareye  teslim edilecek

MADDE 7 DSİ TARAFINDAN HİZMET SUNUCUSUNA VERİLECEK DONE VE DÖKÜMANLAR

7.1 DSİ tarafından toplanmış bulunan bilgiler, yapılmış etütler ve bunların
neticelerini kapsayan raporlar paragraf 7.2 de gösterilmiştir. Bu dokümanlar Hizmet Sunucu tarafından çoğaltılarak DSİ ye iade edilmek kaydıyla verilecektir.

7.2  Hizmet Sunucusuna verilecek olan done ve dokümanlar aşağıda gösterilmiştir.

7.2.1 Haritalar

- Proje sahalarının bütünleme paftaları (iade edilmek kaydıyla)

7.2.2 Hidrometrik ve Hidrolojik Doneler

Yenileme çalışmalarının gerektirdiği Özel Teknik Şartnamenin 5.2.1 paragrafında bahsi geçen hizmetlerin yapılması için DSİ 'de tarafından ölçümü yapılmış olan hidrometrik ve meteorolojik veriler İdareden bedelsiz temin edilecektir.DSI 'de mevcut olmayan ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (MGM)) teminine ihtiyaç duyulan meteorolojik veriler ise, işi yapan (üstlenen) Danışman (Müşavir veya Firma) tarafından bedeli ödenmek suretiyle MGM  den temin edilecektir.

7.2.3 Rapor ve Dökümanlar

- Özel Teknik Şartnamede bahsi geçen EK Teknik Şartnameler

MADDE 8 ÖDEME ESASLARI

| Sıra No | HİZMET SAFHALARI | PURSANTAJ ORANLARI |
| --- | --- | --- |
|  | DENİZLİ ÇAL SULAMASI YENİLENMESİ TEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI ( Toplam Pursantaj oranı % 30 ) | % |
|  | Denizli Çal Sulaması Tarımsal Ekonomi (Tarımsal Ekonomi Fayda Hesabı, Kamulaştırma ve Su Kullanım Hakları ) Planlama Raporunun Hazırlanması ve DSİ’ye Onayının Sağlanması | % 5 |
|  | Denizli Çal Sulaması Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu Toprak Kaynakları Hazırlanması ve DSİ’ye Onayının Sağlanması | % 5 |
|  | Denizli Çal Sulaması Doğal Yapı Malzemeleri Raporunun Hazırlanması | % 4 |
|  | Denizli Çal Sulaması Planlama Aşaması Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması ve DSİ’ye Onayının Sağlanması | % 5 |
|  | Denizli Çal Sulaması Hidroloji Planlama Raporunun Hazırlanması | % 3 |
|  | Denizli Çal Sulaması Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporlarının Hazırlanması ve DSİ’ye Onayının Sağlanması | % 3 |
|  | Denizli Çal Sulaması Yenileme Teknik Raporunu Hazırlanması ve DSİ’ye Onayının Sağlanması | % 5 |

MADDE 9 ÖZEL ETÜT VE ÖZEL MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Sözleşmenin herhangi bir safhasına DSİ 'nin lüzum görmesi veya Hizmet Sunucusunun
tavsiyesi ve DSİ 'nin uygun görmesi halinde, fikir almak ve verilecek nihai kararlarda
yardımcı olmak üzere müstakil müşavirler tutulabilir. Müşavirlerin veya müşavir
firmanın seçimi Hizmet Sunucu ile işbirliği halinde DSİ tarafından yapılacaktır. Bunlar için Hizmet Sunucusuna ayrıca bedel ödenmeyecektir.

Müşavir tutulmasından dolayı Hizmet Sunucusunun teklif tutarlarında azalma
yapılmayacağı gibi Hizmet Sunucu da DSİ 'den müşavirlerle yapacağı çalışmalar için ilave
keşif artışı talebinde bulunmayacaktır.

Müşavirlerin çalışması sırasında Hizmet Sunucu, lüzumlu dökümanların ve bilgilerin
temininde ve teknik hizmetlerin ifasında azami işbirliği yapacaktır. Hizmet Sunucu, özel
müşavirlerce verilmiş kararlar neticesi ortaya çıkan tavsiyelere imkan nispetinde
uyacak, fakat onlara bağlı kalmayacaktır. Müşavir tarafından hazırlanan raporlara Hizmet Sunucu kendi görüşünü de ekleyerek DSİ'ye verecektir.

EK-1	TARIMSAL EKONOMİ PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartnamenin amacı ; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü , Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü ve DSİ Bölge  Müdürlükleri bünyesinde , daha önce sulamaya açılmış ve Sulama Birlik ve Kooperatiflere devri yapılmış sulamaların, talep üzerine basınçlı sulama sistemlerine ve modern sulama yöntemlerine geçişini amaçlayan REHABİLİTASYON Planlamaları kapsamında , fiziki yatırımların projelendirilmesinde , mali ve ekonomik analizlerinde kullanılacak temel fayda ve bazı masraf unsurlarının belirlenmesinde , çiftçi ailesi gelirinin belirlenmesinde ve çiftçi su ücreti ödeme gücünün belirlenmesinde Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetlerinin genel esaslarını tespit etmektir.

Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetlerinin genel esasları; Yenileme Projelerinin basınçlı sulama sistemine ve modern sulama yöntemlerine geçişi ile elde edilecek gelir artışını, çiftçi ailesi gelirini ve gelir artışını ve maliyetin karşılanması esasına dayalı olarak yapılacak yatırımın faydalananlardan geri alınması hususunda çiftçinin su ücreti ödeme gücünün yeterli olup olmadığının tespit eden planlama ve mühendislik hizmetleri raporlarının hazırlanması için gerekli ilkeleri, yöntemleri ve raporlama tekniklerini kapsar.

- TANIMLAR

İDARE: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü

YÜKLENİCİ: İdareye karşı doğrudan sorumlu, rehabilitasyon raporunu görevini üstlenen kişi, kurum yada kuruluştur.

REHABİLİTASYON:

- Raporun giriş kısmında Sulama Birlik ya da Birliklerinin Rehabilitasyon talepleri için yaptığı resmi başvurunun tarihi, İlgili Bölge tarafından hazırlanmış olan gerekçeli raporun bir örneği, Rehabilitasyon projesinin kabulünü gösterir komisyon kararı, Sulama Birlik ya da birliklerinin gerekli şartları kabul ettiğini gösterir belgenin bir örneği yer alacaktır.

B-  Rehabilitasyona konu olan alan ayrıntılı olarak tarif edilecektir.

C- Rehabilitasyona konu olan sulama alanı ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmalar, Sulama Projesinin Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Planlama raporunda yer alan Arazi sınıflandırma sonuçları, o zaman için önerilen bitki paterni , işletme ve mülk arazi genişliklerini gösterir bilgiler yer alacaktır.

D- Rehabilitasyona konu olan alanda sulamanın fiziksel gelişimi, en az 10 yıl olmak üzere yıllara göre sulama oranları, en az 10 yıl olmak üzere sulamaya açılan alanda kuru ve sulu olarak ekim oranları, en az 10 yıl olmak üzere sulama randımanları yer alacaktır.

E- Mevcut durumda sulama yönetimi hakkında bilgi verilecek ve alanda neden rehabilitasyona gerek duyulduğu ayrıntılı olarak verilecektir.

F- Rehabilitasyona konu olan sulama alanının bulunduğu yörenin tarımı, sanayisi, madenciliği, ticaret durumu  ve varsa turizm ile olan ilişkisi ayrıntılı anlatılacaktır.

G- Sulamanın ana kaynağı hakkında genel bilgi verilecek ve şu andaki durumu (Batimetrik harita sonuçları, sulama kaynağından başka talebin olup olmadığı vs.) anlatılacaktır.

H- Rehabilitasyona konu olan alan nüfus yapısı bakımından, işgücü bakımından arazi ve mülk genişliği bakımından incelenecek ve rapora yansıtılacaktır.

İ- Proje Mevcut ve Projeli olmak üzere iki aşamada incelenecek, Rehabilitasyon projesinin gerçekleşmemesi ve gerçekleşmesi durumu göz önüne alınarak hem mevcut hem de projeli koşullarda 1.,10, ve 20 yıl esas alınmak suretiyle hem patern, hem alan, hem de verim projeksiyonları yapılacaktır.

J- Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlarda ürün paternindeki, alandaki ve verimdeki değişiklikler her ürün için ayrıntılı olarak incelenecek ve rapora yansıtılacaktır.

K- Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlarda Her ürün için verim , alan , patern değişimleri Tarımsal Ekonomi manuelinde yer alan kıstaslar esas olmak üzere her ürün için mevcut ve projeli durumda değişimin nedenleri açıklanmalıdır. Pazar ve pazarlama olanakları, sulama yöntemleri ile birlikte Bölgenin üretim potansiyeline bağlı olarak incelenerek rapora yansıtılacaktır. Tarımsal üretimdeki artışın tarıma dayalı sanayiye katkısı ortaya konacaktır.

L- Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlar için 1, 10, ve 20 . yıllar için üretim değerleri ve giderleri hesaplanacak ve rapora yansıtılacaktır.

M- Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlar da 1.,10, ve 20 yıllar için net üretim değerleri bulunacak ve rapora yansıtılacaktır.

N-Rehabilitasyon projesinin 1. yılda 20. yıla kadar her yıl için kolerasyon yardımı ile sağlayacağı fayda net üretim değeri üzerinden verilecektir.

O- Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlarda 1,10 ve 20 yıllar için aile gelirleri bulunacaktır.

Ö- Projenin 1. yıldan 20. yıla kadar her yıl olmak üzere su ücreti ödeme gücü bulunacak ve buluna bu değerden Sulama kaynağına ait olan kısım ayrılarak raporda normal yaşam standardında, %50 yaşam standardı artışına göre, %100 yaşam standardı artışına göre ve 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre verilecektir.  Yüklenici bu değerlerden hangisinin kullanılması gerektiği konusunda nedenleri ile beraber öneriler bölümü hazırlayacaktır

2 -GENEL HÜKÜMLER

DSİ Genel Müdürlüğü, Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde Rehabilitasyon Planlama Raporu hazırlanır. Bu raporlarla ilgili yüklenicinin arazi ve büroda yapacağı çalışmalar ile bu çalışmalarda esas alması gereken kurallar ve prensipler şunlardır.

  - Rehabilitasyon çalışmaları Arazi ve Büro olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

  - Rehabilitasyon projeleri Tarımsal Ekonomi Teknik şartnamesinde MADDE 1 kapsamında belirtilmiş işlerde 8 yıl kesintisiz deneyime sahip  Ziraat Fakültelerin Tarımsal Ekonomi bölümünden mezun olmuş Ziraat Mühendisi ve/veya Ziraat Yüksek Mühendisi olacaktır.

  - DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü’nün kriterleri ve dispozisyonlarına göre hazırlanacaktır.

  - Raporlar üretim yılı birim fiyatları üzerinden hazırlanır. Üretim yılı, etüt sahasındaki bitkilerin yetişme süreleri tamamlanıp, çiftçi eline geçen fiyatların tamamının belli olmasıyla son bulur. Üretim yılı tamamlanmamışsa, bir önceki yılın birim fiyatları esas alınacaktır.

  - Rehabilitasyon Raporları proje alanının karakteristiklerine bağlı olarak, gerekirse (etüdü yapan yüklenici sahayı inceledikten sonra üniteli olarak çalışacak ise gerekçelerini raporda belirtecektir) üniteli çalışılır.  Her bir ünite, ayrı bir rapor standardında tek rapor içerisinde birleştirilerek hazırlanacaktır.

  - Rehabilitasyon Raporları raporlarının ekleri, raporun sonuna ilave edilecektir. (Haritalar, ayrıntılı iş güçlerini kapsayan maliyet cetvelleri, vb.)

  - Rehabilitasyon Raporları çalışmalarının arazi etütlerinde toplanan anket formları ve büroda değerlendirme sonuçları 5 yıl süre ile saklanacaktır. İdare, gerektiğinde bu bilgi ve belgeleri geri iade edilmek üzere yükleniciden talep edecektir.

  - Raporlar onaylandığı yıl içerisinde planlamada değerlendirilmez ise; bu raporların Birim Fiyat Yılı dikkate alınarak Fiyatlar iki yıla kadar Toptan Eşya Genel Fiyat Endeksi ile güncelleştirilir, 3 ile 5 yıl arasında ise fiyat revizesi yapılarak güncelleştirilir. Geçen süre 5 yıldan fazla ise, yeniden (etüt edilerek) hazırlanır. Toptan Eşya Genel Fiyat Endeksi ve fiyat revizesi ile güncelleştirme yapılırken, projeli bitki deseni, sulama sistemi (klasik borulu) ve yöntemi (Salma, Yağmurlama ve Damlama) için, DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi, Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü’nün görüşü ve onayı alınacaktır.

  - Yüklenici çalışmaya başlamadan önce, Rehabilitasyon Raporlarının etüt ve raporlaştırılmasıyla ilgili iş programını hazırlayacak ve idareye sunacaktır.

  - J- Rehabilitasyon Raporları DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü tarafından kontrolden geçmeden , raporlarda yer alan her hangi bir değer, planlama projelerinde kullanılamaz.

  - Genel Müdürlük ve İlgili Bölge Müdürlüğü adına Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü arazi etütlerinin doğruluğunu kontrol etme yetkisine sahiptir.

  - Genel Müdürlük etütlere ve raporlara konu ilave etme ve çıkarma yetkisine sahiptir.

  - Raporların hazırlanmasının her aşamasında, Yüklenici ilgili birime ve Genel Müdürlüğün ilgili dairesine bilgi vermekle yükümlüdür.

  - Yer teslimine, Bölge Müdürlüğü ve/veya Genel Müdürlükten bir eleman (Tarım Ekonomisti) katılır. Yüklenici Bölge ve Genel Müdürlüğün Proje ile ilgili teknik konulardaki görüşlerini dikkate almak zorundadır.

  - DSİ Genel Müdürlüğü projenin özelliklerine bağlı olarak bu teknik şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yükleniciden gerekli ilave çalışmaları isteme yetkisine sahip olacaktır.

  - Sulama Sisteminin değişmesi durumunda meydana gelecek su tasarrufuna bağlı alan artışı durumunda,  ek saha için Tarımsal Ekonomi Mühendislik Hizmetleri Özel Teknik Şartnamesine göre ayrıca Tarımsal Ekonomi Planlama Raporu hazırlanacaktır.

  - Raporlar elektronik ortamda 5 takım CD ile birlikte gönderilecektir. CD içeriği    Tarımsal Ekonomi Rehabilitasyon Raporu, Toprak Drenaj bünye ve sınıf haritaları, sulama sahası genel vaziyet planından oluşacaktır.

Ek 12   TOPRAK VE DRENAJ PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK  HİZMETLER ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hizmet sunucusu, proje işletme alanında arazi sınıflandırma ve drenaj yetersizlikleri ile ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını tespitini,

-İşletme altındaki alanlarda arazi sınıflandırma ve drenaj yetersizliklerinin olup olmadığının tespitini,

-Drenaj ihtiyacı olup olmadığının konusunda gerekli tespitleri yaparak, önerilerde bulunma ve projelendirilmesi, gerekli olması halinde ıslah ve drenaj maliyetlerini hesaplanması, ek saha etütlerinin ve varsa yeni formülasyona göre etütsüz alanların arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerinin “2017 Yılı Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak toprak ve drenaj etüdleri yaparak profillerdeki sınırlayıcı yetersizlikleri tespit edecek; ayrıca önceki raporlarda 6. sınıf olan topoğrafik eğimin  %10’dan fazla olduğu alanlarda da profil çukuru açıp sınırlayıcı etmeni bulup, (toprak örneği almadan), yeni toprak sınıfını verecektir.                                                                                                                                                     	Sulama sahasında varsa yeni onaylı imar alanları, yol, otoyol, demiryolu, çayır-mera, orman, OSB gibi projelendirilecek alanda 6. sınıf revizeleri yaparak sulama sahasının tamamında arazi gözlemleri ve etüdü sonunda sulama alanının planlama revize arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj sistemi haritalarını yenileyecektir. Mühendis proje alanını temsil eden farklı üst bünye gruplarına göre hakim üst bünye grubunda en az 2 adet diğer bünyelerden 1 er adet olmak üzere infiltrasyon testleri 1 set (3 lü kazan) çakılarak yapılacaktır. Test yerinin de koordinatlarını gösterir şekilde infiltrasyon test tabloları birlikte fotoğraflanacaktır. Test noktaları bünye dağılım haritasında işlenecektir. Alınan toprak örneklerinin bünye ve rutin analizleri yapılacaktır.

Mühendis DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 28.11.2017 tarih ve 23305308-111.02-826732 sayılı 2017/22 Genelgesi  (Bitki Su İhtiyacı hesabında FAO Penman-Monteith Yöntemi Kriterleri)gözönüne alınarak EK1 (Bitki su İhtiyacı Hesaplama Kriterleri) ve EK2 (Toprak Tarla Kapasitesi ve Solma Noktası Ölçüm Kriterleri) de dikkate alınarak her bünye için (0-30, 30-60, 60-100)cm toprak katmanı için toprak örnekleri alınacak, Etlik Su ve Toprak Toprak Laboratuvarında RAM-TAM analizleri 1 m’de tutulan su miktarı olarak revize edilip kullanılacak şekilde bulunup;    2011/15 ve 2012/1 DSİ Genel Müdürlüğü Genelgelerine uyumlu olarak yaparak arazi sınıflandırma ve drenajla ilgili projelendirmeye esas verileri içeren “ Toprak Kaynakları ve Drenaj“  bölümünü hazırlayıp sunacaktır.

Tüm bu çalışmalarını “2017 Yılı Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” ve Rehabilitasyon Projesi Genelgesi, 2011/15 ve 2012/1 DSİ Genel Müdürlüğü Genelgeleri ve teknik rapor formatına uygun olarak gerektiğinde toprak numunesi almadan arazi çalışmaları yaparak, etütlerden elde ettiği verileri, işletmesince hazırlanan yıllık raporları ve önceden yapılmış etüt sonuçlarını birlikte değerlendirerek yapacaktır.

Sulama suyu kaynağını teşkil eden Büyük Menderes nehrinin Çal-Erenler Regülatörü  yerinden ve membaından olmak üzere en az iki noktadan su örnekleri alınacaktır.

Mühendis aldığı su örneklerini Etlik Su ve Toprak Laboratuvarında analiz ettirecektir. Su analiz giderleri DSİ tarafından karşılanacaktır. Su örneklerinin Etlik Su ve Toprak Laboratuvarına nakli Mühendis tarafından gerçekleştirilecektir.

Etütlerde 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılır

Eski etütlerin harita ve loğlarını güncelleyecek büro revizyonu ile yeniden etüt ihtiyacı olan alanları ortaya koyacaktır.

Mühendis etütlere başlayacağı tarihi İdare’ye bildirecek ve İdare etüt çalışmalarını istediği tarihte arazide denetleme yetkisine sahip olacaktır. İdare’ce arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerinin yetersiz bulunması durumunda eksik görülen etütler Mühendisçe tamamlanacaktır. Yenileme çalışmalarının ileri aşamalarında proje formülasyonunda ve/veya kanal güzergâhlarının değişmesiyle ortaya çıkabilecek etütsüz alanların planlama arazi sınıflandırma ve drenaj ana raporları da Mühendisçe yapılacak ve planlama arazi sınıflandırma ve drenaj ana raporları da Mühendisçe yazılacaktır.

Mühendis etüt ve rapor yazım çalışmalarının her aşamasında İdare ile diyalog halinde olacaktır. Mühendis; arazi çalışmaları ve laboratuar sonuçlarını birleştirip, gerekli haritaları oluşturduktan sonra idarenin görüşünü alacak, Yenileme rapor eki olan toprak kaynaklarını yazmaya başlayacaktır. Rapor ve eklerinin yazımına DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün görüşünü almadan başlamayacaktır.

Arazi sınıflandırma ve drenaj kuyularının koordinatları arazide GPS (Küresel Konumlama Sistemleri) kullanılarak belirlenecek ve arazide GPS ile alınan koordinatlar kuyu profil loğlarına işlenecektir.

Mühendis; arazideki gözlem ve etütlerini tamamladıktan sonra, yaptığı çalışmaları derleyerek lokasyon haritaları ile birlikte DSİ’ye ön kontrole getirecektir. Gerekli onay alındıktan sonra rapor yazımına başlayacaktır. Rapor yazımı ve haritaları ile ilgili her aşamayı DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden onay alarak tamamlayacaktır. DSİ tarafından tasdikinden sonra mühendis bu rapordan ve haritalardan (söz konusu raporlar pdf formatında, CBS (ED 1950) ile hazırlanan haritalar) 2 takım CD leri ile beraber hazırlayarak DSİ 21. Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir.

Yukarıda açıklanan işlerin yürütülmesinde çıkacak sorunların çözümünde veya izahı yapılmamış mevzuların değerlendirilmesinde 2017 basımı “ Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” dikkate alınacaktır.

HİDROLOJİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Proje formülasyonu, memba ve mansap ilişkileri göz önüne alınarak net bir şekilde izah edilmeli, su temini ve işletme çalışmaları, mevcut ve memba gelişmeli duruma göre gerçekleştirilmeli, proje ile ilişkili mevcut ve mutasavver tüm projeler dikkate alınmalıdır.

- Su potansiyeli çalışmalarında kullanılacak olan, proje kesitinde yer alan ve temsil eden AGİ lerin eksik akım ölçümleri varsa aynı havzada bulunan ve yağış alanı depolama tesisinin inşa edileceği akarsuyun drenaj alanına yakın büyüklükte olan uzun süreli akım gözlemlerine sahip AGİ seçilerek akımlar arasında lineer, logaritmik veya üstel bir ilişki olup olmadığı araştırılmalıdır.

- Su temini çalışmalarında yapılacak olan korelasyon ve regresyon analizlerinde kullanılan istasyonların aynı havzada bulunmasına ve drenaj alanları arasında fazla fark olmamasına dikkat edilmelidir. Aynı havza içerisinde bulunmayan istasyonların iklim, topografya, drenaj alanı büyüklüğü, jeolojik yapı, bitki örtüsü ve havza ortalama yükseklikleri benzer olmalıdır.

- Korelasyon ve regresyon analizlerinde kullanılacak olan istasyonların membasında sulama için su kullanımları (halk sulamaları dahil), içme- kullanma ve endüstri suyu tüketimleri, kayıplar veya depolama tesisi varsa tespit edilerek akımlar doğal hale getirilmelidir. Sulama suyu kullanımları ve içme suyu tüketimlerinin belirlenmesinde kurumsal belgelerle birlikte yerinde yapılacak arazi etütleri de önem arz etmekte olup bu husus dikkate alınmalıdır.

- Hidroloji Raporları İdaremize “Su Hakları Raporu” nun onayından sonra sunulmalıdır. “Su Hakları Raporu”  hazırlanıp onaylanmadan İdaremize sunulan Hidroloji Raporları kontrol edilemeyeceğinden geri gönderilecektir.

- Su temini ve işletme çalışmalarında ilgili birim tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olan “Su Hakları Raporu”nda yer alan tüm su kullanımları ve su hakları dikkate alınmalıdır. Hidroloji raporunun “Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları” bölümünde, onaylanmış olan  “Su Hakları Raporu” na atıfta bulunularak söz konusu tüm su kullanımları ve su haklarının su temini ve işletme çalışmalarında dikkate alındığı bu bölümde teyit edilmelidir. Su temini ve işletme çalışmalarında dikkate alınan membadaki tüm su kullanımları ve mansaptaki su hakları yine hidroloji raporunun “Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Su kullanımları ve su hakları tespit edilmeden ve çalışmalarda dikkate alınmadan yapılacak olan su temini ve işletme çalışmaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Projelerin mansabındaki tesislere olan etkisi su temini ve işletme çalışmalarında ortaya konulmalıdır. Bu hususta, mansaptaki tesislerin mevcut ve memba gelişmeli işletme çalışmaları raporda yer almalıdır.

- Su temini çalışmalarında korelasyon ve regresyon analizlerine göre yapılacak akım değerleri uzatma işleminin çok kurak periyod ve çok ıslak periyodu içerecek uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir.

- Su temini çalışmaları en son ve güncel su yılını içermelidir.

- Su temini çalışmaları her aşamada mevcut ve devam eden akım ölçümleri ile güncellenmeli. Ara rapor aşamasında kullanılan değerler planlama aşamasına gelinceye kadar geçen süre içerisinde ölçülmüş akım değerleri ile güncellenerek planlama çalışmalarında kullanılmalıdır.

- Su temini çalışmaları DSİ kriterlerine uygun şekilde yapılmalıdır.

- İşletme çalışmalarında kullanılan programlar İdare tarafından kabul görmüş olmalıdır.

- İşletme çalışmaları ve sonuçları raporda sadece özet bilgi şeklinde değil, girdi ve çıktıları ile birlikte ayrıntılı olarak gösterilmelidir. İşletme çalışmalarında kullanılan programlar ayrıntıları ile birlikte elektronik ortamda ilgili kontrol mühendisine sunulmalıdır. İdareye sadece özet bilgi tablosu şeklinde sunulan işletme çalışmaları kabul edilmeyecektir.

- İşletme çalışmaları DSİ kriterlerine uygun şekilde yapılmalıdır.

- Ekolojik dengenin korunması amacıyla akarsu yatağına can suyu bırakılmalıdır. Yatağa bırakılacak can suyu miktarı konusunda hazırlanacak olan Ekosistem Değerlendirme Raporunda belirtilen onaylanmış can suyu miktarları dikkate alınmalıdır.

- Sulanacak olan alanlara ait sulama suyu ihtiyaçlarını belirlemek için yapılan çalışmalarda sulama alanını temsil edecek en uygun meteoroloji istasyonlarının belirlenmesine ve bu istasyonların meteorolojik parametrelerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış en son ve güncel değerler olmasına dikkat edilmelidir.

- Sulama alanı, rezervuar alanı ve yağış alanını temsil edecek meteoroloji istasyonlarının tespitinde kullanılacak alan thiessen poligonu haritaları raporda yer almalı ayrıca istasyon temsil oranları harita üzerinde belirtilmelidir.

- Proje sahası ve çevresinin 50 mm aralıklı yıllık ortalama eş yağış eğrileri en son ve güncel yılın verileri dahil edilerek çizilecek kullanılan veriler CD ortamında DSİ’ ye verilecektir. Proje alanları ve civarlarının eş yağış eğrileri ve kullanılan veriler raporlarda yer almalıdır

- Projeli sulama alanları ve halk sulaması yapılan alanlar ile projeli sulama alanı içerisinde olup da sulama alanı dışına çıkarılan alanlar belirtilmeli, güncel meteorolojik değerler kullanılarak, farklı sulama yöntemlerindeki sulama suyu ihtiyaçları yeniden belirlenmelidir.

- Proje sulama alanlarının sulama suyu ihtiyaçlarının belirlenmesinde DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış güncel meteorolojik ve hidrometrik değerler ile Tarımsal Ekonomi Başmühendisliğimizce onaylanan bitki deseni kullanılmalıdır.

- Sulama suyu ihtiyaçlarının belirlenmesinde DSİ kriterlerine uygunluk sağlanmalıdır.

- Sulama ve su temini çalışmalarında,  varsa klasik sulama yapılan alanlardan dönen suların etkisi dikkate alınmalıdır.

- Proje taşkın çalışmaları DSİ kriterlerine uygun şekilde yapılmalıdır. Taşkın çalışmalarında kullanılacak olan eğri numarasının tespitinde havza yerinde gözlemler yapılmalı ve yağış alanını temsil eden uygun eğri numarası kullanılmalıdır. Havza büyüklüğüne uygun tüm yöntemlerle taşkın hesapları yapılmalıdır.

- Hidroloji raporunda kullanılan bütün hesaplamalar, tablo, grafik ve haritalar ile rapor metinleri CD ortamında raporla birlikte idareye sunulmalıdır. Excel vb. tabanlı bilgisayar programları ile yapılan hesaplamalara ait tablo ve grafiklerde hücreler arasındaki ilişki ve formülasyonlar idareye sunulacak CD içerinde yer almalıdır. Sadece şekil ve resim olarak sunulan, verilerle hesaplamalar ve grafikler arasında hücresel ilişkilerin bulunmadığı çalışmalar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Raporda yer alan bütün çalışmalarda bu hususa dikkat edilmelidir.  Raporlar İdaremize CD si ile birlikte gönderilmelidir. Bu şekilde gönderilmeyen raporların gönderim tarihi olarak CD lerinin gönderim tarihi baz alınacaktır.

- Proje yeri ve civarındaki depolamalı ve depolamasız tesisler, yerleşim yerleri, varsa içme-kullanma ve endüstri suyu alım yerleri, sulama için su alım yerleri, sulama alanları, hidrometri ve meteoroloji istasyonları uygun haritalar üzerinde açık bir şekilde belirtilmeli ve raporda pafta halinde verilmelidir.

- Proje yeri ve civarındaki akım gözlem istasyonlarını ve üzerinde bulundukları akarsuları net bir şekilde gösteren hidrometrik akış şeması oluşturulmalıdır.

- Yapılan bütün hidrolojik çalışmalar en uygun yöntemler ve en doğru doneler kullanılarak DSİ kriterlerine uygun, eksiksiz ve hatasız yapılmalıdır.

- Hidroloji raporlarında aşağıdaki harita ve paftalar kesinlikle yer almalıdır.

1-Proje yerini, kullanılan istasyonları,   projeyi etkileyen mevcut veya planlanan tesisleri,

sulama alanlarını, meteoroloji istasyonlarını gösteren hidrometeorolojik bulduru haritası

2-Proje alanı ve civarı hidrometeorolojik akış şeması

3-Yağış alanının topoğrafik haritası

4-Sulama alanı ve rezervuar alanının topoğrafik haritası

5-Sulama alanı, rezervuar alanı ve yağış alanının Thissen poligonu haritası

6-Eş yağış haritası

7-Proje yeri taşkın yinelenme hidrografları

- Raporda kullanılan haritalar belirgin ölçek ve boyutlarda olmalıdır. Kullanılan haritaların numaraları ilgili haritaların üzerinde gösterilmelidir.

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

TOPRAK VE DRENAJ ÇALIŞMALARI PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ankara- 2017

İÇİNDEKİLR

Madde 1- AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2- TANIMLAR

Madde 3- İŞİN KONUSU

Madde 4- YÜKLENİCİ/ DANIŞMAN/MÜHENDİS’İN YAPACAĞI HİZMETLER

Madde 5- YÜKLENİCİ/ DANIŞMAN/MÜHENDİS’İN HAZIRLAYACAĞI DOKÜMANLAR Madde 6- İŞİN SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI

Madde7-YÜKLENİCİ/DANIŞMAN/MÜHENDİS’E VERİLECEK DONE VE DOKÜMANLAR Madde 8- GENEL HÜKÜMLER

8.1- Proje Alanının Belirlenmesi

8.2- Etüt Türünün Seçimi:

8.2.1- Arazi Sınıflandırma Etütleri

8.2.1.1- Ön inceleme

8.2.1.2- Planlama

8.2.1.3- Ayrıntılı ( Detaylı)

8.2.2- Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri

8.2.3- Planlama Revize Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri

8.2.4- Planlama Drenaj Etütleri:

Madde 9- ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ ÇALIŞMALARININ ESASLARI

9.1- Etüt Öncesi Büro Çalışmaları

9.2- Arazi Çalışmaları

9.2.1- Planlama Arazi Sınıflandırma

9.2.2- Planlama Drenaj

9.3- Etüt Sonrası Büro Çalışmaları

Madde 10- RAPORLARIN KONTROL VE ONAYI Madde 11- DİĞER HÜKÜMLER

11.1- Mühendis

11.2- Ekipman

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından ihale edilecek proje yapım işlerinde, Planlama, Kati Proje ve Yenileme (Rehabilitasyon) çalışmalarında kullanılacak Toprak ve Drenaj Hizmetlerine ilişkin Planlama ve Mühendislik hizmetlerinin genel esaslarını tespit etmektir.

Toprak ve Drenaj çalışmalarının amacı; planlama ve mühendislik hizmetleri kapsamında sulu tarıma yönelik arazi sınıflandırma ve drenaj etütleri, arazi gözlemleri ile laboratuvar sonuçlarının değerlendirilerek rapor haline getirilip ilgili birimlere iletilmesidir. Tarım arazilerinin; teknik ve ekonomik olarak sulamaya uygunlukları varsa problemlerinin belirlenmesi, mevcut durumdaki drenaj sorunları ile sulama sonrası oluşacak muhtemel drenaj problemlerinin tespiti ve çözümü için uygun drenaj sisteminin planlaması, arazi etüdünün nasıl yapılacağı, etüt ve rapor hazırlanmasında izlenmesi gereken aşamalar, kullanılması gereken genel standartların neler olacağı, büro ve etüt çalışmalarının nasıl değerlendirileceği, rapor yazımı, harita çizimi ve basımı işlerini kapsar.

MADDE 2- TANIMLAR İdare:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bağlı DSİ Bölge Müdürlükleri’dir.

Yüklenici/Danışman /Mühendis:

İdareye karşı doğrudan sorumlu, arazi sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmalarını yapan ve söz konusu etütlere  ilişkin  rapor ve haritaları  hazırlama  görevini  üstlenen  kişi,  kurum ya da kuruluştur. Yüklenici/Danışman/Mühendis aynı anlamda kullanılacaktır.

Planlama Arazi Sınıflandırma:

Su	ve   toprak   kaynaklarının   geliştirilmesini   amaçlayan   planlama/proje   raporlarının hazırlanmasında bu kaynakların özelliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Arazi sınıflandırma; toprak, topografya ve drenaj özellikleri dikkate alınarak sınıflara ayrılmasıdır.

Arazi sınıflandırmada esas olarak iki temel unsur dikkate alınır:

1- Sulamaya uygun araziler, proje masraflarını karşılayabilme kabiliyetlerine göre sınıflarına ayrılır.

Arazi sınıflandırma etütleri sonucu yapılan değerlendirmede; 1., 2. ve 3. sınıf araziler sulanabilir ( sulamaya uygun ), 4. sınıf araziler özel bitkiler için sulanabilir ve 5. sınıf araziler ise yüksek taban suyu, tuz, sodyum, tuz-sodyum ile proje kotundan yukarıda veya aşağıda olan ya da yüksek eğim nedenleriyle sulanmaları ek masrafı gerektiren alanlar olup, geçici olarak sulanamaz arazilerdir.

2-Su ücretini dahi ödeyemeyecek fiziksel özelliklere sahip araziler 6. sınıf olarak değerlendirilir ve sulama dışı bırakılır. 6. sınıf araziler mevcut ekonomik koşullar altında gelişime uygun olmayan araziler olup, teknik ve ekonomik koşulların değişmesi ile bir kısım

6. sınıf sahalar gelişime uygun araziler olabilmektedir.

Planlama Drenaj:

Taban suyunun varlığı, niteliği, seviyesi, dalgalanması, yönü; yüzeysel ve yüzey altı drenaj durumu; toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; toprakların doğal koşullarda hidrolik geçirgenlikleri, taşkınlar, arazi kullanma durumu, çıkış ağzı koşulları, sulama ve drenaja yönelik yapılar, kanal, akarsu, dere, pınar ve denizlerden sızmaların olup olmadığını, bitki kök gelişimi ve derinliğini, drenaja olumlu ya da olumsuz etki yapan faktörleri belirlemek ve bu faktörlere bağlı olarak uygun drenaj sisteminin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların tümüdür.

Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj:

Yukarıda ayrıntıları verilen planlama arazi sınıflandırma ve planlama drenaj çalışmalarının birlikte yürütüldüğü çalışmalardır.

Planlama Revize Arazi Sınıflandırma ve Drenaj:

Planlama arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü yapılarak,  raporları  önceden hazırlanmış ancak planlaması   ya   da   kati   projesi   yapılmamış   sahalar   ile   planlama   revize,   yenileme (rehabilitasyon) ya da kati proje aşamasında, yeni etüt ihtiyacı olan sulama alanlarında arazi kullanımlarında ve sulama alanlarında muhtemel olumlu ya da olumsuz değişikliklerin tespit edilmesi güncel verilerin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalardır.

Detaylı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj:

DSİ tarafından işletmeye  açılmış sulama alanlarında,  yanlış arazi kullanımı, aşırı sulama uygulamaları ve diğer nedenlerden dolayı oluşan tuzluluk, sodyumluluk, tuzlu-sodyumluluk ve taban suyu problemlerinin giderilmesi için ortaya konulacak çözümler için yapılan çalışmaları kapsar.

MADDE 3- İŞİN KONUSU

Sözleşme evrakında yazılmış bulunan şekil ve nitelikteki işler, arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerinin yapılması, raporlarının ve eklerinin hazırlanması, İdareye verilmesi, tasdiklerinin sağlanması ve çoğaltılarak idareye teslim edilmesi konularını kapsamaktadır.

MADDE 4- YÜKLENİCİ/DANIŞMAN/MÜHENDİS’İN YAPACAĞI HİZMETLER:

Yapılacak hizmetler en az aşağıdaki hususları içine alacaktır. Çalışmalar, bazı donelerinin temin edilmesi ve bazı kararların alınması kesintiye uğraması durumunda; diğer grup çalışmaların devam edeceği şekilde mümkün olduğunca birbiriyle uyumlu, bütünler tarzda ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapılacaktır.

Yüklenici:

	Tarım  arazilerinin  sulanması  amacı  ile  standartlara  uygun  olarak  ekonomik  arazi sınıflarını tespit eder, varsa belirlenen problemlere uygun çözümü ortaya koyar, bu çalışmalarla  ilgili  Planlama  Arazi  Sınıflandırma  ve  Drenaj  Raporlarını,  Planlama

Revize Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporları ile diğer formatlarda rapor ve ekleri hazırlar.

	Sulama alanında mevcut ve önerilen drenaj kanal güzergâhlarını, varsa pompaj tesis yerlerini gösterir. 1/25 000 ölçekli planlama düzeyinde taban suyu, drenaj sistemi, bünye dağılımı, arazi sınıflandırma, projeli koşullarda arazi sınıflandırma haritaları ve diğer haritaları hazırlar.

	Planlama, planlama revize ve yenileme (rehabilitasyon) projeleri kapsamında Toprak Kaynakları bölümü hazırlanırken önceden hazırlanmış arazi sınıflandırma ve drenaj raporunda veya yeni etütlerde 5s, 5d ve 5sd olarak sınıflandırılan alanları yüzey altı drenaj sistemine, sorunsuz alanları ise yüzeysel drenaj sistemine alarak (çiftçi hendekleri hariç), yeni projelendirme kriterlerine göre maliyet hesaplarını o yılın birim fiyatlarıyla yapar. Drenaj raporunda daha önce ıslahı önerilen dere yataklarının kesitlerini alarak, yeterliliklerini analiz eder ve ıslahı yapılmayan dere yatakları ile açılması önerilen drenaj kanallarını yeniden gözden geçirerek (taşkın projesi bulunan dereler hariç) uygun kesitleri önerir.

	Ana raporda çalışılan saha ile planlama rapor ekinde verilen toprak kaynakları proje alanlarının  farklı  olması  durumunda:  önceki  rapor  verilerini  de  değerlendirerek önerilen drenaj sistemlerini günceller. Tarım dışına alınmış alanları drenaj sisteminden çıkarır ve yeni servis sahasına uygun bir sistemi önerir. Kanal güzergâhı, kanal uzunlukları,	kanal     boyutu,     kazı,     kamulaştırma     miktarları,     varsa     sedde karakteristiklerindeki değişmeleri yapar. Drenajın pompajla yapılmasının zorunlu olduğu  alanlarda,  drenaj  gereksinimi  ve  etmenlerindeki  değişimlere  bağlı  olarak, drenaj debisinin ve buna bağlı olarak kurulu gücün, enerji ihtiyacının yeniden hesaplanması gibi hususları komple değerlendirir.

	Arazi  sınıflandırma  ve  drenaj  kuyularının  koordinatlarını  arazide  GPS  (Küresel Konumlama Sistemleri) kullanılarak belirler ve arazide GPS ile alınan koordinatları kuyu profil loğlarına işler.

	Planlama  revizyonu  ve  yenileme  (rehabilitasyon)  çalışmalarında  daha  önceden yapılmış olan planlama arazi sınıflandırma, planlama drenaj raporlarından yararlanır. Önceki çalışmalarla günümüz arasında uzun zaman geçmiş olması; sulamaya açılmış alanlarda yoğun tarım yapılmasıyla toprak, topoğrafya ve drenaj faktörlerinde oluşan olumlu ya da olumsuz değişimleri görmek ve yeni arazi kullanımlarını tespit etmek amacıyla yeniden arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerini yapar.

	Planlama revizyonu ve yenileme (rehabilitasyon) kapsamında yürütülen projelerde kontrol aşamasında eksik görülen etütleri (eksik kuyular, infiltrasyon testleri, vs) tamamlar; çalışmaların ileriki aşamalarında proje formülasyonunda ve/veya kanal güzergâhlarının	değişmesiyle    ortaya    çıkabilecek    alanlarda    planlama    arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerini yapar.

	Planlama  revizyonu  ve  yenileme  (rehabilitasyon)  kapsamında  yürütülen  işlerde, mevcut rapor içerisinde verilen kuyu profillerinin tamamını revize ederek günceller ve önceki raporlarda 5.sınıf geçici   sulanamaz olarak (tuzlu, sodyumlu, tuzlu- sodyumlu, taban suyu sorunu olan alanlar) belirlenen alanları % 15-20 arttırarak etütleri  yapar.  Yeni  çalışma  sonuçlarını  eski  etütler  ile  mukayese  eder,  tablolar

halinde karşılaştırır. Önceki etütlerde profil derinliği yeterli 6.sınıf   alanlarda profil kuyusu açar ve günümüzün ekonomik ve teknolojik koşullarını da göz önüne alarak arazi  sınıfını  günceller.  Yenileme  (rehabilitasyon)  projelerinde  sulamaya  açılacak ilave alanlar olması halinde bu alanlarda planlama kademesinde arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerini yapar, elde edilen tüm verileri rapor ve haritalarına işler.

   Revize ve yenileme (rehabilitasyon) projelerinde 100 ha’ a en az 2 adet 150 cm’ lik ve

% 0-2 eğimli alanlarda 1 adet de 420 cm’lik derin profil çukuru açarak planlama kademesinde arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerini yapar. 420 cm’lik drenaj kuyusunun ilk 150 cm’ lik kısmı arazi sınıflandırma amaçlı kullanır. Açılan kuyularda taban suyu ile karşılaşması halinde bu kuyulardan taban suyu örneğini alır, gözlem kuyusunu tesis ederek en az bir yıl rasat yapar. Taban suyu düzeyi altındaki katmanların  hidrolik  geçirgenlik  değerlerinin  ve oransal  bariyer  katmanının  tespit edilmesi amacıyla arazi şartlarında Auger Hole yöntemi ile geçirgenlik testleri (kademeli test); taban suyuna rastlanmayan 5.sınıf tuzluluk ve sodyumluluğun olduğu yerlerde ise ters kuyu metoduna göre geçirgenlik testlerini yapar.

	Proje alanında planlama revize çalışmaları yapılmaması durumunda, mevcut rapor ve haritaları günceller. Ancak şebeke alanında etütsüz alanlar çıkması halinde bu alanları etüt ederek ek alan arazi sınıflandırma ve drenaj raporunu, ayrıca planlama raporu kapsamında toprak kaynakları bölümünü hazırlar.

	Proje   alanında,   toprak   koruma   projesi   istenmesi   durumunda   ilgili   kurum   ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde raporunu hazırlar.

MADDE       5:       YÜKLENİCİ/DANIŞMAN/MÜHENDİS’İN       HAZIRLAYACAĞI DOKÜMANLAR

Sözleşme  kapsamına  giren  işler  için  hazırlayacağı  dokümanlar    TS  88  standardına  ve aşağıdaki şartlara tabi olacaktır.

	Hazırlanacak dokümanlar 210 mm x 297 mm boyutunda basılmış, ciltlenmiş olarak, hem matbu hem de dijital (CD/DVD vs) ortamda 5 şer adet rapor idareye teslim edilir. Söz konusu raporlar pdf ve word formatında olacaktır. Basılan raporlardan 2 adeti DSİ Bölge Müdürlüğü, 3 adedi de DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi’ne teslim edilir.

   Hazırlanacak haritalar DSİ Genel Müdürlüğü’nün Ek1, Ek 2 de verilen 2006/7 ve

2015/13 sayılı genelgeleri doğrultusunda olacaktır. Coğrafi bilgi sistemlerine altlık olacak şekilde, dijital ortamda (CD/DVD vs) sayısal (vektörel ve raster) ve ülke koordinat sistemine bağlı olarak (UTM veya Coğrafi Koordinat Sistemi) ve haritalarla ilişkilendirilmiş tablosal verilerle (öz nitelik verileri) birlikte GİS ortamında hazırlanacaktır.

	Standartlara uygun olarak hazırlanan haritalar (A3,60x90cm)  bozulmayan, yırtılmaya karşı dayanıklı, kalın aydıngerlere çizilmiş ve kenarları bantlanmış olarak DSİ Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

	Teslim edilen plan, proje, rapor ve diğer dokümanların her türlü kullanım hakkı DSİ Genel Müdürlüğünün olup; tez, araştırma, makale, sözlü ve yazılı yayım için Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü’ nün yazılı izninin alınması gerekmektedir.

MADDE 6: İŞİN SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI

Sözleşme, noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 10 takvim günü içinde, üstlenilen hizmet için İdarenin belirleyeceği şekilde ayrıntılı bir İş Programı düzenler ve İdarenin onayına sunar. Verilen süre içinde yüklenici iş programını düzenleyerek İdarenin onayına sunmaz ise İdare, iş programını re'sen düzenleyecektir. İş programlarında, işe ilişkin raporların ve benzeri diğer belgelerin idareye hangi sıra ile hangi tarihlerde verileceğinin belirtilmesi gereklidir. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde ( veya programda  istenilen düzenlemeler yapıldıktan sonra ) onaylar.

Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. Yüklenici aynı yıl içerisinde çalışmalarını yürüttüğü diğer proje etütlerin listesini ilgili Bölge ile Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğüne yazılı olarak verir. Bir etüt ekibi bir ziraat mühendisi, iki işçi, bir teknisyen ve şoförden oluşur.

Etütler esnasında arazi sınıflandırma ve drenaj kuyularından alınan toprak ve su örneklerinin toplanacağı mekan, etütlerin bitimine kadar DSİ tarafından uygun görülen bir yer olmalıdır. Etütlerin	tamamlanmasından   laboratuvara   teslimine   kadar   tüm   toprak   örneklerinin muhafazasından ve nakliyesinden yüklenici sorumludur. Topraklar nem ve yağmurdan etkilenmeyecek havalandırma imkânı bulunan bir mekânda bulundurulur.

Herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek ve DSİ standartlarında çalışmanın teminini sağlamak   amacıyla,   etütler   esnasında   kullanılacak   olan   tüm   malzeme   ve   ekipmanın temininden  yüklenici  sorumlu olacaktır.  DSİ tarafından  varsa matbu formlar (etiket,  loğ, laboratuvar analiz formu vb.) verilecektir. Yoksa yüklenici bunları aslı gibi çoğaltarak kullanabilecektir.

MADDE	7:   YÜKLENİCİ/DANIŞMAN/MÜHENDİS’E   VERİLECEK   DONE   VE DOKÜMANLAR

Proje alanında geçmiş yıllarda yapılan rapor ve haritalar yükleniciye çoğaltılmak üzere verilecek, en kısa sürede rapor ve haritalarla ilgili dokümanları çoğaltarak DSİ’ye teslim edecektir.

MADDE 8: GENEL HÜKÜMLER

DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde Planlama / Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü, Toprak ve Drenaj Başmühendisliği sorumluluğunda yürütülen arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmaları etüt ve rapor yazımı aşamalarını kapsayacak şekilde planlanır. Bu raporlarla ilgili, yüklenicinin arazi ve büroda yapacağı çalışmalar ile bu çalışmalarda dikkate alınması gereken genel kurallar ve prensipler aşağıda verilmiştir.

	Yüklenici etüt ve rapor yazımı çalışmalarının her aşamasında DSİ. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü / Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Toprak Drenaj Başmühendisliği ile diyalog halinde olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü Toprak Drenaj Başmühendisliği etüt çalışmalarını istediği tarihte arazide ve büroda denetleme yetkisine sahiptir. Denetlemeler sırasında varsa tespit edilen uygunsuzlar tutanakla kayıt altına alınır. İki kez uygunsuzluk tespit edildiğinde sözleşme feshedilir.

	Etüt alanından alınan tüm su ve toprak numunelerinin analizleri Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına bağlı Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak analiz edilecektir.

8.1- Proje Alanının Belirlenmesi:

DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı veya DSİ Bölge Müdürlükleri Planlama / Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlükleri tarafından belirlenen  proje  çalışma  alanları  aynı  zamanda  arazi  sınıflandırmada  etüt  sınırlarıdır. Planlama,  kat’i  proje,  uygulama  projesi,  yenileme  (rehabilitasyon)  kapsamlarına  göre yapılacak ihalelerde çalışmanın şekli ve sulama alanı, ilgili Başkanlıkların ve Şube Müdürlüklerinin görüşü doğrultusunda belirlenir. Olası proje formülasyonu değişiklikleri de dikkate alınarak, planlamacının sulanmasını öngördüğü alanın % 15-20 fazlasında arazi sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmaları yürütülür.

8.2- Etüt Türünün Seçimi:

Planlama çalışmalarının detay düzeyi, etüt alanının niteliği ve   taşıdığı sorunlar dikkate alınarak aşağıda ayrıntıları verilen, idarenin öngöreceği etüt türlerinden bir tanesi seçilir. Bölge Müdürlüklerince yapılacak ihalelerde Genel Müdürlüğün ilgili şubesinden görüş alınır.

8.2.1-Arazi Sınıflandırma Etütleri:

Arazi sınıflandırma etütlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar tanımlar bölümünde verilmiştir.

8.2.1.1- Ön inceleme

Öninceleme  aşamasında  yapılan  çalışmalar  için  planlama  etüt  çalışmaları  yapılmayan sahalarda  Havza Master Planlarında hazırlanmış olan Toprak Kaynakları ve Arazi Kullanım Raporu’ndaki veriler kullanılacaktır.

8.2.1.2- Planlama

Planlama aşamasında yapılan çalışmalar olup, sulanması düşünülen alanda ortalama olarak

100 hektara 3 adet 150 cm’lik ve 500 hektara 1 adet 420 cm’lik toprak profili açılarak etüt tamamlanır. Laboratuvar sonuçları ve arazi gözlemleri birlikte değerlendirilerek rapor ve haritalar hazırlanır.

Etütlerde 1 / 25 000 ölçekli orijinal topoğrafik haritalar ve uydu görüntüleri kullanılır.

8.2.1.3- Ayrıntılı ( Detaylı )

İşletmeye açılmış sorunlu alanlarda ya da işletmeye açılmamış ancak talep gelmesi halinde yapılan çalışmalar olup; proje alanında ortalama olarak 100 hektara 10 adet 150 cm’lik ve 200 hektara 1 adet 420 cm’ lik toprak profili açılarak etüt tamamlanır. Laboratuvar sonuçları ve arazi gözlemleri değerlendirilerek rapor hazırlanır

Etütlerde 1/ 5000 ölçekli, orijinal topoğrafik haritalar kullanılır.

8.2.2- Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri

Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütlerinde sorun olmayan alanlarda, planlama arazi sınıflandırma etütlerindeki standartlar (ortalama olarak 100 hektara 3 adet 150 cm’lik ve 500 ha’a 1 adet 420 cm’lik toprak profili açılır) geçerlidir. Ancak; drenaj sorunu varsa % 0-2 eğimli alanlarda 100 hektara açılan 3 kuyunun bir adedi 420 cm olarak açılır. Drenaj problemi olan sahalarda 500 hektardan fazla ise taban suyuna rastlansın ya da rastlanmasın kuyu gözleme alınarak teçhiz edilir ve rasat programına alınır.

Etütlerde 1 / 25 000 ölçekli topoğrafik haritalar ve varsa uydu görüntüleri kullanılır.

8.2.3: Planlama Revize Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri

Sorun olmayan alanlarda planlama arazi sınıflandırma etütlerindeki standartlar geçerlidir. Ancak; drenaj sorunu bulunan alanlarda ortalama olarak 100 hektara 2 adet 150 cm’lik ve 1 adet 420 cm’lik toprak profili açılır. % 0-2 eğimli alanlarda, açılan 420 cm’ lik toprak profilinin ilk 150 cm’ lik kısmı arazi sınıflandırma kuyusu olarak değerlendirilir. Sorunlu alan

500 hektardan fazla ise taban suyuna rastlansın rastlanmasın kuyu gözleme alınarak teçhiz edilir  ve  rasat  programına  alınır.  Özel  durumlar  söz  konusu  olduğunda  laboratuvar sonuçlarına bağlı olarak kuyu sayısı arttırılabilir.

Etütlerde 1 / 25 000 ölçekli topoğrafik haritalar ve varsa uydu görüntüleri kullanılır.

8.2.4- Planlama Drenaj Etütleri:

         Planlama drenaj etütlerinde her biri 100 ha’ ı örnekleyen 420 cm derinlikte drenaj kuyusu   açılır, kuyuların ara uzaklıkları ortalama 1 km olmalıdır. Detaylı çalışmalarda   100  ha’a  2-3  drenaj  kuyusu  açılır.  Gerektiğinde  kuyu  aralıkları sıklaştırılır.

         Proje alanında  sızma  probleminden  şüphe ediliyorsa  piyezometre  çakılması gerekir.

         Proje  alanında  yer  alan  ve  ana  boşaltımı  sağlayacak  olan  ana  kollar  ile boşaltıma yardımcı yan kollardan yeteri sıklıkta en kesit, etütler esnasında yan derelerden ve ana kolun giriş ve çıkışlarından su örneği alınır. Proje alanının doğal boşalımını sağlayan yan dere ve ana yataklar üzerinde yeteri sıklıkta eşel tesis edilir ve rasatları alınır. Rasat değerlerinin bir nüshası, DSİ’nin ilgili birimine verilir.

         Taban suyuyla karşılaşılan drenaj kuyularından taban suyu örneği alınır. Taban suyu düzeyi altındaki katmanların hidrolik geçirgenlik değerlerinin ve oransal bariyer katmanının tespit edilmesi amacıyla arazi şartlarında Auger Hole yöntemi ile geçirgenlik testleri (kademeli test) yapılır. Taban suyu bulunmayan ancak laboratuvar sonuçlarına göre tuz ve sodyuma rastlanan drenaj kuyularında ise “ters kuyu” yöntemi ile hidrolik geçirgenlik testi yapılır. Testler tamamlandıktan sonra drenaj kuyusu tesis edilir ve memleket nirengisine bağlı olarak kodlandırılır.

         Planlama\ayrıntılı kademesinde yapılan drenaj etütlerinde sulanması öngörülen alanda mevcut ve oluşabilecek sorunlu alanlar tespit edilir, bu alanlardaki sorunların

giderilebilmesi  ve  uygun  mansap  şartlarının  sağlanabilmesi  için  alınması  gerekli tedbirler ve tüm proje alanı için en uygun drenaj sistemi belirlenir.

Madde 9: ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ ÇALIŞMALARININ ESASLARI

Arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmalarında aşağıdaki aşamalar izlenir.

         Etüt öncesi büro çalışmaları,

         Arazi çalışmaları,

         Etüt  sonrası büro çalışmaları,

9.1: Etüt Öncesi Büro Çalışmaları

	Çalışmaların  eksiksiz  yürütülmesi  ve  fazla  çalışmaların  engellenmesi  amacıyla öncelikle;  etüdün  detay  derecesine  bağlı  olarak    1/25  000  ve  1/5  000  ölçekli topoğrafik haritalar kullanır. Ön inleme çalışmalarında, Havza Master Planlarında hazırlanmış olan   “Toprak Kaynakları ve Arazi Kullanım Raporu’ndaki   veriler kullanılır.

	Arazi  etütlerine   başlamadan  sulama  alanına  ait  tüm  veriler  değerlendirilerek, yapılacak çalışmalar için bir yol haritası oluşturulur. Proje sınırları içerisinde giren sahalarda; orman, çayır- mera, turizm alanları; imar planları ile sanayi tesisleri, organize sanayi alanları varsa hava alanı olarak ayrılan alanlar; sulak alanlar; özel ürün  alanları  (çeltik,  fındık,  bağ),  tarımsal  sit  alanı  ilan  edilen  ovalar,  barajlar, göletler, üniversite kampüs alanları, tarımsal niteliği bozulan ve tarımsal arazi vasfından çıkarılan alanlar, malzeme ocakları, akaryakıt istasyonları ve oto yolların güncel sınırları ilgili kamu kurumlarından temin edilir. Yeni sınırlar arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj sistemi vb. haritalara işlenir.

	Sulama alanı içerisinden geçen dere yatakları ile ilgili bir taşkın projesi yapılmış ise güncel durumu taslak haritaya işlenir, bu derelerin proje kriterlerinden raporda bahsedilir. Taşkın projesi yapılmamış ise, arazide en kesitleri alınarak boyutlandırma hesapları yapılır.

	Geçmişte yapılan dere yatağı ıslahları, yeni ıslah güzergâhları ve yan dere ıslahları, sulama alanlarında açılmış olan tahliye kanalları, arazi kullanımları hususları Google Earth	uydu   görüntüleri   veya   alana   ait   yeni   tarihli   Ortofoto   görüntülerden yararlanılarak değerlendirilir.

   Varsa eski tarihli arazi sınıflandırma ve drenaj raporları ve haritaları güncellenir.

	Arazi ve büro çalışmaları sonucu oluşturulan baz harita ve yapılacak iş programı ön kontrol için DSİ Bölge Müdürlüğü Planlama / Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Toprak Drenaj Başmühendisliğine  verilir. Yazılı  onay alındıktan sonra etüde başlama ve bitiş tarihlerini 15 gün öncesinden DSİ Bölge Müdürlüğü Toprak Drenaj Başmühendisliğine yazılı olarak bildirilir.

	Etüde çıkmadan önce varsa proje sahasına ilişkin arazi sınıflandırma ve drenaj etüt raporları ile tarımsal ekonomi raporu; jeolojik-jeofizik ve hidrolojik çalışma sonuçları; taşkın konusunda var olan done ve raporlar ile işletme projesi harita ve raporları incelenir.

9.2- Arazi Çalışmaları

9.2.1- Planlama Arazi Sınıflandırma

Planlama  arazi  sınıflandırma  çalışmalarında  dikkate  alınması  gereken  hususlar  aşağıda verilmiştir.

         Toprak  profilleri  (kuyular);  ana  yolların,  arazi  sınırlarının  kenarından  ve sulama kanallarından en az 50-60 m uzağa açılmalıdır.

         Arazi  sınıflandırma  çalışmalarında  dikkate  alınan  profil  derinliği  150  cm olmalıdır. Ancak etüt aşamasında k, b, z ve e gibi profil derinliğini kısıtlayıcı faktörler ile karşılaşıldığında, profil bu katmanla sınırlandırılmalıdır.  Söz konusu kısıtlayıcı faktörlerin belirlenmesi için yeteri sayıda toprak profil çukuru açılır ya da mevcut şevlerden yararlanılır.

         Sulama suyu örnekleri alınırken suyun depolanacağı yere yakın ve akıntının sürekli  olduğu  yerlerden  alınmasına  dikkat  edilir.  Arazide  mevcut  kaynak  ve derelerden debi ölçümleri yapılarak su örneği alınır. Alınan su örnekleri en az bir litre olmalı ve DSİ’nin belirlediği standart etiketler kullanılmalıdır.

         Etüt alanında açılacak kuyuların her katmanından (0-30,30-60,60-90,90-120 veya 90-150, derin kuyularda bunlara ilave her 60 cm de) standartlara uygun olarak bir adet en az iki (2) kg toprak numunesi alınacaktır. Alınan numuneler önce naylon poşete, sonra bez torbaya konacaktır. Kuyu numarası, elle tespit edilen bünye ve toprak derinliğinin yazıldığı olduğu etiketin bir parçası naylon poşetle bez torba arasına, bir parçası da ağzı bağlanmış torbanın üzerine olacaktır. Aynı kuyuya ait numuneler birleştirip gruplandırılacaktır.  Gruplandırılmış toprak numuneleri büyük telis torbalara konacaktır. Telis torbaların üzerine birden başlayarak numara verilecektir. Arazi etüt çalışmaları bilgileri Toprak Laboratuvar Raporu Formuna, Su Analiz Raporu Formuna işlenip, bu formlar toprak, su ve taban suyu numuneleri ile birlikte DSİ Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Laboratuvarına (Etlik) teslim edilir.

         Yüzeydeki  taş, çakıl, ot vb. temizlendikten sonra ilk 30 cm’lik toprak örneği

“V” şeklinde bel kürekle alınır.

         Her   30   cm’   lik   katmandan   alınan   toprak   örnekleri   hemen   torbalara konulmamalı, brandanın üzerine konularak kesek oluşumları kırılmalı ve   iri taşları ayıklanmalıdır. Bünye tahminleri elle yapıldıktan sonra önce topraklar naylon torbaya, sonra etiketle beraber bez torbaya konulmalıdır. Açılacak her kuyunun ilk 0-60 cm’ sinden mutlaka iki (2) örnek, tüm profilden de beş (5) örnek alır. Ancak profilde bünye ve renk değişimi yoksa minimum dört (4) örnek de alınabilir.

         Etüt alanını temsil edecek RAM değerini bulmak için her bünye grubundan yeterli sıklıkta TAM analizi istenilir. TAM analizine ilişkin genel kurallarda, idarenin yayınlamış olduğu genelge ve muhtıralar esastır.

         Proje alanını temsil eden farklı üst bünye gruplarına göre infiltrasyon testleri

1000 ha (10 000 ha ve üzeri alanlarda her üst bünye grubundan en  az 3 adet, 1000 hektarın altında olan projelerde de hakim bünye grubundan 1 adet) 1 set (3’lü kazan) çakılarak yapılır ve test noktaları bünye dağılımı haritasına koordinatlarıyla işlenir.

         Toprak profilleri ve alınacak su örneklerinin yerleri,1/25 000 ölçekli orijinal topoğrafik haritalara ülke koordinat sistemine bağlı olarak (UTM veya Coğrafi Koordinat  Sistemi)  ilişkilendirilmiş  tablosal  verilerle  (öz  nitelik  verileri)  birlikte, toprak profillerine işlenir.

9.2.2- Planlama Drenaj

Planlama drenaj çalışmalarında arazide dikkate alınması gereken hususlar  aşağıda verilmiştir.

         Drenaj etütlerinde  % 3-5 topoğrafik eğimin üzerine çıkılmamalıdır.

        Drenaj kuyu yerlerinin belirlenmesinde düz arazilerde çoğunlukla kare ve dikdörtgen ızgara ( grid ), dar vadilerde ise eşkenar üçgen sistemlerine uyularak taban suyunu karakterize edecek bir gözlem ağı oluşturulur.

         Drenaj  kuyuları,  doğal  akım  yatakları,  sulama  ve  drenaj  kanalları  ile  su göllenen   alanların   çevresindeki   ağır   bünyeli   topraklarda   50   m,   hafif   bünyeli topraklarda ise en az 150 m mesafeden sonra açılır.

         Standartlara uygun olarak alınan toprak, taban suyu ve su örneklerinin DSİ Su ve   Toprak   laboratuvarına   en   kısa   sürede   nakledilmesi   ve   teslim   edilmesi gerekmektedir.

         Açılan drenaj kuyusunda taban suyuna rastlandığında, hidrolik iletkenlik ile oransal bariyer katmanını tespit etmek amacıyla Auger-Hole yöntemiyle hidrolik iletkenlik testi yapılmalıdır.

         Açılan  drenaj  kuyusunda  taban  suyuna  rastlanmaması  durumunda,  ıslaha yönelik drenaj sistemlerinin projelendirilmesinde kullanılmak üzere Ters Kuyu yöntemiyle hidrolik iletkenlik testleri yapılmalıdır.

         Auger Hole Yöntemi ile Ters Kuyu yönteminin tekniğine uygun yapılması için idarenin yayınladığı ya da yayınlayacağı teknik rehberler esastır.

         Açılan drenaj kuyularında gerekli testler yapıldıktan, veriler toplandıktan ve toprak  örnekleri  alındıktan  sonra  gözlem  kuyusu  olarak  tesis  edilir.  Tesis  edilen kuyular rasat programına alınır. Rasatların, her ay (otuz gün ara ile) alınmasına dikkat edilir.  Rasat  programı  genelde  2  yıl  süre  ile  devam  ettirilirse  de  idarenin  yeterli görmesi durumunda, bir yıla indirilebilir. Alınan rasatlar her ay düzenli olarak idareye teslim edilir.

         Drenaj problemlerinin yaşandığı proje alanında ana boşaltımı sağlayacak olan ana ve yan kollarda, köprü ve menfezlerde X,Y koordinatları alınmak kaydıyla yeteri sıklıkta en kesitler alınır. Eşel yerleri tespit edilerek kodlandırılır ve su seviyelerinden düzenli olarak rasat alınır.

         Drenaj   kuyuları,   memleket   nirengisine   bağlı   olarak   kuyu   zemininden kodlandırılır.

         Sulama  alanında  mevcut  yatakların  durumu  incelenir  ve  yataklardan  yeterli sıklıkta kesit alınır. Mevcut menfez ve köprülerden kesit çalışmaları yapılır, bu yerlerin koordinatları alınır. Akarsu yataklarının taban ve üst genişlikleri, tabandan olan yükseklikleri, şev eğimleri varsa sedde kesitleri şerit metre kullanarak belirlenir. Çıkış ağzı koşulları irdelenir. Saha dışında olsa da çıkış ağzı bağlantı noktalarına kesit alım çalışmaları yürütülür.

         Drenaj kuyularının yerleri GPS (Küresel Konumlama Sistemleri) ile  belirlenir ve alınan koordinatlar idare tarafından belirlenen standart loğlara işlenir.

         Drenaj kuyularından su çıkması durumunda su örnekleri alınır. Gerektiğinde mevcut akarsu ve pınarlardan da su örnekleri alınır.

         Etüt alanını temsil edecek RAM değerini bulmak için her bünye grubundan yeterli sıklıkta TAM analizi yapılır. TAM analizine ilişkin genel kurallarda, idarenin yayınlamış olduğu / olacağı genelge  esastır.

9.3-Etüt Sonrası Büro Çalışmaları

	Ön inceleme, Planlama, Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma; Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj, Planlama Drenaj Raporlarının yazımında idarenin hazırlamış olduğu rapor dispozisyonları kullanılır. Çalışma şekline bağlı olarak standart haritalar çizilir.

         Arazi  etütleri  ve laboratuvar  sonuçları  birlikte  değerlendirilerek  oluşturulan harita ve loğlar önce ilgili bölgesine daha sonrada Toprak Drenaj Şube Müdürlüğüne kontrol için teslim edilir.

         Güncel tarımsal ekonomi, hidroloji ve çalışma yapılmışsa jeoloji raporlarından yararlanılarak  hazırlanan arazi sınıflandırma  ve drenaj raporu kontrol için idareye teslim edilir. Gerekli onay alındıktan sonra sulama alanına ait ana rapor ve toprak kaynakları bölüm raporları hazırlanır.

        Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporlarının yazımında kullanılan kamulaştırma bedelleri, bitki deseni Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğünün onaylı raporundan alınır.

         Rapor yazımında kullanılan bitki su ihtiyaçları, hidrolojik ve iklimsel veriler, ilgili şubelerin onaylanmış raporlarından alınır.

        CBS ortamında hazırlanan arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj haritalarından alanın büyüklüğüne bağlı olarak 1/ 25 000 ölçekli A3 ya da 60 x 90 cm ebadında aydınger kâğıda çıktısı alınır.

MADDE 10- RAPORLARIN KONTROL VE ONAYI

	Yüklenici,  çalışmaların  tüm  aşamasında  idareye  bilgi  vermekle  yükümlüdür.  Proje süresince çalışmalar idarece denetlenir. Ek çalışmalar istenmesi durumunda Yüklenici bu çalışmaları da yapmakla yükümlüdür.

	Yüklenici   arazi   çalışmaları   ile   laboratuvar   sonuçlarını   birlikte   değerlendirerek hazırladığı harita ve loğları önce bölgesine kontrol ettirir, varsa tespit edilen düzenlemeleri yapar. Bölge Müdürlüğünün görüş ve önerilerini de ekleyerek onay için DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına teslim eder. Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü harita ve loğları onaylayıp onaylamadığını, onaylamaması halinde gerekçesini yazılı olarak yükleniciye bildirir. Raporlar yazılıp basılacak hale gelinceye kadar aynı yol izlenir.

      Yüklenici,  görülen  eksiklikleri  gidermekle  yükümlüdür.  İş  programı çerçevesinde  harita  ve  loğ  onayından  sonra  hazırlayacağı  arazi  sınıflandırma  ve drenaj ara raporunu, idareye kontrol ve onay için sunar.

        Ara raporun idare tarafından onayından sonra, nihai rapor çalışmaları başlar. İş Programı çerçevesinde nihai rapor standartlara uygun olarak hazırlanarak, idareye kontrol ve onay için sunulur.

        Yükleniciden  İstenilen  gerekli  düzeltme  ve  öneriler  yerine  getirilmiş  ise hazırlanan ana rapor ve haritalar basım için İdare tarafından onaylanır. Nihai rapor ve haritalar onaylandıktan sonra, Yüklenici tarafından 5 (beş) adet bez ciltli olarak ve elektronik ortamda idareye teslim edilir.

        Yüklenici, onaylanan ana rapora bağlı olarak Toprak Kaynakları Bölümünü ( Bölüm 4-5) verilen dispozisyona ve haritalarını sulama genel vaziyet planına uygun olarak hazırlar.

MADDE 11: DİĞER HÜKÜMLER

11.1- Mühendis:

Arazi sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmalarını yapacak mühendisin; sulu koşullarda arazi sınıflandırma konularında en az 5 yıl deneyimli Ziraat Mühendisi / Ziraat Yüksek Mühendisi olması, adı geçen personelin Ziraat Fakülte’lerinin Toprak veya Tarımsal Yapılar ve Sulama (Kültürteknik) Bölümleri mezunu olması gerekmektedir. Farklı bölümlerden mezun olanlarında Sulu Ziraat Arazi Sınıflandırma konularında Ziraat Mühendisi/ Ziraat Yüksek Mühendisi olarak en az 5 yıl Kamu, Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış olduğunu belgelendirmesi  gerekmektedir.  Arazi  sınıflandırma  ve drenaj  etüt  çalışmalarını  yapacak mühendisin 70 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yeni işe başlayan ilgili bölüm mezunu mühendislerin ismi ana raporun arazide çalışanlar kısmında gösterilecek olup; beş yılı bir fiil tamamladıktan sonra  imza yetkisine sahip olacaktır.  Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracağı mühendisi DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü’ne bildirerek yazılı onay almak zorundadır. Alt yüklenicilerin de en az yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

11.2: Ekipman

Etüt çalışmalarında kullanılan alet ve ekipmanlar (burgu takımı, torba, branda ve kırtasiye malzemeleri) yüklenici tarafından sağlanacaktır. Etüt çalışmalarında kullanılacak ekipmanlar TSE ya da Euro  kalite belgeli olmalıdır. Yüklenici çalışmalar için kullanılan standart Auger- Hole ve infiltrasyon ekipmanını bulundurmak zorundadır. Arazi etüt çalışmalarında 4x4 en fazla 10 yaşında pikap olması gerekmektedir.