**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2020/567633

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | BF-1 | Ø 1600 mm. İÇ ÇAPINDA 500 Doz.lu ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETONARME BORU İLE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPILMASI (Kırmataş geri dolgulu) | metre | 957 |  |  |
| 2 | BF-2 | ÇIKIŞ ÇAPI Ø 1600 mm OLAN TABANI YERİNDE DÖKME GÖVDE ELEMANLARI BUHAR KÜRLÜ PREFABRİK 500 Dz.lu OLAN BETONARME MUAYENE BACASI İMALATININ YAPILMASI (Kırmataş geri dolgulu) | adet | 17 |  |  |
| 3 | BF-3 | CA-200: Ø200 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Boru İle Cadde Ağızlığı Bağlantısı Yapılması (Kırmataş malzeme ile dolgulu) | metre | 200 |  |  |
| 4 | BF-4 | CA-IZG: Cadde Ağızlığı ((Tip3; G:0,75 m, U:0,95 m, Y:1,25 m, e:0,15 m, Ø200 çıkış) Elemanı İle Cadde Ağızlığı İmalatının Yapılması (Temel dolgusu Kırmataş malzeme ile) | adet | 40 |  |  |
| 5 | BF-5 | 11 NO’LU ÖZEL BACA İMALATININ YAPILMASI (Kırmataş geri dolgulu) | adet | 1 |  |  |
| 6 | BF-6 | 14 NO’LU ÖZEL BACA İMALATININ YAPILMASI (Kırmataş geri dolgulu) | adet | 1 |  |  |
| 7 | BF-7 | 18 NO’LU ÖZEL BACA İMALATININ YAPILMASI (Kırmataş geri dolgulu) | adet | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)