T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN İLİ,EFELER İLÇESİ,OVAEYMİR MAHALLESİ 199 ADA 1 PARSELDE 1.SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ YAPIM İŞİ

ÖZEL ŞARTNAME

Bu Yapım İşi kapsamında yapılacak işler, bu işle ilgili çizilen proje, detay ve yazılan imalat tarifleri ve mahal listeleri esaslarına uygun yapılacaktır.

Bu iş kapsamındaki tüm imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri, Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi, Yürürlükteki teknik mevzuat, diğer yönetmelik, birim fiyat tarifleri ve şartname esaslarına göre yapılacaktır.

Yapılacak inşaat işinin yer teslim tarihinden işin bitirilip idareye tutanakla teslim edildiği tarihe kadar iş yerinde olabilecek her türlü olumsuzluklardan yüklenici firma birinci derecede sorumludur.

Yüklenici firma söz konusu işe başlamadan önce ve işin yapımı esnasında her türlü güvenlik önlemleri için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyacaktır. Ayrıca yapının inşaası esnasında bitişik parselle olan geçişler separatörlerle engellenecektir.

Yapılacak her türlü imalat için kullanılacak malzeme, araç, gereç ve ekipmanlar TS, TSE ve TSK standartlarına uygun 1. sınıf olacak, ihale şartnamesi ve yapım ekleri ile belirlenmiş standartlara uygun malzemelerin cins, renk, kalite ve kapasite seçiminde mutlaka idare onayı alınacaktır.

Yüklenici işin ifası ile ilgili mahalli şartları, yörenin mevsim koşullarını, resmi tatil günlerini, işçilik, malzeme, cins miktarını, fiyat artışını, devalüasyonu, işin ifası ile ilgili kendi kapasitesini, özetle işin ifası ve maliyetine etkili olabilecek tüm etkin faktörleri tetkik ve hesap ederek bu şartları bilerek gerekli tedbirleri aldığını ve alacağını beyan eder ve yukarıda sayılan ya da benzeri sebeplerle iş bu teknik şartname hükümlerinin değiştirilmesini talep edemez, herhangi bir isim altında hiçbir bedel ve fiyat farkı talep edemez.

Yapılacak  olan bütün imalatlar  projesine uygun  idare  bilgisi  dahilinde,  kontrol teşkilatından malzeme oluru alındıktan sonra yapılacaktır. İdare projeye göre metraj değiştirmeden gerekirse şekli değiştirebilecektir.

Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi bu şartnamenin eki olup yapılacak bütün imalatlar bu şartname esaslarına göre yapılacaktır.

ÖNEMLİ:

- İnşaat aşamasında çıkacak olan hafriyat İdarenin göstereceği bir yere dökülecektir.

- Yüklenici çalıştıracağı işçilerde liyakat ve deneyime özen gösterecektir.

- Bütün imalatlar aşama aşama fotoğraflandırılacaktır.

- Kullanılacak olan bütün malzemelerin   numunesi kontrollükçe görülüp, onayı

alındıktan sonra sipariş verilecek ve uygulanacaktır.

- 13*18 cm ebatlarında 1 Tk halinde ve istenilen adette fotoğraf albümü, hakediş ödemelerinde ve kesin hesap esnasında İdareye teslim edilecektir.

- Hafriyat işi için gerekli olan Taşıma İzin Belgesi (Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden) temin edilecek, bu belgelerin alınması için gerekli olan her türlü harç, ücret ve bedel vb. yüklenici tarafından karşılanacaktır.

TAMAMLAYICI MADDE: Bu Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedeldir.

Yüklenici firma, imalatların yapımı aşamasında şartnamesine uygun olarak yapamadığı her türlü imalatı, geçici kabulü yapılmış olsa dahi hiçbir itiraz ve talimata gerek kalmaksızın onarmakla, yapmakla veya yenilemekle yükümlüdür.

Yüklenici firma işe başlamadan ve işin yapımı esnasında her türlü fizibilite ve harita işlemleri yapmakla yükümlüdür.Ayrıca bu yapım işindeki fiyatlara nakliye dahildir.