**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2020/83833

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ÖZEL 1 | 8 cm yüksekliğinde Begonit Beton Parke (andezit yüzey) taşı temini ve döşenmesi İşi | metrekare | 8.000 |  |  |
| 2 | ÖZEL 2 | 8 cm yüksekliğinde Begonit Beton Parke (beyaz yüzey) taşı temini ve döşenmesi İşi | metrekare | 4.000 |  |  |
| 3 | ÖZEL 3 | 10x20x50 ebatlarında pahlı (andezit Yüzey) bordür temini ve döşenmesi işi | metre | 4.000 |  |  |
| 4 | ÖZEL 4 | 8 cm kalınlığında 10x20 cm Prizma Beton Parke Taşı (andezit yüzey) temini ve döşenmesi İşi | metrekare | 6.000 |  |  |
| 5 | ÖZEL 5 | 8 cm kalınlığında 10x20 cm Prizma Beton Parke Taşı (beyaz yüzey) temini ve döşenmesi İşi | metrekare | 1.000 |  |  |
| 6 | ÖZEL 6 | 8 cm kalınlığında 30x60 cm beton parke taşı (andezit yüzey) temini ve döşenmesi İşi | metrekare | 3.000 |  |  |
| 7 | ÖZEL 7 | 8 cm kalınlığında baklava dilimli beton parke taşı (andezit yüzey) temini ve döşenmesi İşi | metrekare | 7.500 |  |  |
| 8 | ÖZEL 8 | 6 cm kalınlığında 30 cm x serbest boy x 6 cm ebatlarında işlenmemiş doğal bazalt taşı temini ile harçlı döşeme yapılması işi | metrekare | 600 |  |  |
| 9 | ÖZEL 9 | 6 cm kalınlığında 30 x serbest boy x 6 cm ebatlarında işlenmemiş doğal granit taşı temini ile harçlı döşeme yapılması işi | metrekare | 1.900 |  |  |
| 10 | ÖZEL 10 | 6 cm kalınlığında 30 x serbest boy x 6 cm ebatlarında işlenmemiş doğal andezit taşı temini ile harçlı döşeme yapılması işi | metrekare | 600 |  |  |
| 11 | 15.165 1002 | Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması | ton | 85 |  |  |
| 12 | 15.300 1006 | Çatı üzerine OSB kaplama yapılması | metrekare | 1.639 |  |  |
| 13 | 15.305 1001 | Alaturka kiremit ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 1.639 |  |  |
| 14 | 15.270 1111 | Saf poliürea malzeme ile 2 mm yalıtım yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 15 | ÖZEL 11 | Ahşap görünümlü 4 mm aluminyum kompozit levha ile pergola altı kaplama yapılması | metrekare | 750 |  |  |
| 16 | 15.275 1101 | Dış cephe sıva yapılması | metrekare | 500 |  |  |
| 17 | 15.540 1304 | Silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması ( astarlı ) | metrekare | 450 |  |  |
| 18 | ÖZEL 12 | 4 mm aluminyum kompozit malzemeden demir karkas üzerine montajlı alın kapama profili yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 19 | ÖZEL 13 | Elektrostatik fırın boyalı 1.4 mm DKP sacdan mamul , CNC makinesinde logo işlemeli pano yapılması | metretül | 100 |  |  |
| 20 | 15.410 1601 | Mermer harpuşta yapılması | metrekare | 60 |  |  |
| 21 | ÖZEL 14 | Elektrostatik fırın boyalı 120x40x1.4 mm lama profilden güneş kırıcı panel yapılması | metrekare | 85 |  |  |
| 22 | 15.270 1004 | Elastomerik reçine esaslı file takviyeli su yalıtımı yapılması | metrekare | 10 |  |  |
| 23 | 15.540 1103 | Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | metrekare | 543 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır