**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/135956

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 |  | 300watt solar panel | adet | 4.484 |  |  |
| 2 |  | 50kw inverter | adet | 24 |  |  |
| 3 |  | 6mm solar kablo | metre | 20.275 |  |  |
| 4 |  | solar konektör | adet | 960 |  |  |
| 5 |  | harici tip AG dağıtım panosu | adet | 2 |  |  |
| 6 |  | kompanzasyon panosu | adet | 2 |  |  |
| 7 |  | 1kv yeraltı kablo kolon ve besleme hattı 1\*25YVV | metre | 80 |  |  |
| 8 |  | 1kv yeraltı kablo kolon ve besleme hattı alüminyum iletken 4\*95mm2 YAVV | metre | 2.270 |  |  |
| 9 |  | 30\*3,5 galvanizli çelik topraklama şeridi | metre | 1.450 |  |  |
| 10 |  | solar panel montaj (konstrüksiyon) ekipmanı | adet | 4.484 |  |  |
| 11 |  | uzaktan takip ve kontrol sistemi | adet | 2 |  |  |
| 12 |  | GPRS/EDGE modem | adet | 4 |  |  |
| 13 |  | SCADA | adet | 2 |  |  |
| 14 |  | Kamera ve aydınlatma sistemi | adet | 2 |  |  |
| 15 |  | tel çit | metre | 460 |  |  |
| 16 |  | mıcır | metreküp | 1.000 |  |  |
| 17 |  | arazi düzenleme ve silindir sıkıştırma | adet | 1 |  |  |
| 18 |  | nizamiye kapısı | adet | 2 |  |  |
| 19 |  | 400kVA trafo | adet | 1 |  |  |
| 20 |  | 1000kVA trafo | adet | 1 |  |  |
| 21 |  | sigortalı trafo koruma hücresi | adet | 2 |  |  |
| 22 |  | yük ayırıcılı ölçü hücresi | adet | 1 |  |  |
| 23 |  | yük ayırıcılı giriş/çıkış hücresi | adet | 2 |  |  |
| 24 |  | kesici giriş/çıkış hücresi | adet | 2 |  |  |
| 25 |  | prefabrik beton trafo köşkü | adet | 2 |  |  |
| 26 |  | 36 KW DAHİLİ TİP 1X95 AL-XLPE kablo başlığı | adet | 2 |  |  |
| 27 |  | harici tip 1x95mm AL-CU XLPE kablo başlığı | adet | 6 |  |  |
| 28 |  | 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1\*120mm2 NYY(TS IEC60502-1) | metre | 145 |  |  |
| 29 |  | 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1\*240mm2 NYY(TS IEC60502-1) | metre | 130 |  |  |
| 30 |  | 1X95/16mm2 XLPE kablo | metre | 950 |  |  |
| 31 |  | 36kv izole eldiven | adet | 2 |  |  |
| 32 |  | 36kv izole halı | adet | 2 |  |  |
| 33 |  | 36kv izole sehpa | adet | 2 |  |  |
| 34 |  | bar 24 V 12 Ah akü redresör grubu | adet | 2 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır