**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/13754

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | *1. Kısım (HDPE Boru)* |  |  |  |  |
| 1 | 20 PE100 BORU PN16 | metre | 5.000 |  |  |
| 2 | 25 PE100 BORU PN16 | metre | 10.000 |  |  |
| 3 | 25 PE100 BORU PN10 | metre | 5.000 |  |  |
| 4 | 32 PE100 BORU P16 | metre | 10.000 |  |  |
| 5 | 32 PE100 BORU P10 | metre | 10.000 |  |  |
| 6 | 40 PE100 BORU PN16 | metre | 5.000 |  |  |
| 7 | 40 PE100 BORU PN10 | metre | 3.000 |  |  |
| 8 | 50 PE100 BORU PN16 | metre | 10.000 |  |  |
| 9 | 50 PE100 BORU PN10 | metre | 10.000 |  |  |
| 10 | 63 PE100 BORU PN16 | metre | 8.000 |  |  |
| 11 | 63 PE100 BORU PN10 | metre | 10.000 |  |  |
| 12 | 75 PE100 BORU PN16 | metre | 2.500 |  |  |
| 13 | 75 PE100 BORU PN10 | metre | 2.500 |  |  |
| 14 | 90 PE100 BORU PN16 | metre | 8.000 |  |  |
| 15 | 90 PE100 BORU PN10 | metre | 8.000 |  |  |
| 16 | 110 PE100 BORU PN16 | metre | 8.000 |  |  |
| 17 | 110 PE100 BORU PN10 | metre | 7.000 |  |  |
| 18 | 160 PE100 BORU PN16 | metre | 1.000 |  |  |
| 19 | 160 PE100 BORU PN10 | metre | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  | *1. Kısım (HDPE Boru) Toplam Tutar* |  |
|  | *2. Kısım ( HDPE Ek Parça)* |  |  |  |  |
| 1 | 250 MM PE TE | adet | 10 |  |  |
| 2 | 50 MM PE MANŞON | adet | 2.000 |  |  |
| 3 | 90 MM PE MANŞON | adet | 1.000 |  |  |
| 4 | 90 MM PE MANŞON PN20 - 25 | adet | 20 |  |  |
| 5 | 110 MM PE MANŞON | adet | 1.000 |  |  |
| 6 | 125 MM PE MANŞON | adet | 50 |  |  |
| 7 | 140 MM PE MANŞON | adet | 80 |  |  |
| 8 | 140 MM PE MANŞON PN20 | adet | 20 |  |  |
| 9 | 160 MM PE MANŞON | adet | 100 |  |  |
| 10 | 160 MM PE MANŞON PN 20 -25 | adet | 40 |  |  |
| 11 | 200 MM PE MANŞON | adet | 40 |  |  |
| 12 | 225 MM PE MANŞON | adet | 40 |  |  |
| 13 | 225 MM PE MANŞON PN 20 -25 | adet | 6 |  |  |
| 14 | 280 MM PE MANŞON | adet | 30 |  |  |
| 15 | 315 MM PE MANŞON | adet | 6 |  |  |
| 16 | 355 MM PE MANŞON | adet | 6 |  |  |
| 17 | 400 MM PE MANŞON | adet | 8 |  |  |
| 18 | 50 X 40 PE REDİKSİYON | adet | 50 |  |  |
| 19 | 63 X 50 PE REDİKSİYON | adet | 200 |  |  |
| 20 | 75 X 63 PE REDİKSİYON | adet | 100 |  |  |
| 21 | 90 X 63 PE REDİKSİYON | adet | 250 |  |  |
| 22 | 90 X 75 PE REDİKSİYON | adet | 150 |  |  |
| 23 | 110 X 63 PE REDİKSİYON | adet | 500 |  |  |
| 24 | 110 X 75 PE REDİKSİYON | adet | 30 |  |  |
| 25 | 110 X 90 PE REDİKSİYON | adet | 500 |  |  |
| 26 | 125 X 110 PE REDİKSİYON | adet | 15 |  |  |
| 27 | 160 X 140 PE REDİKSİYON | adet | 20 |  |  |
| 28 | 180 X 160 PE REDİKSİYON | adet | 10 |  |  |
| 29 | 200 X 160 PE REDİKSİYON | adet | 10 |  |  |
| 30 | 225 X 200 PE REDİKSİYON | adet | 40 |  |  |
| 31 | 250 X 160 PE REDİKSİYON | adet | 15 |  |  |
| 32 | 63 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 300 |  |  |
| 33 | 75 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 30 |  |  |
| 34 | 90 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 500 |  |  |
| 35 | 110 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 500 |  |  |
| 36 | 125 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 20 |  |  |
| 37 | 140 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 20 |  |  |
| 38 | 160 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 150 |  |  |
| 39 | 200 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 15 |  |  |
| 40 | 225 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 41 | 280 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 20 |  |  |
| 42 | 400 MM PE FLANŞ ADAPTÖRÜ | adet | 9 |  |  |
| 43 | 63 X 50 PE SERVİS TE | adet | 250 |  |  |
| 44 | 90 X 32 PE SERVİS TE | adet | 500 |  |  |
| 45 | 90 X 40 PE SERVİS TE | adet | 250 |  |  |
| 46 | 110 X 50 PE SERVİS TE | adet | 100 |  |  |
| 47 | 140 X 40 PE SERVİS TE | adet | 200 |  |  |
| 48 | 160 X 32 PE SERVİS TE | adet | 300 |  |  |
| 49 | 160 X 63 PE SERVİS TE | adet | 10 |  |  |
| 50 | 90 X 90° PE DİRSEK | adet | 250 |  |  |
| 51 | 110 X 90° PE DİRSEK | adet | 200 |  |  |
| 52 | 125 X 45° PE DİRSEK | adet | 25 |  |  |
| 53 | 125 X 90° PE DİRSEK | adet | 25 |  |  |
| 54 | 140 X 90° PE DİRSEK | adet | 10 |  |  |
| 55 | 200 X 90° PE DİRSEK | adet | 20 |  |  |
| 56 | 280 X 90° PE DİRSEK | adet | 10 |  |  |
| 57 | 63 MM PE KÖR TAPA | adet | 100 |  |  |
| 58 | 75 MM PE KÖR TAPA | adet | 50 |  |  |
| 59 | 90 MM PE KÖR TAPA | adet | 150 |  |  |
| 60 | 110 MM PE KÖR TAPA | adet | 150 |  |  |
| 61 | 40 MM PE ÇELİK GEÇİŞ | adet | 150 |  |  |
| 62 | 50 MM PE ÇELİK GEÇİŞ | adet | 500 |  |  |
| 63 | 63 MM PE ÇELİK GEÇİŞ | adet | 50 |  |  |
| 64 | 50 MM PE ÇELİK GEÇİŞ ( İÇ DİŞLİ ) | adet | 30 |  |  |
| 65 | 110 X 90 PE İNEGAL TE | adet | 50 |  |  |
| 66 | 160 X 110 PE İNEGAL TE | adet | 100 |  |  |
| 67 | 63 MM PE FLANŞ | adet | 10 |  |  |
| 68 | 75 MM PE FLANŞ | adet | 150 |  |  |
| 69 | 90 MM PE FLANŞ | adet | 200 |  |  |
| 70 | 110 MM PE FLANŞ | adet | 500 |  |  |
| 71 | 125 MM PE FLANŞ | adet | 20 |  |  |
| 72 | 160 MM PE FLANŞ | adet | 80 |  |  |
| 73 | 200 MM PE FLANŞ | adet | 10 |  |  |
| 74 | 280 MM PE FLANŞ | adet | 6 |  |  |
| 75 | 400 MM PE FLANŞ | adet | 6 |  |  |
|  |  |  |  | *2. Kısım ( HDPE Ek Parça) Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.