## İNŞAAT
MAHAL LİSTESİ İNŞAAT
İşin Adı: AYDIN İLİ KÖŞK İLÇESİ (ESKİ HASTAHANE)YENİ İLKOKUL ONARIM İŞİ
01.01-İNŞAAT/BODRUM KAT
15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU SAHNE İÇİ DOLGUSUNDA
15.150.1001 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU SAHNE GROBETONUNMDA
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU BÖLME DUVAR
KONFERANS SALONU SAHNE KENARLARI
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
BANYA ZEMİN KAPLAMASI ALTINA
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
SÖKÜMDEN KAYNAKLANAN SIVALARIN ONARILMASINDA
15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Bölüm | Açıklama
BANYO DUVARLARI
15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
BANYO DUVARLARINDA
15.385.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU
HOL
PANO ODASI
ODA
DEPO
MUTFAK
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU PENCERELERDE
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU PENCERELERDE
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU PENCERELERDE
15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU SAHNE ÜSTÜ VE YANLARI
15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU KAPI KASASINDA
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU KAPISINDA
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
DUVARLAR
TAVANLAR
18.183 | Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU OLULTURMAK İÇİN DUVAR KIRILMASINDA
18.189 | Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
BANYO ZEMİN KAPLAMASINDA
18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU OLUŞTURMAK İÇİN KAPILARIN SÖKÜLMESİNDE
18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Bölüm | Açıklama
BANYO DUVAR KAPLAMASINDA
18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU OLUŞTURMAK İÇİN KAPI kasalarında SÖKÜLMESİNDE
KONFERANS SALONU DEMİR PENCERELERDE
01.02-İNŞAAT/ZEMİN KAT
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC ARA BÖLME DUVARLAR
ANASINIFI WC PENCERE KAPATILMASINDA
ANASINIFI PENCERE KAPATILMASINDA
MUTFAK KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 1KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRENCİ WC KAPI KENARLARINDA
ANASINIFI 1 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ANASINIFI 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 3 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
ÖĞRENCİ WC ZEMİN KAPLAMA ALTINA
ÖĞRETMEN WC ZEMİN KAPLAMA ALTINA
ANASINIFI WC ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 1 ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 2 ZEMİN KAPLAMASI
DERSLİK 3 ZEMİN KAPLAMASINDA
15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC ARA BÖLME DUVARLAR
ANASINIFI WC PENCERE KAPATILMASINDA
ANASINIFI PENCERE KAPATILMASINDA
MUTFAK KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 1KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRENCİ WC KAPI KENARLARINDA
ANASINIFI 1 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ANASINIFI 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 3 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
DERSLİK 1 DUVARI
ANASINIFI 1 DUVARI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
DERSLİK 1 DUVARI
ANASINIFI 1 DUVARI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
DERSLİK 1 DUVARI
ANASINIFI 1 DUVARI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
15.380.1057 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
15.385.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
WC ZEMİN KAPLAMALARINDA
ANASINIFI WC ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 1 ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 2 ZEMİN KAPLAMASI
DERSLİK 3 ZEMİN KAPLAMASINDA
15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
ANASINIFI WC KABİN KAPILARINDA
ÖĞRENCİ WC KABİN KAPISINDA
ENGELLİ WC KABİN KAPISINDA
ÖĞRETMEN WC KABİN KAPISINDA
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE 3 ER TANE
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI 1
ANASINIFI 2
MÜDÜR YRD ODASI
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
YENİ MUTFAK KAPISINDA
ÖĞRENCİ WC DIŞ GİRİŞ KAPISINDA
ANASINIFI 1 KAPISINDA
DERSLİK 3 KAPISINDA
ÖĞRETMEN WC DIŞ KAPISINDA
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
TÜM SIVALI VE ESKİ BOYALI DUVARLAR
TAVANLAR
15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
YENİ MUTFAK KAPISINDA
ÖĞRENCİ WC DIŞ GİRİŞ KAPISINDA
ANASINIFI 1 KAPISINDA
DERSLİK 3 KAPISINDA
ÖĞRETMEN WC DIŞ KAPISINDA
18.183 | Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
Bölüm | Açıklama
YENİ ANASINIFI VE YENİ DERSLİKLERDEKİ WC KABİNLERİN KIRILMASINDA
WC KABİN DUVARLARININ KIRILMASINDA
DERSLİK 1 ARA DUVAR KALDIRILMASINDA
ANASINIFI 1 DUVAR KIRILMASINDA
ANASINIFI 2 DUVAR KIRILMASINDA
DERSLİK 2 DUVAR KIRILMASINDA
DERSLİK 3 DUVAR KIRILMASINDA
DERSLİK 3 PENCERE KENARI BÜYÜTMEK İÇİN
18.189 | Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
WC ZEMİN KAPLAMALARINDA
YENİ WC ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 1 ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 2 ZEMİN KAPLAMASI
DERSLİK 3 ZEMİN KAPLAMASINDA
18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC DIŞ KAPI
MUTFAK KAPILARINDA
MUTFAK KAPILARINDA
DERSLİK 1 KAPISI
WC GİRİŞ KAPISI
ANASINIFI 1 KAPILARI
ANASINIFI 2 KAPISI
DERSLİK 2 KAPISI
DERSLİK 3 ARA DUVAR KAPISI
DERSLİK 3 KAPISI
18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
DERSLİK 1 DUVARI
ANASINIFI 1 DUVARI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
18.198/28 | Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Bölüm | Açıklama
WC KABİN KAPILARI
DERSLİK 3 ARA DUVAR PENCERE
DERSLİK 3 PENCERELER
GİRİŞ HOLÜ ÇAMEKANLI BÖLME VE KABİN
ANASINIFI 1 KABİN KAPISI
ANASINIFI 1 PENCERE
MERDİVEN BAŞO BÖLME CAMEKANLI KAPI
GİRİŞ SÜRGÜLÜ KAPILAR
ANASINIFI WC PENCERESİ
18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC DIŞ GİRİŞ KAPISI
MUTFAK KAPI KASASINDA
MUTFAK KASASINDA
DERSLİK 1 KAPI KASASINDA
ANASINIFI 1 KAPI KASASINDA
ANASINIFI 2 KAPI KASASINDA
DERSLİK 2 KAPI KASASINDA
ÖZ. MER.TEZ.LVB. | Prafil sehpalı18 mm granit tezgah lavabo yapılması
Bölüm | Açıklama
ANASINIFINDA
ÖĞRENCİ WC LERDE
01.03-İNŞAAT/1. KAT
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 6 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 7 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 4 ZEMİN KAPLAMA ALTI
15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.380.1057 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
15.385.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 4 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 5 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 6 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 7 ZEMİN KAPLAMA ALTI
WC ZEMİN KAPLAMALARINDA
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
WC KABİN KAPILARINDA
WC KABİN KAPILARINDA
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
MENTEŞELERDE
15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Bölüm | Açıklama
REHBERLİK
MÜDÜR ODASI
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
WC DIŞ GİRİŞ KAPILARINDA
DERSLİK 4 DERSLİK 7 VE DERSLİK 8 KAPILARI
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
TÜM DUVARLARDA
TAVANLARDA
15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
WC DIŞ GİRİŞ KAPI KASALARINDA
DERSLİK 4 DERSLİK 7 VE DERSLİK 8 KAPI KASALARI
18.183 | Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
Bölüm | Açıklama
WC KABİN DUVARLARININ KIRILMASINDA
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
18.189 | Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 6 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 7 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 4 ZEMİN KAPLAMA ALTI
18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 KAPISI
DERSLİK 6 KAPISI
ÖĞRETMENLER ODASI KAPISI
DERSLİK 4 KAPISI
DERSLİK 7 KAPISI
DERSLİK 8 KAPISI
18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Bölüm | Açıklama
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
18.198/28 | Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 8 ODA ARASI PVS BÖLME
ÖZ. MER.TEZ.LVB. | Prafil sehpalı18 mm granit tezgah lavabo yapılması
Bölüm | Açıklama
ÖĞRENCİ WC LERDE
01.04-İNŞAAT/ÇATI KATI VE ÇATI
15.300.1005 | Çatı üzerine tahta kaplama yapılması
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLARDA
15.305.1208 | Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMINDA
15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA
15.315.1101/A | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan sıva eteği baca kenarı eğimli dere mahyası ,oluk kenarı yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 50 cm)
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA
15.330.1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMINDA
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
MERDİVEN KOVASI DUVARLAR
DEPO DUVARLAR
18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLARDA
18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMINDA
18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA
18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLARDA
18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMIONDA
21.251 | Çam kereste ile yapı karkası yapılması
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLAR İLE İLAVE DESTEK VERİLECEK KISIMLARDA
01.05-İNŞAAT/ÇEVRE VE DIŞ CEPHE
15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Bölüm | Açıklama
DIŞ CEPHEDE
15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
ÇEPHEDE SIVASI BOZULMUŞ DÖKÜLMÜŞ KISIMLARDA
15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
TÜM DEMİR İMALATIN BOYASINDA
15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Bölüm | Açıklama
DIŞ CEPHEDE
48.325.2001 | Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNE GİRİŞ ÇATI KAPLAMASI
ÖZ.CAM TUĞ. | Cam tuğla ile kuranglez üzeri aydınlatma çatısı yapılması
Bölüm | Açıklama
BİNADAKİ BODRUM KURANGLEZ ÜZERİ KIRIK CAM TUĞLALARIN YENİDEN YAPILMASINDA
01.06-İNŞAAT/ATATÜRK BÜSTÜ VE KAİDESİ
15.120.1001 | MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI)
Bölüm | Açıklama
TEMEL KAZISINDA
15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMEL GROBETONUNDA
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.180.1003 | PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI
Bölüm | Açıklama
BETONARME KALIBI
15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
MERMER ALTI TESVİYE
15.410.1103 | 3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI)
Bölüm | Açıklama
KAİDE TABANI KAPLAMASINDA
15.410.1204 | 2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (2CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ)
Bölüm | Açıklama
BÜST DUVAR KAPLAMASINDA
77.135.1007 | 6 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)
Bölüm | Açıklama
ATATÜRK BÜSTÜ KENARLARINA 2 ADET
ÖZ.MASK | Atatürk Maskı
Bölüm | Açıklama
ATATÜRK BÜST KAİDESİNDE

## MAKİNA
MAHAL LİSTESİ MAKİNA
İşin Adı: AYDIN İLİ KÖŞK İLÇESİ (ESKİ HASTAHANE)YENİ İLKOKUL ONARIM İŞİ
02.01-MAKİNA TESİSATI/Sıhhi Tesisat
25.100.1006 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT ANASINIFI WC TEZGAHLARINDA
25.100.1010 | 40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN WC LERİNDEKİ TEZGAHLARDA
25.100.1012 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TEK KİŞİLİK ÖĞRETMEN WC LERDE
25.100.1016-D | Demont.45x60 cm yarım ayaklı tk.lavabo
Bölüm | Açıklama
DERSLİK YAPILACAK OLAN MAHALLERDEN SÖKÜLECEK TESİSAT İPTAL EDİLECEK
25.102.1601 | Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu)
Bölüm | Açıklama
TÜM WC LAVABOLARINDA KULLANILACAK
25.104.1001 | Ayna takriben 40x50 cm
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TEK KİŞİLİK WC LERE MONTAJI YAPILACAK
25.106.1102 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TEK KİŞİLİK WC LERE MONTE EDİLECEK
25.112.1250 | Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KATTA ANA SINIFI WC DE KULLANILACAK
25.112.1260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti
Bölüm | Açıklama
PROJEDE GÖSTERİLEN MAHALLERDE
25.120.1102 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf
Bölüm | Açıklama
MUTFAK EVİYESİNDE KULLANILACAK
25.125.2101 | Sırlı seramikten duş teknesi takriben 80x80x10 cm (ekstra kalite)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC MAHALİNE PROJEDEKİ YERİNE MONTE EDİLECEK
25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC MAHALİNDEKİ DUŞ TESİSATINDA
25.130.3208 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası
Bölüm | Açıklama
ENGELLİ WC YE MONTE EDİLECEK
25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık
Bölüm | Açıklama
ENGELLİ WC YE
25.138.1021 | Yer süzgeci plastikten 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı
Bölüm | Açıklama
WC LERDE KULLANILACAK
25.150.1205 | 6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
Bölüm | Açıklama
BODRUM KATA MONTE EDİLECEK
25.150.1205-D | Demont.6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
Bölüm | Açıklama
BODRUM KAT KAZAN DAİRESİ
25.160.2202 | Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor
Bölüm | Açıklama
HİDROFOR DAİRESİ
25.175.4305 | Elektrikli su ısıtıcı 60 lt 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT MUTFAK MAHALİNE MONTAJI YAPILACAK
25.225.3025-D | Demont.Panel radyatör (tip 22) 600
Bölüm | Açıklama
WC YAPILAN ODALAR VE İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERLERDE
25.225.3025-M | Mont.Panel radyatör (tip 22) 600
Bölüm | Açıklama
İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERLERE
25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMİZ SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMİZ SU TESİSATINDA
25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMİZ SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.4104 | Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm 0,607 kg/m kompozit pp-rc borular
Bölüm | Açıklama
TERMOSİFONA BAĞLI SICAK SU HATTINDA KULLANILACAK
25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.320.2103 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
WC GİRİŞLERİ DAĞITIM HATTINDA
25.320.2106 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
BODRUM KAT HİDROFOR DAİRESİ
25.325.2106 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2"
Bölüm | Açıklama
HİDROFOR DAİRESİNE
48.700.1901 | Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm Kalınlığında)
Bölüm | Açıklama
WC TEZGAHLARINDA
Ö.POZ03 | KROM SABUNLUK
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TÜM WC LERE MONTE EDİLECEK
V.1893/02 | Plastik Yer Süzgeci 25x25 cm
Bölüm | Açıklama
WC LERE MONTE EDİLECEK

## ELEKTRİK
MAHAL LİSTESİ ELEKTRİK
İşin Adı: AYDIN İLİ KÖŞK İLÇESİ (ESKİ HASTAHANE)YENİ İLKOKUL ONARIM İŞİ
03.01.01-ELEKTRİK/Zayıf Akım/DATA TESİSATLARI
35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN DATA TESİSATI YAPILMASI
35.505.2030 | Utp cat6 kablo
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARINDA
35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARINDA
35.550.2003 | Dikili tip kabinetler 20u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARININ TOPLANMASINDA
ÖZ.24 SWİCH | 24-Port 10/100/1000Mbps Tak ve Kullan % 40 Enerji Tasarruflu Gigabit Switch (24-port 10/100/1000Mbps Fast Ethernet Switch, 24 adet 10/100/1000Mbps Oto-Anlaşmalı RJ45 portu sağlar özellikte)
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARINDA
ÖZ.HDMI ARA KABLO | HDMİ 2.0 KABLOSU ( 5 METRE HDMI ARA BAĞLANTI KABLOSU ERKEK ERKEK UÇLU)
Bölüm | Açıklama
AKILLI TAHTA TESİSATLARINDA
03.01.02-ELEKTRİK/Zayıf Akım/GÜVENLİK KAMERASI TESİSATLARI
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA
35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA İÇ ORTAM
35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATINDA
35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATINDA
35.505.2030 | Utp cat6 kablo
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA
03.01.03-ELEKTRİK/Zayıf Akım/YANGIN TESİSATLARI
35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli.
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.410.2040 | Adresli sıcaklık dedektörü
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.415.1560 | Dahili elektronik yangın ihbar sireni
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.500.1002 | 2x2x0.8+0.8 j-y (st) yangın alarm kabloları
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
03.01.04-ELEKTRİK/Zayıf Akım/TELEFON TESİSATLARI
35.510.1102 | Bina içi ana hat tesisatı 2 çifte kadar p.14
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
35.510.1201 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 2 çift.
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
35.510.1601 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATINDA
35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
35.700.1101 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10
Bölüm | Açıklama
TELEFON SANTRALI
ÖZ.TELEFON MAK. | Her tip telefon santrali ile uyumlu 10 adet hızlı arama tuşu, Handsfree,Bekletme, Aktarma,Tekrar arama(Redial), Sessize alma (Mute),Ayarlanabilir zil sesi seviyesi Handsfree ses seviyesi ayarı DTMF tone/pulse seçeneği, olan telefon.
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ANA PANO KOMPANZASYON ONARIMI
35.100.6301 | İlave sac pano 800 mm.
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYON PANOSU ANA PANO YANINA TESİS EDİLECEK
35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYON PANOSU KESİCİ SİGORTASI
35.130.1101 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYON YAPILMASINDA
35.130.2301 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYONDA
35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
Bölüm | Açıklama
KKOMPANZASYONDA
35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYONDA
03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/BODRUM KAT PANOSU VE TESİSAT ONARIMLARI
35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
BODRUM KAT PANOSU
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA LİNYELERİNDE
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
PRİX LİNYELERİNDE
35.105.1232 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU KESİCİ SİGORTASI
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN SIVA ALTI AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN SIVA ALTI AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN SIVA ALTI PRİŞZ SORTİSİ TESİSİ
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA YAPILMASI
35.170.7303 | Tip u-1*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA YAPILMASI
35.170.7304 | Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA YAPILMASI
03.02.03-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ZEMİN KAT PANOSU VE TESİSAT ONARIMLARI
35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT PANOSU VE ZEMİN KAT UPS PANOSU (İKİ BÖLMELİ ŞEBEKE + UPS)
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA LİNYELERİNDE
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
PRİZ LİNYELERİNDE VE UPS PRİZLİNYELERİNDE
35.105.1231 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
UPS KAT PANOSU GİRİŞ KESİCİ
35.105.1232 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU GİRİŞ KESİCİ SİGORTASI
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT UPS PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLERI GÖSTERMEYE
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN NORMAL SORTİ YAPILMASI
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJEYE UYGUN AYDINLATMA SORTİSİ
35.160.3104 | Halogenfree kablo ile paralel sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN PARALEL SORTİ YAPIMI
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJYE UYGUN PRİZ SORTİSİ YAPILMASI
35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan)
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.180.1301 | 10 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KATTAN SİSTEM ODASINDA
35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
UPS PRİZLERİNDE
48.690.2002/AN | Mevcut Duvar İçinde Elektrik ve Telefon Borularının Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi
Bölüm | Açıklama
KIRILACAK DUVARLARDA TAMİRAT YAPILMASINDA
03.02.04-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/1.KAT PANOSU VE TESİSAT ONARIMLARI
35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
1.KAT PANOSU ŞEBEKE VE UPS (İKİ BÖLMELİ ŞEBEKE VE UPS AYRI BÖLÜMLERDE)
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA LİNYELERİNDE
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
ŞEBEKE VE UPS PRİZ LİNYELERİNDE
35.105.1231 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
UPS BÖLÜMÜNDE GİRİŞ KESİCİ
35.105.1232 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU GİRİŞ KESİCİ
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
UPS BÖLÜMÜ KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
35.160.3104 | Halogenfree kablo ile paralel sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
EK PROJYE UYGUN PRİZ SORTİSİ YAPILMASI
35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
UPS PRİZLERİNDE

## Sayfa4
MAHAL LİSTESİ İNŞAAT
İşin Adı: AYDIN İLİ KÖŞK İLÇESİ (ESKİ HASTAHANE)YENİ İLKOKUL ONARIM İŞİ
01.01-İNŞAAT/BODRUM KAT
15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU SAHNE İÇİ DOLGUSUNDA
15.150.1001 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU SAHNE GROBETONUNMDA
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU BÖLME DUVAR
KONFERANS SALONU SAHNE KENARLARI
KONFERANS SALONU SAHNE KENARLARI
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
BANYA ZEMİN KAPLAMASI ALTINA
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
SÖKÜMDEN KAYNAKLANAN SIVALARIN ONARILMASINDA
15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Bölüm | Açıklama
BANYO DUVARLARI
15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
BANYO DUVARLARINDA
BANYO DUVARLARINDA
15.385.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU
HOL
PANO ODASI
ODA
DEPO
MUTFAK
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU PENCERELERDE
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU PENCERELERDE
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU PENCERELERDE
15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU SAHNE ÜSTÜ VE YANLARI
15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU KAPI KASASINDA
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU KAPISINDA
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
DUVARLAR
TAVANLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
MİNHA PENCERE
18.183 | Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU OLULTURMAK İÇİN DUVAR KIRILMASINDA
18.189 | Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
BANYO ZEMİN KAPLAMASINDA
18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU OLUŞTURMAK İÇİN KAPILARIN SÖKÜLMESİNDE
18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Bölüm | Açıklama
BANYO DUVAR KAPLAMASINDA
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Bölüm | Açıklama
KONFERANS SALONU OLUŞTURMAK İÇİN KAPI kasalarında SÖKÜLMESİNDE
KONFERANS SALONU DEMİR PENCERELERDE
01.02-İNŞAAT/ZEMİN KAT
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC ARA BÖLME DUVARLAR
ANASINIFI WC ARA BÖLME DUVARLAR
MİNHA KAPI
ANASINIFI WC PENCERE KAPATILMASINDA
ANASINIFI PENCERE KAPATILMASINDA
MUTFAK KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 1KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRENCİ WC KAPI KENARLARINDA
ÖĞRENCİ WC KAPI KENARLARINDA
ÖĞRENCİ WC KAPI KENARLARINDA
MİNHA KAPI
ANASINIFI 1 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ANASINIFI 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 3 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
ÖĞRENCİ WC ZEMİN KAPLAMA ALTINA
ÖĞRETMEN WC ZEMİN KAPLAMA ALTINA
ANASINIFI WC ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 1 ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 2 ZEMİN KAPLAMASI
DERSLİK 3 ZEMİN KAPLAMASINDA
15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC ARA BÖLME DUVARLAR
ANASINIFI WC ARA BÖLME DUVARLAR
MİNHA KAPI
ANASINIFI WC PENCERE KAPATILMASINDA
ANASINIFI PENCERE KAPATILMASINDA
MUTFAK KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 1KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRENCİ WC KAPI KENARLARINDA
ANASINIFI 1 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ANASINIFI 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 2 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 3 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
DERSLİK 1 DUVARI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI 1 DUVARI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
MİNHA PENCERE
15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
DERSLİK 1 DUVARI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI 1 DUVARI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
DERSLİK 1 DUVARI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI 1 DUVARI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
15.380.1057 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC DUVARLAR
ANASINIFI WC DUVARLAR
ANASINIFI WC DUVARLAR
ANASINIFI WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
MİNHA PENCERE
15.385.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
WC ZEMİN KAPLAMALARINDA
ANASINIFI WC ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 1 ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 2 ZEMİN KAPLAMASI
DERSLİK 3 ZEMİN KAPLAMASINDA
15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
ANASINIFI WC KABİN KAPILARINDA
ÖĞRENCİ WC KABİN KAPISINDA
ENGELLİ WC KABİN KAPISINDA
ÖĞRETMEN WC KABİN KAPISINDA
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE 3 ER TANE
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 3 PENCERELERİNDE
15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI 1
ANASINIFI 2
MÜDÜR YRD ODASI
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
YENİ MUTFAK KAPISINDA
ÖĞRENCİ WC DIŞ GİRİŞ KAPISINDA
ANASINIFI 1 KAPISINDA
DERSLİK 3 KAPISINDA
ÖĞRETMEN WC DIŞ KAPISINDA
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
TÜM SIVALI VE ESKİ BOYALI DUVARLAR
TAVANLAR
15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
YENİ MUTFAK KAPISINDA
ÖĞRENCİ WC DIŞ GİRİŞ KAPISINDA
ANASINIFI 1 KAPISINDA
DERSLİK 3 KAPISINDA
ÖĞRETMEN WC DIŞ KAPISINDA
18.183 | Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
Bölüm | Açıklama
YENİ ANASINIFI VE YENİ DERSLİKLERDEKİ WC KABİNLERİN KIRILMASINDA
WC KABİN DUVARLARININ KIRILMASINDA
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
DERSLİK 1 ARA DUVAR KALDIRILMASINDA
ANASINIFI 1 DUVAR KIRILMASINDA
ANASINIFI 2 DUVAR KIRILMASINDA
DERSLİK 2 DUVAR KIRILMASINDA
DERSLİK 3 DUVAR KIRILMASINDA
DERSLİK 3 PENCERE KENARI BÜYÜTMEK İÇİN
18.189 | Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
WC ZEMİN KAPLAMALARINDA
YENİ WC ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 1 ZEMİN KAPLAMASINDA
DERSLİK 2 ZEMİN KAPLAMASI
DERSLİK 3 ZEMİN KAPLAMASINDA
18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC DIŞ KAPI
MUTFAK KAPILARINDA
MUTFAK KAPILARINDA
DERSLİK 1 KAPISI
WC GİRİŞ KAPISI
ANASINIFI 1 KAPILARI
ANASINIFI 2 KAPISI
DERSLİK 2 KAPISI
DERSLİK 3 ARA DUVAR KAPISI
DERSLİK 3 KAPISI
18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
DERSLİK 1 DUVARI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI 1 DUVARI
MİNHA PENCERE
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
ANASINIFI ÖĞRETMEN ODASI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
18.198/28 | Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Bölüm | Açıklama
WC KABİN KAPILARI
WC KABİN KAPILARI
DERSLİK 3 ARA DUVAR PENCERE
DERSLİK 3 PENCERELER
DERSLİK 3 PENCERELER
GİRİŞ HOLÜ ÇAMEKANLI BÖLME VE KABİN
GİRİŞ HOLÜ ÇAMEKANLI BÖLME VE KABİN
ANASINIFI 1 KABİN KAPISI
ANASINIFI 1 PENCERE
MERDİVEN BAŞO BÖLME CAMEKANLI KAPI
GİRİŞ SÜRGÜLÜ KAPILAR
GİRİŞ SÜRGÜLÜ KAPILAR
ANASINIFI WC PENCERESİ
18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC DIŞ GİRİŞ KAPISI
MUTFAK KAPI KASASINDA
MUTFAK KASASINDA
DERSLİK 1 KAPI KASASINDA
ANASINIFI 1 KAPI KASASINDA
ANASINIFI 2 KAPI KASASINDA
DERSLİK 2 KAPI KASASINDA
ÖZ. MER.TEZ.LVB. | Prafil sehpalı18 mm granit tezgah lavabo yapılması
Bölüm | Açıklama
ANASINIFINDA
ÖĞRENCİ WC LERDE
01.03-İNŞAAT/1. KAT
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 6 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 7 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 4 ZEMİN KAPLAMA ALTI
15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
MİNHA PENCERE
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 WC ARA KAPATILMASINDA
DERSLİK 5 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 6 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
ÖĞRETMENLER ODASI KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 4 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 7 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 KAPI YERİNİN KAPATILMASINDA
DERSLİK 8 ODA ARASI DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.380.1057 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
ÖĞRETMEN WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
MİNHA PENCERE
15.385.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 4 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 5 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 6 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 7 ZEMİN KAPLAMA ALTI
WC ZEMİN KAPLAMALARINDA
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
WC KABİN KAPILARINDA
WC KABİN KAPILARINDA
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
KAPILARDA
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
MENTEŞELERDE
15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
Bölüm | Açıklama
REHBERLİK
MÜDÜR ODASI
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
WC DIŞ GİRİŞ KAPILARINDA
DERSLİK 4 DERSLİK 7 VE DERSLİK 8 KAPILARI
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
TÜM DUVARLARDA
MİNHA PENCERE
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
TAVANLARDA
15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
WC DIŞ GİRİŞ KAPI KASALARINDA
DERSLİK 4 DERSLİK 7 VE DERSLİK 8 KAPI KASALARI
18.183 | Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
Bölüm | Açıklama
WC KABİN DUVARLARININ KIRILMASINDA
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
18.189 | Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 6 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 7 ZEMİN KAPLAMA ALTI
DERSLİK 4 ZEMİN KAPLAMA ALTI
18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 5 KAPISI
DERSLİK 6 KAPISI
ÖĞRETMENLER ODASI KAPISI
DERSLİK 4 KAPISI
DERSLİK 7 KAPISI
DERSLİK 8 KAPISI
18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Bölüm | Açıklama
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
WC DUVARLAR
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA PENCERE
18.198/28 | Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Bölüm | Açıklama
DERSLİK 8 ODA ARASI PVS BÖLME
ÖZ. MER.TEZ.LVB. | Prafil sehpalı18 mm granit tezgah lavabo yapılması
Bölüm | Açıklama
ÖĞRENCİ WC LERDE
01.04-İNŞAAT/ÇATI KATI VE ÇATI
15.300.1005 | Çatı üzerine tahta kaplama yapılması
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLARDA
15.305.1208 | Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMINDA
15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA
15.315.1101/A | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan sıva eteği baca kenarı eğimli dere mahyası ,oluk kenarı yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 50 cm)
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA
15.330.1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMINDA
15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
MERDİVEN KOVASI DUVARLAR
DEPO DUVARLAR
MİNHA KAPI
18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLARDA
18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMINDA
18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA
18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLARDA
18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ÇATININ TAMAMIONDA
21.251 | Çam kereste ile yapı karkası yapılması
Bölüm | Açıklama
ÇATIDA ÇÖKMÜŞ ÇÜRÜMÜŞ KISIMLAR İLE İLAVE DESTEK VERİLECEK KISIMLARDA
01.05-İNŞAAT/ÇEVRE VE DIŞ CEPHE
15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Bölüm | Açıklama
DIŞ CEPHEDE
15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
ÇEPHEDE SIVASI BOZULMUŞ DÖKÜLMÜŞ KISIMLARDA
15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
TÜM DEMİR İMALATIN BOYASINDA
15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Bölüm | Açıklama
DIŞ CEPHEDE
MİNHA PENCERE
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
48.325.2001 | Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNE GİRİŞ ÇATI KAPLAMASI
ÖZ.CAM TUĞ. | Cam tuğla ile kuranglez üzeri aydınlatma çatısı yapılması
Bölüm | Açıklama
BİNADAKİ BODRUM KURANGLEZ ÜZERİ KIRIK CAM TUĞLALARIN YENİDEN YAPILMASINDA
01.06-İNŞAAT/ATATÜRK BÜSTÜ VE KAİDESİ
15.120.1001 | MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI)
Bölüm | Açıklama
TEMEL KAZISINDA
15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMEL GROBETONUNDA
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.180.1003 | PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI
Bölüm | Açıklama
BETONARME KALIBI
15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
Bölüm | Açıklama
BETONARMESİNDE
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
MERMER ALTI TESVİYE
15.410.1103 | 3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI)
Bölüm | Açıklama
KAİDE TABANI KAPLAMASINDA
15.410.1204 | 2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (2CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ)
Bölüm | Açıklama
BÜST DUVAR KAPLAMASINDA
77.135.1007 | 5 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)
Bölüm | Açıklama
ATATÜRK BÜSTÜ KENARLARINA 2 ADET
ÖZ.MASK | Atatürk Maskı
Bölüm | Açıklama
ATATÜRK BÜST KAİDESİNDE
02.01-MAKİNA TESİSATI/Sıhhi Tesisat
25.100.1006 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT ANASINIFI WC TEZGAHLARINDA
25.100.1010 | 40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN WC LERİNDEKİ TEZGAHLARDA
25.100.1012 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TEK KİŞİLİK ÖĞRETMEN WC LERDE
25.100.1016-D | Demont.45x60 cm yarım ayaklı tk.lavabo
Bölüm | Açıklama
DERSLİK YAPILACAK OLAN MAHALLERDEN SÖKÜLECEK TESİSAT İPTAL EDİLECEK
25.102.1601 | Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu)
Bölüm | Açıklama
TÜM WC LAVABOLARINDA KULLANILACAK
25.104.1001 | Ayna takriben 40x50 cm
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TEK KİŞİLİK WC LERE MONTAJI YAPILACAK
25.106.1102 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TEK KİŞİLİK WC LERE MONTE EDİLECEK
25.112.1250 | Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KATTA ANA SINIFI WC DE KULLANILACAK
25.112.1260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti
Bölüm | Açıklama
PROJEDE GÖSTERİLEN MAHALLERDE
25.120.1102 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf
Bölüm | Açıklama
MUTFAK EVİYESİNDE KULLANILACAK
25.125.2101 | Sırlı seramikten duş teknesi takriben 80x80x10 cm (ekstra kalite)
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC MAHALİNE PROJEDEKİ YERİNE MONTE EDİLECEK
25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı
Bölüm | Açıklama
ANASINIFI WC MAHALİNDEKİ DUŞ TESİSATINDA
25.130.3208 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası
Bölüm | Açıklama
ENGELLİ WC YE MONTE EDİLECEK
25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık
Bölüm | Açıklama
ENGELLİ WC YE
25.138.1021 | Yer süzgeci plastikten 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı
Bölüm | Açıklama
WC LERDE KULLANILACAK
25.150.1205 | 6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
Bölüm | Açıklama
BODRUM KATA MONTE EDİLECEK
25.150.1205-D | Demont.6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
Bölüm | Açıklama
BODRUM KAT KAZAN DAİRESİ
25.160.2202 | Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor
Bölüm | Açıklama
HİDROFOR DAİRESİ
25.175.4305 | Elektrikli su ısıtıcı 60 lt 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT MUTFAK MAHALİNE MONTAJI YAPILACAK
25.225.3025-D | Demont.Panel radyatör (tip 22) 600
Bölüm | Açıklama
WC YAPILAN ODALAR VE İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERLERDE
25.225.3025-M | Mont.Panel radyatör (tip 22) 600
Bölüm | Açıklama
İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERLERE
25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMİZ SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMİZ SU TESİSATINDA
25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
TEMİZ SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.4104 | Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm 0,607 kg/m kompozit pp-rc borular
Bölüm | Açıklama
TERMOSİFONA BAĞLI SICAK SU HATTINDA KULLANILACAK
25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA KULLANILACAK
25.320.2103 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
WC GİRİŞLERİ DAĞITIM HATTINDA
25.320.2106 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
BODRUM KAT HİDROFOR DAİRESİ
25.325.2106 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2"
Bölüm | Açıklama
HİDROFOR DAİRESİNE
48.700.1901 | Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm Kalınlığında)
Bölüm | Açıklama
WC TEZGAHLARINDA
Ö.POZ03 | KROM SABUNLUK
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT VE 1. KATTA BULUNAN TÜM WC LERE MONTE EDİLECEK
V.1893/02 | Plastik Yer Süzgeci 25x25 cm
Bölüm | Açıklama
WC LERE MONTE EDİLECEK
03.01.01-ELEKTRİK/Zayıf Akım/DATA TESİSATLARI
35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN DATA TESİSATI YAPILMASI
35.505.2030 | Utp cat6 kablo
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARINDA
35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARINDA
35.550.2003 | Dikili tip kabinetler 20u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARININ TOPLANMASINDA
ÖZ.24 SWİCH | 24-Port 10/100/1000Mbps Tak ve Kullan % 40 Enerji Tasarruflu Gigabit Switch (24-port 10/100/1000Mbps Fast Ethernet Switch, 24 adet 10/100/1000Mbps Oto-Anlaşmalı RJ45 portu sağlar özellikte)
Bölüm | Açıklama
DATA TESİSATLARINDA
ÖZ.HDMI ARA KABLO | HDMİ 2.0 KABLOSU ( 5 METRE HDMI ARA BAĞLANTI KABLOSU ERKEK ERKEK UÇLU)
Bölüm | Açıklama
AKILLI TAHTA TESİSATLARINDA
03.01.02-ELEKTRİK/Zayıf Akım/GÜVENLİK KAMERASI TESİSATLARI
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA
35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA İÇ ORTAM
35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATINDA
35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATINDA
35.505.2030 | Utp cat6 kablo
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA
03.01.03-ELEKTRİK/Zayıf Akım/YANGIN TESİSATLARI
35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli.
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.410.2040 | Adresli sıcaklık dedektörü
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.415.1560 | Dahili elektronik yangın ihbar sireni
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
35.500.1002 | 2x2x0.8+0.8 j-y (st) yangın alarm kabloları
Bölüm | Açıklama
YANGIN İHBAR TESİSATINDA
03.01.04-ELEKTRİK/Zayıf Akım/TELEFON TESİSATLARI
35.510.1102 | Bina içi ana hat tesisatı 2 çifte kadar p.14
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
35.510.1201 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 2 çift.
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
35.510.1601 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATINDA
35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
35.700.1101 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10
Bölüm | Açıklama
TELEFON SANTRALI
ÖZ.TELEFON MAK. | Her tip telefon santrali ile uyumlu 10 adet hızlı arama tuşu, Handsfree,Bekletme, Aktarma,Tekrar arama(Redial), Sessize alma (Mute),Ayarlanabilir zil sesi seviyesi Handsfree ses seviyesi ayarı DTMF tone/pulse seçeneği, olan telefon.
Bölüm | Açıklama
TELEFON TESİSATLARINDA
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ANA PANO KOMPANZASYON ONARIMI
35.100.6301 | İlave sac pano 800 mm.
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYON PANOSU ANA PANO YANINA TESİS EDİLECEK
35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYON PANOSU KESİCİ SİGORTASI
35.130.1101 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYON YAPILMASINDA
35.130.2301 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYONDA
35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
Bölüm | Açıklama
KKOMPANZASYONDA
35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
Bölüm | Açıklama
KOMPANZASYONDA
03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/BODRUM KAT PANOSU VE TESİSAT ONARIMLARI
35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
BODRUM KAT PANOSU
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA LİNYELERİNDE
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
PRİX LİNYELERİNDE
35.105.1232 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU KESİCİ SİGORTASI
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN SIVA ALTI AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN SIVA ALTI AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN SIVA ALTI PRİŞZ SORTİSİ TESİSİ
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA YAPILMASI
35.170.7303 | Tip u-1*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA YAPILMASI
35.170.7304 | Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA YAPILMASI
03.02.03-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ZEMİN KAT PANOSU VE TESİSAT ONARIMLARI
35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT PANOSU VE ZEMİN KAT UPS PANOSU (İKİ BÖLMELİ ŞEBEKE + UPS)
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA LİNYELERİNDE
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
PRİZ LİNYELERİNDE VE UPS PRİZLİNYELERİNDE
35.105.1231 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
UPS KAT PANOSU GİRİŞ KESİCİ
35.105.1232 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU GİRİŞ KESİCİ SİGORTASI
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT UPS PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAT PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLERI GÖSTERMEYE
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN NORMAL SORTİ YAPILMASI
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJEYE UYGUN AYDINLATMA SORTİSİ
35.160.3104 | Halogenfree kablo ile paralel sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN PARALEL SORTİ YAPIMI
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJYE UYGUN PRİZ SORTİSİ YAPILMASI
35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan)
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Bölüm | Açıklama
EKLİ PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.180.1301 | 10 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KATTAN SİSTEM ODASINDA
35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
UPS PRİZLERİNDE
48.690.2002/AN | Mevcut Duvar İçinde Elektrik ve Telefon Borularının Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi
Bölüm | Açıklama
KIRILACAK DUVARLARDA TAMİRAT YAPILMASINDA
03.02.04-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/1.KAT PANOSU VE TESİSAT ONARIMLARI
35.100.6504 | Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
1.KAT PANOSU ŞEBEKE VE UPS (İKİ BÖLMELİ ŞEBEKE VE UPS AYRI BÖLÜMLERDE)
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA LİNYELERİNDE
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
ŞEBEKE VE UPS PRİZ LİNYELERİNDE
35.105.1231 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
UPS BÖLÜMÜNDE GİRİŞ KESİCİ
35.105.1232 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU GİRİŞ KESİCİ
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
UPS BÖLÜMÜ KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
KAT PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
35.160.3104 | Halogenfree kablo ile paralel sorti
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
EK PROJYE UYGUN PRİZ SORTİSİ YAPILMASI
35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan)
Bölüm | Açıklama
EK PROJEYE UYGUN LED ARMATÜR TESİSİ
35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
UPS PRİZLERİNDE