## Template
Tarih: | 2021-04-02
YAKLAŞIK MALİYET METRAJI
İşin Adı: AYDIN İLİ YENİPAZAR İLÇESİ ÇULHAN HALK EĞİTİM EK BİNASI ONARIM İŞİ
01-İNŞAAT
10.100.1013 | Duvarcı ustası
Bölüm | Açıklama
Okul bahçe duvarının tamir edilmesinde
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı
Bölüm | Açıklama
Okul bahçe duvarının tamir edilmesinde
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi)
Bölüm | Açıklama
Okul bahçe duvarının tamir edilmesinde
15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)
Bölüm | Açıklama
Basketbol Sahasının hazırlanmasında
15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Bölüm | Açıklama
Basketbol sahası zemininde, tretuvar tamirinde
15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
Basketbol sahası çevre ve orta hatıl yapımında, tretuvar tamirinde
15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Bölüm | Açıklama
Basketbol sahası yapımında
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Basketbol sahası çevre ve orta hatıl yapımında (Gövde 4Q12, Etriye Q8/20)
15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması
Bölüm | Açıklama
Basketbol sahası yapımında
15.220.1451 | 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
Mevcuttaki bina bacalarının tamirinde
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
Okul bina içi Sınıflar, Öğretmen Odası ve Koridor zeminlerinde
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
Bölüm | Açıklama
Okul bahçe duvarının tamir edilmesinde (harpuşta yapılmasında
15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
Bina dış cephe tamirat gerektiren duvarlarında, bacalarda
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
Bina iç cephe tamirat gerektiren duvarlarında
15.275.9991 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması
Bölüm | Açıklama
Kapı sac kasa arkalarının harçla doldurulmasında
15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
Bölüm | Açıklama
Bina çatı yapımında
15.305.1003 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)
Bölüm | Açıklama
Bina çatısında
15.305.1005 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
Bölüm | Açıklama
Bina çatısında
15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
Bölüm | Açıklama
Bina çatısında
15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
Bölüm | Açıklama
Bina çatısında
15.330.1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması
Bölüm | Açıklama
Bina çatısında
15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
Wc taban kaplamasında
15.380.1005 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
Wc duvar kaplamasında(tavana kadar)
15.385.1028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
Okul bina içi Sınıflar, Öğretmen Odası ve Koridor zeminlerinde (Süpürgelik dahil)
Bina Verandasında ve merdivenlerinde (Süpürgelik dahil)
15.435.1005 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
Bölüm | Açıklama
Okul önü, bahçe kapısına kadar olan kısmın kaplanmasında
15.435.1203 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
Bölüm | Açıklama
Parke taşı döşenen kısmın etrafında
15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Bölüm | Açıklama
120/125 Pvc pencerelerde
60/60 Pvc pencerede
15.465.1001 | Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Bina iç kapılarında
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Bina giriş kapısında
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Bina giriş ve iç kapılarında
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Bina kapılarında (Her kanada 3 adet)
15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı)
Bölüm | Açıklama
Bina pencerelerinde
15.465.1102 | Vasistas takımının yerine takılması (basit makas)
Bölüm | Açıklama
Wc penceresinde
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması
Bölüm | Açıklama
Bina pencerelerinde
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Bölüm | Açıklama
120/125 Pvc pencrelerde
60/60 Pvc pencerede
15.510.1104 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
Bina iç kapılarında
15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
Bahçe giriş kapısında
Kapı sac kasalarında
Bina giriş kapısında
120/125 pencere korkuluklarında
60/60 pencere korkuluğunda
15.540.1207 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Bina iç ve dış tavanlarında
Bina iç duvarlarında
15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Bölüm | Açıklama
Bina dış cephesinin boyanmasında
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Bina giriş kapısında
15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Bina iç kapılarında
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Bahçe girişi kayar kapı yapımında (400cmx150cm)
120/125 Pvc pencere imalatında
60/60 Pvc pencere imalatında
120/125 pencere korkuluklarında
60/60 pencere korkuluğunda
19.100.2403 | 200 kg çimento dozlu harç yapılması
Bölüm | Açıklama
Okul bahçe duvarının tamir edilmesinde
77.100.1003 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması
Bölüm | Açıklama
Çatıda mevcuttaki kalkan duvar ve parapetlerin yıkımında
77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi.
Bölüm | Açıklama
Bina içinde tamirat gerektiren yerlerde
77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi.
Bölüm | Açıklama
Bina dış cephesinde tamirat gerektiren yerlerde
77.100.1014 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi.
Bölüm | Açıklama
Bina mevcut çatısının sökümünde (çatı örtüsü dahil)
77.100.1031 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
Bölüm | Açıklama
Öğretmenler odası taban kaplaması sökümünde
77.155.1003 | DIŞ SAHA BETONU YAPILMASI POZU (C30/37)
Bölüm | Açıklama
Basketbol sahası yapımında
KGM/51.106/B | GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI
Bölüm | Açıklama
Bina bahçe sınırını ayırmada(Bina sağ cephe tarafı)
ÖZEL BSKT POTA | DÖRT AYAKLI POTA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
Bölüm | Açıklama
Dört ayaklı basketbol potalarının temininde ve yerlerine tespitinde
ÖZEL VLYBL DİREK | VOLEBOL DİREKLERİNİN VE FİLESİNİN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
Bölüm | Açıklama
Voleybol gireklerinin temini ve yerine montajında
02.01-MAKİNA TESİSATI/Sıhhi Tesisat
15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması
Bölüm | Açıklama
1 mt çapında 2 mt derinlikte kuyu açılması
15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2
Bölüm | Açıklama
1.5 mt boy,50 cm genişlik ,32 cm derinlikte 2 raflı dolap
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Granti mermer tezgahı iskeleti yapımında -Bahçedeki su kuyusu üzerine 1*1 mt kapak yapımı
25.100.1014 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo
Bölüm | Açıklama
Tezgah montajında kullanlıcak
25.100.1016 | 45x60 cm yarım ayaklı tk.lavabo
Bölüm | Açıklama
WC lavabosunda kullanılacak
25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf
Bölüm | Açıklama
Mutfak tezgahı ve lavabolarda kullanlıcak
25.104.1001 | Ayna takriben 40x50 cm
Bölüm | Açıklama
WC de kullanlıcak
25.106.1101 | Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf
Bölüm | Açıklama
WC lavabosunda kullanlıcak
25.110.1002 | Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı
Bölüm | Açıklama
Zemin kat WC sinde kullanlıcak
25.130.1102 | Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil)
Bölüm | Açıklama
Bahçe Çeşmesine takılacak
25.175.4305 | Elektrikli su ısıtıcı 60 lt 1800watt (TS 2212 EN 60335-2-21)
Bölüm | Açıklama
Zemin kat öğretmen odasında kullanlıcak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Sıhhi tesisatta kullanlıcak
25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Bölüm | Açıklama
Pis su tesisatında kullanılacak
25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Bölüm | Açıklama
Pis su tesisatta kullanlıcak
25.360.1201 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası
Bölüm | Açıklama
Bahçe su kuyusuna monte edilecek
43.560.1104 | PARSEL BACASI PREFABRİK GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR ELEMANI İLE PARSEL BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (Buhar Kürlü, 500 dozlu,lastik contalı) ( H:Değişken yüksek. İç Ebadı: 0,80 x 0,80 m Et Kalınlığı:0,10 m )
Bölüm | Açıklama
Bina arka bahçe kısmında üst üste gelecek şekilde
43.560.1126 | PARSEL BACASI İÇİN PROFİL DEMİRİ İLE ÇERÇEVELENMİŞ PREFABRİK BETONARME KAPAK İLE PARSEL BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (C35/45 Betonu kullanılarak, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için) (0,40 x 0,80 x 0,10 m )
Bölüm | Açıklama
Bina arka bahçede açılan rögar kapağı olarak kullanımı
77.130.1007 | AHŞAP EVRAK DOLABI YAPILMASI
Bölüm | Açıklama
2 adet sınıflara 1.75 mt boyunda 1 mt genişlikte çift kapaklı 4 raflı dolap yapımı
77.165.1007 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ)
Bölüm | Açıklama
Bina girişine uygun yere monte edilecek
78.115.1014 | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h)
Bölüm | Açıklama
Sınıflara monte edilecek
TEZGAH | Granit Mermer Tezgahı
Bölüm | Açıklama
1.5 mt boyunda 55 cm genişliginde tek eviyeli granit mermer tezgahı (zemin kat öğretmen odası)
TEZGAH KAPAĞI | Granit Mermer Tezgahı önüne kapak yapımı
Bölüm | Açıklama
12 mm lik kompakt laminat ile 1.5 mt boyunda 90 cm genişlikte kapak yapımı
03.01-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM
10.480.1251 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta
Bölüm | Açıklama
Ana pano önüne yerleştirilecektir.
32.1.2/048 | 4×10 mm², 0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)
Bölüm | Açıklama
Bağlantı hattı için, toprak kanala kablo montajı.
32.1/030 | 3×2.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
Bölüm | Açıklama
Bahçede bulunan su kuyusundaki dalgıç pompanın beslemesinde kullanılacaktır.
32.12.A.3/048 | 4×10 mm², 0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)
Bölüm | Açıklama
Bağlantı hattı için direğe duvara döşenecek kablo.
35.100.6505 | Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
Ana pano. Ölçü+dağıtım+kompanzasyon.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak ana panoya monte edilecektir.
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak ana panoya monte edilecektir.
35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak ana panoya monte edilecektir.
35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Bölüm | Açıklama
Priz linyeleri için kesici olarak kullanılacaktır.
35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
Kompanzasyon ve priz+aydınlatma linyeleri için kesici.
35.110.1502 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
Bölüm | Açıklama
Tablo ana kesicisi.
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyeleri için kullanılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Priz linyeleri için kullanılacaktır.
35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.115.2109 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz-toprak
Bölüm | Açıklama
Ana pano yüksek gerilimlere karşı koruma için kullanılacaktır.
35.120.1351 | 2 x 16 A.e kadar Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler:(TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompa kontrolünde kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Faz göstergeleri için kullanılacaktır.
35.130.1101 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.130.2301 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
Bölüm | Açıklama
Kompanzasyon için kullanılcaktır.
35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.130.2702 | 230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.135.1701 | Multimetre (ts 4417)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak kullanılacaktır.
35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a.
Bölüm | Açıklama
Multimetre için kullanılacaktır.
35.150.1406 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Topraklaama için kullanılacaktır.
35.150.2193 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Kompanzasyon bağlantısı için kullanılacaktır.
35.160.3101 | Halogenfree kablo ile normal sorti
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.160.3104 | Halogenfree kablo ile paralel sorti
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.160.6102 | Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC
Bölüm | Açıklama
Ana panodan dalgıç pompaya kadar kullanılacaktır.
35.170.7204 | Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.170.7301 | Tip u-1*20 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompa ek kutusu olarak kullanılacaktır. Kablo girişleri rakorlu olacaktır. IP65
35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Ekli proye uygun olarak yapılacaktır.
PRJ. BED. | Güç yükseltim ve bağlantı hattı projesi.
Bölüm | Açıklama
Bağlantı hattı ve abonelik işlemleri için kullanılacaktır.
03.02-ELEKTRİK/ZAYIF AKIM
35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC
Bölüm | Açıklama
Telefon ve data tesisatında kullanılacaktır.
35.160.6102 | Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC
Bölüm | Açıklama
Rack kabinden bina dışına kadar kullanılacaktır.
35.160.6203 | 40-50 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.505.2030 | Utp cat6 kablo
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.510.1601 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.510.1902 | Tuş kadranlı otomatik telefon makinası
Bölüm | Açıklama
Bir adet telefon makinası kullanılacaktır.
35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.
35.550.1003 | Rack kabinler 12u 600 mm * 500 mm 19"
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak tesis edilecektir.