KLİMA BAKIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İşin Tanımı:

İş bu teknik şartname Aydın Büyükşehir Belediyesi Yörük Ali Efe Spor Tesislerinde bulunan klimaların bakım işinin şartnamesidir.

- Yapılacak olan İşler:

- Filtrelerin temizliği yapılacaktır.

- Evaporatör, kondenser, fan motoru ve klima kafesi temizliği yapılacaktır.

- Fan motorunun veya motorların, yatakları yağlanacaktır.

- Fan balans ayarı yapılacaktır.

- Drenaj hattı kontrol edilip tıkanıklık varsa müdahale edilecektir.

- İç ünitelerin kablo kontrolü ve çektiği akım kontrol edilip bir arza tespit edilirse müdahale edilecektir.

- Bakır borular kontrol edilecek ezilme, bükülme, kaçak vb. deformasyonlar bulunursa müdahale edilecektir.

- Klimaların gazlarının ölçümü yapılacak ve eksik tespit edilirse ilave gaz basılacaktır.

- Klimalar tam çalışır hale getirilip idareye teslim edilecektir.