AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

GERMENCİK İLÇESİ ORTAKLAR GENÇLİK MERKEZİ BAKIM ONARIM İŞİ

MAHALİNDE YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

**MAKİNA TESİSATI İMALATLARI**

1. Gençlik Merkezi Kitap Kafeye 2 Adet 44.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde A Enerji Sınıfı Salon tipi Split Klima takılacaktır.
2. Gençlik Merkezinde bulunan odalara 1 Adet 24.000 Btu/h, 2 Adet 18.000 Btu/h 3 Adet 12.000Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar split tipi Klima takılacaktır.
3. Bay Bayan WC ‘lerin tüm tesisat sisteminin yeni imalatlarının Fen ve Sanat kuralları içerisinde yapılması.
4. Sergi Salonu tesisatının yeni imalatı yapılarak çalışır halde yapılması.
5. Yukarıda yazılanlar yapılacak işlerin açıklaması olup, uygulamada öncelik sırası mahal listesi ve Teknik Şartnamedir.

Hakan BULUT

Mak.Teknikeri