## METRAJ TABLOSU
SÖKE ŞEFLİK BİNASI TADİLATI İNŞAAT METRAJ CETVELİ
|  |  | Ad | L | B | H
1 | 15.150.1105 | C25/30 Hazır Beton (m3)
| Monoblok Lavabonun Asılması İçin Hatıl 15*25*100 cm |  | 1 | 1 | 0.15 | 0.25 | = | 0.0375
[8 empty] | 0.0375 | m3
2 | 15.180.1002 | Ahşap Kalıp Yapılması (m2)
| Monoblok Lavabonun Asılması İçin Hatıl 15*25*100 cm |  | 1 | 1.3 | 1 | 0.25 | = | 0.325
[8 empty] | 0.325 | m2 | 0.325
3 | 15.185.1001 | Kalıp İskelesi (m3)
| Monoblok Lavabonun Asılması İçin Hatıl 15*25*100 cm |  | 1 | 1.3 | 0.405 | 1 | = | 0.5265
[8 empty] | 0.5265 | m3
4 | 15.185.1011 | Dış Cephe İş İskelesi (m2)
| Dış Cephe Toplam L=52,3 MT |  | 1 | 52.3 | 1 | 6.8 | = | 355.64
[8 empty] | 355.64 | m2
5 | V.1865 | 0,5 mm Kal.Fab.Boy.Yağmur Bor.ve Yağm.Ol.(mt)
| Balkon Yağmur İniş Borusu |  | 1 | 1 | 1 | 3.65 | = | 3.65
[8 empty] | 3.65 | mt
6 | 15.220.1005 | 190 mm Kal.Yatay Del.Tuğla Duv.Ör.(m2)
| Bina Sol Yan Cephe Mevcut Kapının Prj Ölç. Kapatılması |  | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
[8 empty] | 1 | m2
7 | 15.225.1006 | 13,5 cm Kal.Teçhizatsız Gazbeton Duv.Ör.(m2)
| Bayan Wc Gömme Rezervuar için Duvar Örülmesi |  | 1 | 2.05 | 1 | 2.96 | = | 6.068
[8 empty] | 6.068 | m2
8 | 15.270.1006 | Çim. Es. Pol. Mod.İki Bilş. File Takv.2 kat 1,5 mm Kal.Su Yal.Yap.
| Ön Cephe Birinci Kat Balkon Zeminleri A= 4,72 m2 |  | 1 | 4.72 | 1 | 1 | = | 4.72
| Bayan Wc Zeminleri A=3,59 m2 |  | 1 | 3.59 | 1 | 1 | = | 3.59
[8 empty] | 8.31 | m2
9 | 15.280.1010 | Perlit Alçısı ve Saten Alçı Karışımı ile Ortalama 5 mm Kaplama Yapılması (m2)
| Giriş Koridoru Duvarlar Toplamı L=17,30 MT |  | 1 | 17.3 | 1 | 3 | = | 51.9
| Minha 85/210 Kapılar |  | -3 | 0.85 | 1 | 2.1 | = | -5.355
| Minha Ana Giriş Kapısı 158/210 |  | -1 | 1.58 | 1 | 2.1 | = | -3.318
| Giriş Koridoru Tavanlar |  | 1 | 17.44 | 1 | 1 | = | 17.44
| Koridor 2 Duvarlar Toplamı L=15,70 MT |  | 1 | 17.7 | 1 | 3 | = | 53.1
| Minha 85/210 Kapılar |  | -5 | 0.85 | 1 | 2.1 | = | -8.925
| Minha 85/120 Pencere |  | -1 | 0.85 | 1 | 1.2 | = | -1.02
| Koridor 2 Tavanlar |  | 1 | 7.11 | 1 | 1 | = | 7.11
| Bayan Wc Tavanlar |  | 1 | 3.59 | 1 | 1 | = | 3.59
[8 empty] | 114.522 | m2
10 | 15.540.1103 | Demir Yüzeylerin İki Kat Solvent Bazlı Epoksi Boya İle Boyanması (m2)
Giriş Kolon Giydirme Karkası 40*40*2,0 mm
| Ön Cephe Giriş Kolon Konstrüksiyon Boyuna |  | 2 | 3 | 4 | 0.16 | = | 3.84
| Enine L=1,20 mt |  | 12 | 1.2 | 2 | 0.16 | = | 4.608
| 350*350*6 mm Saç Flanşlar |  | 2 | 0.35 | 0.35 | 2 | = | 0.49
| , | [6 empty] | 8.938 | m2
11 | 15.540.1228 | Saten Alçı ve Alçıpanel Yüzeylere Su Bazlı Plastik Boya (m2)
| Giriş Koridoru Duvarlar Toplamı L=17,30 MT |  | 1 | 17.3 | 1 | 3 | = | 51.9
| Minha 85/210 Kapılar |  | -3 | 0.85 | 1 | 2.1 | = | -5.355
| Minha Ana Giriş Kapısı 158/210 |  | -1 | 1.58 | 1 | 2.1 | = | -3.318
| Giriş Koridoru Tavanlar |  | 1 | 17.44 | 1 | 1 | = | 17.44
| Koridor 2 Duvarlar Toplamı L=15,70 MT |  | 1 | 17.7 | 1 | 3 | = | 53.1
| Minha 85/210 Kapılar |  | -5 | 0.85 | 1 | 2.1 | = | -8.925
| Minha 85/120 Pencere |  | -1 | 0.85 | 1 | 1.2 | = | -1.02
| Koridor 2 Tavanlar |  | 1 | 7.11 | 1 | 1 | = | 7.11
| Bayan Wc Tavanlar |  | 1 | 3.59 | 1 | 1 | = | 3.59
[8 empty] | 114.522 | m2
12 | 15.540.1305 | Silikon Esaslı Grenli Dış Cep. Kapl.Yap.(m2)
| Bina dışı toplam uzunluğu L= 52,53 mt H=6,5 MT |  | 1 | 52.53 | 1 | 6.85 | = | 359.8305
| Bina Saçakları |  | 1 | 52.53 | 0.5 | 1 | = | 26.265
| Arka Cephe Kapalı Çıkma Yan |  | 1 | 1.45 | 1 | 3.85 | = | 5.5825
| Arka Cephe Kapalı Çıkma Altları |  | 2 | 1.45 | 3.43 | 1 | = | 9.947
| Giriş Cephesi Balkon Alnı |  | 1 | 6.5 | 1 | 0.8 | = | 5.2
| Minha 158/210 Kapı |  | -2 | 1.58 | 1 | 2.1 | = | -6.636
| Minha 85/210 Kapı |  | -4 | 0.85 | 1 | 2.1 | = | -7.14
| Minha 150/120 Pencere |  | -12 | 1.5 | 1 | 1.2 | = | -21.6
| Minha 85/120 Pencere |  | -1 | 0.85 | 1 | 1.2 | = | -1.02
| Minha 65/75 Pencere |  | -8 | 0.65 | 1 | 0.75 | = | -3.9
| Minha 90/125 Pencere |  | -3 | 0.9 | 1 | 1.25 | = | -3.375
| Yatay Söve Toplam L=21,30 MT |  | 1 | 21.3 | 2 | 0.15 | = | 6.39
| Düşey Söve Toplam L= 6,8*8 MT |  | 8 | 0.15 | 2 | 6.8 | = | 16.32
| Baca Boyaları |  | 4 | 2 | 1 | 3 | = | 24
[8 empty] | 409.864 | m2
13 | 15.550.1202 | Çeşitli Demir İşleri Yap.(kg)
Giriş Kolon Giydirme Karkası 40*40*2,0 mm
| Ön Cephe Giriş Kolon Konstrüksiyon Boyuna |  | 2 | 3 | 4 | 2.39 | = | 57.36
| Enine L=1,20 mt |  | 12 | 1.2 | 2 | 2.39 | = | 68.832
| 350*350*6 mm Saç Flanşlar |  | 2 | 0.35 | 0.35 | 46.86 | = | 11.4807
| Bulon Karşılığı %20 |  | 1 | 137.6727 | 1 | 0.2 | = | 27.5345
[8 empty] | 165.2072 | kg
14 | 15.390.1028 | 60*60 Ebadında Rekt. Zem.Ser.(M2)
| Birinci Kat 101 Balkon Zeminleri A= 4,72 m2 |  | 1 | 4.72 | 1 | 1 | = | 4.72
| Bayan Wc Zemin Kaplama A=3,59 M2 |  | 1 | 3.59 | 1 | 1 | = | 3.59
| Bayan Wc Duvarlar L=7,6 MT |  | 1 | 7.6 | 1 | 3 | = | 22.8
| Minha 85/210 Kapı |  | -1 | 0.85 | 1 | 2.1 | = | -1.785
| Minha 65/78 Pencere |  | -1 | 0.65 | 1 | 0.78 | = | -0.507
[8 empty] | 28.818 | m2
15 | 15.410.1103 | 3 cm Renkli Mermer Döşeme Kap. Yapılması.(m2)
| Bina Ana Giriş A=5,95 M2 |  | 1 | 5.95 | 1 | 1 | = | 5.95
[8 empty] | 5.95 | m2
16 | 15.410.1404 | 3 cm Renkli Mermer Dış Denizlik Yapılması.(m2)
| Sol Yan Cephe Kapatılan Kapı Yerine Yapılan Pencere |  | 1 | 0.9 | 0.35 | 1 | = | 0.315
[8 empty] | 0.315 | m2
17 | 15.410.1503 | Renkli Mermer Parapet Yapılması.(m2)
| Birinci Kat Ön Cephe Balkon Kenarları |  | 1 | 6.5 | 0.35 | 1 | = | 2.275
[8 empty] | 2.275 | m2
18 | 15.275.1101 | 250/350 Kg Çim.Doz. Dış Sıva Yapılması (M2)
| Sol Yan Cephe Kapatılan Kapı Alt Duvar Dış |  | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
| Yıkılan Merdiven ve Teras Alın Sıvası |  | 1 | 3 | 1 | 0.8 | = | 2.4
| Mevcut bacaların sıvaları |  | 4 | 2 | 1 | 3 | = | 24
[8 empty] | 27.4 | m2
19 | 15.275.1102 | Kireç Harçlı Düz İç Sıva Yap.(M2)
| Sol Yan Cephe Kapatılan Kapı Alt Duvar İç |  | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
| Muhtelif |  | 1 | 5 | 1 | 1 | = | 5
[8 empty] | 6 | m2
20 | 15.250.1001 | Tesviye Tabakası Yapılması (M2)
| Birinci Kat 101 Balkon Zeminleri A= 4,72 m2 |  | 1 | 4.72 | 1 | 1 | = | 4.72
| Bayan Wc Zemin Kaplama A=3,59 M2 |  | 1 | 3.59 | 1 | 1 | = | 3.59
| Bina Ana Giriş A=5,95 M2 |  | 1 | 5.95 | 1 | 1 | = | 5.95
| Muhtelif Tamirat |  | 1 | 10 | 1 | 1 | = | 10
[8 empty] | 24.26 | m2
21 | 15.455.1001 | PVC Doğrama Yapılması (kg)
| Sol Yan Cephe Yeni Yapılan Pencere 85/120 |  | 1 | 0.85 | 25 | 1.2 | = | 25.5
[8 empty] | 25.5 | kg
22 | 15.465.1101 | İspanyolet Takımı (ad)
| Sol Yan Cephe Yeni Yapılan Pencere 85/120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1
[8 empty] | 1 | ad
23 | 15.465.1116 | Menteşe Temini ve Montajı (ad)
| Sol Yan Cephe Yeni Yapılan Pencere 85/120 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | = | 3
[8 empty] | 3 | ad
24 | 15.470.1010 | 4+12+4 mm Çift Cam Takılması (m2)
| Sol Yan Cephe Yeni Yapılan Pencere 85/120 |  | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | = | 0.88
[8 empty] | 0.88 | m2
25 | 15.530.1726 | Alçı Levha İle Tek İskeletli Giydirme Duvar Yap.(m2)
| Bina Ana Giriş İç Kısım Karşı Duvar |  | 2 | 1.55 | 1 | 3 | = | 9.3
[8 empty] | 9.3 | m2
26 | 15.540.1408 | 2 mm Kalınlığında Çim.Es.Kapl.Yap.(m2)
| Ön Cephe Giriş Kolon Giydirme Kaplama Sıvası |  | 2 | 1.6 | 1 | 3 | = | 9.6
[8 empty] | 9.6 | m2
27 | Y.F.A.01 | Camlı Alüminyum Korkuluk Yapılması (mt)
| Ön Cephe Birinci Kat Balkon Korkulukları |  | 1 | 6.5 | 1 | 0.9 | = | 5.85
[8 empty] | 5.85 | mt
28 | Y.F.A.03 | 10.240.5723 Kaplama Yapılması (m2)
| Ön Cephe Giriş Kolon Giydirme Kaplaması |  | 2 | 1.6 | 1 | 3 | = | 9.6
[8 empty] | 9.6 | m2
29 | Y.F.A.06 | Söve Yapılması (mt)
| Yatay Söve Toplam L=21,30 MT |  | 1 | 21.3 | 1 | 1 | = | 21.3
| Düşey Söve Toplam L= 6,8*8 MT |  | 8 | 1 | 1 | 6.8 | = | 54.4
[8 empty] | 75.7 | mt
30 | Y.F.A.09 | Kargir Harçlı Horasan İnş.Yıkılması (m3)
| Ön Cephe Birinci Kat Balkon Zeminleri A= 4,72 m2 |  | 1 | 4.72 | 1 | 0.15 | = | 0.708
| Bayan Wc Zemin Kaplama Sökülmesi A=3,59 M2 |  | 1 | 3.59 | 1 | 0.15 | = | 0.5385
| Sol Yan Cephe Balkon ve Merdiven Sökülmesi |  | 1 | 3.01 | 1.07 | 0.35 | = | 1.1272
| Bacaların Sıvalarının tuğlaya kadar sökülmesi |  | 4 | 2 | 0.05 | 3 | = | 1.2
[8 empty] | 3.5737 | m3
31 | Y.F.A.10 | Fugalı Cephe Kaplama Yapılması (m2)
| Bina Ön Cephe |  | 1 | 6.265 | 1 | 6 | = | 37.59
| Bina Sol Yan |  | 1 | 5.5 | 1 | 6 | = | 33
| Bina Sağ Yan |  | 1 | 5.7 | 1 | 6 | = | 34.2
| Arka Cephe |  | 1 | 3.8 | 1 | 6 | = | 22.8
[8 empty] | 127.59 | m2
32 | Y.F.A.11 | Gergi Sistem Duvar Kaplama Yapılması (m2)
| Giriş Koridoru Karşı Duvar |  | 1 | 1.09 | 1 | 2.4 | = | 2.616
[8 empty] | 2.616 | m2
33 | Y.F.A.12 | Ahşap Çıta Kaplama Yağılması (m2)
| Giriş Cephesi Karşı Duvar Gergi Sistem Sağ ve Sol |  | 1 | 1.28 | 1 | 3 | = | 3.84
[8 empty] | 3.84 | m2
34 | 77.160.1003 | Enjeksiyon Reçinesi ile Çelik Çubuk Ankrajı (ad)
| Demir Konstrüksiyon Montajı |  | 8 | 1 | 1 | 1 | = | 8
[8 empty] | 8 | ad