**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası :2021/351699

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 3x1,5 TTR Kablo | metre | 500 |  |  |
| 2 | 18 W Fluoresan Lamba | adet | 300 |  |  |
| 3 | Asma Tavan Uyumlu 600x600 mm LED Armatür | adet | 20 |  |  |
| 4 | Led Projektör Dış Mekan 100 W | adet | 3 |  |  |
| 5 | Exproof Armatür | adet | 30 |  |  |
| 6 | 600x600 mm Asma Tavan Acil LED Panel Aydınlatma Armatürü | adet | 69 |  |  |
| 7 | Acil Merdiven Aydınlatma Armatürü | adet | 7 |  |  |
| 8 | Faston Tip Dişi Soket | adet | 50 |  |  |
| 9 | 1/2" Selenoid Valf | adet | 5 |  |  |
| 10 | 5 Kvar Trifaz Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 2 |  |  |
| 11 | 7,5 Kvar Trifaz Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 2 |  |  |
| 12 | 10 Kvar Trifaz Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 2 |  |  |
| 13 | 12,5 Kvar Trifaz Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 2 |  |  |
| 14 | 15 Kvar Trifaz Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 2 |  |  |
| 15 | Kauçuk Elektrikçi Eldiveni | adet | 1 |  |  |
| 16 | 3'lü Topraklı Fiş Priz | adet | 10 |  |  |
| 17 | 3'lü Grup Priz | adet | 50 |  |  |
| 18 | 4'lü Grup Priz | adet | 20 |  |  |
| 19 | Yassı Topraklı Erkek Fiş | adet | 40 |  |  |
| 20 | 3,6x300 mm Kablo Bağı | adet | 500 |  |  |
| 21 | Antistatik Paspas | adet | 10 |  |  |
| 22 | Kanarya Kapı Zili 12 V | adet | 5 |  |  |
| 23 | Kablosuz Kapı Zili | adet | 2 |  |  |
| 24 | Telefon Ahize Kordonu Spiral (İki Ucu Rj10 Jaklı) | adet | 50 |  |  |
| 25 | Rj 11 Telefon Kablosu (Köken Kablo) İki Ucu Jaklı (2mt) | adet | 20 |  |  |
| 26 | Rj 11 İkili Telefon Dağıtım Kutusu | adet | 20 |  |  |
| 27 | 2x2x0,50 Telefon Kablosu | adet | 500 |  |  |
| 28 | Televizyon Kumandası | adet | 20 |  |  |
| 29 | Anten Kablosu | metre | 200 |  |  |
| 30 | Kamera Kablosu | metre | 500 |  |  |
| 31 | Yangın Kablosu | metre | 500 |  |  |
| 32 | Duman Dedektörü | adet | 10 |  |  |
| 33 | Isı (Alev) Dedektörü | adet | 10 |  |  |
| 34 | Yangın İhbar Butonu | adet | 5 |  |  |
| 35 | Yangın Sireni | adet | 5 |  |  |
| 36 | Hemşire Çağrı Hasta Başı Butonu | adet | 20 |  |  |
| 37 | Hemşire Çağrı Flaşörü | adet | 10 |  |  |
| 38 | Koltuk Amortisörü | adet | 50 |  |  |
| 39 | Sekreter Koltuk Altlığı Yıldız Ayak | adet | 50 |  |  |
| 40 | 153 P Pvc Kapı Kilidi | adet | 10 |  |  |
| 41 | 152 R Silindirli Gömme Kilit Geniş Tip Oval | adet | 10 |  |  |
| 42 | Trajlı Demir Kapı Kilidi | adet | 7 |  |  |
| 43 | Kare Dolap Kilidi (4\*4cm) | adet | 50 |  |  |
| 44 | 2,5'luk Kaynak Elektrodu | adet | 10 |  |  |
| 45 | PVC Pencere Kilit Karşılığı (üçgen 4.1cm) Pakpen uyumlu | adet | 200 |  |  |
| 46 | Np1 Polimer İzolasyon Mastik Beyaz | adet | 5 |  |  |
| 47 | Poliüretan Köpük Sprey | adet | 3 |  |  |
| 48 | Saten Kapı Kolu | adet | 10 |  |  |
| 49 | Orta Boy Asma Kilit | adet | 5 |  |  |
| 50 | Küçük Boy Asma Kilit | adet | 5 |  |  |
| 51 | 90'lık Barel (Uzun) | adet | 20 |  |  |
| 52 | 70'lik Barel (Kısa) | adet | 20 |  |  |
| 53 | L Köşebent Dolap Sabitleme Aparatı | adet | 150 |  |  |
| 54 | 25'lik Pencere Aspiratörü | adet | 3 |  |  |
| 55 | 30'luk Pencere Aspiratörü | adet | 2 |  |  |
| 56 | M 6 Geniş İnce Pul | adet | 1.000 |  |  |
| 57 | M8 Geniş İnce Pul | adet | 200 |  |  |
| 58 | Metal İkili Vestiyer (Portmanto) Askısı | adet | 20 |  |  |
| 59 | 4.2x32 Havşa Başlı Akıllı Vida | adet | 500 |  |  |
| 60 | 3,9x19 mm Havşa Başlı Akıllı Vida | adet | 500 |  |  |
| 61 | 4,8x60 mm Havşa Başlı Akıllı Vida | adet | 100 |  |  |
| 62 | 5,0x50 mm Sunta Vidası | adet | 1.000 |  |  |
| 63 | 5,0x70 mm Sunta Vidası | adet | 400 |  |  |
| 64 | 6,0x80 mm Sunta Vidası | adet | 400 |  |  |
| 65 | 5,5x25 mm Matkap Uçlu Trapez Sac Vidası | adet | 500 |  |  |
| 66 | 5,5x50 mm Matkap Uçlu Trapez Sac Vidası | adet | 200 |  |  |
| 67 | 3x30 mm Beton Çivisi | adet | 200 |  |  |
| 68 | M6 Kalın Diş Somun | adet | 200 |  |  |
| 69 | Hızlı Yapıştırıcı | adet | 10 |  |  |
| 70 | Rezervuar İç Çekme Kolu | adet | 20 |  |  |
| 71 | Miks Lavabo Berber Bataryası | adet | 5 |  |  |
| 72 | Miks Lavabo Kuğu Bataryası | adet | 5 |  |  |
| 73 | Miks Lavabo Bataryası | adet | 5 |  |  |
| 74 | Doktor Batarya (Engelli) | adet | 2 |  |  |
| 75 | Tek Giriş Mix Lavabo Bataryası | adet | 5 |  |  |
| 76 | Kuğu Batarya Borusu | adet | 10 |  |  |
| 77 | 1/2 Topaç Başlı Musluk Tepesi | adet | 20 |  |  |
| 78 | Filtreli Ara Musluk | adet | 50 |  |  |
| 79 | Topaç Başlı Taharet Musluğu | adet | 30 |  |  |
| 80 | Uzun Musluk | adet | 15 |  |  |
| 81 | Kısa Musluk | adet | 15 |  |  |
| 82 | Plastik Taharet Çubuğu Uzun Pasolu | adet | 50 |  |  |
| 83 | Klozet Kapağı (Melamin) | adet | 5 |  |  |
| 84 | Körüklü Lavabo Sifonu | adet | 50 |  |  |
| 85 | 50'lik Pvc Tapa | adet | 20 |  |  |
| 86 | 3/4 Gırtlak Hortum Şeffaf | metre | 50 |  |  |
| 87 | Kaynak Yapıştırıcı Macun 50 gram'lık | adet | 2 |  |  |
| 88 | 63'lük Kürüsel Kaplin Vana | adet | 4 |  |  |
| 89 | 63'lük Priz Kolye 3/4" Çıkışlı | adet | 10 |  |  |
| 90 | 63'lük Priz Kolye 1" Çıkışlı | adet | 5 |  |  |
| 91 | 19x26 Kelepçe | adet | 100 |  |  |
| 92 | 3/4 Hırsız Kelepçe | adet | 10 |  |  |
| 93 | Asma Rezervuar | adet | 5 |  |  |
| 94 | 1" Şeffaf Hortum | metre | 15 |  |  |
| 95 | 20 mm PPRC Boru Kelepçesi | adet | 20 |  |  |
| 96 | 25 mm PPRC Boru Kelepçesi | adet | 20 |  |  |
| 97 | 32 mm PPRC Boru Kelepçesi | adet | 20 |  |  |
| 98 | 25x1/2 PPRC Dış Dişli Adaptör | adet | 20 |  |  |
| 99 | 25x1/2 PPRC İç Dişli Adaptör | adet | 20 |  |  |
| 100 | 25x1/2x25 PPRC İç Dişli Te | adet | 20 |  |  |
| 101 | 25x1/2 PPRC Dış Dişli Dirsek | adet | 30 |  |  |
| 102 | 25x3/4X25 PPRC İç Dişli Te | adet | 10 |  |  |
| 103 | 20x1/2 PPRC Dişli Kör Tapa | adet | 30 |  |  |
| 104 | 25x32 Pprc Redüksiyon | adet | 10 |  |  |
| 105 | 20 mm PPRC Te | adet | 30 |  |  |
| 106 | 20x45 PPRC Dirsek | adet | 50 |  |  |
| 107 | 20x90 PPRC Dirsek | adet | 100 |  |  |
| 108 | 20x1/2 PPRC Kulaklı İç Dişli Dirsek | adet | 20 |  |  |
| 109 | 25x3/4 PPRC Dış Dişli Dirsek | adet | 20 |  |  |
| 110 | 25x45 PPRC Dirsek | adet | 30 |  |  |
| 111 | 25x90 PPRC Dirsek | adet | 50 |  |  |
| 112 | 32x45 PPRC Dirsek | adet | 20 |  |  |
| 113 | 32x1" PPRC Oynar Başlı Dış Dişli Rekor | adet | 4 |  |  |
| 114 | 3/4 Sarı Manşon | adet | 5 |  |  |
| 115 | 3/4 Galvaniz Manşon | adet | 20 |  |  |
| 116 | 3/4 Galvaniz Kör Tapa | adet | 20 |  |  |
| 117 | 1" Galvaniz Kör Tapa | adet | 10 |  |  |
| 118 | 2" Galvaniz Dirsek | adet | 5 |  |  |
| 119 | 2" Galvaniz Uzatma 20 Cm | adet | 2 |  |  |
| 120 | 3/4" Kos Vana | adet | 2 |  |  |
| 121 | 1/2 Düz Radyatör Vanası | adet | 20 |  |  |
| 122 | 1/2 Köşe Radyatör Vanası | adet | 20 |  |  |
| 123 | 1/2 Küresel Vana | adet | 10 |  |  |
| 124 | 50x45 Pvc Pis Su Dirsek | adet | 30 |  |  |
| 125 | 3/4 Flatör (Şamandıra) | adet | 3 |  |  |
| 126 | 2,5" Dik Yaylı Çek Valf | adet | 2 |  |  |
| 127 | Yerden Ayaklı Lavabo Takımı | adet | 2 |  |  |
| 128 | Yarım Ayaklı Asma Lavabo Takımı | adet | 2 |  |  |
| 129 | 190 mm Elektrik Kontrol Kalemi Düz Uç | adet | 10 |  |  |
| 130 | Lityum Çift Akülü Şarjlı Darbeli Matkap | adet | 1 |  |  |
| 131 | Cırcır Kombine Anahtar 10 mm | adet | 3 |  |  |
| 132 | Cırcır Kombine Anahtar 11 mm | adet | 3 |  |  |
| 133 | Cırcır Kombine Anahtar 12 mm | adet | 3 |  |  |
| 134 | Cırcır Kombine Anahtar 13 mm | adet | 3 |  |  |
| 135 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 12 mm | adet | 1 |  |  |
| 136 | Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar 13 mm | adet | 1 |  |  |
| 137 | 6 Mm Pis Su Borusu Kanal Açma Teli (5 mt) | adet | 1 |  |  |
| 138 | 8,5 Mm Pis Su Borusu Kanal Açma Teli (6 Mt) | adet | 1 |  |  |
| 139 | 1/2 Ve 3/8 Pirinç Musluk Raybası | adet | 3 |  |  |
| 140 | Sıralı Tel Fırça (Ağaç Saplı) | adet | 4 |  |  |
| 141 | İşçi Eldiveni | adet | 150 |  |  |
| 142 | Panç Seti | adet | 1 |  |  |
| 143 | 5 M'lik Cep Tipi Şerit Metre | adet | 10 |  |  |
| 144 | Maket Bıçağı | adet | 12 |  |  |
| 145 | 6 Mm Hilti Ucu | adet | 5 |  |  |
| 146 | 7 Mm Hilti Ucu | adet | 5 |  |  |
| 147 | 8 Mm Hilti Ucu | adet | 5 |  |  |
| 148 | 10 Mm Hilti Ucu | adet | 5 |  |  |
| 149 | 12 Mm Hilti Ucu | adet | 2 |  |  |
| 150 | 16 Mm Hilti Ucu | adet | 2 |  |  |
| 151 | 10 Mm Demir Matkap Ucu | adet | 5 |  |  |
| 152 | 8 Mm Demir Matkap Ucu | adet | 20 |  |  |
| 153 | Alçıpan Sıkma Aparatı | adet | 5 |  |  |
| 154 | 8 Mm Manyetik Lokma Aparatı | adet | 10 |  |  |
| 155 | 19" Metal Kilitli Takım Çantası | adet | 1 |  |  |
| 156 | İzoleli Elektrikçi Kombine Pense 180 mm (1000 V) | adet | 2 |  |  |
| 157 | İzoleli T Alyan 4 Numara | adet | 1 |  |  |
| 158 | İzoleli T Alyan 5 Numara | adet | 1 |  |  |
| 159 | İzoleli T Alyan 6 Numara | adet | 1 |  |  |
| 160 | İzoleli T Alyan 7 Numara | adet | 1 |  |  |
| 161 | L Allen Anahtar Seti Uzun | adet | 1 |  |  |
| 162 | L Allen Anahtar Seti Kısa | adet | 1 |  |  |
| 163 | Kovan Anahtar Takımı İki Ağız (Mil Dahil) | adet | 1 |  |  |
| 164 | 4,5x80 Ph1 Yıldız Tornavida İzoleli (1000 V) | adet | 4 |  |  |
| 165 | 5,5x125 Ph2 Düz Tornavida İzoleli (1000 V) | adet | 4 |  |  |
| 166 | 6x100 Ph2 Yıldız Tornavida İzoleli (1000 V) | adet | 4 |  |  |
| 167 | Maskeleme Bandı 50 mmx50 Metre | adet | 10 |  |  |
| 168 | Saplı Saten Rulo 25 cm | adet | 12 |  |  |
| 169 | 25 cm Dış Cephe Rulosu | adet | 3 |  |  |
| 170 | 10 cm Tüylü Parmak Rulo (Yedek) | adet | 50 |  |  |
| 171 | Robot Kestirme Fırçası No:4 | adet | 10 |  |  |
| 172 | Kestirme Fırça N0:3 | adet | 5 |  |  |
| 173 | Açık Plastik Saplı Alçı Malası 35 cm | adet | 2 |  |  |
| 174 | Alçı Küreği 18x18 cm | adet | 1 |  |  |
| 175 | Lastik Fayans Tokmağı | adet | 1 |  |  |
| 176 | Teleskopik 2 Kademeli Ayarlı Hafif Alüminyum Sırık 3 M (Boyacı İçin) | adet | 2 |  |  |
| 177 | Su Zımparası 150 Kum | adet | 50 |  |  |
| 178 | Cırt Zımpara Altlığı | adet | 5 |  |  |
| 179 | Cırt Zımpara 100 Kum | adet | 50 |  |  |
| 180 | Antibakteriyel Hijyen Su Bazlı İç Cephe Boyası (Mum Işığı) 15 Lt. | litre | 150 |  |  |
| 181 | Antibakteriyel Hijyen Su Bazlı İç Cephe Boyası 15 Lt. | litre | 45 |  |  |
| 182 | Beyaz Tavan Boyası | litre | 45 |  |  |
| 183 | Kırmızı Dış Cephe Boyası | litre | 30 |  |  |
| 184 | Bej Dış Cephe Boyası | litre | 30 |  |  |
| 185 | Beyaz Yağlı Boya (2,5 Litre) | adet | 5 |  |  |
| 186 | Seramik Yapıştırıcı | adet | 10 |  |  |
| 187 | Silikonlu Derz Dolgu | adet | 2 |  |  |
| 188 | Sıva Alçı | adet | 10 |  |  |
| 189 | Saten Alçı | adet | 10 |  |  |
| 190 | 50x50 mm Beyaz Alüminyum Köşebent | adet | 30 |  |  |
| 191 | Sıva Süngeri | adet | 10 |  |  |
| 192 | 600x600 mm Alüminyum Asma Tavan Paneli | adet | 30 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3**(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.)**Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 2/2