**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/456134

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Anyon Analitik Kolon | adet | 2 |  |  |
| 2 | Anyon Ön Kolon | adet | 2 |  |  |
| 3 | MSA Kartuş | adet | 4 |  |  |
| 4 | KOH Kartuş | adet | 2 |  |  |
| 5 | Katyon Analitik Kolon | adet | 2 |  |  |
| 6 | Katyon Ön Kolon | adet | 2 |  |  |
| 7 | Katyon Supresor | adet | 2 |  |  |
| 8 | Polivial(+Filtreli kapakları ile birlikte) | paket | 53 |  |  |
| 9 | Şırınga ucu filtre | paket | 53 |  |  |
| 10 | Pompa bakım kiti | adet | 2 |  |  |
| 11 | Rotor Seal | adet | 2 |  |  |
| 12 | Florür IC Standartı | adet | 1 |  |  |
| 13 | Klorür IC Standartı | adet | 3 |  |  |
| 14 | Nitrit IC Standartı | adet | 1 |  |  |
| 15 | Nitrat IC Standartı | adet | 2 |  |  |
| 16 | Sülfat IC Standartı | adet | 3 |  |  |
| 17 | Bromat IC Standartı | adet | 1 |  |  |
| 18 | Sodyum IC Standartı | adet | 3 |  |  |
| 19 | Amonyum IC Standartı | adet | 1 |  |  |
| 20 | Magnezyum IC Standartı | adet | 3 |  |  |
| 21 | Kalsiyum IC Standartı | adet | 3 |  |  |
| 22 | Mıx standartı (Anyon için) | adet | 1 |  |  |
| 23 | Mıx standartı (Katyon için) | adet | 1 |  |  |
| 24 | Gradient Mixer | adet | 2 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.