**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/473288

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 50 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210MM | adet | 10 |  |  |
| 2 | 60 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210MM | adet | 5 |  |  |
| 3 | 70 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210MM | adet | 5 |  |  |
| 4 | 80 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210MM | adet | 10 |  |  |
| 5 | 90 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 6 | 100 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210MM | adet | 10 |  |  |
| 7 | 125 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210MM | adet | 5 |  |  |
| 8 | 150 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 9 | 50 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 400 MM | adet | 5 |  |  |
| 10 | 60 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 400 MM | adet | 5 |  |  |
| 11 | 70 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 12 | 80 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 13 | 90 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 14 | 100 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 10 |  |  |
| 15 | 125 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 16 | 150 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 17 | 60 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 18 | 70 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 19 | 80 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 20 | 90 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 21 | 100 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 22 | 125 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 23 | 150 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 24 | 63 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 60 |  |  |
| 25 | 75 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 60 |  |  |
| 26 | 90 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 100 |  |  |
| 27 | 110 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 100 |  |  |
| 28 | 125 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 29 | 140 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 30 | 160 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 75 |  |  |
| 31 | 200 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 32 | 225 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 6 |  |  |
| 33 | 250 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 6 |  |  |
| 34 | 280 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 6 |  |  |
| 35 | 315 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 36 | 200 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 37 | 225 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 38 | 80 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 39 | 100 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 50 |  |  |
| 40 | 125 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 41 | 140 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 42 | 150 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 43 | 150 AÇB 12,5 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 44 | 150 AÇB 15 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 45 | 175 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 46 | 200 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 20 |  |  |
| 47 | 200 AÇB 12,5 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 48 | 225 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 15 |  |  |
| 49 | 250 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 50 | 250 AÇB 12,5 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 51 | 250 AÇB 15 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 52 | 300 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 53 | 300 AÇB 12,5 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 54 | 300 AÇB 15 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 55 | 400 AÇB 12,5 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 5 |  |  |
| 56 | 500 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 5 |  |  |
| 57 | 80 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 210 MM | adet | 50 |  |  |
| 58 | 100 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 210 MM | adet | 50 |  |  |
| 59 | 125 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 210 MM | adet | 15 |  |  |
| 60 | 140 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 61 | 150 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 210 MM | adet | 20 |  |  |
| 62 | 175 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 63 | 200 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 310 MM | adet | 25 |  |  |
| 64 | 250 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 2''PRİZLİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 65 | 250 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1"PRİZLİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 66 | 200 AÇB 10 ATÜ/DN80 PN16 FLANŞLI ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 5 |  |  |
| 67 | 250 AÇB 10 ATÜ/DN100 PN16 FLANŞLI ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 2 |  |  |
| 68 | 100 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 69 | 125 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 70 | 150 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 71 | 200 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 72 | 225 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 73 | 400 ÇELİK BORUTAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 5 |  |  |
| 74 | 600 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 625 MM | adet | 5 |  |  |
| 75 | 800 ÇELİK BORU TAMİR KELEPÇESİ 625 MM | adet | 2 |  |  |
| 76 | 800 CTP ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 625 MM | adet | 2 |  |  |
| 77 | 150 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 15 |  |  |
| 78 | 200 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 79 | 250 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 80 | 300 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 81 | 350 AÇB 7,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 82 | 350 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 83 | 400 AÇB 5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 84 | 400 AÇB 7,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 85 | 400 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 86 | 400 AÇB 12,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 87 | 400 AÇB 15 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 88 | 450 AÇB 7,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 89 | 450 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 90 | 450 AÇB 12,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 91 | 500 AÇB 7,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 92 | 500 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 93 | 500 AÇB 12,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 94 | 600 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 95 | 315 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 96 | 355 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 97 | 450 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 410 MM | adet | 5 |  |  |
| 98 | 560 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 410 MM | adet | 5 |  |  |
| 99 | 710 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 500 MM | adet | 5 |  |  |
| 100 | 70 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ 250 MM | adet | 5 |  |  |
| 101 | 80 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 102 | 100 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 103 | 125 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 104 | 125 PİK DN 160 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 105 | 100 AÇB 10 ATÜ / 110 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 106 | 150 AÇB 10 ATÜ / 160 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 20 |  |  |
| 107 | 200 AÇB 10 ATÜ / 225 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 108 | 350 AÇB 10 ATÜ / 280 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 109 | 200 AÇB 12.5 ATÜ / 225 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 110 | 250 AÇB 10 ATÜ / DN 200 PN 10 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME AD. 350 MM | adet | 5 |  |  |
| 111 | 250 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ 500 MM | adet | 5 |  |  |
| 112 | 280 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 113 | 355 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 114 | 630X630 HDPE BORU BİRLEŞTİRME | adet | 5 |  |  |
| 115 | 300 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 116 | 350 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 117 | 400 AÇB 7,5 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 2 |  |  |
| 118 | 400 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 119 | 400 AÇB 12,5 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 120 | 500 AÇB 7,5 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 121 | 500 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 122 | 500 AÇB 12,5 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 5 |  |  |
| 123 | 600 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 2 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.