EFELER BELEDİYESİ

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON YÜZEYLERİN KOMPOZİT DECK MALZEME İLE KAPLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.TANIM: Aydın ili Efeler ilçesi Yedieylül mahallesinde 6900 ada 1 parsel üzerinde Efeler Belediyesi tarafından belirtilen yerlerinde uygulanacak olan oturma yüzeylerinin kompozit malzeme ile kaplanmasına ait teknik şartnamedir.

2.ESASLAR: Söz konusu işle ilgili yapılacak olan imalatlar aşağıda belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

a) Beton zemin üzerine eni 45 mm boyu 4000 mm ve kalınlığı 33 mm olan olan %50’si PVC, %45’i ahşap lifi ve %5’i katkı malzemelerinden oluşan modüler ahşap kompozit destek profilleri ile taşıyıcı altlık yapılacaktır

b) Bu altlık üzerine eni 140 mm boyu 4000 mm kalınlığı 26 mm olan %50’si PVC, %40’ı ahşap lifi ve %10’u bağlayıcı ve katkı malzemelerinden oluşan kahverengi renginde modüler ahşap kompozit deck profilleri paslanmaz çiviler ve bağlantı klipsleri vasıtasıyla monte edilecektir.