T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-GENEL HÜKÜMLER

GENEL A 001 :

Bu teknik şartnamedeki tanımlanan işler; ister çevre ve şehircilik bakanlığı ve diğer kurumların birim fiyat tariflerince ister özel teknik şartname hükümlerince, aşağıdaki koşullarda yapılacak ve değerlendirilecektir.

GENEL A 002 :

Hizmetin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin teklif birim fiyatları içinde olacağını kabul edecektir.

A : İşçilik ve işçilikle ilgili bütün giderler

B : Malzemeler, hazır ürünler, mallar ve bunlar ile ilgili bütün giderler

C : Yüklenicinin santral, iskele, alet, edevat, motorlu araç, iş makinesi ve benzeri ekipmanları ile kısıtlı olmamak kaydıyla bütün ekipman giderleri

D : Şantiyeye kadar ve şantiye dahilinde taşıma, montaj malzemeleri ve ürünlerin şantiyeye teslim giderleri

E : Her türlü alt yapı ve ortama yapılacak her montaj yöntemi ve montaj malzemeleri hazırlanması ve şantiyeye getirilmesi giderleri

F : Şantiye dışındaki fabrikasyon imalatların taşınmak için de-montajları ve şantiyedeki geri montajları giderleri

G : Malzeme fireleri

H : Her mekan ve yükseklikte iş yapma

I : Küçük ve izole işler

J : Malzemeler ile yapılmakta olan veya bitmiş işin kötü hava şartları, yangın, kaza vs korunması

K : Şantiye ve işin her türlü su baskınına karşı korunması

L : İşin yapılması ve tamamlanması için gerekli olup, onaylı uygulama projeleri,Detay projeleri, çizimler

ve / veya teknik şartnamelerde gösterilen veya ifade edilen bütün diğer işler, bileşik ve yardımcı işlemler

M : Yüklenici genel giderleri ve kar

GENEL A 003 :

Yüklenici tarafından birim fiyatı verilmiş olan kalemler hariç, aşağıdaki kalemlerin giderleri bütün işe dahil sayılacaktır.

A : Geçici tesis ve işler dahil işyeri güvenliği ve idaresi

B : Bütün sigortalar

C : Teminat mektupları

D : Su bedelleri

E : Elektrik bedelleri

F : Pissu ve suyun emniyetli deşarjları

G : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullanım tesisleri

H : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonları

I : Geçici yollar, işyerine ulaşımlar

J : Geçici çitler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldırımları, korkuluklar ve benzerleri

K : Başvuru ve ilanlar

L : Çalışanların güvenlik, sağlık ve refahları

M : Trafik işaretleri ve yönetimi

N : Gürültü ve çevre kirliliği kontrolü, yangın önlemleri, ve diğer genel ve zorunlu önlemler

O : Çöplerin, koruyucu kaplama, ambalajların kaldırılması, çevre temizliği ve işyerinin iş bitimindeki temizliği

P : Enerji ve yakıt giderleri dahil işletmeye alma ve çalıştırma işlemleri

R : Malzeme örnekleri, laboratuar ve ekipman temini dahil laboratuar deneyleri

S : İmalat çizimlerinin yapılması, işletme ve bakım kitapçıkları hazırlanması

T : Kontrol etütleri, bina yerleştirme çalışmaları, aplikasyon

U : İlerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması

V : Şartnamede istenilen diğer bilgi ve veriler

GENEL A 004 :

Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı ( as – built  ) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

GENEL A 005 :

İnşaat sırasında hazırlanan yapıldı ( as – built ) projeler, gerçekte ne inşa edilmişse ona göre olacak ve inşaat yapım sırasındaki bütün düzeltme ve değişiklikleri de içeren mimari, statik, elektrik, mekanik,peyzaj ve bina şartnameleri ile çizimleri içerecektir. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra 2 hafta içinde, her birinden 2 kopya hazırlanacak ve CD lere AutoCad çizimi olarak kaydedilecektir.

GENEL A 006 :

Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yükleniciyi yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

GENEL A 007 :

İhale öncesi tadilat mahali, yüklenici tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin onayını müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir.

GENEL A 008 :

Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden ve proje müellifinden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş alternatifli malzeme numunelerinden birini idare ve proje müellifi seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece ve proje müellifince malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin ve proje müellifinin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare ve proje müellifi onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

GENEL A 009 :

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.

GENEL A 010 :

Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin ve proje müellifinin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin ve proje müellifinin onayına sunacaktır.

GENEL A 011 :

Tadilatın yapımı esnasında değiştirilmesi ön görülmeyen bir imalata zarar verildiği takdirde yüklenici idarenin isteği doğrultusunda imalatı yenileyecektir. Yenilenen imalat için ek ödeme yapılmayacaktır.

GENEL A 012 :

İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır.

İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur.

Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

GENEL A 013 :

Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.

GENEL A 014 :

Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

GENEL A 015 :

İnşaat,Peyzaj,Mekanik Tesisat veya Elektrik Tesisatı vs imalatları için herhangi bir nam veya isim altında nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir.

GENEL A 016 :

Yüklenici, tadilat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde güzergahı ve diğer yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler kontrollü olacaktır.

Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.

GENEL A 017 :

Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını, güvenliğini sağlamakla sorumludur. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır.

GENEL A 018 :

İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracaktır. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.

GENEL A 019 :

Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, işleri,bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır.

Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen – asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır.

Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır.

GENEL A 020 :

Yüklenici iş süresi boyunca çalışma saati vardiya usulü (24 saat) şeklinde olacak şekilde çalışacaktır. Söz konusu vardiyalı çalışma usulü için idare ek bir ödeme yapmayacaktır. Yüklenici yapım aşamasında, tadilatın sağlıklı yürütülebilmesi için konuya vâkıf konusunda yetkili teknik personelini çalışma süresince sürekli iş sahasında bulundurmalıdır.

GENEL A 021 :

Güçlendirme İmalatlarından kaynaklanacak her türlü inşaat, mekanik ve Elektrik tesisatı onarım ve yenileme işlerinin yapımı ve projelendirilmesi yüklenicinin (müteahhit) sorumluluğundadır. Şantiyede oluşacak imalat sorunları idarenin onayı alınarak  müteahhit tarafından çözülecektir.

B-GENEL TEKNİK ŞARTNAME

GENEL B 001 :

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 53. ncü maddesine göre hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. ncu maddesi ( Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti a-) şıkkı gereğince kullanılan İnşaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı,Peyzaj Birim Fiyat poz numaraları ( Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, Karayolları, Milli Savunma Bakanlığı, TEDAŞ, DSİ, Türk Telekom v.b.) ile ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Şartname, Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapım şartlarına göre yapılacaktır.

Diğer Özel İmalatların yapımında ise bu işe ait İhale Dokümanlarında yer alan Özel Teknik Şartnamede ve projede yer alan tarif ve yapım şartlarına uyulacaktır.

GENEL B 002 :

İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

GENEL B 003 :

İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak gerekli imalatlar yapılacaktır.

Yukarıda anılan ihale dökümanında bir çelişki olması durumunda  öncelik sırası aşağıdaki gibidir.

- İdari Şartname

- Sözleşme

- Uygulama Projesi

- Mahal Listesi

- Özel Teknik Şartname

- Genel Teknik Şartname

Bir imalatın yapılması için yukarıda anılan ihale dökümanlarından herhangi birinde yer almış olması yeterlidir. Aynı yeri tarif eden iki ayrı imalat olması durumunda öncelik sırası geçerli olacaktır.

GENEL B 004 :

Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

GENEL B 005 :

Doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir. Montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.

Tüm doğrama imalatlarına aksesuarları dahildir.

C –BİRİM FİYAT TARİFLERİ

ÖZEL.0103   HALI KAPLAMA YAPILMASI

BİRİMİ : M2

Mevcut ahşap, beton, şap, mozaik v.b. yüzeylerin üzerinin süpürülüp temizlenmesi, varsa çivi başlarının tamamen ahşaba gömülmesi (yün esaslı, köpük tabanlı, tafting bukle halkalı havlı) tekstil yer döşeme malzemesinin serilerek yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.

ÖZEL.0202   AKUSTİK AHŞAP PANEL DUVAR KAPLAMA YAPILMASI

BİRİMİ : M2

Konferans salonu, seminer salonları  ve sahne duvarlarında, Akustik perforajlı ahşap panel duvar kaplaması ile kombine olacak şekilde, akustik kumaş kaplı ahşap panel duvar kaplaması yapılması işlerini tarifler.

#### Duvar kaplamalarında kullanılacak malzeme; dekoratif duvar görünümü için ön yüzü kumaş, arka yüzü cam tülü ile kaplı olacaktır. Ahşap olarak, en az 16 mm MDF kullanılacaktır.

Uygulama firması, duvar kaplamasına ait kumaş seçiminde İdarenin onayını alacaktır. Müteakiben konferans salonunun bir duvarında onaylanmış proje ve detaylarında gösterildiği şekilde (estetik ve şık görünüm sağlanacak şekilde tasarlanmış modüler) ve Akustik ahşap panel duvar kaplaması için örnek bir duvar imalatı yapacaktır. Diğer tüm duvar işlerinin tamamlanmasına İdarenin onay vermesinden sonra devam edecektir. Onayı takiben aynı imalat, seminer salonlarında da uygulanacaktır.

#### Ana Malzeme	: 95 kg/m³ yoğunlukta akustik camyünü levha

#### Ebatlar		: Onanmış projesindeki görünüş ve ebatlara uygun olacaktır.

#### Kalınlık	          : 40 mm.

#### Kenar Detayı	: Kanallı ve güçlendirilmiş

Kaplama	: Kumaş seçimi idare tarafından yapılacak

PERFORMANS TALEBİ

NRC			 : 0.95 – 1.00

Yanma Dayanımı	 : Class 1 BS 476, part 7

Uygulama Şekilleri	 : Gizli Sisteme uygun kanal içi düşey profil ile

Ağırlık			 : Taşıyıcı sistem dahil yaklaşık 7 kg/m2

Ses yalıtımı akustik performans : EN ISO 354 oda test metodu sonuçlarına göre NRC değeri 0,95-1,00 aralığındadır.

Isı geçirgenlik direnci	: 0,487 m2K/W

Kullanım kolaylığı 	: Sökülebilir olacak,  her plaka aynı zamanda müdahale kapağı olacaktır.

Temizlik              		: Elektrikli süpürge ile temizlenebilir veya hafif nemli bezle silinebilir olacaktır.

Nem dayanımı		: ISO 4611 e göre 30 C sıcaklıkta % 85 bağıl neme dayanıklıdır.

#### Taşıma-Dayanım		: Kolay taşınabilir olacak ve standart mekanik dayanıma sahip olup seyim yapmayacak

#### Yangın Dayanımı 	: Ana malzeme Class1 BS 476/ 7  60 dk yanmaz, alev almaz, alev iletmez.

#### Çevresel etki		: Geri dönüşümlü malzeme olacaktır.

Not: ± % 5 tolerans kabul edilmelidir.

Akustik - Kumaş kaplı perforajlı ahşap panel duvar kaplaması yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet edevat giderleri, yüklenici karı, genel giderler ve nakliye dahildir.

Ölçü: Projesi üzerinden m2 olarak hesaplanır.