**ÖZ-ESPOT POTANSİYEL DENGELEME BARASI**

TSE onayına haiz 30 cm uzunluğunda 40\*10mm ebatlarında bakır bara kullanılacaktır. Üzerinde yeterli sayıda delik ve civata bulunacaktır. Yürürlükteki şartnamelere uyulacaktır.



