## Template
Tarih:
Sayfa No
ELEKTRİK GENEL MAHAL
İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE ÇELTİKÇİ 4 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ (839/291)
03.01.01-BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.140.1104 | Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 16 mm2 | MT
2 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | MT
3 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | MT
4 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
5 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | AD
6 | 35.750.5001 | Termokaynak eki 32 gr.kaynak tozuna kadar | AD
7 | ÖZ-ESPOT | Eş Potansiyel Bara 40x10 mm
Toplam
03.01.02-OKUL ANA BESLEME KABLOSU
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.130.2211 | 190 x 90 x 50 mm dolu harman tuğlası | AD
2 | 15.115.1201 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması | M3
3 | 33.1/a | ARNAVUT KALDIRIMI (PARKE) SÖKÜLMESİ | M2
4 | 33.2/a | BOZULAN ARNAVUT KALDIRIMININ (PARKE) YENİDEN YAPILMASI | M2
5 | 35.150.2196 | 4x25 mm2 yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1kV) | MT
6 | 8/004 | 2 " (L= 2.15 MT.) GAZ BORUSU | AD
7 | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD
8 | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON
Toplam
03.01.03-OKUL ANA PANOSU
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.480.1251 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta | M2
2 | 26.2/001 | ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, KÜÇÜK BOY | AD
3 | 35.100.6202 | Ön ve arkadan kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD
4 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | KG
5 | 35.105.1221 | Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
6 | 35.105.1222 | Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
7 | 35.105.1240 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
8 | 35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
9 | 35.110.1501 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
10 | 35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
11 | 35.110.1504 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
12 | 35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | AD
13 | 35.115.1002 | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) | AD
14 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
15 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | AD
16 | 35.115.2101 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | AD
17 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
18 | 35.130.1101 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları | kVAR
19 | 35.130.2204 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) | AD
20 | 35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD
21 | 35.130.2602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD
22 | 35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | AD
23 | 35.135.1701 | Multimetre (ts 4417) | AD
24 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD
25 | 35.150.1403 | 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
26 | 35.150.1406 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
27 | 35.150.2101 | 1x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
28 | 35.150.2121 | 2x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
29 | 35.150.2151 | 3x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
30 | 35.150.2152 | 3x4 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
31 | 35.150.2153 | 3x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
32 | 35.150.2191 | 4x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
33 | 35.150.2193 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
34 | 35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
35 | 35.150.2210 | 5x1.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
36 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
37 | 35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT
38 | 35.150.3120 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT
39 | 35.180.1301 | 10 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD
40 | 35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | AD
41 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG
42 | 35.515.2089 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT
43 | 39.4 | MİCRO-SWIC | AD
Toplam
03.01.04-KAZAN DAİRESİ PANOSU VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 253.401 | Pencere tipi aspiratör 1500 d/min. ø 250 mm. | AD
2 | 35.100.6404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD
3 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
4 | 35.105.1230 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
5 | 35.105.1231 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
6 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD
7 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
8 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | AD
9 | 35.120.1151 | 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD
10 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
11 | 35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a. | AD
12 | 35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. | AD
13 | 35.150.1402 | 1x2,5 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
14 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT
15 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT
16 | 35.160.3321 | Halogenfree kablo ile linye hattı , antigron normal sorti | AD
17 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
18 | 35.170.1703 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür | AD
19 | 35.185.1203 | Etanş priz | AD
20 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT
21 | 781.201 | Etanş kauçuk duvar prizi, (trifaze 16 a.) | AD
Toplam
03.01.05-ZEMİN KAT PANOLARI VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.100.6505 | Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
3 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
4 | 35.105.1211 | Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
5 | 35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | AD
6 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
7 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | AD
8 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | AD
9 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
10 | 35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD
11 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | AD
12 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | AD
13 | 35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti | AD
14 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
15 | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
16 | 35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
17 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | AD
18 | 35.170.1603 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) | AD
19 | 35.170.1801 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür | AD
20 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | AD
21 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | AD
22 | 35.185.1201 | Gömme topraklı priz | AD
23 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG
24 | 35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | AD
25 | ÖZ-15 | Sıvaltı HDMI Prizi-HDMI Kablo Dahil (Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
Toplam
03.01.06-DIŞ AYDINLATMA TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
3 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
4 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | AD
5 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi | AD
6 | 35.140.2131 | Peşel,pvc boru içinde besleme hattı 3*2.5 mm2 nya | MT
7 | 35.170.4003 | Işık akısı en az 6800 lm, tüketim değeri en fazla 80 w olan. Led Projektörler | AD
Toplam
03.01.07-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt | AD
2 | 35.750.1600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | AD
3 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | MT
4 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
5 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | AD
Toplam
03.01.08-SDP TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6503 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
3 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
4 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | AD
5 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
Toplam
03.02.01-TELEFON TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.510.1102 | Bina içi ana hat tesisatı 2 çifte kadar p.14 | MT
2 | 35.510.1602 | Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar | AD
3 | 35.510.1902 | Tuş kadranlı otomatik telefon makinası | AD
4 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | AD
5 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT
6 | 35.700.1101 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 | AD
Toplam
03.02.02-TELEVİZYON TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi | AD
2 | 35.505.1001 | Rg 6au, 75 empedans koaksiyal kablolar | MT
3 | ÖZ.10/32 MULTISWITCH | UYDU SİSTEMİNDE 10/32 MULTISWITCH (ADAPTÖR DAHİL)
4 | ÖZ-ÇNK120 | 120 CM OFFSET ÇANAK ANTEN (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN)
5 | ÖZ-LNB8 | LNB 8 Çıkışlı (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN)
Toplam
03.02.03-DATA DAĞITIM TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
2 | 35.470.1005 | 4000 ansı-lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon | AD
3 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | AD
4 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD
5 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT
6 | 35.550.1006 | Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" | AD
7 | 35.550.4003 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm | AD
8 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD
9 | 35.550.4011 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | AD
10 | 35.550.4014 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD
11 | 35.550.4018 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı | AD
12 | 35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | AD
13 | ÖZ-15 | Sıvaltı HDMI Prizi-HDMI Kablo Dahil (Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
14 | ÖZ-20 | 3 mt UTP CAD 6 Patchchord
Toplam
03.02.04-SES YAYIN PAYDOS VE ANONS TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.405.1010 | Normal ana saat ve montajı | AD
2 | 35.450.1001 | 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri | AD
3 | 35.450.1200 | Operatör monitör | AD
4 | 35.450.1302 | Harici tip hat transformatörü ve montajı | AD
5 | 35.450.1403 | 5 w.dış tesirlere dayanıklı tek taraflı hoparlör | AD
6 | 35.450.2301 | 12 " full range hoparlör | AD
7 | 35.450.3200 | Kanal seçici, (üçlü) | AD
8 | 35.450.5003 | El mikrofonu | AD
9 | 35.450.5100 | Mikrofon hattı tesisatı | MT
10 | 35.450.5201 | El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti | TK
11 | 35.450.5706 | 300 w lık amplifikatör | AD
12 | 35.550.2005 | Dikili tip kabinetler 27u 600 mm * 600 mm 19" | AD
13 | V.2230/2 | Dahili Tip 20W Hoparlör | AD
Toplam
03.02.05-YANGIN İHBAR VE UYARI SİSTEMİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
2 | 35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. | AD
3 | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü | AD
4 | 35.410.2060 | Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü | AD
5 | 35.410.2550 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | AD
6 | 35.410.2620 | Adresli röle modülü | AD
7 | 35.410.2650 | Adresli kontak izleme modülü | AD
8 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD
9 | 35.420.1050 | Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü | AD
10 | 35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | AD
11 | 35.515.1001 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2 | MT
12 | 35.515.2089 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT
Toplam
03.02.06-KAPALI DEVRE KAMERA VE HIRSIZ ALARM SİSTEMİ TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
3 | 35.445.1200 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 | AD
4 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | AD
5 | 35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | AD
6 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD
7 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD
8 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT
9 | 35.540.2002 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | MT
10 | 35.545.1002 | Sm sc pigtail | AD
11 | 35.545.2108 | 3 mt sm sc-sc patchcord | AD
12 | 35.545.3030 | 4 fiber kapasiteli sc/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi | AD
13 | 35.550.2002 | Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 600 mm 19" | AD
14 | 35.550.4003 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm | AD
15 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD
16 | 35.550.4014 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD
17 | 35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | AD
18 | ÖZ-19 | 1 mt. UTP CAT6 Patchcord(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
19 | ÖZ-36 | Hırsız Alarm KeyPad(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
20 | ÖZ-38 | Hırsız Alarm Santrali
21 | ÖZ-40 | Hırsız Alarm Sistemi Pır Dedektörü(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
22 | ÖZ-47 | 42" Led Tv(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
23 | ÖZ-FOADP | F/O Adaptör SC/SC(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
Toplam
Cevdet ATİK Uğur YILDIRIM Mustafa UTMA Kerem Arın ÜNLÜ
Mimar Y.İnşaat Müh. Makina Müh. Y.Elektrik Müh.
Seyfullah OKUMUŞ
...../..../21