## Template
Tarih:
Sayfa No
GENEL MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE ÇELTİKÇİ 4 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ (839/291)
01.01-KABA İNŞAAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | M3
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3
3 | 15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | M3
4 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
5 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
6 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
7 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | TON
8 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
9 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
10 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
11 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
12 | 15.190.1003 | Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | M2
13 | 15.205.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | MT
14 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
15 | 15.245.1003 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2
16 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
17 | 15.255.1008 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2
18 | 15.260.1002 | 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | M2
19 | 15.335.1303 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | M2
20 | 43.560.1101 | PARSEL BACASI PREFABRİK TABAN ELEMANI İLE PARSEL BACASI TEŞKİL EDİLMESİ ( Buhar Kürlü, 500 dozlu,Lastik Contalı,Boru girişleri entegre contalı) ( H:0,50 m İç Ebadı: 0,80 x 0,80 m Et Kalınlığı:0,10 m ) | AD
21 | 43.560.1104 | PARSEL BACASI PREFABRİK GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR ELEMANI İLE PARSEL BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (Buhar Kürlü, 500 dozlu,lastik contalı) ( H:Değişken yüksek. İç Ebadı: 0,80 x 0,80 m Et Kalınlığı:0,10 m ) | MT
22 | 43.560.1126 | PARSEL BACASI İÇİN PROFİL DEMİRİ İLE ÇERÇEVELENMİŞ PREFABRİK BETONARME KAPAK İLE PARSEL BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (C35/45 Betonu kullanılarak, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için) (0,40 x 0,80 x 0,10 m ) | AD
23 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
24 | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON
25 | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD
26 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
27 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
28 | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON
29 | Nakliye.20 | Hasır Çelik Nakli | TON
30 | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON
Toplam
01.02-DUVAR
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.220.1001 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2
2 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
3 | 15.235.1005 | 20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | M2
4 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | M2
5 | 15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | M2
6 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | M2
7 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2
8 | 15.285.1001 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csı) ile iç ve dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması | M2
9 | 15.380.1057 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
10 | 15.540.1219 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | M2
11 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
12 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
13 | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON
14 | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD
15 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
Toplam
01.03-İÇ ZEMİN
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.190.1003 | Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | M2
2 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
3 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | M2
4 | 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2
5 | 15.270.1005 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2
6 | 15.335.1603 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması | M2
7 | 15.365.1008 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T) | M2
8 | 15.375.1054 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
9 | 15.390.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
10 | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2
11 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
12 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
Toplam
01.04-RAMPA,DIŞ GİRİŞ,MUTFAK DOLAP,WC HİLTON LWB.
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3
2 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | TON
4 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
5 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
6 | 15.410.1603 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
7 | 15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | M2
8 | 15.435.1204 | 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | MT
9 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | M2
10 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | M2
11 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
12 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | KG
13 | 48.550.2001 | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | KG
14 | 48.680.1005 | ANDEZİT PLAKLAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 3X40X80 CM) ( MEKANİK MONTAJLI) ( 6 CM TAŞYÜNÜ ISI YALITIMLI VE SU BUHARI GEÇİŞİNE AÇIK SU YALITIMLI) | M2
15 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
16 | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3
17 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
18 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
19 | Nakliye.20 | Hasır Çelik Nakli | TON
20 | Nakliye.26 | Beton Bordür Nakli | M3
21 | ÖZEL POZ | 2 cm kalınlığında 275 cm boyunda 50 cm genişliğinde 4 evyeli granit mermer tezgahı yapımı | MT
Toplam
01.05-TAVAN
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.275.1103 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | M2
2 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | M2
3 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2
4 | 15.530.1908 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askı çub. mes. aynıyönde 900mm, ana taş. pro. mes. 1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış, yang.day.artırılmış alçılevha ile) | M2
5 | 15.535.1006 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2
6 | 15.540.1219 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | M2
7 | 15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2
8 | 48.535.1001 | Taşyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) | M2
9 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
10 | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON
11 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
Toplam
01.06-KAPI PENCERE
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.225.1460 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | M2
2 | 15.275.9991 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | M2
3 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
4 | 15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
5 | 15.460.1008 | Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG
6 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
7 | 15.465.1007 | Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
8 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
9 | 15.465.1009 | Lastik başlı tamponun yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
10 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
11 | 15.465.1011 | Yaylı menteşenin yerine yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
12 | 15.465.1012 | Sürgünün yerine takılması (düşey tespit takımı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
13 | 15.470.1006/A | 6 mm normal düz cam takma (madeni konst.çıta ile) | M2
14 | 15.470.1006/T | Doğramaya 6 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması | M2
15 | 15.470.1216 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | M2
16 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | M2
17 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
18 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | KG
19 | 15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | KG
20 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG
21 | 48.510.1002 | 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | M2
22 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
23 | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3
24 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
25 | Nakliye.14 | Gazbeton Nakli | M3
26 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
27 | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON
28 | ÖZ.KOL.KAP. | Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 8 mm. kalınlığında, mdf levha üzeri laminat kaplı kolon kaplaması yapılması | M2
29 | V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması | KG
Toplam
01.07-MERDİVEN
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
2 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
3 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
4 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
5 | 15.335.1603 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması | M2
6 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
7 | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | MT
8 | 48.550.2001 | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | KG
9 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
10 | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3
11 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
12 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
Toplam
01.08-BİNA DIŞI ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
2 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
3 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
4 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
5 | 15.435.1006 | 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | M2
6 | 15.435.1203 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | MT
7 | 15.450.1005 | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) | M2
8 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
9 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG
10 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
11 | Nakliye.09 | Parke, Kaba Yonu Taşı Nakli | M3
12 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
13 | Nakliye.16 | Mermer Pirinci ve Tozu Nakli | M3
14 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
15 | Nakliye.26 | Beton Bordür Nakli | M3
Toplam
01.09-ÇATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.165.1001 | Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi | TON
2 | 15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | M2
3 | 15.300.1002 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | M2
4 | 15.300.1007/AN | 15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması | MT
5 | 15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | M2
6 | 15.305.1006 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | MT
7 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT
8 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | MT
9 | 15.315.1101/AN | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan sıva eteği baca kenarı atika duvar dibi ve dere mahya imalatı yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 60 cm) | MT
10 | 15.330.1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | M2
11 | 15.340.1204 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | M2
12 | 15.450.1005 | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) | M2
13 | 15.540.1004 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | M2
14 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
15 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
16 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
17 | Nakliye.16 | Mermer Pirinci ve Tozu Nakli | M3
18 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
Toplam
01.10-ATATÜRK BÜSTÜ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | M3
2 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
4 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
5 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
6 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
7 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
8 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | M3
9 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
10 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
11 | 15.410.1204 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2
12 | 77.135.1008 | 6 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | AD
13 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
14 | Nakliye.08 | Moloz Taş Nakli | M3
15 | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3
16 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
17 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
18 | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON
19 | ÖZ.BÜST. | Atatürk büstünün alınarak yerine montajının yapılması | AD
Toplam
02.01-SIHHİ TESİSAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 091.600 | Sıvı sabun makinası | AD
2 | 091.600-ANALİZ | Sıvı sabun makinası ( Tezgaha Monteli Tip) | AD
3 | 095.301 | Pirinçten kromajlı çift askılık | AD
4 | 25.100.1014 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD
5 | 25.100.1019 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | AD
6 | 25.100.1020 | 50x60 cm yarım ayaklı tk. lavabo | AD
7 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | AD
8 | 25.106.1101 | Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf | AD
9 | 25.106.1104 | Etajer sırlı seramik takriben 68x15 cm ekstra sınıf | AD
10 | 25.112.1202 | Takriben 37x77 cm. ekstra sınıf kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı (TS 800 EN 997) | TK
11 | 25.112.1203 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı | TK
12 | 25.112.1250 | Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı | TK
13 | 25.118.1401 | 2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm | AD
14 | 25.130.1102 | Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) | AD
15 | 25.130.1302 | Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) | AD
16 | 25.130.3106 | Çift kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası | AD
17 | 25.130.3202 | Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası | AD
18 | 25.130.4101 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: | AD
19 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD
20 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD
21 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD
22 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | AD
23 | 25.138.1013 | Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı | AD
24 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | AD
25 | 25.144.1005 | Flotör 1 1/4" 32Ømm. | AD
26 | 25.150.1206 | 7,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | AD
27 | 25.160.2203 | Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | AD
Toplam
02.02-ISITMA SİSTEMLERİ TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.214.1007 | 80 KW - 89,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD
2 | 25.220.2101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü | AD
3 | 25.220.2203 | Kapasite : 75.000 kcal/h , primer devre kaybı maks. 1,5 mss ısıtma hattı eşanjörü | AD
4 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT
5 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD
6 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD
7 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | MT
8 | 25.245.2003 | Kollektör ağzı ø 25 mm | AD
9 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | AD
10 | 25.250.2102 | Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | AD
11 | 25.250.2202 | Hidrometre ø 100 mm 4.44 atmosfer 50 mss | AD
12 | 25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | AD
13 | 25.255.1301 | Silindirik havalandırma deposu 5 lt. | AD
14 | 25.255.3001 | 25 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | AD
15 | 25.255.3007 | 250 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | AD
16 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") | AD
17 | 25.264.1040 | Kazan drenaj ve su alma musluğu | AD
18 | 25.288.5102 | Ø150 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | MT
19 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | M2
20 | 25.475.8102 | Panjur (alüminyumdan) | M2
21 | ÖZEL-ONAY | 4 DERSLİKLİ- 1 TESHİN MERKEZİ VE 1 ADET MUTFAKLI ANAOKULU İÇİN DOĞALGAZ PROJE ÇİZİMİ, YETKİLİ KURULUŞ ENERYA'YA ONAYLATILMASI, BACA RAPORUNUN ALINMASI VE ENERYA TARAFINDAN GAZ AÇIMININ GERÇEKLEŞTİRİLİP TESLİM EDİLMESİ İŞİ
Toplam
02.03-MÜŞTEREK TESİSAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.450.1253 | ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 4) | MT
2 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT
3 | 15.550.1201 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | KG
4 | 25.145.1002 | Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı | AD
5 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | MT
6 | 25.245.2003 | Kollektör ağzı ø 25 mm | AD
7 | 25.245.2004 | Kollektör ağzı ø 32 mm | AD
8 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | AD
9 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | AD
10 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD
11 | 25.300.1104 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m | MT
12 | 25.300.1105 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m | MT
13 | 25.300.1403 | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm | MT
14 | 25.300.1404 | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm | MT
15 | 25.300.1405 | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm | MT
16 | 25.300.1406 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | MT
17 | 25.300.1602 | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | MT
18 | 25.300.1603 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | MT
19 | 25.305.3101 | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT
20 | 25.305.3102 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT
21 | 25.305.3105 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT
22 | 25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
23 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
24 | 25.305.8401 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | MT
25 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | MT
26 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD
27 | 25.320.2402 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 20 Ø mm, (3/4") (TS 3148) | AD
28 | 25.320.2403 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 25 Ø mm, (1") (TS 3148) | AD
29 | 25.320.2404 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 32 Ø mm, (1 1/4") (TS 3148) | AD
30 | 25.320.2405 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 40 Ø mm, (1 1/2") (TS 3148) | AD
31 | 25.320.2406 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 50 Ø mm, (2") (TS 3148) | AD
32 | 25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD
33 | 25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. | AD
34 | 25.325.1203 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD
35 | 25.325.1205 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD
36 | 25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD
37 | 25.325.2105 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" | AD
38 | 25.327.1104 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 32 mm.(1 1/4)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD
39 | 25.327.1105 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 40 mm.(1 1/2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD
40 | 25.337.2102 | Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 65 mm | AD
41 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD
42 | 25.345.1101 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 15 (1/2") vidalı | AD
43 | 25.345.2101 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn15 (1/2") vidalı | AD
44 | 25.345.4103 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) | AD
45 | 25.345.5101 | Doğalgaz tahliye vanaları 10-40 mbar | AD
46 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss | AD
47 | 25.350.3004 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss | AD
48 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
49 | 25.365.1201 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
50 | 25.400.2521 | (1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) | MT
51 | 25.400.2526 | (1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) | MT
52 | 25.400.2531 | (2") dış çap:60 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) | MT
53 | 25.400.9201 | Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama kaplama çapı 50 mm'ye kadar | MT
54 | 25.700.1203 | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD
55 | 25.712.2001 | DN 50 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | AD
56 | 25.732.1105 | Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 9kg | AD
57 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
58 | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON
59 | ÖZEL-FİLTRE | DN 65 KAYNAKLI MANYETİK FİLTRE
60 | V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu | MT
61 | V.1894/02 | Doğal Gaz Fleksi Ocak İçin Çelik Örgülü 1/2" | MT
Toplam
02.04-HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.467.1102 | 1000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | AD
2 | 25.470.1602 | Ön izoleli gofrajlı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron alümüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması | M2
3 | 25.470.5201 | Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları | M2
4 | 25.475.4302 | 225x 225 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | AD
5 | 25.475.8200 | Tel kafes | M2
6 | 78.115.1012 | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:9.000 Btu/h) | AD
7 | 78.115.1013 | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) | AD
8 | V.1882/3 | 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
Toplam
02.05-MUTFAK TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.605.1101 | 1600 mm 4 adet GN küvetli en az 3 KW gücünde yemek servis bankosu | AD
2 | 25.605.1200 | Küver ünitesi | MT
3 | 25.610.2101 | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) | AD
4 | 25.610.3210 | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı | AD
5 | 25.615.1100 | Tam otomatik bulaşık Yıkama makinası (500 tabak/saat) | AD
6 | 25.617.1201 | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | MT
7 | 25.620.1201 | Kapasite: 1 lt/sn, et kalınlığı: min.1.5 mm, yağ hacmi: 47 litre katı atık yağ ayırıcı | AD
8 | 25.622.1101 | Faydalı hacimi : 700 litre tak ekovat veya komp. gücü : 0,25 kw vitrin tipi soğutma dolabı | AD
9 | ÖZEL-MAK.T. | Sanayi tipi 20 dilim elektrikli tost makinası
Toplam
03.01.01-BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.140.1104 | Peşel,bergman,pvc boru içine döş.topraklama hattı 16 mm2 | MT
2 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | MT
3 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | MT
4 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
5 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | AD
6 | 35.750.5001 | Termokaynak eki 32 gr.kaynak tozuna kadar | AD
7 | ÖZ-ESPOT | Eş Potansiyel Bara 40x10 mm
Toplam
03.01.02-OKUL ANA BESLEME KABLOSU
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.130.2211 | 190 x 90 x 50 mm dolu harman tuğlası | AD
2 | 15.115.1201 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması | M3
3 | 33.1/a | ARNAVUT KALDIRIMI (PARKE) SÖKÜLMESİ | M2
4 | 33.2/a | BOZULAN ARNAVUT KALDIRIMININ (PARKE) YENİDEN YAPILMASI | M2
5 | 35.150.2196 | 4x25 mm2 yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1kV) | MT
6 | 8/004 | 2 " (L= 2.15 MT.) GAZ BORUSU | AD
7 | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD
8 | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON
Toplam
03.01.03-OKUL ANA PANOSU
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.480.1251 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta | M2
2 | 26.2/001 | ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, KÜÇÜK BOY | AD
3 | 35.100.6202 | Ön ve arkadan kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD
4 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | KG
5 | 35.105.1221 | Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
6 | 35.105.1222 | Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
7 | 35.105.1240 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
8 | 35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
9 | 35.110.1501 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
10 | 35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
11 | 35.110.1504 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
12 | 35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | AD
13 | 35.115.1002 | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) | AD
14 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
15 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | AD
16 | 35.115.2101 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | AD
17 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
18 | 35.130.1101 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları | kVAR
19 | 35.130.2204 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) | AD
20 | 35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD
21 | 35.130.2602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD
22 | 35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | AD
23 | 35.135.1701 | Multimetre (ts 4417) | AD
24 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD
25 | 35.150.1403 | 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
26 | 35.150.1406 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
27 | 35.150.2101 | 1x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
28 | 35.150.2121 | 2x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
29 | 35.150.2151 | 3x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
30 | 35.150.2152 | 3x4 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
31 | 35.150.2153 | 3x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
32 | 35.150.2191 | 4x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
33 | 35.150.2193 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
34 | 35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
35 | 35.150.2210 | 5x1.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
36 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
37 | 35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT
38 | 35.150.3120 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT
39 | 35.180.1301 | 10 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD
40 | 35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | AD
41 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG
42 | 35.515.2089 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT
43 | 39.4 | MİCRO-SWIC | AD
Toplam
03.01.04-KAZAN DAİRESİ PANOSU VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 253.401 | Pencere tipi aspiratör 1500 d/min. ø 250 mm. | AD
2 | 35.100.6404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD
3 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
4 | 35.105.1230 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
5 | 35.105.1231 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
6 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD
7 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
8 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | AD
9 | 35.120.1151 | 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD
10 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
11 | 35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a. | AD
12 | 35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. | AD
13 | 35.150.1402 | 1x2,5 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT
14 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT
15 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT
16 | 35.160.3321 | Halogenfree kablo ile linye hattı , antigron normal sorti | AD
17 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
18 | 35.170.1703 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür | AD
19 | 35.185.1203 | Etanş priz | AD
20 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT
21 | 781.201 | Etanş kauçuk duvar prizi, (trifaze 16 a.) | AD
Toplam
03.01.05-ZEMİN KAT PANOLARI VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.100.6505 | Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
3 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
4 | 35.105.1211 | Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
5 | 35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | AD
6 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
7 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | AD
8 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | AD
9 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
10 | 35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD
11 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | AD
12 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | AD
13 | 35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti | AD
14 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
15 | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
16 | 35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
17 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | AD
18 | 35.170.1603 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W. LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) | AD
19 | 35.170.1801 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür | AD
20 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | AD
21 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | AD
22 | 35.185.1201 | Gömme topraklı priz | AD
23 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG
24 | 35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | AD
25 | ÖZ-15 | Sıvaltı HDMI Prizi-HDMI Kablo Dahil (Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
Toplam
03.01.06-DIŞ AYDINLATMA TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
3 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
4 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | AD
5 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi | AD
6 | 35.140.2131 | Peşel,pvc boru içinde besleme hattı 3*2.5 mm2 nya | MT
7 | 35.170.4003 | Işık akısı en az 6800 lm, tüketim değeri en fazla 80 w olan. Led Projektörler | AD
Toplam
03.01.07-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt | AD
2 | 35.750.1600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | AD
3 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | MT
4 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
5 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | AD
Toplam
03.01.08-SDP TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6503 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
3 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD
4 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı | AD
5 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
Toplam
03.02.01-TELEFON TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.510.1102 | Bina içi ana hat tesisatı 2 çifte kadar p.14 | MT
2 | 35.510.1602 | Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar | AD
3 | 35.510.1902 | Tuş kadranlı otomatik telefon makinası | AD
4 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | AD
5 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT
6 | 35.700.1101 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 | AD
Toplam
03.02.02-TELEVİZYON TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi | AD
2 | 35.505.1001 | Rg 6au, 75 empedans koaksiyal kablolar | MT
3 | ÖZ.10/32 MULTISWITCH | UYDU SİSTEMİNDE 10/32 MULTISWITCH (ADAPTÖR DAHİL)
4 | ÖZ-ÇNK120 | 120 CM OFFSET ÇANAK ANTEN (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN)
5 | ÖZ-LNB8 | LNB 8 Çıkışlı (TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN)
Toplam
03.02.03-DATA DAĞITIM TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
2 | 35.470.1005 | 4000 ansı-lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon | AD
3 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | AD
4 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD
5 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT
6 | 35.550.1006 | Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" | AD
7 | 35.550.4003 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm | AD
8 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD
9 | 35.550.4011 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | AD
10 | 35.550.4014 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD
11 | 35.550.4018 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı | AD
12 | 35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | AD
13 | ÖZ-15 | Sıvaltı HDMI Prizi-HDMI Kablo Dahil (Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
14 | ÖZ-20 | 3 mt UTP CAD 6 Patchchord
Toplam
03.02.04-SES YAYIN PAYDOS VE ANONS TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.405.1010 | Normal ana saat ve montajı | AD
2 | 35.450.1001 | 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri | AD
3 | 35.450.1200 | Operatör monitör | AD
4 | 35.450.1302 | Harici tip hat transformatörü ve montajı | AD
5 | 35.450.1403 | 5 w.dış tesirlere dayanıklı tek taraflı hoparlör | AD
6 | 35.450.2301 | 12 " full range hoparlör | AD
7 | 35.450.3200 | Kanal seçici, (üçlü) | AD
8 | 35.450.5003 | El mikrofonu | AD
9 | 35.450.5100 | Mikrofon hattı tesisatı | MT
10 | 35.450.5201 | El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti | TK
11 | 35.450.5706 | 300 w lık amplifikatör | AD
12 | 35.550.2005 | Dikili tip kabinetler 27u 600 mm * 600 mm 19" | AD
13 | V.2230/2 | Dahili Tip 20W Hoparlör | AD
Toplam
03.02.05-YANGIN İHBAR VE UYARI SİSTEMİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
2 | 35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. | AD
3 | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü | AD
4 | 35.410.2060 | Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü | AD
5 | 35.410.2550 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | AD
6 | 35.410.2620 | Adresli röle modülü | AD
7 | 35.410.2650 | Adresli kontak izleme modülü | AD
8 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD
9 | 35.420.1050 | Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü | AD
10 | 35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | AD
11 | 35.515.1001 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2 | MT
12 | 35.515.2089 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT
Toplam
03.02.06-KAPALI DEVRE KAMERA VE HIRSIZ ALARM SİSTEMİ TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
3 | 35.445.1200 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 | AD
4 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | AD
5 | 35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | AD
6 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD
7 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD
8 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT
9 | 35.540.2002 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | MT
10 | 35.545.1002 | Sm sc pigtail | AD
11 | 35.545.2108 | 3 mt sm sc-sc patchcord | AD
12 | 35.545.3030 | 4 fiber kapasiteli sc/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi | AD
13 | 35.550.2002 | Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 600 mm 19" | AD
14 | 35.550.4003 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm | AD
15 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD
16 | 35.550.4014 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD
17 | 35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | AD
18 | ÖZ-19 | 1 mt. UTP CAT6 Patchcord(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
19 | ÖZ-36 | Hırsız Alarm KeyPad(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
20 | ÖZ-38 | Hırsız Alarm Santrali
21 | ÖZ-40 | Hırsız Alarm Sistemi Pır Dedektörü(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
22 | ÖZ-47 | 42" Led Tv(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
23 | ÖZ-FOADP | F/O Adaptör SC/SC(Şartnamesine uygun özellikte olacaktır.)
Toplam
Cevdet ATİK Uğur YILDIRIM Mustafa UTMA Kerem Arın ÜNLÜ
Mimar Y.İnşaat Müh. Makina Müh. Y.Elektrik Müh.
Seyfullah OKUMUŞ
. ..../..../21