## Template
Tarih:
Sayfa No
MEKANİK GENEL MAHAL
İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE ÇELTİKÇİ 4 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ (839/291)
02.01-SIHHİ TESİSAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 091.600 | Sıvı sabun makinası | AD
2 | 091.600-ANALİZ | Sıvı sabun makinası ( Tezgaha Monteli Tip) | AD
3 | 095.301 | Pirinçten kromajlı çift askılık | AD
4 | 25.100.1014 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD
5 | 25.100.1019 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | AD
6 | 25.100.1020 | 50x60 cm yarım ayaklı tk. lavabo | AD
7 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | AD
8 | 25.106.1101 | Etajer sırlı seramik takriben 50x10 cm ekstra sınıf | AD
9 | 25.106.1104 | Etajer sırlı seramik takriben 68x15 cm ekstra sınıf | AD
10 | 25.112.1202 | Takriben 37x77 cm. ekstra sınıf kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı (TS 800 EN 997) | TK
11 | 25.112.1203 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı | TK
12 | 25.112.1250 | Çocuk kullanımına uygun rezervuarlı klozet ve tesisatı | TK
13 | 25.118.1401 | 2 gözlü damlalıklı eviye (paslanmaz çelik) 60x140 cm | AD
14 | 25.130.1102 | Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) | AD
15 | 25.130.1302 | Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) | AD
16 | 25.130.3106 | Çift kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası | AD
17 | 25.130.3202 | Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası | AD
18 | 25.130.4101 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: | AD
19 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD
20 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD
21 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD
22 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | AD
23 | 25.138.1013 | Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı | AD
24 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | AD
25 | 25.144.1005 | Flotör 1 1/4" 32Ømm. | AD
26 | 25.150.1206 | 7,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | AD
27 | 25.160.2203 | Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | AD
Toplam
02.02-ISITMA SİSTEMLERİ TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.214.1007 | 80 KW - 89,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD
2 | 25.220.2101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü | AD
3 | 25.220.2203 | Kapasite : 75.000 kcal/h , primer devre kaybı maks. 1,5 mss ısıtma hattı eşanjörü | AD
4 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT
5 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD
6 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD
7 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | MT
8 | 25.245.2003 | Kollektör ağzı ø 25 mm | AD
9 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | AD
10 | 25.250.2102 | Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | AD
11 | 25.250.2202 | Hidrometre ø 100 mm 4.44 atmosfer 50 mss | AD
12 | 25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | AD
13 | 25.255.1301 | Silindirik havalandırma deposu 5 lt. | AD
14 | 25.255.3001 | 25 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | AD
15 | 25.255.3007 | 250 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | AD
16 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") | AD
17 | 25.264.1040 | Kazan drenaj ve su alma musluğu | AD
18 | 25.288.5102 | Ø150 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | MT
19 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | M2
20 | 25.475.8102 | Panjur (alüminyumdan) | M2
21 | ÖZEL-ONAY | 4 DERSLİKLİ- 1 TESHİN MERKEZİ VE 1 ADET MUTFAKLI ANAOKULU İÇİN DOĞALGAZ PROJE ÇİZİMİ, YETKİLİ KURULUŞ ENERYA'YA ONAYLATILMASI, BACA RAPORUNUN ALINMASI VE ENERYA TARAFINDAN GAZ AÇIMININ GERÇEKLEŞTİRİLİP TESLİM EDİLMESİ İŞİ
Toplam
02.03-MÜŞTEREK TESİSAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.450.1253 | ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 4) | MT
2 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT
3 | 15.550.1201 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | KG
4 | 25.145.1002 | Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı | AD
5 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | MT
6 | 25.245.2003 | Kollektör ağzı ø 25 mm | AD
7 | 25.245.2004 | Kollektör ağzı ø 32 mm | AD
8 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | AD
9 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | AD
10 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD
11 | 25.300.1104 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m | MT
12 | 25.300.1105 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m | MT
13 | 25.300.1403 | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm | MT
14 | 25.300.1404 | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm | MT
15 | 25.300.1405 | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm | MT
16 | 25.300.1406 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | MT
17 | 25.300.1602 | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | MT
18 | 25.300.1603 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | MT
19 | 25.305.3101 | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT
20 | 25.305.3102 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT
21 | 25.305.3105 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT
22 | 25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
23 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
24 | 25.305.8401 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | MT
25 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | MT
26 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD
27 | 25.320.2402 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 20 Ø mm, (3/4") (TS 3148) | AD
28 | 25.320.2403 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 25 Ø mm, (1") (TS 3148) | AD
29 | 25.320.2404 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 32 Ø mm, (1 1/4") (TS 3148) | AD
30 | 25.320.2405 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 40 Ø mm, (1 1/2") (TS 3148) | AD
31 | 25.320.2406 | PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, vidalı küresel vana 50 Ø mm, (2") (TS 3148) | AD
32 | 25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD
33 | 25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. | AD
34 | 25.325.1203 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD
35 | 25.325.1205 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD
36 | 25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD
37 | 25.325.2105 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" | AD
38 | 25.327.1104 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 32 mm.(1 1/4)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD
39 | 25.327.1105 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 40 mm.(1 1/2)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD
40 | 25.337.2102 | Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 65 mm | AD
41 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD
42 | 25.345.1101 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 15 (1/2") vidalı | AD
43 | 25.345.2101 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn15 (1/2") vidalı | AD
44 | 25.345.4103 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) | AD
45 | 25.345.5101 | Doğalgaz tahliye vanaları 10-40 mbar | AD
46 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss | AD
47 | 25.350.3004 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss | AD
48 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
49 | 25.365.1201 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
50 | 25.400.2521 | (1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) | MT
51 | 25.400.2526 | (1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) | MT
52 | 25.400.2531 | (2") dış çap:60 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) | MT
53 | 25.400.9201 | Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama kaplama çapı 50 mm'ye kadar | MT
54 | 25.700.1203 | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD
55 | 25.712.2001 | DN 50 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | AD
56 | 25.732.1105 | Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 9kg | AD
57 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
58 | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON
59 | ÖZEL-FİLTRE | DN 65 KAYNAKLI MANYETİK FİLTRE
60 | V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu | MT
61 | V.1894/02 | Doğal Gaz Fleksi Ocak İçin Çelik Örgülü 1/2" | MT
Toplam
02.04-HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.467.1102 | 1000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | AD
2 | 25.470.1602 | Ön izoleli gofrajlı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron alümüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması | M2
3 | 25.470.5201 | Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları | M2
4 | 25.475.4302 | 225x 225 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | AD
5 | 25.475.8200 | Tel kafes | M2
6 | 78.115.1012 | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:9.000 Btu/h) | AD
7 | 78.115.1013 | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) | AD
8 | V.1882/3 | 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
Toplam
02.05-MUTFAK TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.605.1101 | 1600 mm 4 adet GN küvetli en az 3 KW gücünde yemek servis bankosu | AD
2 | 25.605.1200 | Küver ünitesi | MT
3 | 25.610.2101 | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) | AD
4 | 25.610.3210 | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı | AD
5 | 25.615.1100 | Tam otomatik bulaşık Yıkama makinası (500 tabak/saat) | AD
6 | 25.617.1201 | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | MT
7 | 25.620.1201 | Kapasite: 1 lt/sn, et kalınlığı: min.1.5 mm, yağ hacmi: 47 litre katı atık yağ ayırıcı | AD
8 | 25.622.1101 | Faydalı hacimi : 700 litre tak ekovat veya komp. gücü : 0,25 kw vitrin tipi soğutma dolabı | AD
9 | ÖZEL-MAK.T. | Sanayi tipi 20 dilim elektrikli tost makinası
Toplam
Cevdet ATİK Uğur YILDIRIM Mustafa UTMA Kerem Arın ÜNLÜ
Mimar Y.İnşaat Müh. Makine Müh. Y.Elektrik Müh.
Seyfullah OKUMUŞ
......../...../21
,