**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası :2021/58798

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | DİKDÖRTGEN ATAR SPREY L:9,0MTX1,5MT | adet | 200 |  |  |
| 2 | SAĞA DİKDÖRTGENATAR SPREY NOZUL :4,5MTX1,5MT | adet | 50 |  |  |
| 3 | SOLA DİKDÖRTGENATAR SPREY NOZUL :4,50MTX1,5MT | adet | 50 |  |  |
| 4 | 16MM/33CM/2LT KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU | metre | 10.000 |  |  |
| 5 | TOPRAKALTI YASSI DAMLAMA BORUSU | metre | 1.000 |  |  |
| 6 | 32MM PE100/16 ATU KANGAL BORU(MAVİ) | metre | 1.700 |  |  |
| 7 | 32MM PE100/10ATU KANGAL BORU | metre | 5.000 |  |  |
| 8 | 50MM PE100/10 ATU KANGAL BORU | metre | 1.000 |  |  |
| 9 | 63 KAPLİN KÖRTAPA | adet | 5 |  |  |
| 10 | 50X32 KAPLİN REDÜKSİYON MANŞON | adet | 20 |  |  |
| 11 | 50X50 KAPLİN MANŞON | adet | 20 |  |  |
| 12 | 50X1/2'' KAPLİN ERKEK DİRSEK | adet | 5 |  |  |
| 13 | 50LİK KAPLİN KÖRTAPA | adet | 15 |  |  |
| 14 | 32X32X32 KAPLİN TE | adet | 50 |  |  |
| 15 | 32LİK KAPLİN KÖRTAPA | adet | 50 |  |  |
| 16 | 32X1'' KAPLİN ERKEK ADAPTÖR | adet | 100 |  |  |
| 17 | 25X25 KAPLİN MANŞON | adet | 30 |  |  |
| 18 | 25X1/2 KAPLİN ERKEK ADAPTÖR | adet | 30 |  |  |
| 19 | 25LİK KAPLİN KÖRTAPA | adet | 10 |  |  |
| 20 | 20X1/2 KAPLİN ERKEK ADAPTÖR | adet | 10 |  |  |
| 21 | 20'LİK KAPLİN KÖRTAPA | adet | 10 |  |  |
| 22 | 16X16 KİLİTLİ EKLEME | adet | 250 |  |  |
| 23 | 16 KİLİTLİ KÖRTAPA | adet | 500 |  |  |
| 24 | 12'' STANDART VANA KUTUSU | adet | 30 |  |  |
| 25 | TEFLON BANT | adet | 500 |  |  |
| 26 | 50X40 DEMİR REDÜKSİYON | adet | 20 |  |  |
| 27 | 40X32 DEMİR REDÜKSİYON | adet | 30 |  |  |
| 28 | 32X25 DEMİR REDÜKSİYON | adet | 50 |  |  |
| 29 | 25X20 DEMİR REDÜKSİYON | adet | 50 |  |  |
| 30 | 32'LİK DEMİR NİPEL | adet | 15 |  |  |
| 31 | 20'LİK DEMİR NİPEL | adet | 15 |  |  |
| 32 | 20'LİK DEMİR MANŞON | adet | 50 |  |  |
| 33 | 25'LİK DEMİR MANŞON | adet | 20 |  |  |
| 34 | 25-40 DEMİR KELEPÇE | adet | 50 |  |  |
| 35 | 1/2 PLASTİK İMPULSE SPRİNG | adet | 20 |  |  |
| 36 | 16\*16 KİLİTLİ MİNİ VANA | adet | 30 |  |  |
| 37 | SPRİNG TEPESİ (17A) NOZUL | adet | 50 |  |  |
| 38 | SPRİNG TEPESİ (15A) NOZUL | adet | 300 |  |  |
| 39 | SPRİNG TEPESİ(12A) NOZUL | adet | 100 |  |  |
| 40 | SPRİNG TEPESİ(10A) NOZUL | adet | 100 |  |  |
| 41 | SPRİNG TEPESİ(8A) NOZUL | adet | 50 |  |  |
| 42 | SPRİNG TEPESİ(6A) NOZUL | adet | 100 |  |  |
| 43 | SPRİNG TEPESİ(4A) NOZUL | adet | 150 |  |  |
| 44 | ROTOR 8MT.ATAR (GÖVDEYLE BERABER) | adet | 500 |  |  |
| 45 | 2 İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ(BOBİNSİZ) | adet | 30 |  |  |
| 46 | 4 İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ(BOBİNSİZ) | adet | 30 |  |  |
| 47 | BEYAZ UZUN ÇEŞME(KROM) | adet | 50 |  |  |
| 48 | 9VOLT'LUK BOBİN | adet | 50 |  |  |
| 49 | 1'' SELENOİD (KONTROLLÜ VANA)-BOBİNLİ | adet | 100 |  |  |
| 50 | 1'' KÜRESEL VANA | adet | 50 |  |  |
| 51 | 1/2 DEMİR MİNİ VANA | adet | 20 |  |  |
| 52 | 25'LİK KÜRESL VANA | adet | 20 |  |  |
| 53 | 25'LİK DEMİR NİPEL | adet | 20 |  |  |
| 54 | 1/2 KÜRESEL VANA | adet | 20 |  |  |
| 55 | 25X3/4 '' ERKEK KAPLİN ADAPTÖR | adet | 20 |  |  |
| 56 | 1'' ŞEFFAF BAHÇE SULAMA HORTUM EKİ(PLASTİK) | adet | 50 |  |  |
| 57 | 1'' ŞEFFAF BAHÇE SULAMA HORTUMU | metre | 400 |  |  |
| 58 | 9VOLT PİL | adet | 500 |  |  |
| 59 | KETEN | kilogram | 1 |  |  |
| 60 | 1'' PPR PLASTİK YAPIŞTIRMA BORU | boy | 5 |  |  |
| 61 | JUMBO PLASTİK YUVARLAK KAPAK | adet | 20 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3**(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.)**Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 2/2