**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/606675

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 |  | Sabit Hidrojen Sülfür (H2S) Dedektörü | adet | 5 |  |  |
| 2 |  | Sabit Metan (CH4) Dedektörü | adet | 4 |  |  |
| 3 |  | Sabit Oksijen (O2) Dedektörü | adet | 4 |  |  |
| 4 |  | Kontrol Panosu (PLC) | adet | 5 |  |  |
| 5 |  | Kontrol Panosu (Zaman Saati) | adet | 2 |  |  |
| 6 |  | Kanal Tipi Aspiratör (5.000 m3/h, 25 mmss, ex-proof | adet | 4 |  |  |
| 7 |  | Kanal Tipi Aspiratör (4.000 m3/h, 25 mmss, ex-proof | adet | 2 |  |  |
| 8 |  | Kanal Tipi Aspiratör (3.000 m3/h, 25 mmss, ex-proof | adet | 5 |  |  |
| 9 |  | Cam Tipi Aspiratör 3.000 m3/h, 25 mmss, ex-proof | adet | 8 |  |  |
| 10 |  | Flaşör | adet | 10 |  |  |
| 11 |  | Siren | adet | 5 |  |  |
| 12 |  | Uyarı Levhaları | adet | 80 |  |  |
| 13 |  | Güvenlik Talimatnamesi | adet | 10 |  |  |
| 14 |  | Portatif 4'lü Gaz Dedektörü | adet | 2 |  |  |
| 15 |  | Kanal Tipi Aspiratör 3.000 m3/h, 25 mmss, ex-proof, seyyar 3m | adet | 2 |  |  |
| 16 |  | Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti | adet | 2 |  |  |
| 17 |  | Yarım Yüz Kaçış Maskesi | adet | 10 |  |  |
| 18 |  | Sistem Kablolama İşlemleri | adet | 7 |  |  |
| 19 |  | Nakliye, Montaj, Devreye Alma, Eğitim | adet | 7 |  |  |
| 20 |  | Yıllık Periyodik Bakım ve Kalibrasyon Hizmeti | adet | 7 |  |  |
| 21 |  | Paslanmaz Hava Kanalı | metrekare | 140 |  |  |
| 22 |  | Hava Atış Panjuru | adet | 11 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır