## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: NAZİLLİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM İŞİ
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım
32.26.2/005 | 1×10 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye göre yapılacaktır.
32.26.2/059 | 4×10 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.100.6505 | Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
Şebeke ve ups bölmesi ayrı olacak şekilde yapılacaktır.
35.100.6505-D | Demont.Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut durum projesindeki panoların demontajı.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.105.1141 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (3 kA)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.125.3001 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.150.2211 | 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye göre yapılacaktır.
35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye göre 1 alt kattaki UPS'nin besleme ve çıkışında kullanılacaktır.
35.160.1101-D | Demont.Normal aydınlatma sortisi
Bölüm | Açıklama
Mevcut durum projesine göre demontajı yapılacaktır.
35.160.1102-D | Demont.Komütatör aydınlatma sortisi
Bölüm | Açıklama
Mevcut durum projesine göre demontajı yapılacaktır.
35.160.1104-D | Demont.Paralel aydınlatma sortisi
Bölüm | Açıklama
Mevcut durum projesine göre demontajı yapılacaktır.
35.160.1500-D | Demont.Güvenlik hatlı priz sortisi
Bölüm | Açıklama
Mevcut durum projesine göre demontajı yapılacaktır.
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.160.3104 | Halogenfree kablo ile paralel sorti
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.160.6202 | 25-32 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu
Bölüm | Açıklama
Kolon hattı kablosunun muhafazasında kullanılacaktır.
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye göre yapılacaktır.
35.170.7101-D | Demont.Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty2- 4x18 w
Bölüm | Açıklama
Mevcut durum projesine göre demontajı yapılacaktır.
35.190.1401 | En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları
Bölüm | Açıklama
Kuvvetli ve zayıf akım tesisatında ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.190.1701 | Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
Ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.
35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine göre yapılacaktır.
03.02-ELEKTRİK/Zayıf Akım
35.190.1703 | Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.445.1302 | En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.510.1602 | Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.510.1602-D | Demont.Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar
Bölüm | Açıklama
Ekli mevcut durum projesine uygun olarak demontaj edilecektir.
35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.540.1018-D | Demont.Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo
Bölüm | Açıklama
Ekli mevcut durum projesine uygun olarak demontaj edilecektir.
35.540.1018-M | Mont.Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak monte edilecektir.
35.550.1006 | Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.550.1006-D | Demont.Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
Ekli mevcut durum projesine uygun olarak demontaj edilecektir.
35.550.1006-M | Mont.Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak monte edilecektir.
35.550.2001-D | Demont.Dikili tip kabinetler 15u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
Ekli mevcut durum projesine uygun olarak demontajı yapılacaktır.
35.550.2001-M | Mont.Dikili tip kabinetler 15u 600 mm * 600 mm 19"
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak montajı yapılacaktır.
35.550.4017 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak yapılacaktır.
35.700.1103-D | Demont.Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 4/24
Bölüm | Açıklama
Ekli mevcut durum projesine uygun olarak demontajı yapılacaktır.
35.700.1103-M | Mont.Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 4/24
Bölüm | Açıklama
Ekli son durum projesine uygun olarak montajı yapılacaktır.