**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/672199

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | BF-01 | ABONE (SERVİS) BAĞLANTILARININ YAPILMASI İŞİ (110' LUK) | adet | 1.500 |  |  |
| 2 | Bf-02 | ABONE (SERVİS) BAĞLANTILARININ YAPILMASI İŞİ (160' LIK) | adet | 500 |  |  |
| 3 | BF-03 | 160 MM HATLARDA YANGIN HİDRANTI DÖŞENMESİ | adet | 10 |  |  |
| 4 | BF-04 | TAHLİYE KEŞFİ (TRETUVARA ÇEKMELİ TİP) (65 MM - 400 MM ARASI) | adet | 1 |  |  |
| 5 | BF-05 | VANTUZ ODASI KEŞFİ (TRETUAR ÇEKMELİ TİP1) (65-600) | adet | 1 |  |  |
| 6 | BF-06 | 110/16 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE) | metre | 2.000 |  |  |
| 7 | BF-07 | 110/16 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 5.000 |  |  |
| 8 | BF-08 | 110/10 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 250 |  |  |
| 9 | BF-09 | 160/16 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 1.565 |  |  |
| 10 | BF-10 | 250/10 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 500 |  |  |
| 11 | BF-11 | 400/16 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 767 |  |  |
| 12 | BF-12 | 355/10 ATÜ ANA BORU+160/10 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 300 |  |  |
| 13 | BF-13 | 355/16 ATÜ ANA BORU+160/16 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 400 |  |  |
| 14 | BF-14 | 400/10 ATÜ ANA BORU+160/10 ATÜ ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ MALZEME İLE) | metre | 500 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)