T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

AYDIN İLİ DİDİM İLÇESİ YENİ MAHALLE 4462 ADA 1 PARSEL DİDİM 24 DERSLİKLİ ATATÜRK İLKOKULU EK BİNA İNŞAATI

**İNCE İŞLER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. GENEL HUSUSLAR:

1.1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler (idarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla birliğe teslim edilecektir. Kullanılamayacak durumdaki malzemeler (moloz, inşaat artıkları vb.) idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır.

1.2. Proje ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması zorunluluk gerektiren işler idarenin öngördüğü şekilde yüklenici tarafından işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

1.3. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

1.4. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde fen ve sanat kurallarına uygun olarak onarılacak veya yenilenecektir.

1.5. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alındıktan sonra imalata müsaade edilecektir.

1.6. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler CE standartlarında ,TSE veya TSEK belgeli olacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir. Seçilen malzemeye ait numuneler şantiye binasında muhafaza edilecektir.

1.7. İnşaatlardaki dolgu mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacaktır.

1.8. Isı ve su izolasyonu mutlaka projesi ve şartnamesine uygun yapılacaktır.

1.9. İnşaatta hatalı bir imalat yapılmış ise kırdırılıp proje ve şartnamesine uygun hale getirilecektir. Yıkım söküm sırasında mevcut betonarmede meydana gelecek hasarlarda fen ve sanat kuralları çerçevesinde idarenin onayıyla uygun şekilde tamiratı yapılacaktır. Uygulama sırasında yapılması gereken zorunlu imalatlar ile projeler yüklenici tarafından bedelsiz olarak ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.

1.10. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilmelidir.

1.11. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.

1.12. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asması, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.

1.13. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacakt