## Oska Yazılım
MAHAL LİSTESİ
Hazırlanma Tarihi : 09.11.2021
İşin Adı : D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.01.Mimari
1 | 10.240.3103/A | EPS SÖVE YAPILMASI | MT
2 | 10.380.1412/A | 4+4 mm kalınlıkta renksiz saydam 0,76 pvb'li lamine cam yapılması, | M2
3 | 15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | m²
4 | 15.185.1012 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m³
5 | 15.200.1005 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200<=basınç dayanımı<250 KN/m²) | m²
6 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması | m²
7 | 15.220.1604 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | m
8 | 15.245.1001 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m²
9 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | m²
10 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m²
11 | 15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m²
12 | 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m²
13 | 15.270.1008/A | Bitüm kauçuk esaslı çimento takviyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 4 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2
14 | 15.270.1008/A/2 | kauçuk bitüm esaslı tek bileşenli ve %1000 elastikiyete sahip, UV Dayanımlı likit su yalıtımı ürünü ile gizli dere yaalıtımı yapılması | M2
15 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m²
16 | 15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m²
17 | 15.275.9991 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | m²
18 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | m²
19 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | m²
20 | 15.280.1012 | Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | m²
21 | 15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | m²
22 | 15.305.1003 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | m²
23 | 15.305.1006 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | m
24 | 15.315.1003 | Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m
25 | 15.330.1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | m²
26 | 15.335.1303 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m²
27 | 15.340.1003 | 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m²
28 | 15.340.1407 | Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m²
29 | 15.385.1028 | 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²
30 | 15.385.1030 | 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²
31 | 15.390.1005 | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²
32 | 15.410.1104 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m²
33 | 15.410.1203 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m²
34 | 15.410.1304 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m
35 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m²
36 | 15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m²
37 | 15.430.1503 | Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | m²
38 | 15.460.1005 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg
39 | 15.460.1010 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg
40 | 15.465.1003 | Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Adet
41 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet
42 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | Adet
43 | 15.465.1013 | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | Adet
44 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | Adet
45 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | Adet
46 | 15.470.1010 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m²
47 | 15.490.1003 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | m²
48 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m²
49 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | m²
50 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² | m²
51 | 15.530.1907 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı l | m²
52 | 15.535.1001 | 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | m²
53 | 15.535.1004 | 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | m²
54 | 15.540.1101 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | m²
55 | 15.540.1212 | Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) | m²
56 | 15.540.1222 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | m²
57 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m²
58 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kg
59 | 15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg
60 | 48.410.1001 | 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması | m²
61 | 48.520.1002 | Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması | m²
62 | 48.535.1001 | Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) | m²
63 | 48.540.1001 | Mevcut Alçı Perdah Üzerine 3 Kat Yağlı Boya Yapılması | m²
64 | 48.680.1001/A | AÇIK RENKLİ TRAVERTENLER ( HONLU VEYA CİLALI ) İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (3X40X80 CM) ( MEKANİK MONTAJLI ) | M2
65 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m³
66 | 77.135.1005 | Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması | m
67 | 77.135.1008 | 6 m. Yüksekliğinde paslanmaz çelik (Dairesel kesitli konik) bayrak Direği yapılması (kagir temel imalatları ile birlikte) | Adet
68 | 77.165.1007 | 3 cm. renkli mermer plaklarla hilton tipi lavabo yapılması (Eviyeli) | m²
69 | 77.170.1009 | 120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması | Adet
70 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
71 | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON
72 | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD
73 | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3
74 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
75 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
76 | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.02.Kaba İnşaat
1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³
4 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³
5 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | Ton
6 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton
7 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton
8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m²
9 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m³
10 | 15.205.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi | m
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.03.Mekanik Tesisatı>D.03.01.Havalandırma Tesisatı
1 | 25.450.1101 | 1.000 m³/h'a kadar, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli) | Adet
2 | 25.450.1104 | 4.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli) | Adet
3 | 25.450.5104 | 400 m³/h, Kanal tipi aspiratör | Adet
4 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması | m²
5 | 25.475.1101 | 100-500 cm², Dağıtıcı menfez (DKP sac) (çift sıra kanatlı) | Adet
6 | 25.475.1201 | 100-500 cm², Toplayıcı menfez (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) | Adet
7 | 25.475.6201 | 100-500 cm², Menfez damperi (DKP sac) | Adet
8 | 25.475.6501 | Ø 100 mm Gemici Tipi anemostat | Adet
9 | 25.475.8101 | Galvanizli sacdan panjur | m²
10 | 25.475.8200 | TEL KAFES | m²
11 | Hav_1 | 1500 m3/h debiye kadar ebatlarda G4 filtre, radyoaktif filtre, aktif karbon filtre işçilik ve montaj dahil | ADET
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.03.Mekanik Tesisatı>D.03.02.Kalorifer Tesisatı
1 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg
2 | 25.214.5003 | 225 kW - 274 kW arası, YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLARI | Adet
3 | 25.225.3025 | Panel radyatör, (Tip 22) 600 | m
4 | 25.230.1201 | 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) | Adet
5 | 25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | m
6 | 25.245.2007 | Ağız çapı 65 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | Adet
7 | 25.245.2008 | Ağız çapı 80 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | Adet
8 | 25.245.2009 | Ağız çapı 100 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | Adet
9 | 25.245.3105 | 6 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör | Adet
10 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör | Adet
11 | 25.245.3108 | 9 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör | Adet
12 | 25.245.3110 | 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör | Adet
13 | 25.250.2101 | Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE | Adet
14 | 25.250.2201 | Ø=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HİDROMETRE (TS-617) | Adet
15 | 25.250.2301 | Ø=100 mm 1 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | Adet
16 | 25.255.1301 | 5 Litre, Silindirik Havalandırma deposu | Adet
17 | 25.255.2007 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 250 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu | Adet
18 | 25.264.1001 | 20 Ø mm (3/4"), DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) | Adet
19 | 25.280.3203 | 350 kW'a kadar, İki kademeli brülör (TS 11392 EN 676 Belgeli) | Adet
20 | 25.288.5107 | Ø=250, Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca | m
21 | 25.288.5207 | Ø=250, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac) | m
22 | 25.300.1101/A | Dikişli siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
23 | 25.300.1103/A | Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
24 | 25.300.1104/A | Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
25 | 25.300.1106/A | Dikişli siyah boru 2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
26 | 25.300.1107/B | Dikişli siyah boru 2 1/2" (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
27 | 25.300.1108/B | Dikişli siyah boru (3") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
28 | 25.300.1109/B | Dikişli siyah boru (4") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
29 | 25.300.1604/B | Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 42,2/3,6, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
30 | 25.300.1605/B | Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 48,3/3,7, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
31 | 25.300.1606/B | Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 60,3/3,9, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
32 | 25.305.8101/A | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş) | m
33 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı | m
34 | 25.320.2503 | 25 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
35 | 25.320.2507 | 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
36 | 25.320.2508 | 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
37 | 25.320.2509 | 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
38 | 25.325.1203 | 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet
39 | 25.325.1209 | 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet
40 | 25.327.1106 | 50 Ø mm (2"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 | Adet
41 | 25.340.1201 | 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için | Adet
42 | 25.350.3006 | Debi m³/h (9-12) basınç mSS (3-5), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları | Adet
43 | 25.365.1101 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | m
44 | 25.365.1102 | 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | m
45 | 25.365.1201 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | m
46 | 25.365.1202 | 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | m
47 | 25.400.2531 | Boru Dış Çapı (2") 60 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | m
48 | 25.400.2537 | Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | m
49 | 25.400.2544 | (3") 89 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | m
50 | 25.400.2551 | (4") 114 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | m
51 | 25.400.9202 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | m
52 | 25.552.1103 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar | Adet
53 | 25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | Adet
54 | 25.555.1001 | İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli | Adet
55 | 25.565.2509 | DN 100, Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi | Adet
56 | 25.730.3103 | DN 32 Mekanik LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası, Mekanik LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası | Adet
57 | 35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü ? | Adet
58 | KAL_01 | Doğalgaz projesi bedeli | AD
59 | KAL_03 | Sayaç Flexi DN32 | ADET
60 | KAL_04 | BRÜLÖR FLEXİ DN40 | ADET
61 | KAL_05 | AKV Vanası Muhafaza Kutusu | ADET
62 | KAL_06 | Sayaç Muhafaza Kutusu | ADET
63 | KAL_07 | Servis Kutusu Flexi | ADET
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.03.Mekanik Tesisatı>D.03.03.Sıhhi Tesisat
1 | 25.100.1015 | 45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | Adet
2 | 25.100.1016 | 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | Adet
3 | 25.102.1701 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) | Tk
4 | 25.104.1001 | Takriben 40x50 cm ayna | Adet
5 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | Adet
6 | 25.106.1101 | Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER | Adet
7 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) | Adet
8 | 25.112.1101 | Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite) | Tk
9 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | Adet
10 | 25.118.1102 | Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm, Bir gözlü damlalıksız eviye, EVİYELER (TS EN 13310) | Adet
11 | 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI | Adet
12 | 25.127.1001 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | Tk
13 | 25.130.1101 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. | Adet
14 | 25.135.2002 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | Adet
15 | 25.135.2003 | Engelliler için kağıtlık | Adet
16 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı | Adet
17 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı, Engelliler için katlanabilir tutunma barı | Adet
18 | 25.138.1023 | Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeçi | Adet
19 | 25.142.1103 | 40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı | Adet
20 | 25.144.1007 | 50 Ø mm (2") FLOTÖR | Adet
21 | 25.145.1001 | 15-32 Ø mm kadar (1/2"-1 1/4"), KOLYE PRİZ | Adet
22 | 25.150.1211 | 22,5 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | Adet
23 | 25.160.2201 | Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor | Adet
24 | 25.170.1104 | 125 Ø mm (5"), Kollektör borusu galvanizli | m
25 | 25.170.1204 | 32 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
26 | 25.170.1205 | 40 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
27 | 25.170.1206 | 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
28 | 25.170.1209 | 100 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
29 | 25.175.4303 | 40 litre, 1.500 Watt, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) | Adet
30 | 25.255.2008 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 300 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu | Adet
31 | 25.300.1401/A | Dikişli galvanizli boru (1/2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
32 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
33 | 25.300.1403/A | Dikişli galvanizli boru (1") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
34 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
35 | 25.300.1405/A | Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
36 | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
37 | 25.305.2101/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | m
38 | 25.305.2102/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | m
39 | 25.305.6102/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | m
40 | 25.305.6103/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | m
41 | 25.312.1201 | Klapeli tip, 100 Ø mm, ROGAR KLAPESİ | Adet
42 | 25.320.2101 | 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
43 | 25.320.2102 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
44 | 25.320.2103 | 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
45 | 25.320.2301 | 40 Ø mm, PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
46 | 25.320.2302 | 50 Ø mm, PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
47 | 25.320.2504 | 32 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
48 | 25.325.1205 | 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet
49 | 25.325.1206 | 50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet
50 | 25.325.3105 | 40 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet
51 | 25.325.3106 | 50 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet
52 | 25.360.1205 | Debisi m³/h: 10-15 Basıncı mSS (10-15), Dalgıç Tip Pis Su Pompası | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.03.Mekanik Tesisatı>D.03.04.VRF Tesisatı
1 | 25.305.2102/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | m
2 | 25.305.2103/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | m
3 | 25.305.2104/3300 | Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | m
4 | 25.490.1108 | Soğutma kapasitesi (nom): 61 kW, ısıtma kapasitesi (nom): 68 kW, Tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | Adet
5 | 25.490.1115 | Soğutma kapasitesi (nom): 100 kW, ısıtma kapasitesi (nom): 112 kW, Tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | Adet
6 | 25.490.2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 kW. Kaset tipi iç ünite | Adet
7 | 25.490.2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 kW. Kaset tipi iç ünite | Adet
8 | 25.490.2207 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 kW, ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 kW. Kaset tipi iç ünite | Adet
9 | 25.490.2209 | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 kW, ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 kW. Kaset tipi iç ünite | Adet
10 | 25.490.5201 | 50 iç üniteye kadar, MERKEZİ KUMANDA CİHAZI | Adet
11 | 25.490.8102 | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) | m
12 | 25.490.8103 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) | m
13 | 25.490.8104 | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | m
14 | 25.490.8106 | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | m
15 | 25.490.8108 | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) | m
16 | 25.490.8109 | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) | m
17 | 25.490.8201 | 25 kW'a kadar, Bağlantı (joint) elemanları | Tk
18 | 25.490.8202 | 25-50 kW arası, Bağlantı (joint) elemanları | Tk
19 | 25.490.8203 | 50-100 kW arası, Bağlantı (joint) elemanları | Tk
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.03.Mekanik Tesisatı>D.03.05.Yangın Tesisatı
1 | 25.170.1104 | 125 Ø mm (5"), Kollektör borusu galvanizli | m
2 | 25.170.1206 | 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
3 | 25.170.1207 | 65 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
4 | 25.170.1209 | 100 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | Adet
5 | 25.250.2301 | Ø=100 mm 1 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | Adet
6 | 25.255.2006 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 200 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu | Adet
7 | 25.300.1406/B | Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | m
8 | 25.300.1407/A | Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
9 | 25.300.1409/A | Dikişli galvanizli boru (4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | m
10 | 25.320.2102 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
11 | 25.320.2506 | 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
12 | 25.320.2507 | 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
13 | 25.320.2509 | 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
14 | 25.325.1206 | 50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet
15 | 25.700.1203 | Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA | Adet
16 | 25.712.1000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı | Adet
17 | 25.715.4204 | DN 50, Yangın Çek Vana | Adet
18 | 25.715.4207 | DN 100, Yangın Çek Vana | Adet
19 | 25.720.1102 | Anma Debisi 12 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Yatay Hat Tipi Yangın Pompası, Elektrik Motorlu | Adet
20 | 25.720.4105 | Anma Debisi 1,0 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.01.Aydınlatma-Priz Tesisatı
1 | 35.125.3002 | 2 kontaklı 2 NA 16 A-Kumanda gerilimi 230 V, Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | Adet
2 | 35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile) | Adet
3 | 35.160.3201 | Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri | Adet
4 | 35.160.3202 | Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri | Adet
5 | 35.160.3204 | Paralel Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri | Adet
6 | 35.160.3331 | Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet
7 | 35.160.3332 | Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet
8 | 35.160.3333 | Vavien Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet
9 | 35.160.3401 | Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi | Adet
10 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | Adet
11 | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet
12 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet
13 | 35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | Adet
14 | 35.170.1504 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | Adet
15 | 35.170.1801 | LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | Adet
16 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | Adet
17 | 35.170.3100 | Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı | Adet
18 | 35.170.4004 | Led projetör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. | Adet
19 | E.Ö.B.F.-01 | Ö1-20W GÖMME TİP LED ARMATÜR | AD
20 | E.Ö.B.F.-02 | Ö2-40W led etanj exproof armatür | AD
21 | E.Ö.B.F.-03 | Ö3-ETANJ TERMOPLASTİK KOMPLE PRİZ KUTUSU (2 ADET 1x16A, 1 ADET 3x20A SİGORTALI) | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.02.Telefon-Data Tesisatı
1 | 35.505.6200 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz | Adet
2 | 35.505.7302 | 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | Adet
3 | 35.510.1701 | 20 Çifte kadar, Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları | Adet
4 | 35.510.1703 | 50 Çifte kadar, Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları | Adet
5 | 35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m
6 | 35.550.2011 | 42U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet | Adet
7 | 35.550.4002 | Sabit raf 600 mm derinlik için, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
8 | 35.550.4008 | Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
9 | 35.550.4011 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
10 | 35.550.4017 | 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
11 | 35.550.4019 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
12 | 35.550.4034 | 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
13 | 35.700.1101 | 5/10, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı], Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı | Adet
14 | E.Ö.B.F.-04 | Ö4-ACCESS POINT | Adet
15 | E.Ö.B.F.-05 | Ö5-48 PORT Gbit NETWORK SWITCH | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.03.Kablo Kanalı-Asansör Tesisatı
1 | 35.140.1304 | Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | m
2 | 35.190.1100 | Kablo Tava Sistemleri | kg
3 | 35.710.1154 | 5 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.04.Topraklama Tesisatı
1 | 35.750.3001 | 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı | m
2 | 35.750.3002 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun,min 50µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı | m
3 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) | Adet
4 | 35.750.5005 | 150 g kaynak tozuna kadar, Termokaynak eki (bakır bakıra) (bakır alüminyuma) (bakır demire) | Adet
5 | E.Ö.B.F.-06 | 50x50x80cm BETON KAPAKLI MENHOL | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.05.Pano-Şalter-Kablo Tesisatı
1 | 35.100.6201 | Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet
2 | 35.100.6402 | 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet
3 | 35.100.6403 | 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet
4 | 35.100.6404 | 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet
5 | 35.100.6502 | 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet
6 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kg
7 | 35.105.1210 | 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet
8 | 35.105.1211 | 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet
9 | 35.105.1212 | 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet
10 | 35.105.1232 | Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet
11 | 35.105.1330 | Üç fazlı 16 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet
12 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet
13 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet
14 | 35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet
15 | 35.110.1107 | 3x300 A'e kadar (Trifaze) Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet
16 | 35.110.1151 | 3x400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet
17 | 35.110.1501 | 4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet
18 | 35.110.1502 | 4x80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet
19 | 35.110.1503 | 4x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet
20 | 35.115.1020 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet
21 | 35.115.1021 | 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet
22 | 35.115.1024 | 4x100 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet
23 | 35.115.1202 | 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | Adet
24 | 35.115.2101 | B sınıfı, 230 V AC, 100 kA (I imp, 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) | Adet
25 | 35.120.1154 | 3x25 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler | Adet
26 | 35.120.1155 | 3x40 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler | Adet
27 | 35.120.1454 | 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | Adet
28 | 35.125.1301 | 3x10 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | Adet
29 | 35.125.2701 | 3x25 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1) | Adet
30 | 35.130.1201 | 450 V'a kadar, Otomatik kumandalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) | kVAr
31 | 35.130.1251 | 450 V'a kadar, Otomatik kumandalı harmonik filtreli ilave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun | kVAr
32 | 35.130.2302 | En az 18 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | Adet
33 | 35.130.2755 | 400 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | Adet
34 | 35.135.1701 | Multimetre (TS 4417)'ye uygun, Multimetreler | Adet
35 | 35.135.1901 | 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | Adet
36 | 35.135.3301 | 3x230/400 V,.3x5 (7,5) A, Üç fazlı aktif reaktif elektronik elektrik sayacı | Adet
37 | 35.140.3198 | 3x240+120 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m
38 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m
39 | 35.150.2101 | 1x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
40 | 35.150.2102 | 1x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
41 | 35.150.2103 | 1x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
42 | 35.150.2104 | 1x25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
43 | 35.150.2191 | 4x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
44 | 35.150.2193 | 4x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
45 | 35.150.2194 | 4x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
46 | 35.150.2195 | 4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
47 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m
48 | 35.150.3165 | 4X16rm, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m
49 | 35.515.2064 | 7X0.75 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | m
50 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) | Adet
51 | E.Ö.B.F.-07 | Ö7- ANAHTARLI ENERJİ KESME BUTONU | AD
52 | E.Ö.B.F.-08 | Ö8-1x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | AD
53 | E.Ö.B.F.-09 | Ö9-1x2.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.07.Yangın İhbar-Acil Yönlendirme
1 | 35.150.1530 | 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m
2 | 35.150.3120 | 2x1.5re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m
3 | 35.410.1102 | 2 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli | Adet
4 | 35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | Adet
5 | 35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | Adet
6 | 35.410.2550 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | Adet
7 | 35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü | Adet
8 | 35.410.2660 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü | Adet
9 | 35.410.6001 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 1 Ah (TS EN 54-4) | Adet
10 | 35.415.1460 | Paralel ihbar lambası | Adet
11 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | Adet
12 | 35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü ? | Adet
13 | 35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | Adet
14 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet
15 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet
16 | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm², JE-H(St) H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | m
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.08.IP CCTV Tesisatı
1 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Ad.) | Adet
2 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | Adet
3 | 35.445.1503 | 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) | Adet
4 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı (Ölçü:Ad.) | Adet
5 | 35.505.7302 | 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | Adet
6 | 35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m
7 | 35.550.2002 | 16U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet | Adet
8 | 35.550.4002 | Sabit raf 600 mm derinlik için, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
9 | 35.550.4008 | Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
10 | 35.550.4010 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
11 | 35.550.4017 | 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
12 | 35.550.4019 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
13 | 35.550.4025 | 16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
14 | E.Ö.B.F.-10 | 42" RENKLİ CCTV MONİTÖRÜ | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.10.Konferans Salonu - Ses Yayın Tesisatı
1 | 35.450.1001 | 12 Kanal Ses Mikseri, SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ | Adet
2 | 35.450.1301 | Dahili tip, Hat transformatörü ve montajı | Adet
3 | 35.450.1408 | 10 W tek taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı | Adet
4 | 35.450.2301 | 12"-Range Hoparlör, SALON SES SİSTEMLERİ | Adet
5 | 35.450.5001 | Masa tipi mikrofon, Mikrofon | Adet
6 | 35.450.5201 | El tipi, 16 KANAL UHF TELSİZ MİKROFON SETİ | Adet
7 | 35.470.4003 | 2×250 W Power Amplifikatör | Adet
8 | 35.515.4025 | 2X1,0 mm2, LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU | m
9 | 35.550.2013 | 15U 600 mmx800 mm 19" Dikili tip kabinet | Adet
10 | 35.550.2015 | 20U 600 mmx800 mm 19" Dikili tip kabinet | Adet
11 | 35.550.4008 | Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
12 | 35.550.4011 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
13 | 35.550.4017 | 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.09.Zil Tesisatı
1 | 35.515.2089 | 2X1.5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | m
2 | E.Ö.B.F.-11 | PROGRAMLANABİLİR OKUL ZİL SAATİ | Adet
3 | E.Ö.B.F.-12 | DUVAR TİPİ HORN HOPARLÖR 50W | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.13.Bekçi Kulübesi Tesisatı
1 | 35.100.6402 | 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet
2 | 35.105.1210 | 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet
3 | 35.105.1230 | Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet
4 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet
5 | 35.115.1020 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet
6 | 35.120.1454 | 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | Adet
7 | 35.160.3202 | Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri | Adet
8 | 35.160.3401 | Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi | Adet
9 | 35.170.4003 | Led projetör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. | Adet
10 | 35.170.7204 | T1-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) | Adet
11 | 35.440.1204 | 65 W 4 uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, Acil Durum Aydınlatma Kitleri | Adet
12 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI | Adet
13 | 35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m
14 | 35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | m
15 | 35.750.3002 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun,min 50µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı | m
16 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.11.TV Yayın Tesisatı
1 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI | Adet
2 | 35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | m
3 | 35.515.8024 | RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | m
4 | E.Ö.B.F.-13 | 90 cm İthal Ofset Anten | AD
5 | E.Ö.B.F.-14 | QUADRO LNB 0.3 Db | AD
6 | E.Ö.B.F.-15 | F KONNEKTOR 10,4 mm - SIKMALI | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.12.Engelli Çağrı Tesisatı
1 | 35.400.1006 | Kapı Üstü Uyarı Lambası: (Ölçü: Ad.) Kırmızı, yeşil ve mavi renkli uyarı ışıklarına sahip, led teknolojisine sahip, farkedilmesi kolay şekle dahip uyarı lambasının temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | Adet
2 | 35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m
3 | E.Ö.B.F.-16 | ZİL SORTİSİ | AD
4 | E.Ö.B.F.-17 | ZİL | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.04.Elektrik Tesisatı>D.04.06.Jeneratör-UPS Cihazı Tesisatı
1 | 35.110.1501 | 4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet
2 | 35.115.1020 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet
3 | 35.180.1306 | 20 kVA, en az 20 dakika akü besleme süreli, Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı | Adet
4 | 35.180.1403 | 20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin, Mekanik by-pass (harici-panosu dahil) | Adet
5 | 35.740.1102 | 20 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika | Adet
6 | 35.740.5402 | 20 KVA Ses izolasyon kabini | Adet
7 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.01.Atıksu>D.05.01.01.Şebeke
1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 43.527.1002 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) | m
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.01.Atıksu>D.05.01.02.Muayene Bacası
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 43.560.1401 | Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar küriü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
4 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | m
5 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
6 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
7 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
8 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, iller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.01.Şebeke
1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 43.527.1002 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) | m
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.02.Muayene
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 43.560.1401 | Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar küriü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
4 | 43.560.1402 | Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar küriü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
5 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkili (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
6 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | m
7 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
8 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
9 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
10 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, iller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.03.Pik Izgara
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³
4 | 15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | m²
5 | 43.665.1055 | Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerine konulması (80 kg, iller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | Adet
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.04.Izgara Bağlantı
1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) | m
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.05.Temel Drenaj
1 | 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | m³
2 | 15.205.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi | m
3 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m²
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.06.Temel Drenaj Terji
1 | 10.450.1564 | Ø =110 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 10 Atmosfer basınç dayanımlı | m
2 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³
3 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
5 | 43.503.1307 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | Adet
6 | 43.511.1107 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | Adet
7 | 43.523.1007 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | m
8 | ÖZEL | %25 Müteahhit karı | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.02.Yağmursuyu>D.05.02.07.Temel Drenaj Terfi Bacası
1 | 10.450.1564 | Ø =110 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 10 Atmosfer basınç dayanımlı | m
2 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 25.360.1109 | Debisi m³/h: 5,0-50 Basıncı mSS (7,0 -25), Dalgıç Tip Drenaj Pompası | Adet
5 | 25.360.1109.M | montaj bedeli | Adet
6 | 43.560.1401 | Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar küriü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
7 | 43.560.1451 | Prefabrik baca gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
8 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkili (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
9 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | m
10 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
11 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
12 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) | Adet
13 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, iller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | Adet
14 | ÖZEL | %25 Müteahhit karı | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.05.Altyapı>D.05.03.İçmesuyu
1 | 10.450.1542 | Ø =63 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 8 Atmosfer basınç dayanımlı | m
2 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³
3 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
5 | 43.503.1304 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | Adet
6 | 43.507.1002 | Çapı 50 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç) | Adet
7 | 43.507.1204 | Çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dâhil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | Adet
8 | 43.511.1104 | Dış çapı 63 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | Adet
9 | 43.523.1004 | Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | m
10 | 43.570.1502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | Adet
11 | ÖZEL | %25 Müteahhit karı | AD
Toplam
İş Grubu: D.DİDİM 24 DERSLİKLİ LİSE>D.06.Çevre Düzenleme
1 | 10.300.1164/A | EPOKSİ BOYA İLE BASKETBOL SAHASI VE SATRANÇ SAHASI BOYA İŞİ | M2
2 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³
3 | 15.125.1008 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³
4 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³
5 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | Ton
6 | 15.200.1005 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200<=basınç dayanımı<250 KN/m²) | m²
7 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | m³
8 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması | m²
9 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m²
10 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | m²
11 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m²
12 | 15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m²
13 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m²
14 | 15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m²
15 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | m²
16 | 15.335.1503 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m²
17 | 15.340.1003 | 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m²
18 | 15.410.1104 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m²
19 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m²
20 | 15.415.1005 | 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m²
21 | 15.415.1202 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m²
22 | 15.415.1602 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m²
23 | 15.435.1005 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | m²
24 | 15.435.1203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | m
25 | 15.460.1006 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg
26 | 15.470.1210 | Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m²
27 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m²
28 | 15.540.1222 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | m²
29 | 15.540.1305 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m²
30 | 15.550.1203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kg
31 | 48.150.1002 | Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak) | m³
32 | ÇEVRE ÖZEL-1 | DEMİR ARAÇ STOPERİ | AD.
33 | ÇEVRE ÖZEL-2 | OTURMA BANKI | AD.
34 | ÇEVRE ÖZEL-3 | ÇÖP KOVASI | AD.
35 | ÇEVRE ÖZEL-4 | ATATÜRK BÜSTÜ | TK
36 | ÇEVRE ÖZEL-5 | BASKETBOL POTASI | AD.
37 | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON
38 | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON
39 | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD
40 | Nakliye.08 | Moloz Taş Nakli | M3
41 | Nakliye.09 | Parke, Kaba Yonu Taşı Nakli | M3
42 | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3
43 | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3
44 | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON
45 | Nakliye.20 | Hasır Çelik Nakli | TON
46 | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON
47 | Nakliye.26 | Beton Bordür Nakli | M3
Toplam