## İCMAL kapak
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATINA AİT
ATIKSU-YAĞMURSUYU-İÇMESUYU
KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)

## GENEL İCMAL
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
SIRA NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ |  | TUTAR (TL)
1 | ATIKSU KEŞFİ |  | 17935.0336
2 | YAĞMURSUYU KEŞFİ |  | 100155.1844
3 | İÇMESUYU KEŞFİ |  | 3901.7267
|  | GENEL TOPLAM | 121991.9447

## ATIKSU İNŞAATI -İCMAL
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ATIKSU İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
SIRA NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ |  | TUTAR (TL)
1 | ŞEBEKE KEŞFİ |  | 8491.3823
2 | MUAYENE BACASI KEŞFİ |  | 9443.6513
3 | TERFİ HATTI KEŞFİ |  | 0
4 | TERFİ BACASI KEŞFİ |  | 0
|  | GENEL TOPLAM | 17935.0336

## ASU-ŞEBEKE KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
ATIKSU ŞEBEKE İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m3 | 131.8753 | 7.09 | 934.9957
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 18.5375 | 50.3 | 932.4372
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 110.4734 | 24.94 | 2755.2055
4 | 43.527.1002 | 200 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 70 | 44.24 | 3096.8
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 7719.4384
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 771.9438
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 8491.3823

## ASU-MUAYENE BACASI KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
ATIKSU MUAYENE BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m3 | 50.9125 | 6.15 | 313.1118
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 44.3322 | 24.94 | 1105.645
3 | 43.560.1451 | Prefabrik gövde bileziği (60 cm) (d=1,00) | ad | 0 | 441.5 | 0
4 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği (35 cm) (d=1,00) | ad | 0 | 321.36 | 0
5 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yükseklik ayar bileziği (d=1,00) | m | 0.12 | 673.34 | 80.8008
6 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı (d= 1,00) | ad | 3 | 436.35 | 1309.05
7 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği | ad | 3 | 162.78 | 488.34
8 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı | ad | 3 | 187.24 | 561.72
9 | 43.560.1401 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad | 3 | 598.56 | 1795.68
10 | 43.560.1402 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad | 0 | 605 | 0
11 | 43.560.1403 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad | 0 | 610.15 | 0
9 | 43.560.1404 | 300 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad |  | 602.43 | 0
10 | 43.560.1405 | 300 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad |  | 607.58 | 0
11 | 43.560.1406 | 300 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad |  | 612.73 | 0
| 43.560.1407 | 400 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad |  | 657.79 | 0
| 43.560.1408 | 400 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad |  | 664.23 | 0
| 43.560.1409 | 400 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad |  | 697.7 | 0
| 43.560.1410 | 500 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad |  | 771.09 | 0
| 43.560.1411 | 500 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad |  | 778.81 | 0
| 43.560.1412 | 500 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad |  | 785.25 | 0
| 43.560.1413 | 600 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad |  | 774.95 | 0
| 43.560.1414 | 600 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad |  | 782.68 | 0
| 43.560.1415 | 600 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad |  | 791.69 | 0
| 43.560.1416 | Çıkış çapı 700 mm'lik (H= 1,40 m, taban elemanı bedeli dahil, conta bedeli hariç) | ad |  | 1203.69 | 0
| 43.560.1417 | Çıkış çapı 800 mm'lik (H= 1,40 m, taban elemanı bedeli dahil, conta bedeli hariç) | ad |  | 1465.05 | 0
| 43.560.1418 | Çıkış çapı 700 - 800 mm font ızgaralı, lastik conta birleşimli, prefabrik muayene bacası betonarme taban elemanı kapağı ile baca teşkili | ad |  | 557.66 | 0
12 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | ad | 3 | 976.93 | 2930.79
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 8585.1376
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 858.5138
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 9443.6513

## ASU-PARSEL BACASI KEŞFİ (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
ATIKSU PARSEL BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması | m3 | 4.6 | 6.15 | 28.29
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 3.45 | 24.94 | 86.043
3 | 43.560.1101 | Parsel bacası prefabrik taban elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı) ( H: 0,50 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m ) | ad | 1 | 270.83 | 270.83
4 | 43.560.1102 | Parsel bacası prefabrik gövde elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu) ( H: 0,50 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m ) | ad | 1 | 169.6 | 169.6
5 | 43.560.1103 | Parsel bacası prefabrik gövde elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu) ( H: 0,25 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m ) | ad | 0 | 124.6 | 0
6 | 43.560.1104 | Parsel bacası prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu) ( H: değişken yüksek. İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalın.: 0,10 m ) | m | 0.05 | 340.1 | 17.005
7 | 43.560.1106 | Parsel bacası için profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapak (C35/45 betonu kullanılarak, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için) (0,50 x 1,00 x 0,10 m) | ad | 2 | 152.86 | 305.72
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 877.488
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 87.7488
GENEL TOPLAM

## ASU-TERFİ HATTI KEŞFİ (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
ATIKSU TERFİ HATTI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m³ | 0.51 | 7.09 | 3.6159
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m³ | 0.094274 | 50.3 | 4.742
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m³ | 0.4114 | 24.94 | 10.2603
4 | 43.610.1004 | Kazı malzemesinden Makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması | m³ |  | 23.56 | 0
4 | 43.523.1006 | Ø 90 mm HDPE boru döşenmesi | m | 2 | 6.85 | 13.7
5 | 43.503.1306 | Ø 90 mm HDPE boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi | Ad | 1.05 | 80.83 | 84.8715
6 | 43.511.1106 | Ø 90 mm HDPE boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | Ad | 2.1 | 13.64 | 28.644
7 | 10.450.1543 | Ø 90 mm anma çaplı PE boru bedeli | m | 2 | 13.45 | 26.9
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 6.725
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 179.4587
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 17.9459
GENEL TOPLAM

## ASU-TERFİ BACASI KEŞFİ (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
ATIKSU TERFİ BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m3 | 135.9355 | 6.15 | 836.0033
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 128.271 | 24.94 | 3199.0778
3 | 43.560.1451 | Prefabrik gövde bileziği (60 cm) (d=1,00) | ad | 7 | 441.5 | 3090.5
4 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği (35 cm) (d=1,00) | ad | 0 | 321.36 | 0
5 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yükseklik ayar bileziği (d=1,00) | m | 0.23 | 673.34 | 154.8682
6 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı (d= 1,00) | ad | 1 | 436.35 | 436.35
7 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği | ad | 1 | 162.78 | 162.78
8 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı | ad | 1 | 187.24 | 187.24
9 | 43.560.1401 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad | 1 | 598.56 | 598.56
10 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | ad | 1 | 976.93 | 976.93
11 | 25.360.1302 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 10-15 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası | Adet | 2 | 5817.4 | 11634.8
| 25.360.1302.M | montaj bedeli | Adet | 2 | 138.01 | 276.02
12 | 10.450.1543 | Ø 90 mm anma çaplı PE boru bedeli (baca içinde) | m | 6.15 | 13.45 | 82.7175
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 20.6794
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 21656.5262
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 2165.6526
GENEL TOPLAM

## YAGMURSUYU-İCMAL
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
YAĞMURSUYU İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
SIRA NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ |  | TUTAR (TL)
1 | ŞEBEKE KEŞFİ |  | 20581.1907
2 | MUAYENE BACA KEŞFİ |  | 19654.5467
3 | PİK IZGARA KEŞFİ |  | 16606.6089
4 | IZGARA BAĞLANTISI KEŞFİ |  | 2313.9347
5 | TEMEL DRENAJ KEŞFİ |  | 8230.5978
6 | TEMEL DRENAJ BAĞLANTI HATTI KEŞFİ |  | 0
7 | TEMEL DRENAJ MUAYENE BACA KEŞFİ |  | 0
6 | TEMEL DRENAJ TERFİ HATTI KEŞFİ |  | 680.9626
7 | TEMEL DRENAJ TERFİ BACASI KEŞFİ |  | 32087.343
|  | GENEL TOPLAM | 100155.1844

## YS- ŞEBEKE KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
YAĞMURSUYU ŞEBEKE İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m3 | 334.4892 | 7.09 | 2371.5285
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 42.6891 | 50.3 | 2147.2601
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 285.2039 | 24.94 | 7112.9848
4 | 43.527.1002 | 200 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 160 | 44.24 | 7078.4
5 | 43.527.1003 | 300 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 0 | 84.8 | 0
6 | 43.527.1004 | 400 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 0 | 124.23 | 0
7 | 43.527.1005 | 500 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 0 | 184.11 | 0
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 18710.1734
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 1871.0173
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 20581.1907

## YS-MUAYENE BACASI KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
YAĞMURSUYU MUAYENE BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması | m3 | 109.7278 | 6.15 | 674.8259
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 95.8693 | 24.94 | 2390.9808
3 | 43.560.1451 | Prefabrik gövde bileziği (60 cm) (d=1,00) | ad | 0 | 441.5 | 0
4 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği (35 cm) (d=1,00) | ad | 1 | 321.36 | 321.36
5 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yükseklik ayar bileziği (d=1,00) | m | 0.45 | 673.34 | 303.003
6 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı (d= 1,00) | ad | 6 | 436.35 | 2618.1
7 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği | ad | 6 | 162.78 | 976.68
8 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı | ad | 6 | 187.24 | 1123.44
9 | 43.560.1401 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad | 5 | 598.56 | 2992.8
10 | 43.560.1402 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad | 1 | 605 | 605
11 | 43.560.1403 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad | 0 | 610.15 | 0
9 | 43.560.1404 | 300 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad | 0 | 602.43 | 0
10 | 43.560.1405 | 300 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad | 0 | 607.58 | 0
11 | 43.560.1406 | 300 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad | 0 | 612.73 | 0
12 | 43.560.1407 | 400 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad | 0 | 657.79 | 0
13 | 43.560.1408 | 400 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad | 0 | 664.23 | 0
14 | 43.560.1409 | 400 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad | 0 | 697.7 | 0
| 43.560.1410 | 500 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad |  | 771.09 | 0
| 43.560.1411 | 500 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad |  | 778.81 | 0
| 43.560.1412 | 500 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad |  | 785.25 | 0
| 43.560.1413 | 600 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad |  | 774.95 | 0
| 43.560.1414 | 600 mm muayene bacası taban elemanı (2G-1Ç) | ad |  | 782.68 | 0
| 43.560.1415 | 600 mm muayene bacası taban elemanı (3G-1Ç) | ad |  | 791.69 | 0
| 43.560.1416 | Çıkış çapı 700 mm'lik (H= 1,40 m, taban elemanı bedeli dahil, conta bedeli hariç) | ad |  | 1203.69 | 0
| 43.560.1417 | Çıkış çapı 800 mm'lik (H= 1,40 m, taban elemanı bedeli dahil, conta bedeli hariç) | ad |  | 1465.05 | 0
| 43.560.1418 | Çıkış çapı 700 - 800 mm font ızgaralı, lastik conta birleşimli, prefabrik muayene bacası betonarme taban elemanı kapağı ile baca teşkili | ad |  | 557.66 | 0
11 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | ad | 6 | 976.93 | 5861.58
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 17867.7698
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 1786.777
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 19654.5467

## YS-PARSEL BACASI KEŞFİ (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
YAĞMURSUYU PARSEL BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması | m3 | 29.56 | 6.15 | 181.794
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 22.17 | 24.94 | 552.9198
3 | 43.560.1101 | Parsel bacası prefabrik taban elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı) ( H: 0,50 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m ) | ad | 7 | 270.83 | 1895.81
4 | 43.560.1102 | Parsel bacası prefabrik gövde elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu) ( H: 0,50 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m ) | ad | 0 | 169.6 | 0
5 | 43.560.1103 | Parsel bacası prefabrik gövde elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu) ( H: 0,25 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m ) | ad | 7 | 124.6 | 872.2
6 | 43.560.1104 | Parsel bacası prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı (Buhar kürlü, 500 dozlu) ( H: değişken yüksek. İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, Et kalın.: 0,10 m ) | m | 1.44 | 340.1 | 489.744
7 | 43.560.1106 | Parsel bacası için profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapak (C35/45 betonu kullanılarak, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için) (0,50 x 1,00 x 0,10 m) | ad | 14 | 152.86 | 2140.04
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 6132.5078
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 613.2508
GENEL TOPLAM

## YS-IZGARA KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
YAĞMURSUYU IZGARA İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması. | m3 | 32.3 | 6.15 | 198.645
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 26.945 | 24.94 | 672.0083
3 | 15.150.1002 | C12/15 hazır beton (nakliye dahil) | m3 | 3.129 | 255.99 | 800.9927
4 | 15.180.1002 | Ahşap düz seri kalıp | m2 | 63.04 | 77.03 | 4855.9712
5 | 43.665.1055 | Sfero döküm çerçeveli ızgara | ad | 10 | 856.93 | 8569.3
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 15096.9172
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 1509.6917
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 16606.6089

## YS-IZGARA BAĞLANTISI KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTILARI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m3 | 22 | 7.09 | 155.98
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 6.9931 | 50.3 | 351.755
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 14.3 | 24.94 | 356.642
4 | 43.527.1001 | 150 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 40 | 30.98 | 1239.2
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 2103.577
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 210.3577
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 2313.9347

## TEMEL DRENAJ KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
TEMEL DRENAJ İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.205.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | m | 112 | 25.63 | 2870.56
2 | 15.125.1006 | Çakıl ile drenaj yapılması | m³ | 40.32 | 77.38 | 3119.9616
3 | 15.245.1002 | Geotekstil keçe serilmesi (250 gr/m2) | m2 | 268.8 | 5.55 | 1491.84
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 7482.3616
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 748.2362
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 8230.5978

## TD BAĞLANTI HATTI KEŞFİ (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
TEMEL DRENAJ BAĞLANTI HATTI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m3 | 1.2444 | 7.09 | 8.8228
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 0.29597 | 50.3 | 14.8874
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 0.88944 | 24.94 | 22.1826
4 | 43.527.1002 | 200 mm HDPE boru döşenmesi (SN8) | m | 4 | 44.24 | 176.96
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 222.8528
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 22.2853
GENEL TOPLAM

## TD MUAYENE BACASI KEŞFİ (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
TEMEL DRENAJ MUAYENE BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması | m3 | 21.875 | 6.15 | 134.5312
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 17.5131 | 24.94 | 436.7759
3 | 43.560.1451 | Prefabrik gövde bileziği (60 cm) (d=1,00) | Adet | 0 | 441.5 | 0
4 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği (35 cm) (d=1,00) | Adet | 0 | 321.36 | 0
5 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yükseklik ayar bileziği (d=1,00) | m | 0.06 | 673.34 | 40.4004
6 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı (d= 1,00) | Adet | 2 | 436.35 | 872.7
7 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği | Adet | 2 | 162.78 | 325.56
8 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı | Adet | 2 | 187.24 | 374.48
9 | 43.560.1401 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | Adet | 2 | 598.56 | 1197.12
10 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | Adet | 2 | 976.93 | 1953.86
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 5335.4276
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 533.5428
GENEL TOPLAM

## TD TERFİ HATTI KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
TEMEL DRENAJ TERFİ HATTI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m³ | 4.676 | 7.09 | 33.1528
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m³ | 0.97192 | 50.3 | 48.8875
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m³ | 3.6406 | 24.94 | 90.7966
4 | 43.610.1004 | Kazı malzemesinden Makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması | m³ |  | 23.56 | 0
4 | 43.523.1007 | Ø 110 mm HDPE boru döşenmesi | m | 8 | 7.06 | 56.48
5 | 43.503.1307 | Ø 110 mm HDPE boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi | Ad | 1.2 | 83.35 | 100.02
6 | 43.511.1107 | Ø 110 mm HDPE boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | Ad | 2.4 | 16.55 | 39.72
7 | 10.450.1564 | Ø 110 mm anma çaplı PE boru bedeli | m | 8 | 25 | 200
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 50
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 619.0569
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 61.9057
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 680.9626

## TD TERFİ BACASI KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
TEMEL DRENAJ TERFİ BACASI İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1001 | Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması | m3 | 166.6443 | 6.15 | 1024.8626
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m3 | 158.1573 | 24.94 | 3944.4421
3 | 43.560.1451 | Prefabrik gövde bileziği (60 cm) (d=1,00) | ad | 7 | 441.5 | 3090.5
4 | 43.560.1452 | Prefabrik gövde bileziği (35 cm) (d=1,00) | ad | 2 | 321.36 | 642.72
5 | 43.560.1455 | Prefabrik gövde yükseklik ayar bileziği (d=1,00) | m | 0.19 | 673.34 | 127.9346
6 | 43.560.1457 | Prefabrik konik elemanı (d= 1,00) | ad | 1 | 436.35 | 436.35
7 | 43.560.1459 | Prefabrik boyun bileziği | ad | 1 | 162.78 | 162.78
8 | 43.560.1460 | Prefabrik çerçeve montaj elemanı | ad | 1 | 187.24 | 187.24
9 | 43.560.1401 | 200 mm muayene bacası taban elemanı (1G-1Ç) | ad | 1 | 598.56 | 598.56
10 | 43.665.1054 | Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip) | ad | 1 | 976.93 | 976.93
11 | 25.360.1109 | Debisi 5.0-50 m3/h, basıncı 7.0-25 mss dalgıç tip drenaj pompası | Adet | 2 | 8651.24 | 17302.48
| 25.360.1109.M | montaj bedeli | Adet | 2 | 231.35 | 462.7
12 | 10.450.1564 | Ø 110 mm anma çaplı PE boru bedeli (baca içinde) | m | 6.81 | 25 | 170.25
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 42.5625
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 29170.3118
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 2917.0312
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 32087.343

## İÇMESUYU İNŞAATI - İCMAL
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
İÇMESUYU İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
SIRA NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ |  | TUTAR (TL)
1 | ŞEBEKE İNŞAATI KEŞFİ |  | 3901.7267
|  | GENEL TOPLAM | 3901.7267

## İÇMESUYU ŞEBEKE KEŞFİ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
(2021 Yılı Birim Fiyatları ile)
İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTARI | BİRİM FİYATI (TL) | TUTARI (TL)
1 | 15.120.1101 | Makina ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak | m³ | 37.89 | 7.09 | 268.6401
2 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m³ | 7.703 | 50.3 | 387.4592
3 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması | m³ | 30 | 24.94 | 748.2
4 | 43.610.1004 | Kazı malzemesinden Makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması | m³ |  | 23.56 | 0
4 | 43.523.1001 | Ø 32 mm HDPE boru döşenmesi | m | 0 | 2.5 | 0
5 | 43.503.1301 | Ø 32 mm HDPE boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi | Ad | 1 | 42.99
6 | 43.511.1101 | Ø 32 mm HDPE boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | Ad | 2 | 2.44
7 | 10.450.1561 | Ø 32 mm anma çaplı PE boru bedeli | m | 0 | 2.15 | 0
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 0
4 | 43.523.1004 | Ø 63 mm HDPE boru döşenmesi | m | 60 | 4.56 | 273.6
5 | 43.503.1304 | Ø 63 mm HDPE boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi | Ad | 2.5 | 68.21 | 170.525
6 | 43.511.1104 | Ø 63 mm HDPE boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | Ad | 5 | 7.31 | 36.55
7 | 10.450.1542 | Ø 63 mm anma çaplı PE boru bedeli | m | 60 | 6.82 | 409.2
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 102.3
12 | 43.523.1006 | Ø 90 mm HDPE boru döşenmesi | m | 0 | 6.85 | 0
13 | 43.503.1306 | Ø 90 mm HDPE boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi | Ad | 1 | 80.83
14 | 43.511.1106 | Ø 90 mm HDPE boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | Ad | 2 | 13.64
15 | 10.450.1543 | Ø 90 mm anma çaplı PE boru bedeli | m | 0 | 13.45 | 0
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 0
16 | 43.523.1007 | Ø 110 mm HDPE boru döşenmesi | m | 0 | 7.06 | 0
17 | 43.503.1307 | Ø 110 mm HDPE boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi | Ad | 1 | 83.35
18 | 43.511.1107 | Ø 110 mm HDPE boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | Ad | 2 | 16.55
19 | 10.450.1564 | Ø 110 mm anma çaplı PE boru bedeli | m | 0 | 25 | 0
|  | %25 Müteahhit karı |  |  |  | 0
8 | 43.570.1502 | Ø 50 mm oval buşakleli vana | Ad | 1 | 920.09 | 920.09
9 | 43.507.1002 | Ø 50 mm flanslı baş bağlama | Ad | 2 | 51.6 | 103.2
10 | 43.507.1204 | Ø 63 mm St44 flanş parçası | Ad | 2 | 63.63 | 127.26
23 | 43.570.1504 | Ø 80 mm oval buşakleli vana | Ad |  | 1290.05 | 0
24 | 43.507.1006 | Ø 80 mm flanslı baş bağlama | Ad | 0 | 65.73 | 0
25 | 43.507.1206 | Ø 90 mm St44 flanş parçası | Ad | 0 | 91.63 | 0
26 | 43.570.1505 | Ø 100 mm oval buşakleli vana | Ad |  | 1520.44 | 0
27 | 43.507.1008 | Ø 100 mm flanslı baş bağlama | Ad | 0 | 74.26 | 0
28 | 43.507.1207 | Ø 110 mm St44 flanş parçası | Ad | 0 | 100.63 | 0
29 | 43.523.1603 | Ø63 mm 45° HDPE 2 Ucu Düz Dirsek Özel Parçasının Döşenmesi | Ad |  | 28.04 | 0
30 | 43.523.1604 | Ø63 mm 90° HDPE 2 Ucu Düz Dirsek Özel Parçasının Döşenmesi | Ad |  | 34.41 | 0
31 | 43.523.1607 | Ø90 mm 45° HDPE 2 Ucu Düz Dirsek Özel Parçasının Döşenmesi | Ad |  | 52.75 | 0
32 | 43.523.1608 | Ø90 mm 90° HDPE 2 Ucu Düz Dirsek Özel Parçasının Döşenmesi | Ad |  | 55.38 | 0
33 | 43.523.1609 | Ø110 mm 45° HDPE 2 Ucu Düz Dirsek Özel Parçasının Döşenmesi | Ad |  | 65.95 | 0
34 | 43.523.1610 | Ø110 mm 90° HDPE 2 Ucu Düz Dirsek Özel Parçasının Döşenmesi | Ad |  | 72.58 | 0
35 | 43.571.1411 | ø 80mm yerüstü yangın hidrantının (musluğunun) yerleştirilmesi (gövde:sfero döküm) | Ad |  | 3300 | 0
| ARA TOPLAM |  |  |  |  | 3547.0243
| NAKLİYE %10 |  |  |  |  | 354.7024
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 3901.7267

## METRAJLAR kapak
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATINA AİT
ATIKSU-YAĞMURSUYU-İÇMESUYU
METRAJLARI

## HENDEK KESİTİ (hidden)
ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU
İNŞAATLARINA AİT TİP HENDEK KESİTİ
| Ø d: Boru Dış Çapı |  | a: Kazı Taban Genişliği |  |  | H: Kazı Derinliği
Ød
H
a
NOT:
1) Hakedişlerde hendek kazı ve dolguları; yukarıdaki tip kanal kesiti dikkate alınarak hesaplanacak ve bu hesap üzerinden ödemeler yapılacaktır.
2) Kazı Taban Genişlikleri (a) :
| a) | Ød ≤ 40 cm |  | ise | Ød + | 2 x 20 cm
| b) | 40 cm < Ød ≤ 70 cm |  | ise | Ød + | 2 x 30 cm
| c) | Ød > 70 cm |  | ise | Ød + | 2 x 50 cm
esas alınacaktır.

## ATIKSU ŞEBEKE METRAJI
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI ATIKSU ŞEBEKE METRAJI
BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | [15 empty] | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI |  | YATAKLAMA |  | GÖMLEKLEME |  | DOLGU
Baca No | Baca No | Baca Üst Kotu | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Kazı Taban Kotu | Hendek Derinliği | Hendek Derinliği | Baca Ara Mesafesi | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği (ort) | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Şev oranı | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04 |  |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban
|  | A | B | C | D | E=C-0.10 | F=D-0.10 | G=A-E | H=B-F | I |  | h | Lk=I-2,32 |  |  |  | Lb=F-1,00 | [10 empty] | yükseklik=ort kazı der. |  | yük.=0.1+dış çap+0.1 |  | yükseklik=0.3 |  | yük.=ort kazı der.-(yat yük+göm yük.)
1 | 2 | 78.52 | 78.52 | 76.92 | 76.89 | 76.82 | 76.79 | 1.7 | 1.73 | 5 | 0 | 1.715 | 2.68 | 0.6 | 235 | 200 | 4 | 0.11624 | 1/3 | 5.3852 | 0.75228 | 0.79596 | 3.7207 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7433 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.7433
2 | 3 | 78.52 | 77 | 76.89 | 75.4 | 76.79 | 75.3 | 1.73 | 1.7 | 34 | 0 | 1.715 | 31.68 | 0.6 | 235 | 200 | 33 | 1.3741 | 1/3 | 63.6581 | 8.8926 | 9.409 | 43.9824 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7433 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.7433
3 | 4 | 77 | 76.82 | 75.4 | 75.22 | 75.3 | 75.12 | 1.7 | 1.7 | 34 | 0 | 1.7 | 31.68 | 0.6 | 235 | 200 | 33 | 1.3741 | 1/3 | 62.832 | 8.8926 | 9.409 | 43.1563 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7333 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.7333
GENEL TOPLAM | [16 empty] | 70 | 2.8644 |  | 131.8753 | 18.5375 | 19.6139 | 90.8595 | 0
[20 empty] | L= | 200 mm= | 70 | m
[20 empty] | L= | 300 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 400 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 500 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 600 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 800 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1000 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1200 mm= | 0 | m
[22 empty] | 70 | m
[14 empty] | 0.6 | 235 | 200
[14 empty] | 0.7 | 353 | 300
[14 empty] | 0.97 | 468 | 400
[14 empty] | 1.07 | 580 | 500
[14 empty] | 1.18 | 700 | 600
[14 empty] | 1.3 | 940 | 800

## ATIKSU MUAYENE BACASI METRAJI
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI ATIKSU MUAYENE BACASI METRAJI | [39 empty] | Boru Anma Çapı mm |  | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Şev oranı | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220401 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220402 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220403 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220404 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220405 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220406 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220407 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220408 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220409 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204010 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204011 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204012 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204013 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204014 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204015 | Baca Taban Elemanı 700 mm H=1.40 12.2204016 | Baca Taban Elemanı 800 mm H=1.40 12.2204016 | Konik Eleman d:1,00 m | Konik Eleman d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,20 m | Boyun Bileziği | Çerçeve Montaj Elemanı | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,00 m | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,20 m | Kapak ve Çerçeve kg |  | ÇAP |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban
A | B | C | D=C-0,15 | E=B-D | F | G=E-F |  | H | I | J=H-I | [34 empty] | yükseklik=baca kazı der.
1 | 78.52 | 76.92 | 76.77 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1/3 | 16.8356 | 2.181 | 14.6547 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.6667
2 | 78.52 | 76.89 | 76.74 | 1.78 | 0 | 1.78 | 1/3 | 17.2412 | 2.2184 | 15.0228 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.06 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.6867
3 | 77 | 75.4 | 75.25 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1/3 | 16.8356 | 2.181 | 14.6547 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.6667
300
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 50.9125 | 6.5803 | 44.3322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 0 | 300 |  | 3

## ATIKSU PARSEL BACA METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI ATIKSU PARSEL BACASI METRAJI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı H=0.50 m | Baca Gövde Elemanı H=0,50 m | Baca Gövde Elemanı H=0,25 m | Betonarme Kapak H=0.10 m | Baca Gövde Ayar Elemanı
A | B | C | D=C-0,15 | E=B-D | F | G=E-F | H | I | J=H-I
4 | 58.4 | 57.4 | 57.25 | 1.15 | 0 | 1.15 | 4.6 | 1.15 | 3.45 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.05
GENEL TOPLAM | [6 empty] | 4.6 | 1.15 | 3.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05

## ATIKSU TERFİ HATTI METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI ATIKSU TERFİ HATTI METRAJI
BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | [15 empty] | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI |  | YATAKLAMA |  | GÖMLEKLEME |  | DOLGU
Baca No | Baca No | Baca Üst Kotu | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Kazı Taban Kotu | Hendek Derinliği | Hendek Derinliği | Baca Ara Mesafesi | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği (ort) | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Şev oranı | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04 |  |  | 0 | 3 | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban
|  | A | B | C | D | E=C-0.10 | F=D-0.10 | G=A-E | H=B-F | I |  | h | Lk=I-2,32 |  |  |  | Lb=F-1,00 | [10 empty] | yükseklik=ort kazı der. |  | yük.=0.1+dış çap+0.1 |  | yükseklik=0.3 |  | yük.=ort kazı der.-(yat yük+göm yük.)
|  | 104 | 104 | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 0.68 | 0.5 | 90 | 90 | 2 | 0.004326 | 1 | 0.51 | 0.094274 | 0.102 | 0.3094 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
GENEL TOPLAM | [16 empty] | 2 | 0.004326 |  | 0.51 | 0.094274 | 0.102 | 0.3094 | 0
[20 empty] | L= | 90 mm= | 2 | m
[20 empty] | L= | 200 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 300 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 400 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 500 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 600 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 800 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1000 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1200 mm= | 0 | m
[22 empty] | 2 | m

## ATIKSU TERFİ BACASI METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI ATIKSU TERFİ BACASI METRAJI | [39 empty] | Boru Anma Çapı mm |  | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Şev oranı | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220401 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220402 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220403 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220404 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220405 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220406 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220407 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220408 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220409 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204010 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204011 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204012 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204013 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204014 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204015 | Baca Taban Elemanı 700 mm H=1.40 12.2204016 | Baca Taban Elemanı 800 mm H=1.40 12.2204016 | Konik Eleman d:1,00 m | Konik Eleman d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,20 m | Boyun Bileziği | Çerçeve Montaj Elemanı | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,00 m | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,20 m | Kapak ve Çerçeve kg |  |  |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban
A | B | C | D=C-1.65 | E=B-D | F | G=E-F |  | H | I | J=H-I | [34 empty] | yükseklik=baca kazı der.
PTM | 104 | 99.5 | 97.85 | 6.15 | 0 | 6.15 | 1/3 | 135.9355 | 7.6645 | 128.271 |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.23 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 2.5 | 6.6
300
300
300
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 135.9355 | 7.6645 | 128.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0 | 100 |  | 1
6.15

## YS ŞEBEKE METRAJI
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI YAĞMURSUYU ŞEBEKE METRAJI
BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | [15 empty] | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI |  | YATAKLAMA |  | GÖMLEKLEME |  | DOLGU
Baca No | Baca No | Baca Üst Kotu | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Kazı Taban Kotu | Hendek Derinliği | Hendek Derinliği | Baca Ara Mesafesi | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği (ort) | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Şev oranı | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04 |  |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban
|  | A | B | C | D | E=C-0.10 | F=D-0.10 | G=A-E | H=B-F | I |  | h | Lk=I-2,32 |  |  |  | Lb=F-1,00 | [10 empty] | yükseklik=ort kazı der. |  | yük.=0.1+dış çap+0.1 |  | yükseklik=0.3 |  | yük.=ort kazı der.-(yat yük+göm yük.)
1 | 2 | 78.52 | 78.52 | 76.92 | 76.75 | 76.82 | 76.65 | 1.7 | 1.87 | 34 | 0 | 1.785 | 31.68 | 0.6 | 235 | 200 | 33 | 1.3741 | 1/3 | 67.5758 | 8.8926 | 9.409 | 47.9002 |  |  |  |  | 0.6 | 1.79 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.79
2 | 3 | 78.52 | 78.52 | 76.75 | 76.59 | 76.65 | 76.49 | 1.87 | 2.03 | 31 | 0 | 1.95 | 28.68 | 0.6 | 235 | 200 | 30 | 1.244 | 1/3 | 69.9075 | 8.0505 | 8.518 | 52.0951 |  |  |  |  | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.9
3 | 4 | 78.52 | 77 | 76.59 | 75.4 | 76.49 | 75.3 | 2.03 | 1.7 | 31 | 0 | 1.865 | 28.68 | 0.6 | 235 | 200 | 30 | 1.244 | 1/3 | 65.3448 | 8.0505 | 8.518 | 47.5323 |  |  |  |  | 0.6 | 1.8433 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.8433
4 | 6 | 77 | 77 | 75.4 | 75.28 | 75.3 | 75.18 | 1.7 | 1.82 | 23 | 0 | 1.76 | 20.68 | 0.6 | 235 | 200 | 22 | 0.89697 | 1/3 | 43.1909 | 5.8049 | 6.142 | 30.347 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7733 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.7733
5 | 6 | 78.52 | 77 | 76.92 | 75.28 | 76.82 | 75.18 | 1.7 | 1.82 | 29 | 0 | 1.76 | 26.68 | 0.6 | 235 | 200 | 28 | 1.1572 | 1/3 | 55.7221 | 7.4891 | 7.924 | 39.1518 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7733 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.7733
6 | 7 | 77 | 76.7 | 75.28 | 75.1 | 75.18 | 75 | 1.82 | 1.7 | 18 | 0 | 1.76 | 15.68 | 0.6 | 235 | 200 | 17 | 0.6801 | 1/3 | 32.7482 | 4.4014 | 4.657 | 23.0097 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7733 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.7733
GENEL TOPLAM | [16 empty] | 160 | 6.5963 |  | 334.4892 | 42.6891 | 45.1678 | 240.0361 | 0
[20 empty] | L= | 200 mm= | 160 | m
[20 empty] | L= | 300 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 400 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 500 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 600 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 800 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1000 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1200 mm= | 0 | m
[22 empty] | 160 | m
[14 empty] | 0.6 | 235 | 200
[14 empty] | 0.7 | 353 | 300
[14 empty] | 0.97 | 468 | 400
[14 empty] | 1.07 | 580 | 500
[14 empty] | 1.18 | 700 | 600
[14 empty] | 1.3 | 940 | 800

## YS MUAYENE BACASI METRAJI
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI YAĞMURSUYU MUAYENE BACASI METRAJI | [39 empty] | Boru Anma Çapı mm |  | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Şev oranı | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220401 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220402 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220403 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220404 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220405 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220406 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220407 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220408 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220409 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204010 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204011 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204012 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204013 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204014 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204015 | Baca Taban Elemanı 700 mm H=1.40 12.2204016 | Baca Taban Elemanı 800 mm H=1.40 12.2204016 | Konik Eleman d:1,00 m | Konik Eleman d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,20 m | Boyun Bileziği | Çerçeve Montaj Elemanı | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,00 m | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,20 m | Kapak ve Çerçeve kg |  | ÇAP |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban
A | B | C | D=C-0,15 | E=B-D | F | G=E-F |  | H | I | J=H-I | [34 empty] | yükseklik=baca kazı der.
1 | 78.52 | 76.92 | 76.77 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1/3 | 16.8356 | 2.181 | 14.6547 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.6667
2 | 78.52 | 76.75 | 76.6 | 1.92 | 0 | 1.92 | 1/3 | 19.1926 | 2.3928 | 16.7997 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.2 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.78
3 | 78.52 | 76.59 | 76.44 | 2.08 | 0 | 2.08 | 1/3 | 21.5438 | 2.5922 | 18.9516 |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.01 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.8867
4 | 77 | 75.4 | 75.25 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1/3 | 16.8356 | 2.181 | 14.6547 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.6667
5 | 78.52 | 76.92 | 76.77 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1/3 | 16.8356 | 2.181 | 14.6547 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.6667
6 | 77 | 75.28 | 75.13 | 1.87 | 0 | 1.87 | 1/3 | 18.4844 | 2.3305 | 16.1539 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.15 |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  | 2.5 | 3.7467
300
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 109.7278 | 13.8585 | 95.8693 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.45 | 0 | 600 |  | 6

## YS PARSEL BACA METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI YAĞMURSUYU PARSEL BACASI METRAJI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı H=0.50 m | Baca Gövde Elemanı H=0,50 m | Baca Gövde Elemanı H=0,25 m | Betonarme Kapak H=0.10 m | Baca Gövde Ayar Elemanı
A | B | C | D=C-0,15 | E=B-D | F | G=E-F | H | I | J=H-I
1 | 268.1 | 267.2 | 267.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 3.15 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.2
2 | 267.8 | 266.9 | 266.75 | 1.05 | 0 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 3.15 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.2
3 | 267.4 | 266.5 | 266.35 | 1.05 | 0 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 3.15 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.2
4 | 268.1 | 267.2 | 267.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 3.15 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.2
5 | 268 | 267.1 | 266.95 | 1.05 | 0 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 3.15 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.2
6 | 267.1 | 266.2 | 266.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 3.15 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.2
7 | 267.1 | 266.16 | 266.01 | 1.09 | 0 | 1.09 | 4.36 | 1.09 | 3.27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.24
GENEL TOPLAM | [6 empty] | 29.56 | 7.39 | 22.17 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1.44

## YS IZGARA METRAJI
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
YAĞMUR SUYU IZGARA METRAJI
İNŞAAT ATAŞMAN HESAP VE METRAJI
Sıra | Yapılan İşin Cinsi | Hesaplar | [5 empty] | Toplam
No |  | Adet |  |  | Boy | En | Yükseklik | Azı | Çoğu | Br
1 | Y.15.001/1A - HER DERİNLİKTE VE HER GENİŞLİKTE HENDEK KAZISI YAPILMASI
|  | 10 | * | 1 | 1.9 | 1.7 | 1 | 32.3 | 32.3 | m³
2 | Y.15.140/04 KUMÇAKIL DOLGU
| Y.15.001/1A kazı miktarı kadar | [6 empty] | 32.3
| minha ızgara | 10 | * | -1 | 0.9 | 0.7 | 0.85 | 5.355 | 26.945 | m³
3 | Y.16.050/12 - BETON
| taban | 10 | * | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.15 | 0.945
| yanlar | 10 | * | 2 | 0.9 | 0.15 | 1.12 | 1.512
| yanlar | 10 | * | 2 | 0.4 | 0.15 | 1.12 | 0.672 | 3.129 | m³
4 | Y.21.001/02 - DÜZ SERİ KALIP
| yanlar dış | 10 | * | 2 | 0.9 |  | 1.27 | 22.86
| yanlar dış | 10 | * | 2 | 0.7 |  | 1.27 | 17.78
| yanlar iç | 10 | * | 2 | 0.6 |  | 1.12 | 13.44
| yanlar iç | 10 | * | 2 | 0.4 |  | 1.12 | 8.96 | 63.04 | m²
5 | 23.255/İB-3 KIRDÖKÜM IZGARA
| 75 kg/adet | 10 | * | 1 | 75 |  |  | 750 | 750 | kg

## YS IZGARA BAĞLANTISI
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI
YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI METRAJI
İNŞAAT ATAŞMAN HESAP VE METRAJI
Sıra No | Yapılan İşin Cinsi | Hesaplar |  |  |  |  | Toplam
|  | Adet |  | Boy | En | Yükseklik | Azı | Çoğu | Br
1 | Y.15.001/2B - HER DERİNLİKTE DAR DERİN HENDEK KAZISI YAPILMASI
|  |  |  | 40 | 0.55 | 1 | 22 | 22 | m3
2 | Y.15.140/02 - YATAKLAMA
|  |  |  | 40 | 0.55 | 0.35 | 7.7
| Minha boru |  | - | 40 | 0.017671 |  | 0.70686
[8 empty] | 6.9931 | m3
3 | Y.15.140/04 - KUMÇAKIL DOLGU
|  |  |  | 40 | 0.55 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | m3
4 | HENDEK DOLGUSU
| Y.15.001/2B kazı miktarı kadar | [5 empty] | 22
| Minha Y.15.140/02 yataklama |  | - |  |  |  | 6.9931
| Minha Y.15.140/04 - dolgu |  | - |  |  |  | 6.6
| Minha boru |  | - | 40 | 0.017671 |  | 0.70686
[8 empty] | 7.7 | m3
5 | 12.2201 - Ø150 HDPE ESASLI KORUGE BORU
|  |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 | mt

## YS TERFİ HATTI METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI YAĞMURSUYU TERFİ HATTI METRAJI
BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | [15 empty] | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI |  | YATAKLAMA |  | GÖMLEKLEME |  | DOLGU
Baca No | Baca No | Baca Üst Kotu | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Kazı Taban Kotu | Hendek Derinliği | Hendek Derinliği | Baca Ara Mesafesi | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği (ort) | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Şev oranı | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04 |  |  | 0 | 3 | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban
|  | A | B | C | D | E=C-0.10 | F=D-0.10 | G=A-E | H=B-F | I |  | h | Lk=I-2,32 |  |  |  | Lb=F-1,00 | [10 empty] | yükseklik=ort kazı der. |  | yük.=0.1+dış çap+0.1 |  | yükseklik=0.3 |  | yük.=ort kazı der.-(yat yük+göm yük.)
|  | 99.9 | 103.9 | 98.5 | 102.5 | 98.4 | 102.4 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 1.5 | 10.68 | 0.6 | 200 | 200 | 12 | 0.33552 | 1 | 9.612 | 2.2277 | 1.9224 | 5.1264 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
GENEL TOPLAM | [16 empty] | 12 | 0.33552 |  | 9.612 | 2.2277 | 1.9224 | 5.1264 | 0
[20 empty] | L= | 200 mm= | 12 | m
[20 empty] | L= | 200 mm= | 12 | m
[20 empty] | L= | 300 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 400 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 500 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 600 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 800 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1000 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1200 mm= | 0 | m
[22 empty] | 24 | m

## YS TERFİ BACASI METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI YAĞMURSUYU TERFİ BACASI METRAJI | [39 empty] | Boru Anma Çapı mm |  | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Şev oranı | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220401 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220402 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220403 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220404 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220405 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220406 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220407 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220408 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220409 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204010 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204011 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204012 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204013 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204014 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204015 | Baca Taban Elemanı 700 mm H=1.40 12.2204016 | Baca Taban Elemanı 800 mm H=1.40 12.2204016 | Konik Eleman d:1,00 m | Konik Eleman d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,20 m | Boyun Bileziği | Çerçeve Montaj Elemanı | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,00 m | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,20 m | Kapak ve Çerçeve kg |  |  |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban
A | B | C | D=C-1.65 | E=B-D | F | G=E-F |  | H | I | J=H-I | [34 empty] | yükseklik=baca kazı der.
YTM | 99.9 | 98.26 | 96.61 | 3.29 | 0 | 3.29 | 1/3 | 43.8784 | 4.1002 | 39.7782 |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0.37 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 2.5 | 4.6933
300
300
300
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 43.8784 | 4.1002 | 39.7782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 0 | 100 |  | 1
3.29

## TEMEL DRENAJ METRAJ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI TEMEL DRENAJ METRAJI
BORU METRAJI
YER ADI | EN | BOY | ÇEVRE | ADET | Ø200 DRENAJ BORU UZUNLUK
|  |  | m |  | m
BİNA |  |  |  |  | 112
|  |  |  | TOPLAM= | 112
ÇAKIL İLE DRENAJ YAPILMASI
YER ADI | EN | BOY | UZUNLUK | MİKTAR
| m | m | m | m3
BİNA | 0.6 | 0.6 | 112 | 40.32
|  |  | TOPLAM= | 40.32
GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ
YER ADI | EN | BOY | ÇEVRE | UZUNLUK | MİKTAR
| m | m | m | m | m2
BİNA | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 112 | 268.8
|  |  |  | TOPLAM= | 268.8

## TEMEL DRENAJ MUA.BACASI METRAJI (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI TEMEL DRENAJ MUAYENE BACASI METRAJI | [39 empty] | Boru Anma Çapı mm |  | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Şev Oranı | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220401 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220402 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220403 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220404 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220405 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220406 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220407 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220408 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220409 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204010 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204011 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204012 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204013 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204014 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204015 | Baca Taban Elemanı 700 mm H=1.40 12.2204016 | Baca Taban Elemanı 800 mm H=1.40 12.2204016 | Konik Eleman d:1,00 m | Konik Eleman d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,20 m | Boyun Bileziği | Çerçeve Montaj Elemanı | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,00 m | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,20 m | Kapak ve Çerçeve kg |  |  |  | 0 | 3 | alt taban | üst taban
A | B | C | D=C-0,15 | E=B-D | F | G=E-F |  | H | I | J=H-I | [34 empty] | yükseklik=baca kazı der.
TDB-1 | 1031 | 1029.4 | 1029.25 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 10.9375 | 2.181 | 8.7565 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
TDB-2 | 1031 | 1029.4 | 1029.25 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 10.9375 | 2.181 | 8.7565 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.03 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
300
300
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 21.875 | 4.3619 | 17.5131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 0 | 200 |  | 2

## TEMEL DRENAJ BAĞL. HATTI MET. (hidden)
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI TEMEL DRENAJ BAĞLANTI HATTI METRAJI
BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | [15 empty] | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI |  | YATAKLAMA |  | GÖMLEKLEME |  | DOLGU
Baca No | Baca No | Baca Üst Kotu | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Kazı Taban Kotu | Hendek Derinliği | Hendek Derinliği | Baca Ara Mesafesi | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği (ort) | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Şev oranı | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04 |  |  | 0 | 3 | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban
|  | A | B | C | D | E=C-0.10 | F=D-0.10 | G=A-E | H=B-F | I |  | h | Lk=I-2,32 |  |  |  | Lb=F-1,00 | [10 empty] | yükseklik=ort kazı der. |  | yük.=0.1+dış çap+0.1 |  | yükseklik=0.3 |  | yük.=ort kazı der.-(yat yük+göm yük.)
TDB-1 | YS-17 | 1031 | 1031 | 1029.6 | 1029.55 | 1029.5 | 1029.45 | 1.5 | 1.55 | 3 | 0 | 1.525 | 0.68 | 0.6 | 235 | 200 | 2 | 0.029494 | 1 | 0.6222 | 0.14799 | 0.1224 | 0.32232 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
TDB-2 | YS-33 | 1031 | 1031 | 1029.6 | 1029.55 | 1029.5 | 1029.45 | 1.5 | 1.55 | 3 | 0 | 1.525 | 0.68 | 0.6 | 235 | 200 | 2 | 0.029494 | 1 | 0.6222 | 0.14799 | 0.1224 | 0.32232 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
GENEL TOPLAM | [16 empty] | 4 | 0.058988 |  | 1.2444 | 0.29597 | 0.2448 | 0.64464 | 0
[20 empty] | L= | 200 mm= | 4 | m
[20 empty] | L= | 300 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 400 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 500 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 600 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 800 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1000 mm= | 0 | m
[20 empty] | L= | 1200 mm= | 0 | m
[22 empty] | 4 | m

## TEMEL DRENAJ TERFİ HATTI MET.
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI TEMEL DRENAJ TERFİ HATTI METRAJI
BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | BAŞTA | SONDA | [14 empty] | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI |  | YATAKLAMA |  | GÖMLEKLEME |  | DOLGU
Baca No | Baca No | Baca Üst Kotu | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Kazı Taban Kotu | Hendek Derinliği | Hendek Derinliği | Baca Ara Mesafesi | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği (ort) | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04 |  |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban | alt taban | üst taban
|  | A | B | C | D | E=C-0.10 | F=D-0.10 | G=A-E | H=B-F | I |  | h | Lk=I-2,32 |  |  |  | Lb=F-1,00 | [9 empty] | yükseklik=ort kazı der. |  | yük.=0.1+dış çap+0.1 |  | yükseklik=0.3 |  | yük.=ort kazı der.-(yat yük+göm yük.)
|  | 78.52 | 78.52 | 77.22 | 77.22 | 77.12 | 77.12 | 1.4 | 1.4 | 9 | 0 | 1.4 | 6.68 | 0.5 | 110 | 110 | 8 | 0.063482 | 4.676 | 0.97192 | 1.002 | 2.6386 |  |  |  |  | 0.5 | 1.4333 | 0.5 | 0.70667 | 0.70667 | 0.90667 | 0.90667 | 1.4333
GENEL TOPLAM | [16 empty] | 8 | 0.063482 | 4.676 | 0.97192 | 1.002 | 2.6386 | 0
[19 empty] | L= | 110 mm= | 8 | m
[19 empty] | L= | 200 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 300 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 400 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 500 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 600 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 800 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 1000 mm= | 0 | m
[19 empty] | L= | 1200 mm= | 0 | m
[21 empty] | 8 | m

## TEMEL DRENAJ TERFİ BACASI MET.
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI TEMEL DRENAJ TERFİ BACASI METRAJI | [39 empty] | Boru Anma Çapı mm |  | ŞEV ORANI | yatay | düşey | KAZI
Baca No | Baca Üst Kotu | Boru Akar Kotu | Kazı Taban Kotu | Baca Yüksekliği | Kaplama Kalınlığı | Baca Kazı Derinliği | Şev Oranı | Geniş Derin Kazı Y.15.001/1A | Baca Gövde Hacmi | Kum Çakıl Dolgu Y.15.140/04 | Kazı Malzemesi İle Dolgu 14.1714/1 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220401 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220402 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220403 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220404 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220405 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220406 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.220407 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.220408 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.220409 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204010 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204011 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204012 | Baca Taban Elemanı (1Gir-1Çık) 12.2204013 | Baca Taban Elemanı (2Gir-1Çık) 12.2204014 | Baca Taban Elemanı (3Gir-1Çık) 12.2204015 | Baca Taban Elemanı 700 mm H=1.40 12.2204016 | Baca Taban Elemanı 800 mm H=1.40 12.2204016 | Konik Eleman h:0,65 m d:1,00 m | Konik Eleman h:0,75 m d.1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,60 m d:1,20 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,00 m | Baca Gövde Bileziği H=0,35 m d:1,20 m | Boyun Bileziği | Çerçeve Montaj Elemanı | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,00 m | Baca Gövde Ayar Bileziği d:1,20 m | Kapak ve Çerçeve kg |  |  |  | 1 | 3 | alt taban | üst taban
A | B | C | D=C-1.65 | E=B-D | F | G=E-F |  | H | I | J=H-I | [34 empty] | yükseklik=baca kazı der.
| 78.52 | 73.36 | 71.71 | 6.81 | 0 | 6.81 | 1/3 | 166.6443 | 8.4871 | 158.1573 |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 7 |  | 2 |  | 1 | 1 | 0.19 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 2.5 | 7.04
200
300
300
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 166.6443 | 8.4871 | 158.1573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 0 | 100 |  | 1
6.81

## İÇMESUYU ŞEBEKE METRAJ
AYDIN DİDİM 24 DERSLİKLİ OKUL
ALTYAPI İNŞAATI İNŞAATI İÇMESUYU ŞEBEKE METRAJI
Sıra No | Düğüm Noktaları |  | Düğüm Noktaları Ara Mesafe | Hendek Derinliği | Kaplama Kalınlığı | Hendek Kazı Derinliği | Kazı Uzunluğu | Hendek Genişliği | Boru Dış Çapı mm | Boru Anma Çapı mm | Boru Boyu | Boru Hacmi | Kazı Hacmi Y.15.001/2B | Yataklama Y.15.140/02 | Gömlekleme Y.15.140/04 | Hendek Dolgusu 14.1714/1 veya Y.15.140/04
| A | B | L |  |  | H | L | E |  |  | Lb
1 |  |  |  | 1.232 | 0 | 1.232 | 0 | 0.5 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 60 | 1.263 | 0 | 1.263 | 60 | 0.5 | 63 | 63 | 60 | 0.18703 | 37.89 | 7.703 | 9 | 21
3 |  |  |  | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0.5 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0.5 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | [10 empty] | 60 | 0.18703 | 37.89 | 7.703 | 9 | 21 | 0
[13 empty] | L= | 32 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 63 mm= | 60 | m
[13 empty] | L= | 90 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 110 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 140 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 160 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 225 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 280 mm= | 0 | m
[13 empty] | L= | 355 mm= | 0 | m
[15 empty] | 60 | m