**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/786121

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | PN 10 atü 50 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 26 |  |  |
| 2 | PN 10 atü 80 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 4 |  |  |
| 3 | PN 10 atü 100 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 150 |  |  |
| 4 | PN 10 atü 150 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 10 |  |  |
| 5 | PN 10 atü 200 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 3 |  |  |
| 6 | PN 10 atü 250 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 10 |  |  |
| 7 | PN 10 atü 300 mm çaplı sürgülü vana temini ve iş yerine nakli | adet | 5 |  |  |
| 8 | PN 10 atü 400 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 9 | PN 10 atü 450 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 2 |  |  |
| 10 | PN 10 atü 600 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 11 | PN 10 atü 700 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 12 | PN 10 atü 1400 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 13 | PN 10 atü 1600 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 14 | PN 10 atü 1800 mm çaplı kelebek vana temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 15 | PN 10 atü 100 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 20 |  |  |
| 16 | PN 10 atü 150 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 10 |  |  |
| 17 | PN 10 atü 200 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 3 |  |  |
| 18 | PN 10 atü 250 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 4 |  |  |
| 19 | PN 10 atü 300 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 4 |  |  |
| 20 | PN 10 atü 400 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 21 | PN 10 atü 450 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 2 |  |  |
| 22 | PN 10 atü 600 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 23 | PN 10 atü 700 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 24 | PN 10 atü 1400 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 25 | PN 10 atü 1600 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 26 | PN 10 atü 1800 mm çaplı demontaj parçası temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 27 | PN 10 atü 50 mm çaplı darbesiz kinetik vantuz temini ve iş yerine nakli | adet | 26 |  |  |
| 28 | PN 10 atü 80 mm çaplı darbesiz kinetik vantuz temini ve iş yerine nakli | adet | 4 |  |  |
| 29 | PN 10 atü 100 mm çaplı darbesiz kinetik vantuz temini ve iş yerine nakli | adet | 4 |  |  |
| 30 | PN 10 atü 150 mm çaplı darbesiz kinetik vantuz temini ve iş yerine nakli | adet | 3 |  |  |
| 31 | PN 10 atü 250 mm çaplı darbesiz kinetik vantuz temini ve iş yerine nakli | adet | 6 |  |  |
| 32 | PN 10 atü 300 mm çaplı darbesiz kinetik vantuz temini ve iş yerine nakli | adet | 1 |  |  |
| 33 | Entegre ultrasonik sayaçlı ön ödemeli(kartlı) orta işletme basıncında çalışan debi limitörlü tek çıkışlı tarımsal sulama hidrant ve iş yerine nakli | adet | 30 |  |  |
| 34 | Entegre ultrasonik sayaçlı ön ödemeli(kartlı) orta işletme basıncında çalışan debi limitörlü çift çıkışlı tarımsal sulama hidrant ve iş yerine nakli | adet | 65 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.