## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: SÖKE İLÇESİ KIZ İMAMHATİP LİSESİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
04-İNŞAAT - KIZ İMAMHATİP LİSESİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | MAHAL
1 | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | KAZAN DAİRESİ
2 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | M2 | KAZAN DAİRESİ
3 | 15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2 | KAZAN DAİRESİ
4 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | KG | KAZAN DAİRESİ
05-MEKANİK - KIZ İMAMHATİP LİSESİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar
1 | 25.214.1009 | 100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD | KAZAN DAİRESİ
2 | 25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD | KAZAN DAİRESİ
3 | 25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi | AD | KAZAN DAİRESİ
4 | 25.245.1203 | 108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | MT | KAZAN DAİRESİ
5 | 25.245.1205 | 159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | MT | KAZAN DAİRESİ
6 | 25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm | AD | KAZAN DAİRESİ
7 | 25.245.2009 | Kollektör ağzı ø 100 mm | AD | KAZAN DAİRESİ
8 | 25.250.2102 | Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | AD | KAZAN DAİRESİ
9 | 25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | AD | KAZAN DAİRESİ
10 | 25.255.1301 | Silindirik havalandırma deposu 5 lt. | AD | KAZAN DAİRESİ
11 | 25.255.2010 | 750 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | AD | KAZAN DAİRESİ
12 | 25.260.1207 | 25 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı | AD | KAZAN DAİRESİ
13 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") | AD | KAZAN DAİRESİ
14 | 25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | MT | KAZAN DAİRESİ
15 | 25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m | MT | KAZAN DAİRESİ
16 | 25.300.1107 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m | MT | KAZAN DAİRESİ
17 | 25.300.1108 | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m | MT | KAZAN DAİRESİ
18 | 25.300.1604 | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm | MT | KAZAN DAİRESİ
19 | 25.300.1605 | Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm | MT | KAZAN DAİRESİ
20 | 25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm | MT | KAZAN DAİRESİ
21 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | MT | KAZAN DAİRESİ
22 | 25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana | AD | KAZAN DAİRESİ
23 | 25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | KAZAN DAİRESİ
24 | 25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm. | AD | KAZAN DAİRESİ
25 | 25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı | AD | KAZAN DAİRESİ
26 | 25.325.2104 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" | AD | KAZAN DAİRESİ
27 | 25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD | KAZAN DAİRESİ
28 | 25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm | AD | KAZAN DAİRESİ
29 | 25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm | AD | KAZAN DAİRESİ
30 | 25.340.1101 | Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" | AD | KAZAN DAİRESİ
31 | 25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı | AD | KAZAN DAİRESİ
32 | 25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı | AD | KAZAN DAİRESİ
33 | 25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss | AD | KAZAN DAİRESİ
34 | 25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss | AD | KAZAN DAİRESİ
35 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | KAZAN DAİRESİ
36 | 25.365.1201 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | KAZAN DAİRESİ
37 | 25.400.2539 | (21/2") dış çap:76 Ø mm et:50 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı | MT | KAZAN DAİRESİ
38 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | M2 | KAZAN DAİRESİ
39 | 25.475.8200 | Tel kafes | M2 | KAZAN DAİRESİ
40 | 25.490.8300 | Dağıtım (header) elemanları | TK | KAZAN DAİRESİ
41 | 25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | AD | KAZAN DAİRESİ
42 | 35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü | AD | KAZAN DAİRESİ
43 | 35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü | AD | KAZAN DAİRESİ
44 | 48.690.1003 | Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi | KG | KAZAN DAİRESİ
45 | BACA KİTİ | Kaskat birleştirici baca kiti montajında | AD | KAZAN DAİRESİ
46 | MODÜL | Doğalgaz kaskat modülü montaj dahil | AD | KAZAN DAİRESİ
47 | PROJE BEDELİ | Doğalgaz projecesi çizime ve gaz açma bedeli | AD | KAZAN DAİRESİ
48 | SAYAÇ KUTUSU | Doğalgaz sayaç kutusu işçilik ve montaj dahil | AD | KAZAN DAİRESİ
49 | V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu | MT | KAZAN DAİRESİ
50 | V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti | AD | KAZAN DAİRESİ
51 | V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli | AD | KAZAN DAİRESİ
06-ELEKTRİK - KIZ İMAMHATİP LİSESİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar
1 | 04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru | MT | KAZAN DAİRESİ
2 | 35.100.2103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | AD | KAZAN DAİRESİ
3 | 35.100.2103-D | Demont.0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | AD | KAZAN DAİRESİ
4 | 35.100.2103-M | Mont.0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | AD | KAZAN DAİRESİ
5 | 35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | KAZAN DAİRESİ
6 | 35.105.1110-D | Demont.16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | KAZAN DAİRESİ
7 | 35.105.1110-M | Mont.16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | KAZAN DAİRESİ
8 | 35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | KAZAN DAİRESİ
9 | 35.105.1132-D | Demont.Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | KAZAN DAİRESİ
10 | 35.105.1132-M | Mont.Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | KAZAN DAİRESİ
11 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | KAZAN DAİRESİ
12 | 35.115.1020-D | Demont.Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | KAZAN DAİRESİ
13 | 35.115.1020-M | Mont.Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | KAZAN DAİRESİ
14 | 35.120.1151 | 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD | KAZAN DAİRESİ
15 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD | KAZAN DAİRESİ
16 | 35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a. | AD | KAZAN DAİRESİ
17 | 35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. | AD | KAZAN DAİRESİ
18 | 35.140.2514-D | Demont.Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 4*2.5 mm2 nym | MT | KAZAN DAİRESİ
19 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | KAZAN DAİRESİ
20 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | KAZAN DAİRESİ
21 | 35.185.1251 | Sıva üstü buat | AD | KAZAN DAİRESİ
22 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | KAZAN DAİRESİ
23 | 35.190.1401 | En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | MT | KAZAN DAİRESİ
24 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD | KAZAN DAİRESİ