**T.C**

**AYDIN VALİLİĞİ**

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

AYDIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARIN 2023 YILI YAKAKACAK İHTİYACINDA KULLANILMAK ÜZERE **KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI%0,1’İ GEÇEN ANCAK%1’İ GEÇMEYEN-KALYAK )** ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

**KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI%0,1’İ GEÇEN ANCAK%1’İ GEÇMEYEN)**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ:**

**MADDE 1 - İŞİN KONUSU:**

Bu Teknik Şartname, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların ihtiyacı olan Kalorifer yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı%0,1’İ Geçen Ancak%1’İ Geçmeyen) olarak adlandırılan malların teknik özellikleri, teslim alma, muayene ve kabul koşulları ile diğer hususları kapsar

**MADDE 2 - GENEL HÜKÜMLER:**

1. Akaryakıt ve Kalorifer yakıtı TÜPRAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğünün kabul ettiği çok spesifikasyon cetvelinde belirtilen özelliklere (standartlara) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tebliğlerine uygun olacaktır.
2. Kalorifer yakıtı TSE Standartlarına ve 12.04.2006 tarihli 26137 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
3. Yüklenici İdare tarafından yazılı, telefonla veya faks ile verilen Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen)siparişini, en geç 24 saat içinde İdarenin göstereceği kuruma ait yakıt tanklarına teslim etmek zorundadır.
4. Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen) (Kalorifer Yakıtı 4 Numaralı) kilogram olarak teslim alınacak olup, kilogram üzerinden ödeme yapılacaktır.

**MADDE 3 - TESLİM ALMA ŞARTLARI:**

1. Kalorifer Yakıtı; aşağıdaki tabloda adresleri yazılı kuruluş kalorifer yakıt tanklarına peyder pey teslim edilecektir.
2. Kalorifer Yakıtı tartıya girmeden önce yüklenici, kuruluşa önceden haber verecek ve kuruluşun yetkili bir elemanı tartıda hazır bulunacaktır.
3. Kalorifer Yakıtı teslimatları, mesai günlerinde saat 08.30-16.00 saatleri arasında yüklenici temsilcisinin de hazır bulunması ile yapılacaktır. Kalorifer Yakıtı kuruluşlar tarafından oluşturulan muayene ve kabul komisyonu huzurunda yakıt depolarına boşaltılacaktır.

**MADDE 4 - MUAYENE ŞEKİL VE ŞARTLARI:**

1. Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen) kuruluşların görevlendirdiği personel nezaretinde yine kuruluş tarafından kararlaştırılan kantarda, tankerleri akaryakıt depolarına boşaltmadan önce ve tanker boşaltıldıktan sonra aynı kantarda Kilogram olarak tartılarak satın alınacaktır. Tartı miktarları arasındaki fark teslim alınmış yakıt olarak kabul edilecektir. Kuruluşlar gerekli gördüğü takdirde herhangi bir kantarda (Dolu veya boş) tekrar tartım yaptırabilecektir. Bu işlemlerden doğacak masraflar yükleniciye ait olacaktır. Dolu veya boş kantar tartımları tartı fişine soğuk damga ile tespit edilecek; elle yazılan kantar fişi kabul edilmeyecektir. Ancak tartı fişlerinin elektronik kantardan çıkmaması halinde imzalı tartı fişi kabul edilecektir. Kantar fişindeki miktar, fatura tanziminde esas alınacaktır. Tartı işlemine ait kantar masrafı ile görevli personelin kantara götürülmesine ve getirilmesine ait masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2. Boşaltma esnasında yakıtın sıcaklık derecesi standartlar ölçüsünde olacaktır. Teslim edilen yakıtın kantarca tespit edilen net Kilogram miktarı olarak, yakıtın analiz sonucunda Rafinerice belirlenen sıcaklıktaki yoğunluğundan bulunacak kilogram miktarları birbirine uygun olacaktır.
3. İdarece her Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen) alımında tahlil için 4 numune alınacaktır. Numune kapları Yüklenici tarafından temin edilecektir. Teslim tarihi, plaka no, tanker şoförünün adı-soyadı ve imzası numune tutanağına yazılacaktır. Numuneler ve numune tutanağı bir naylon torbaya konarak mühürlenecektir. Numunenin bir tanesi tutanakla yüklenici yetkilisine verilecek üç tanesi idare de kalacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu gerek duyduğu takdirde her türlü masraf firmaya ait olmak üzere özel bir tahlil laboratuvarına veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlara tahlile gönderebilecektir. Mührü bozulmuş numuneler geçersizdir.
4. Yükleniciye ait veya göstereceği bir akaryakıt istasyonunda, peyderpey teslimi yapılan ürünler konusunda ise İdarece gerek görülmesi durumunda bu teknik şartnamenin 4. Maddesi 3. Fıkrası doğrultusunda idarece akaryakıt istasyonundan numune alınabilecektir.
5. Tahlil sonucunda teslim edilen ürünün şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının anlaşılması halinde sonuç raporu yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilecektir. Yüklenicinin tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yazılı itiraz etmesi halinde, yüklenicide bulunan ikinci numune başka bir laboratuvarda tekrar tahlil ettirtecektir. Tahlil sonuçlarının birbirini tutmaması halinde idarede bulunan üçüncü numune başka bir resmi laboratuvarda tahlil ettirilecek bu laboratuvarın vereceği rapor kesin olacaktır.
6. Firma ve kuruluşun analiz raporuna itirazında; analiz raporu gelinceye kadar geçen süre içinde ödeme işlemleri yapılmayacaktır.
7. Kesinleşen tahlil sonuçları doğrultusunda, teslim edilen ürünün, istenilen evsafa uygun olmadığının tespiti halinde, uygun olmayan teslimata ait ürün bedeli ödenmeyecek ve yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bozuk teslim edilen ürünün iadesinin mümkün olması halinde kurum tarafından yükleniciye iade edileceğinden, iade gününe kadar bu ürünün kullanılan ve eksilen kısmı için firma iade ya da ücret talebinde bulunmayacaktır.
8. Teslim sırasında Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ulusal marker kontrolünün yapıldığına dair belge aranacaktır.

**MADDE 5 - DİĞER HUSUSLAR:**

1. Yüklenici, teslim ettiği sözleşme konusu mallardan dolayı meydana gelebilecek her çeşit zararı (bakım, onarım, tamir ve yedek parça vb.) ödemekle yükümlüdür.
2. Sözleşme konusu malların teslimi sırasında tankerin çevreyi kirletmesi halinde, her çeşit masraf firmaya ait olmak üzere firmaca temizlenecektir.
3. Sözleşme konusu malların teslimi esnasında gerek tankerde, pompa istasyonunda ve gerekse satıcı görevlilerinden zuhur edebilecek herhangi bir yangın veya kazadan kuruluş sorumlu değildir. Oluşabilecek yangın veya kazada kurumumuza gelecek her türlü zarar firma tarafından karşılanacaktır.
4. İş güvenliği, işçi sağlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun gerektirdiği vecibelerin yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur.
5. Yüklenici tarafından düzenlenecek faturada alınan ürünün cinsi, tutarı, toplam miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, sözleşmede belirtilen indirim oranı ve tutarı ile indirimli bakiye tutarı ayrı ayrı belirtilecektir.
6. Yüklenici hakkediş faturasını her ayın sonunda tesellüm fişleri ile beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İl Valiliklerine bildirmiş olduğu KDV hariç resmi fiyat tarifesi ile birlikte ödemeyi yapacak Kuruma teslim edecektir. 2023 yılı bütçesinden yapılacak ödeneklerin geç gelmesinden dolayı, ödeneğin olmaması ve hak ediş ödemesinin yapılmaması gerekçe gösterilmeyecek, talep edilen yakıtların teslimi yapılacaktır. Hak ediş bedelleri ödeneklerin açılıp tahsis edildiğinde ödemeler yapılacaktır.
7. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda 10109/2004tarih ve 25579 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

**MADDE 6- Sıvı Yakıt (Kalorifer Yakıtı) Teklifi Kapsamında İstenilecek ve Yeterlik Tablosunda Belirtilen Belgeler**

1. Sıvı Yakıt için İstekliler Bağlı bulundukları Akaryakıt Ana Dağıtım Firmasının Bayisi olduklarını gösteren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları Lisansları ve Bayilik Sözleşmelerini ibraz etmek zorundadır. Dağım Şirketince Müdürlüğümüze hitaben yazılmış, Bayilerine uyguladığı Kalorifer Yakıtındaki MAKSİMUM İNDİRİM ORANINI içeren belgenin ibrazı zorunludur.(Bu belge gerekli görüldüğü takdirde İdaremiz tarafından Teyit edilecektir.)
2. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
3. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
4. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
5. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
6. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

**\* Bu Teknik Şartname 6 (altı) madde ve 4 (dört) sayfadan ibarettir.**

**EKLER :**

Ek-1 : Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara Teslim Edilecek Ürün Miktarları Listesi

**2023 YILI KALORİFER YAKITI İHTİYAÇ LİSTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **KURULUŞ ADI** | **ADRESİ** | **KALYAK**  **(KG)** |
| **1** | NAZİLLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | GİRNE MAHALLESİ BATIGAZİ BULVARI NO:151 EFELER/AYDIN | **9.000** |
| **2** | SÖKE HİLMİ FIRAT HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ | YENİÇAMİİ MAHALLESİ SÖKE/AYDIN | **155.000** |
|  | TOPLAM | | **164.000** |