ÇİNE BELEDİYESİ

250  TON PÇ 42,5 DÖKME ÇİMENTO  ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAME

1-Belediyemiz tarafından beton büz yapımı, beton parke taşı, beton oluk imalatında kullanılmak üzere ihtiyaç olan 250 Ton Dökme  PÇ 42,5  çimento  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereği Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu teknik şartname belediyemizin 31.12.2022 tarihine kadar geçen sürede ihtiyaç olan çimento alımı işi   ile ilgili şartları kapsar.

3- İhale konusu Çimento alımına ilişkin süre, ihale sözleşmesinin imzalandığı tarih ile 31.12.2022 tarihi arasındaki zamanı kapsamaktadır.

4-Belediyemiz çimento ihtiyacını istekliye tatil günleri de dahil olmak üzere haftanın yedi günü mesai saatleri içinde veya dışında sözlü veya yazılı olarak bildirebilecektir.

5-Çimento, Arıtma Tesisi yanında bulunan belediyemize ait Beton Elemanları tesisine yüklenici tarafından teslim edilecektir.

6-İstekli idarenin bildireceği değişebilir ihtiyaç miktarına göre teslimat yapacaktır. İstekli idarenin değişebilir  çimento miktarı için her an hazırlıklı durumda olacaktır.

7-İsteklinin teslim edeceği  çimentolar  TS EN 197/1 CEM 1 42,5 R ve TS EN 197/1 standartlarına uygun olacaktır.

8-Dökme Çimento kantar fişleri teslimat anında idareye teslim edilecektir.

9-İş bu teknik şartname 9 (dokuz) maddeden ibarettir.

Osman GÜLSOY

İşçi Çavuşu