**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/142019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 50 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 20 |  |  |
| 2 | 60 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 20 |  |  |
| 3 | 70 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 20 |  |  |
| 4 | 80 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 80 |  |  |
| 5 | 90 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 6 | 100 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 25 |  |  |
| 7 | 125 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 8 | 150 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 5 |  |  |
| 9 | 200 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 10 | 225 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 11 | 250 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 12 | 50 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 400 MM | adet | 5 |  |  |
| 13 | 60 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 400 MM | adet | 5 |  |  |
| 14 | 70 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 15 | 80 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 16 | 90 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 600 MM | adet | 5 |  |  |
| 17 | 80 PİK ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 210 MM | adet | 25 |  |  |
| 18 | 80 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 175 |  |  |
| 19 | 100 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 50 |  |  |
| 20 | 125 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 50 |  |  |
| 21 | 140 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 20 |  |  |
| 22 | 150 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 100 |  |  |
| 23 | 200 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 100 |  |  |
| 24 | 225 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 25 | 250 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 26 | 400 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 27 | 500 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 2 |  |  |
| 28 | 200 AÇB 15 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 29 | 300 AÇB 15 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 2 |  |  |
| 30 | 400 AÇB 15 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 5 |  |  |
| 31 | 80 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM 1" PRİZLİ | adet | 100 |  |  |
| 32 | 150 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM 1" PRİZLİ | adet | 50 |  |  |
| 33 | 200 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM 1" PRİZLİ | adet | 15 |  |  |
| 34 | 250 AÇB 10 ATÜ ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM 1" PRİZLİ | adet | 5 |  |  |
| 35 | 63 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 200 |  |  |
| 36 | 75 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 25 |  |  |
| 37 | 90 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 350 |  |  |
| 38 | 110 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 500 |  |  |
| 39 | 125 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 50 |  |  |
| 40 | 140 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 80 |  |  |
| 41 | 160 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 210 MM | adet | 200 |  |  |
| 42 | 200 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 40 |  |  |
| 43 | 225 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 44 | 250 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 30 |  |  |
| 45 | 280 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 46 | 315 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 47 | 200 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 48 | 225 PVC-PE ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 1" PRİZLİ 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 49 | 250 AÇB 10 ATÜ / DN 200 PN 16 FLANŞLI ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ 625 MM | adet | 10 |  |  |
| 50 | Q250 AÇB 10 ATÜ/DN150 PN16 FLANŞ ÇIKIŞLI TAMİR KELEPÇESİ 625 MM | adet | 10 |  |  |
| 51 | Q250 AÇB 10 ATÜ/DN100 PN16 FLANŞ ÇIKIŞLI TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 10 |  |  |
| 52 | Q250 AÇB 10 ATÜ/DN80 PN16 FLANŞ ÇIKIŞLI TAMİR KELEPÇESİ 425 MM | adet | 10 |  |  |
| 53 | 150 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 20 |  |  |
| 54 | 200 AÇB 10 ATÜ KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 55 | 400 AÇB 12,5 ATÜ KAPLİN MANŞON 410 MM | adet | 5 |  |  |
| 56 | 160 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 210 MM | adet | 10 |  |  |
| 57 | 200 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 58 | 225 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 30 |  |  |
| 59 | 250 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 60 | 280 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 61 | 355 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 10 |  |  |
| 62 | 400 HDPE TIRNAKLI KAPLİN MANŞON 410 MM | adet | 5 |  |  |
| 63 | 600 AÇB 7.5 ATÜ ÇELİK KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 64 | 600 AÇB 5 ATÜ ÇELİK KAPLİN MANŞON 310 MM | adet | 5 |  |  |
| 65 | 80 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 5 |  |  |
| 66 | 100 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 2 |  |  |
| 67 | 125 PİK DN 100 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 2 |  |  |
| 68 | 125 PİK DN 160 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 5 |  |  |
| 69 | 100 AÇB 10 ATÜ / 110 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 70 | 80 AÇB / 110 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 71 | 150 AÇB 10 ATÜ / 160 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 72 | 175 AÇB 10 ATÜ / 200 HPDE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 2 |  |  |
| 73 | 200 AÇB 10 ATÜ / 200 HDPE BORU BİRLEŞTRİME ADAPTÖRÜ | adet | 5 |  |  |
| 74 | 200 AÇB 10 ATÜ / 225 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 20 |  |  |
| 75 | 250 AÇB 10 ATÜ / 200 HDPE BORU BİRLEŞTRİME ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 76 | 200 AÇB 10 ATÜ / 200 PN 16 FLANŞLI BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 77 | 200 AÇB 10 ATÜ KÖR TAPA | adet | 10 |  |  |
| 78 | 150 AÇB 10 ATÜ KÖR TAPA | adet | 10 |  |  |
| 79 | 200 AÇB 10 ATÜ / 250 HDPE BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ | adet | 10 |  |  |
| 80 | 300 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI ARIZA KİTİ | adet | 10 |  |  |
| 81 | 350 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI ARIZA KİTİ | adet | 10 |  |  |
| 82 | 600 AÇB 10 ATÜ FLANŞLI MANŞON ARIZA KİTİ | adet | 2 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.