**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/176258

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | BYD-01 | Açıkta kazı yapılması ve dolguya konulması | metreküp | 1.000 |  |  |
| 2 | BYD-02 | C 20/25 basınç dayanımlı beton yapılması | metreküp | 100 |  |  |
| 3 | BYD-03 | Basit demir işleri | kilogram | 5.000 |  |  |
| 4 | BYD-04 | Elektrik İşlerinin Yapılması | götürü | 1 |  |  |
| 5 | BYD-05 | Dalgıç Pompa ve Teçhizatlarının Temini ile Montajı | götürü | 1 |  |  |
| 6 | BYD-06 | Ø 110 mm anma çaplı 10 atm basınç dayanımlı PE100 boru temini ve döşenmesi | metre | 200 |  |  |
| 7 | BYD-07 | Ø 140 mm anma çaplı 10 atm basınç dayanımlı PE100 boru temini ve döşenmesi | metre | 3.000 |  |  |
| 8 | BYD-08 | Ø 200 mm anma çaplı 10 atm basınç dayanımlı PE100 boru temini ve döşenmesi | metre | 7.000 |  |  |
| 9 | BYD-09 | Ø 200 mm anma çaplı 10 atm basınç dayanımlı çelik boru temini ve döşenmesi | metre | 4.000 |  |  |
| 10 | BYD-10 | Çift çıkışlı su alma vana koruma yapısı inşaatı ile her türlü mekanik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi | adet | 40 |  |  |
| 11 | BYD-11 | Hava vanalı çift çıkışlı su alma vana koruma yapısı inşaatı ile her türlü mekanik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi | adet | 6 |  |  |
| 12 | BYD-12 | Hat kapama koruma yapısı inşaatı ile her türlü mekanik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi | adet | 10 |  |  |
| 13 | BYD-13 | Relief vana koruma yapısı inşaatı ile her türlü mekanik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi | adet | 1 |  |  |
| 14 | BYD-14 | Kuyu çıkış yapısının inşaatı ile her türlü mekanik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi | adet | 1 |  |  |
| 15 | BYD-15 | Tahliye koruma yapısı inşaatı ile her türlü mekanik aksamın temini ve yerine yerleştirilmesi | adet | 12 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)