## MAHAL LİSTESİ
O | [107 empty] | O
[7 empty] | DŞM | [8 empty] | DVR | [9 empty] | TVN | [8 empty] | SPR |  |  |  | KAPI-PENCERE-DOĞRAMA | [17 empty] | CEPHE | [6 empty] | ÇATI | [10 empty] | DN-PRP |  |  | TRETUVAR-MERDİVEN-RAMPA | [11 empty] | DİĞER
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| BOZDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ MAHAL LİSTESİ | [5 empty] | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ? 1100 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5kN, honlu veya cilalı) | Rulo Halı Kaplama Yapılması |  | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | Klinker Tuğla Kaplama Yapılması |  | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) |  | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli) | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) |  | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Menteşenin yerine takılması | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | Yangın Kapısı Yapılması (100x220 cm.) | Alüminyum Kapı Kasası Yapılması | Paslanmaz Çelik Tekmelik Yapılması | Paslanmaz Çelik İtmelik Yapılması | Çift Açılır Mekanizmanın Yerine Takılması (Kol Dahil) | 4+4 mm Temperli Cam Yapılması |  | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu yapılması (dış cephe) | Alüminyum Fuga Profili Yapılması |  | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | Sac Yağmur İniş Borusu Yapılması | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | Metal Çatı Çıkış Merdiveni Yapılması |  | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) |  | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | Ocak taşı ile blokaj yapılması | Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2) | Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli) | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması |  | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² | Granit Tezgah Yapılması | Metal Çatı Çıkış Merdiveni Yapılması | Şaft Kapağı Yapılması (50x80 cm) | Danışma Bankosu Yapılması | MDF-Lam Dekoratif Seperatör Yapılması | Banko Yapılması | Tabure Yapılması | Çalışma Bankosu Yapılması | Çalışma Masası Yapılması | Klinker Tuğla Kaplama Yapılması | Akrilik Tezgah Yapılması | Kitaplık 1 Yapılması | Kitaplık 2 Yapılması | Kitaplık 3 Yapılması | Kitaplık 4 Yapılması | Sandalye Yapılması
[7 empty] | 15.190.1007 | 15.250.1001 | 15.250.1101 | 15.270.1001 | 15.375.1053 | 15.390.1008 | 15.400.1003 | Özel-10 | NOT | 15.275.1102 | 15.275.1105 | 15.280.1011 | 15.280.1013 | 15.340.1004 | 15.380.1055 | 15.540.1221 | 15.540.1222 | Özel-24 | NOT | 15.275.1103 | 15.280.1011 | 15.280.1012 | 15.530.1905 | 15.535.1026 | 15.535.1031 | 15.540.1215 | 15.540.1222 | NOT | 15.375.1053 | 15.405.1701 | 15.390.1008 | NOT | 15.460.1006 | 15.465.1004 | 15.465.1008 | 15.465.1010 | 15.465.1013 | 15.465.1204 | 15.470.1216 | 15.510.1103 | 15.540.1101 | 15.550.1001 | 48.510.1002 | Özel-02 | Özel-03 | Özel-04 | Özel-05 | Özel-07 | Özel-24 | NOT | 15.185.1011 | 15.275.1105 | 15.340.1004 | 15.540.1305 | 15.540.1311 | Özel-01 | NOT | 15.300.1002 | 15.315.1101 | 15.330.1006 | 15.340.1404 | 15.450.1005 | 15.540.1101 | 15.550.1201 | 48.310.1001 | 48.325.2002 | Özel-08 | NOT | 15.410.1403 | 15.410.1503 | NOT | 15.150.1003 | 15.160.1002 | 15.210.1004 | 15.405.1605 | 15.405.1701 | 15.410.1603 | 15.420.1001 | 15.420.1002 | 15.435.1203 | 48.420.1001 | 48.550.2002 | NOT | 15.520.1002 | 15.520.1003 | Özel-06 | Özel-08 | Özel-09 | Özel-12 | Özel-13 | Özel-14 | Özel-15 | Özel-16 | Özel-17 | Özel-18 | Özel-19 | Özel-20 | Özel-21 | Özel-22 | Özel-23 | Özel-25
| MAHAL NO | MAHAL_ADI | ADET | KAPI | PENCERE | DİĞER
| Z-01 | RÜZGARLIK | 1 | ALCK_01 320*280 ALCK_02 205*270 | P_05 205*270 |  |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  | O |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | [5 empty] | O |  | O | O | [27 empty] | O
| Z-02 | GİRİŞ HOLÜ | 1 |  |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O | O |  |  |  | O | O |  |  | O | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | bar: Özel-12; Özel-18
| Z-03 | KORİDOR | 1 | YK_01 100x220 |  |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O | [12 empty] | O | bar: Özel-08; Özel-13
| Z-04 | YÖNETİCİ OD. | 1 | LK_01 100x220 | P_02 100*180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  | O | [20 empty] | O | O
| Z-05 | EĞİTMEN OD. | 1 | LK_01 100x220 | P_02 100*180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  | O | [20 empty] | O | O
| Z-06 | TEKNİK ODA | 1 | ALK_01 180x220 |  | ŞK_01 50x80 |  | O |  |  |  |  | O |  |  | O | [5 empty] | O |  |  |  | O | [5 empty] | O |  |  |  | O | bar: Özel-09
| Z-07 | MESCİD | 1 | LK_02 90x220 | P_04 90x130 |  | O | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  | O | [6 empty] | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  | O | [20 empty] | O | O
| Z-08 | ELEK. ODASI | 1 | LK_02 90x220 |  |  |  | O |  |  |  |  | O |  |  | O | [5 empty] | O |  |  |  | O | [5 empty] | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  |  |  | O
| Z-09 | BAY WC | 1 | LK_02A 90x220 KLK_01 115x220 | P_03 60x60 | TEZ_260*60 |  | O | O | O | O | [5 empty] | O |  |  |  | O | [9 empty] | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O | [22 empty] | O | O | bar: Özel-06
| Z-10 | ENG. WC | 1 | LK_01A 100x220 |  | ŞK_01 50x80 |  | O | O | O | O | [5 empty] | O |  |  |  | O | [9 empty] | O |  |  |  | O |  |  |  |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  |  |  | O | O | O | bar: Özel-09
| Z-11 | BAYAN WC | 1 | LK_02A 90x220 KLK_01 115x220 | P_03 60x60 | TEZ_280*60 |  | O | O | O | O | [5 empty] | O |  |  |  | O | [9 empty] | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O | [22 empty] | O | O | bar: Özel-06
| Z-12 | DERSLİK | 1 | LK_01 100x220 | P_01 400x180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  | O | [20 empty] | O | O
| Z-13 | KİTAP KAFE | 1 |  | P_01 400x180 | TEZ_210*60 |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O | O |  |  |  | O | O |  |  | O | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | [5 empty] | O |  | O | O | [5 empty] | O | [20 empty] | O | O | [13 empty] | O | O | bar: Özel-06; Özel-14 to Özel-17; Özel-20 to Özel-25
| Z-14 | GÜZEL SANATLAR ATÖLYESİ | 1 | ALCB_01 360*290 | P_01 400x180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | [5 empty] | O |  | O | O | [5 empty] | O | O | [19 empty] | O | O | bar: Özel-19
| Z-15 | İNOVASYON ATÖLYESİ | 1 | ALCB_01 360*290 | P_01 400x180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | [5 empty] | O |  | O | O | [5 empty] | O | O | [19 empty] | O | O
| Z-16 | MAVİ ODA | 1 | LK_02 90x220 | P_02 100*180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |  |  | O |  |  | O | [20 empty] | O | O
| Z-17 | AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ | 1 | ALCB_01 360*290 | P_01 400x180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | [5 empty] | O |  | O | O | [5 empty] | O | O | [19 empty] | O | O
| Z-18 | MÜZİK ATÖLYESİ | 1 | ALCB_01 360*290 | P_01 400x180 |  |  | O | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | O |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  | O |  | O | [5 empty] | O |  | O | O | [5 empty] | O | O | [19 empty] | O | O
|  | DIŞ CEPHE | [54 empty] | O | O | O | O | O | O
|  | ÇATI | [61 empty] | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | DIŞ MEKAN | [75 empty] | O | O | O | O | O |  |  |  | O
|  | MERDİVEN | [80 empty] | O | O | O |  | O | O
DİĞER İMALATLAR
O | [107 empty] | O