O-5 MM YIKANMIŞ ELENMİŞ KUM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Efeler İlçesi, Ata O.S.B. Mahallesi, Jandarma Caddesi No: 20 adresindeki Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Merkez Üretim Tesislerine, beton elemanları üretimi ve belediyemiz ekiplerimizce kullanılması için, teslim olarak satın alınacaktır.

- 0-5mm yıkanmış elenmiş içinde organik madde ve kil topağı % 1,0’den fazla olmayan granülometrisi üniform ve elek analizi testleri incelik modülü standart değerlerden + - 0,20’den fazla sapmayan kum, Malzemede, teslim alınan tonajdan %5 ıslaklık firesi düşülerek fatura edilecektir.

- Satın alınacak olan kum KTŞ ve T.S.E normlarına uygun olacak, idare tarafından yükleniciden gerek görülürse elek deneyi yapılması (tüm masrafları yükleniciye ait 
olarak) istenebilecek, uygun olmayan malzeme teslim alınmayacaktır.

- Teslim alınacak malzemenin irsaliye tonajları yüklenicinin kendi kantarında tartıma 
girerek yazılacak, eğer yüklenicinin kendine ait kantarı yok ise idarenin uygun 
göreceği Aydın ili Belediye sınırları içerisindeki bir kantar, masrafları yükleniciye ait 
olmak üzere kullanılacaktır. Ayrıca irsaliye miktarındaki tonaj haricinde, idarenin 
uygun göreceği Aydın ili belediye sınırları içerisinde bir kontrol kantarı belirlenecek 
ve yine masrafları yükleniciye ait olmak üzere ikinci bir kantar olarak kullanılacaktır.

- İdare ödemeye esas alınacak tonajı, düşük olan kantar sonucuna göre fiş bazında 
seçmekte yetkilidir. İrsaliye ve kantar miktarları arasında aşırı farklar oluştuğu 
takdirde, idare kontrol kantarını değişmesini yükleniciden isteyebilecek olup; ayrıca 
tartım işinde, firma kantarı ve idare kontrol kantarı arasındaki fark, iki kantar 
arasındaki kalibrasyon farkından oluşabilecek tonaj farkını aştığı durumlarda, idare üçüncü bir kontrol kantar ölçümlerini de isteyebilecek ve ödemelere esas alınacak kantar 
miktarını dilediği şekilde seçebilecektir.

- İdare, teslim edilen malzemenin görsel ve fiziksel niteliklerini uygun bulmadığı veya 
bulmakta tereddüt ettiği durumlarda, getirilen malzemenin bedelsiz olarak geri 
alınmasını ve yenisi ile değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecektir. Yüklenici bu 
duruma itiraz ettiği takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere idare yükleniciden 
her türlü laboratuar deneyini isteyebilecek ve laboratuar deney sonuçlarının olumsuz 
çıkması durumunda da getirilen uygun olmayan nitelikteki malzemenin bedelsiz 
istenen nitelikteki malzemeyle değiştirilmesini talep edebilecektir.

- Malzemenin nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı 
yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda 
idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekli firma söz konusu ihale 
uhdesinde kaldığında, sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmenin ayrılmaz eki olan bu 
şartnameye dayanaraktan bu konuda oluşabilecek her türlü (gelecekte de oluşabilecek) 
zarar, ziyan vb. durumların muhatabının kendisi olduğunu ve tüm bedelini karşılama 
yükümlülüğünü kabul eder.

O-3 MM YIKANMIŞ ELENMİŞ KUM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Efeler İlçesi, Ata O.S.B. Mahallesi, Jandarma Caddesi No: 20 adresindeki Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Merkez Üretim Tesislerine, beton elemanları üretimi ve belediyemiz ekiplerimizce kullanılması için, teslim olarak satın alınacaktır.

1.  0-3mm yıkanmış elenmiş içinde organik madde ve kil topağı % 1,0’den fazla olmayan granülometrisi üniform ve elek analizi testleri incelik modülü standart değerlerden + - 0,20’den fazla sapmayan kum,  şantiyemize teslim olarak satın alınacaktır.

2. Malzemede, teslim alınan tonajdan %5 ıslaklık firesi düşülerek fatura 
edilecektir.

3.  Satın alınacak olan kum KTŞ ve T.S.E normlarına uygun olacak, idare tarafından 
yükleniciden gerek görülürse elek deneyi yapılması (tüm masrafları yükleniciye ait 
olarak) istenebilecek, uygun olmayan malzeme teslim alınmayacaktır.

4.  Teslim alınacak malzemenin irsaliye tonajları yüklenicinin kendi kantarında tartıma 
girerek yazılacak, eğer yüklenicinin kendine ait kantarı yok ise idarenin uygun 
göreceği Aydın ili Belediye sınırları içerisindeki bir kantar, masrafları yükleniciye ait 
olmak üzere kullanılacaktır. Ayrıca irsaliye miktarındaki tonaj haricinde, idarenin 
uygun göreceği Aydın ili belediye sınırları içerisinde bir kontrol kantarı belirlenecek 
ve yine masrafları yükleniciye ait olmak üzere ikinci bir kantar olarak kullanılacaktır.

5.  İdare ödemeye esas alınacak tonajı, düşük olan kantar sonucuna göre fiş bazında 
seçmekte yetkilidir. İrsaliye ve kantar miktarları arasında aşırı farklar oluştuğu 
takdirde, idare kontrol kantarını değişmesini yükleniciden isteyebilecek olup ayrıca 
tartım işinde firma kantarı ve idare kontrol kantarı arasındaki fark, iki kantar 
arasındaki kalibrasyon farkından oluşabilecek tonaj farkını aştığı durumlarda, idare 3. 
bir kontrol kantar ölçümlerini de isteyebilecek ve ödemelere esas alınacak kantar 
miktarını dilediği şekilde seçebilecektir.

6.   İdare, teslim edilen malzemenin görsel ve fiziksel niteliklerini uygun bulmadığı veya 
bulmakta tereddüt ettiği durumlarda, getirilen malzemenin bedelsiz olarak geri 
alınmasını ve yenisi ile değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecektir. Yüklenici bu 
duruma itiraz ettiği takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere idare yükleniciden 
her türlü laboratuar deneyini isteyebilecek ve laboratuar deney sonuçlarının olumsuz 
çıkması durumunda da getirilen uygun olmayan nitelikteki malzemenin bedelsiz 
istenen nitelikteki malzemeyle değiştirilmesini talep edebilecektir.

7. Malzemenin nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı 
yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda 
idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekli firma söz konusu ihale 
uhdesinde kaldığında, sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmenin ayrılmaz eki olan bu 
şartnameye dayanaraktan bu konuda oluşabilecek her türlü (gelecekte de oluşabilecek) 
zarar, ziyan vb. durumların muhatabının kendisi olduğunu ve tüm bedelini karşılama 
yükümlülüğünü kabul eder.

  - MM MICIR TOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Efeler İlçesi, Ata O.S.B. Mahallesi, Jandarma Caddesi No: 20 adresindeki Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Merkez Üretim Tesislerine, beton elemanları üretimi ve belediyemiz ekiplerimizce kullanılması için, kalker menşeli ocak taşından kırılmış 0-5 mm arasında, içinde organik madde ve kil topağı olmayan, özgül ağırlığı min 2,20-2.80 gr/cm3 arasında, TSE normlarına uygun olan taş tozu şantiyemize teslim olarak satın alınacaktır.

1.   İdare gerek gördüğü takdirde (masrafları yükleniciye ait olmak üzere)  malzemenin sınıflarında elek deneyi isteyebilecek olup, elekten geçmeyen malzeme 
teslim alınmayacaktır.

2.   İdare, teslim edilen malzemenin görsel ve fiziksel niteliklerini uygun bulmadığı veya 
bulmakta tereddüt ettiği durumlarda, getirilen malzemenin bedelsiz olarak geri 
alınmasını ve yenisi ile değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecektir. Yüklenici bu 
duruma itiraz ettiği takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere idare yükleniciden her türlü laboratuvar deneyini isteyebilecek ve laboratuvar deney sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda da getirilen uygun olmayan nitelikteki malzemenin bedelsiz istenen nitelikteki malzemeyle değiştirilmesini talep edebilecektir.

3.   Teslim alınacak malzemelerin irsaliye tonajları yüklenicinin kendi kantarında tartıma 
girerek yazılacak, eğer yüklenicinin kendine ait kantarı yok ise idarenin uygun 
göreceği Aydın ili Belediye sınırları içerisindeki bir kantar, masrafları yükleniciye ait olmak üzere kullanılacaktır. Ayrıca irsaliye miktarındaki tonaj haricinde, idarenin 
uygun göreceği Aydın ili belediye sınırları içerisinde bir kontrol kantarı belirlenecek 
ve yine masrafları yükleniciye ait olmak üzere ikinci bir kantar olarak kullanılacaktır.

4.  İdare ödemeye esas alınacak tonajı, düşük olan kantar sonucuna göre fiş bazında 
seçmekte yetkilidir. İrsaliye ve kantar miktarları arasında aşın farklar oluştuğu 
takdirde, idare kontrol kantarım değişmesini yükleniciden isteyebilecek olup ayrıca 
tartım işinde firma kantarı ve idare kontrol kantarı arasındaki fark, iki kantar 
arasındaki kalibrasyon farkından oluşabilecek tonaj farkını aştığı durumlarda, idare 
bir kontrol kantar ölçümlerini de isteyebilecek ve ödemelere esas alınacak kantar 
miktarım dilediği şekilde seçebilecektir.

5. Malzemenin nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı 
yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda 
idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekli firma söz konusu ihale 
uhdesinde kaldığında, sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmenin ayrılmaz eki olan bu 
şartnameye dayanaraktan bu konuda oluşabilecek her türlü (gelecekte de oluşabilecek) zarar ziyan vb. durumların muhatabının kendisi olduğunu ve tüm bedelini karşılama yükümlülüğünü kabul eder.

5-15 MM MICIR
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Efeler İlçesi, Ata O.S.B. Mahallesi, Jandarma Caddesi No: 20 adresindeki Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Merkez Üretim Tesislerine, beton elemanları üretimi ve belediyemiz ekiplerimizce kullanılması için kalker menşeli ocak taşından  kırılmış, 5-15 mm arasında, kusurlu madde oranı max. % 2, kirlilik oranı max. % 0.5 (binde beş) özgül ağırlığı, 2.20- 2.80 gr/cm3 arasında olan aşınma direnci en düşük % 30 ( LA 30), KTŞ ve TSE normlarına uygun olan mıcır şantiyemize teslim olarak satın alınacaktır.

1.İdare gerek gördüğü takdirde (masrafları yükleniciye ait olmak üzere) Her 
malzemenin sınıflarında elek deneyi isteyebilecek olup, elekten geçmeyen malzeme 
teslim alınmayacaktır.

2. İdare, teslim edilen malzemenin görsel ve fiziksel niteliklerini uygun bulmadığı veya bulmakta tereddüt ettiği durumlarda, getirilen malzemenin bedelsiz olarak geri 
alınmasını ve yenisi ile değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecektir. Yüklenici bu 
duruma itiraz ettiği takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere idare yükleniciden her türlü laboratuvar deneyini isteyebilecek ve laboratuvar deney sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda da getirilen uygun olmayan nitelikteki malzemenin bedelsiz istenen nitelikteki malzemeyle değiştirilmesini talep edebilecektir.

3. Teslim alınacak malzemelerin irsaliye tonajları yüklenicinin kendi kantarında tartıma girerek yazılacak, eğer yüklenicinin kendine ait kantarı yok ise idarenin uygun 
göreceği Aydın ili Belediye sınırları içerisindeki bir kantar, masrafları yükleniciye ait olmak üzere kullanılacaktır. Ayrıca irsaliye miktarındaki tonaj haricinde, idarenin 
uygun göreceği Aydın ili belediye sınırları içerisinde bir kontrol kantarı belirlenecek 
ve yine masrafları yükleniciye ait olmak üzere ikinci bir kantar olarak kullanılacaktır.

4. İdare ödemeye esas alınacak tonajı, düşük olan kantar sonucuna göre fiş bazında 
seçmekte yetkilidir. İrsaliye ve kantar miktarları arasında aşın farklar oluştuğu 
takdirde, idare kontrol kantarım değişmesini yükleniciden isteyebilecek olup ayrıca 
tartım işinde firma kantarı ve idare kontrol kantarı arasındaki fark, iki kantar 
arasındaki kalibrasyon farkından oluşabilecek tonaj farkını aştığı durumlarda, idare 
bir kontrol kantar ölçümlerini de isteyebilecek ve ödemelere esas alınacak kantar 
miktarım dilediği şekilde seçebilecektir.

5. Her iki malzemenin nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı 
yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda 
idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekli firma söz konusu ihale 
uhdesinde kaldığında, sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmenin ayrılmaz eki olan bu 
şartnameye dayanaraktan bu konuda oluşabilecek her türlü (gelecekte de oluşabilecek) zarar ziyan vb. durumların muhatabının kendisi olduğunu ve tüm bedelini karşılama yükümlülüğünü kabul eder.