**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/265040

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 3.707,64 |  |  |
| 2 | 15.540.1321 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 3.383,522 |  |  |
| 3 | 15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | metrekare | 3.383,522 |  |  |
| 4 | 77.100.1033 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | metrekare | 18 |  |  |
| 5 | İNŞ.POZ-5 | SRTOPİYER (EPS) MALZEMEDEN KAPI ve PENCERE SÖVE YAPILMASI | metre | 224,15 |  |  |
| 6 | İNŞ.POZ-6 | STROPİYER (EPS) MALZEMEDEN KÖŞE TAŞI SÖVESİ YAPILMASI | metre | 66 |  |  |
| 7 | ÖZEL POZ-2022/3 | PVC DENİZLİK UZATMA PROFİLİ İLE MERMER ALTI DENİZLİK UZATMA TEMİNİ VE MONTAJI (İŞÇİLİK, MALZEME, NAKLİYAT DAHİL) | metre | 362,33 |  |  |
| 8 | 15.340.1003 | 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 3.383,522 |  |  |
| 9 | 15.335.1702 | 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması | metrekare | 60 |  |  |
| 10 | 15.340.1406 | Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | metrekare | 1.939,491 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)