**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/358833

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Ø1000 mm Anma Çaplı (e = 8 mm) Et kalınlığında içi beton dışı PE kaplamalı spiral kaynaklı (ST44) çelik boru temini | metre | 1.776 |  |  |
| 2 | Ø550 mm Anma Çaplı (e = 4,5mm) Et kalınlığında içi beton dışı PE kaplamalı spiral kaynaklı (ST44) çelik boru temini | metre | 5.508 |  |  |
| 3 | Ø400 mm Anma Çaplı (e = 4,0 mm) Et kalınlığında içi epoxy dışı PE kaplamalı spiral kaynaklı (ST44) çelik boru temini | metre | 60 |  |  |
| 4 | Ø350 mm Anma Çaplı (e = 4,0 mm) Et kalınlığında içi epoxy dışı PE kaplamalı spiral kaynaklı (ST44) çelik boru temini | metre | 1.008 |  |  |
| 5 | Ø300 mm Anma Çaplı (e = 4,0 mm) Et kalınlığında içi epoxy dışı PE kaplamalı spiral kaynaklı (ST44) çelik boru temini | metre | 1.404 |  |  |
| 6 | Ø250 mm Anma Çaplı (e = 4,0 mm) Et kalınlığında içi epoxy dışı PE kaplamalı spiral kaynaklı (ST44) çelik boru temini | metre | 1.056 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.