**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/445225

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 10 KVAR SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR | adet | 50 |  |  |
| 2 | 7,5 KVAR SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR | adet | 50 |  |  |
| 3 | 5 KVAR SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR | adet | 50 |  |  |
| 4 | 2,5 KVAR SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR | adet | 50 |  |  |
| 5 | 1,5 KVAR SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR | adet | 50 |  |  |
| 6 | 1 KVAR SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR | adet | 50 |  |  |
| 7 | 1000A TERMİK MANYETİK ŞALTER | adet | 1 |  |  |
| 8 | 11 KW 25 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*NO+2\*NC) | adet | 50 |  |  |
| 9 | 15 KW 32 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*NO+2\*NC) | adet | 50 |  |  |
| 10 | 18.5 KW 40 Amperlik Kontaktör (2\*no+2\*NC) | adet | 50 |  |  |
| 11 | 22 KW 45 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 50 |  |  |
| 12 | 30.5 KW 63 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 50 |  |  |
| 13 | 37 KW 75 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 50 |  |  |
| 14 | 45 KW 85 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 10 |  |  |
| 15 | 55 KW 110 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 15 |  |  |
| 16 | 75 KW 150 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 15 |  |  |
| 17 | 90 KW 185 AMPERLİK KONTAKTÖR (2\*no+2\*NC) | adet | 15 |  |  |
| 18 | KONTAKTÖR YEDEK BOBİN | adet | 5 |  |  |
| 19 | KONTAKTÖR YEDEK BOBİN | adet | 15 |  |  |
| 20 | KONTAKTÖR YEDEK BOBİN | adet | 5 |  |  |
| 21 | 20-25A TERMİK RÖLE | adet | 65 |  |  |
| 22 | SIVI SEVİYE RÖLESİ | adet | 20 |  |  |
| 23 | SN ZAMAN RÖLESİ (V OTOMAT TİPİ) | adet | 100 |  |  |
| 24 | ANALOG ZAMAN SAATİ | adet | 100 |  |  |
| 25 | MOTOR (FAZ SIRALI) KORUMA RÖLESİ | adet | 200 |  |  |
| 26 | 10A W OTOMAT SİGORTA | adet | 50 |  |  |
| 27 | 32A W OTOMAT SİGORTA | adet | 24 |  |  |
| 28 | 63A W OTOMAT SİGORTA | adet | 24 |  |  |
| 29 | 32 A GRUP (K) OTOMAT SİGORTA | adet | 60 |  |  |
| 30 | 50A GRUP (K) OTOMAT SİGORTA | adet | 60 |  |  |
| 31 | 63A GRUP (K) OTOMAT SİGORTA | adet | 60 |  |  |
| 32 | 80A GRUP (K) OTOMAT SİGORTA | adet | 50 |  |  |
| 33 | 100A GRUP (K) OTOMAT SİGORTA | adet | 50 |  |  |
| 34 | 125A GRUP (K) OTOMAT SİGORTA | adet | 50 |  |  |
| 35 | 4\*25 A NÖTR KESİCİLİ K OTOMAT(10kA) | adet | 5 |  |  |
| 36 | 4\*32 A NÖTR KESİCİLİ K OTOMAT(10kA) | adet | 25 |  |  |
| 37 | 4\*40 A NÖTR KESİCİLİ K OTOMAT(10kA) | adet | 25 |  |  |
| 38 | 4\*50 A NÖTR KESİCİLİ K OTOMAT(10kA) | adet | 25 |  |  |
| 39 | 4\*63 A NÖTR KESİCİLİ K OTOMAT(10kA) | adet | 15 |  |  |
| 40 | 4\*80 A NÖTR KESİCİLİ K OTOMAT(10kA) | adet | 5 |  |  |
| 41 | 10 AMPERLİK 0-1 PAKO ŞALTER ( MONOFAZE) | adet | 100 |  |  |
| 42 | 10 AMPERLİK 1-0-2 PAKO ŞALTER (MONOFAZE) | adet | 100 |  |  |
| 43 | OG SİGORTA 10 A | adet | 20 |  |  |
| 44 | OG SİGORTA 16 A | adet | 20 |  |  |
| 45 | KABLO BAĞI | adet | 50 |  |  |
| 46 | TAKOZ TUĞLA | adet | 500 |  |  |
| 47 | İZOLEBANT | adet | 500 |  |  |
| 48 | İZOLE BANT (GENİŞ TİP) | adet | 100 |  |  |
| 49 | 70 MM RAY KLEMENS | adet | 50 |  |  |
| 50 | 95 MM RAY KLEMENS | adet | 50 |  |  |
| 51 | 25 MM SKP KABLO PABUCU | adet | 500 |  |  |
| 52 | 35 MM SKP KABLO PABUCU | adet | 500 |  |  |
| 53 | 50 MM SKP KABLO PABUCU | adet | 500 |  |  |
| 54 | 70 MM SKP KABLO PABUCU | adet | 100 |  |  |
| 55 | 95 MM SKP KABLO PABUCU | adet | 100 |  |  |
| 56 | 32 LİK ÇELİK İZOLELİ SPİRAL | metre | 200 |  |  |
| 57 | 12 VOLT 14 AMPER KURU TİP JEL AKÜ | adet | 60 |  |  |
| 58 | 9 V PİL (PENSAMPERMETREYE UYGUN) | adet | 20 |  |  |
| 59 | KONTROL KALEMİ (DİGİTAL) | adet | 30 |  |  |
| 60 | HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ (4-20mA 6 M KABLOLU) | adet | 5 |  |  |
| 61 | 5 MT KABLOLU ŞAMANDIRA (İÇEMESUYU) | adet | 200 |  |  |
| 62 | TOPRAKLI FİŞ (KAUÇUKLU) | adet | 100 |  |  |
| 63 | 5'Lİ GRUP PRİZ KABLOSUZ TOPRAKLI | adet | 30 |  |  |
| 64 | 3'LÜ GRUP PRİZ KABLOSUZ TOPRAKLI | adet | 50 |  |  |
| 65 | 1 TRİFAZE + 2 MONOFAZE SEYYAR MAKARA | adet | 10 |  |  |
| 66 | KOMİTATÖR+ PRİZ BİRLEŞİK SIVA ÜSTÜ | adet | 20 |  |  |
| 67 | ANAHTAR + PRİZ BİRLEŞİK SIVA ÜSTÜ | adet | 20 |  |  |
| 68 | SIVA ÜSTÜ KAUÇUK PRİZ | adet | 50 |  |  |
| 69 | 8' LİK PLASTİK DUBEL | adet | 500 |  |  |
| 70 | BETON ÇİVİLİ KRAŞE ( 2 no ) | adet | 10 |  |  |
| 71 | 20X40 AĞAÇ VİDASI (YILDIZ BAŞLI) | adet | 500 |  |  |
| 72 | PUL BAŞLI 18 MM AKILLI VİDA | adet | 1.000 |  |  |
| 73 | ALCU KLEMENS 40X25 | adet | 150 |  |  |
| 74 | ALAL KLEMENS 40X40 | adet | 150 |  |  |
| 75 | ALAL KLEMENS 70X70 | adet | 150 |  |  |
| 76 | BASINÇ ŞARTELİ 3-11 | adet | 15 |  |  |
| 77 | F8 İLETKEN | kilogram | 30 |  |  |
| 78 | 30/3 BAKIR BARA | kilogram | 50 |  |  |
| 79 | 12 VOLT 4,5A. SMPS (RAY TİPİ) | adet | 75 |  |  |
| 80 | 24 VOLT 5A. SMPS (RAY TİPİ) | adet | 50 |  |  |
| 81 | PLC SLİM RÖLE 24 VDC (KASA DAHİL) TEK KONTAKLI 5 A | adet | 150 |  |  |
| 82 | ANALOG ÖLÇÜ ALETİ | adet | 20 |  |  |
| 83 | DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ (ÇOK FONKSİYONLU) | adet | 5 |  |  |
| 84 | PENSAMPERMETRE | adet | 20 |  |  |
| 85 | 63 A BIÇAKLI SİGORTA (NH00 BOY) | adet | 20 |  |  |
| 86 | 100 A BIÇAKLI SİGORTA (NH00 BOY) | adet | 20 |  |  |
| 87 | 160 A BIÇAKLI SİGORTA (NH00 BOY) | adet | 20 |  |  |
| 88 | 160 A BIÇAKLI SİGORTA (NH1 BOY) | adet | 20 |  |  |
| 89 | ORTA GERİLİM XLPE KABLOLAR İÇİN YARI İLETKEN TABAKA SOYMA ALETİ | adet | 1 |  |  |
| 90 | 3X25+16 ALVİNAL ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU | adet | 20 |  |  |
| 91 | 3X35+16 ALVİNAL ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU | adet | 20 |  |  |
| 92 | 3X50+25 ALVİNAL ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU | adet | 20 |  |  |
| 93 | 3X70+35 ALVİNAL ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU | adet | 10 |  |  |
| 94 | 3X95+50 ALVİNAL ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU | adet | 10 |  |  |
| 95 | 3X150+70 ALVİNAL ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU | adet | 10 |  |  |
| 96 | 36 KV KABLO EKİ ISI BÜZÜŞMELİ 1X70 MM | adet | 10 |  |  |
| 97 | 36 KV KABLO EKİ ISI BÜZÜŞMELİ 1X95 MM | adet | 10 |  |  |
| 98 | 36 KV 1\*50 MM ALÜMİNYUM ISI BÜZÜŞMELİ XLPE KABLO EKİ | adet | 5 |  |  |
| 99 | 36 KV 1\*70 MM ALÜMİNYUM ISI BÜZÜŞMELİ XLPE KABLO EKİ | adet | 10 |  |  |
| 100 | 36 KV 1\*95 MM ALÜMİNYUM ISI BÜZÜŞMELİ XLPE KABLO EKİ | adet | 5 |  |  |
| 101 | 150 WATT LED PROJEKTÖR | adet | 20 |  |  |
| 102 | 60W LED AMPÜL | adet | 60 |  |  |
| 103 | 23W LED AMPÜL | adet | 50 |  |  |
| 104 | E27 DUYLU ARMATÜR | adet | 20 |  |  |
| 105 | YAĞMUR DUY | adet | 30 |  |  |
| 106 | SIVI SEVİYE ELEKTRODU | adet | 30 |  |  |
| 107 | UPS GÜÇ KAYNAĞI 650 VA | adet | 30 |  |  |
| 108 | UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 KVA | adet | 2 |  |  |
| 109 | 100/5 BARALI TİP TRAFOSU (BAKANLIK MÜHÜRLÜ) | adet | 21 |  |  |
| 110 | 150/5 BARALI TİP TRAFOSU (BAKANLIK MÜHÜRLÜ) | adet | 20 |  |  |
| 111 | 21'' METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI | adet | 20 |  |  |
| 112 | KALEM PİL AAA 1,5 V (İNCE) | adet | 50 |  |  |
| 113 | 36 KV 1+120 ALVİNAL XLPE EK MUFU | adet | 20 |  |  |
| 114 | 36 KV 1+150 ALVİNAL XLPE EK MUFU | adet | 20 |  |  |
| 115 | HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ (4-20MA 10M KABLOLU) | adet | 25 |  |  |
| 116 | KALEM HAVYA (220 V 60 WATT) | adet | 10 |  |  |
| 117 | GÖSTERGELİ DİJİTAL ISI AYARLI SICAK HAVA ÜFLEMELİ HAVYA İSTASYONU(YEDEK UÇLU) | adet | 1 |  |  |
| 118 | LEHİM PASTASI (100 gr) | adet | 5 |  |  |
| 119 | IŞIKLI VE SESLİ TEMASSIZ FAZ KONTROL KALEMİ | adet | 30 |  |  |
| 120 | 10'LUK PLASTİK DUBEL+VİDA (SARI RENK) | adet | 1.000 |  |  |
| 121 | TEK KONTAKLI MİNİ RÖLE (220V 5A) (KASA DAHİL) | adet | 150 |  |  |
| 122 | 40\*60 PVC PANO | adet | 30 |  |  |
| 123 | 40\*50 POLYESTER PANO | adet | 10 |  |  |
| 124 | X5 AKIM TRAFOLU KOMBİ SAYAÇ PANOSU | adet | 10 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.