**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/458012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Ø 110 mm anma çaplı 6 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 182 |  |  |
| 2 | Ø 110 mm anma çaplı 8 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 300 |  |  |
| 3 | Ø 110 mm anma çaplı 10 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 255 |  |  |
| 4 | Ø 110 mm anma çaplı 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 440 |  |  |
| 5 | Ø 125 mm anma çaplı 8 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 304 |  |  |
| 6 | Ø 140 mm anma çaplı 8 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 319 |  |  |
| 7 | Ø 160 mm anma çaplı 8 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 90 |  |  |
| 8 | Ø 225 mm anma çaplı 8 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 1.058 |  |  |
| 9 | Ø 225 mm anma çaplı 10 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 1.058 |  |  |
| 10 | Ø 225 mm anma çaplı 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 844 |  |  |
| 11 | Ø 225 mm anma çaplı 16 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 138 |  |  |
| 12 | Ø 250 mm anma çaplı 8 atm basınç dayanımlı HDPE boru temini | metre | 501 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.