| DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | T E K N İ K Ş A R T N A M E DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK MAL ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | İhale No: 2022/541197 |
| --- | --- | --- |

1-  KONU VE KAPSAM:

1.1.Bu ihale, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 105.000 kg kalorifer yakıtı, 250.000 kg 10-18 mm. boyutlu ithal linyit kömür satın alınması işidir.

  - Bu şartnamede;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü		: DSİ,

İhaleye teklif verecek olanlar					: İstekli,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu				: EPDK,

Türk Standartları Enstitüsü					: TSE

İhaleyi kazanan istekli						:Yüklenici,
Kalorifer Yakıtı						    	: Petrol Ürünü, Mal

Torbalanmış Linyit, İthal Kömür				    	: Kömür

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik   : Yönetmelik

olarak adlandırılacaktır.

2-İHALE KONUSU MALIN TÜRÜ VE MİKTARI:

2.1- Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dür. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İstekliler bu kısımlardan herhangi birine teklif verebilecekleri gibi istenen belgelerin tamamını sunmak şartıyla malların tamamına da teklif verebilirler. Kısmi teklif verilmesi halinde kısımlardan herhangi birinin tamamına teklif verilecektir. İsteklilerle, üzerlerinde kalan kısımlar için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.

NOT: Katma Değer Vergisi ( KDV ) DSİ'ye aittir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenecektir.

I. KISIM (Kalorifer Yakıtı):

| Sıra No | Malın Adı ve Cinsi | Miktarı | Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalorifer Yakıtı | 105.000 | kilogram |

II. KISIM (İthal kömür 10-18 mm. boyutlu Fındık Tip):

| Sıra No | Malın Adı ve Cinsi | Miktarı | Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İthal Linyit Kömürü (10-18 mm. Boyutlu, Fındık Tip) | 250.000 | kilogram |

3- KALORİFER YAKITI

Alım konusu Kalorifer Yakıtının teknik şartlarına, teslimat, muayene, kabul ve cezai işlemlerine, fiyat farkı ödemesine ilişkin hükümler bu maddede belirtilmiştir.

3.1- TEKNİK ŞARTLAR:

Alım konusu kalorifer yakıtının kükürt içeriğinin kütlece en çok %1 ve diğer teknik özelliklerinin Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Ekim 2006 tarihli (T4 Haziran 2013 dahil) “TS 2177 – Fuel Oil” standardında belirtilen özelliklere uygun olması zorunludur. İhale tarihinden sonra petrol ürünleri ile ilgili TSE standartlarında meydana gelecek değişiklikle ve EPDK’nın uygulamada yapacağı düzenlemeler ile uyulması gerekli yasal zorunluluklara uyulacaktır.

TSE Standartlarından veya EPDK’nın uygulamada yapacağı düzenlemelerle meydana gelen değişikliklerden dolayı yerine ikame edilen Petrol ürünlerinin fiyatı sözleşmesi yapılan fiyattan farklı ise sözleşme fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır. Fiyat farkı ödemesi ise ikame edilen petrol ürünlerinin fiyatı esas alınarak ödeme yapılacaktır.

3.2 TESLİMAT:

3.2.1. 	Teslim yeri; DSİ 21. Bölge Müdürlüğüne bağlı taşra birimlerinden, Fethiye İşletme ve Bakım Başmühendisliği Akaryakıt Ambarı Fethiye/MUĞLA’dır.

3.2.2.	Satın alınan petrol ürünü Yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin ana dolum tesisinde veya TÜPRAŞ Rafinerisi’ nde doldurularak yüklenici tarafından direkt olarak DSİ’ye ait teslim yerine getirilecektir.

3.2.3.	Yüklenici, DSİ’nin teslimat yerindeki tankların yerleşim durumlarını (yeraltı ve yer üstü ) dikkate alarak uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle petrol ürünlerini getirecektir.

3.2.4.	Yüklenici tarafından ikmal işlerini yapacak olan tankerler Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olacaktır. Bu konuda her türlü sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir.

3.2.5.	DSİ, Yüklenicinin talebi olması ve taşıma yapmaya uygun tankeri olmaması halinde; Yüklenici adına rafineriden veya dolum tesisinden, kendi imkânları ile petrol ürünü taşıyabilecektir. Bu durumlarda petrol ürünü alınan rafineri veya dolum tesisi ile teslim yerindeki DSİ deposu arasındaki nakliye bedeli, Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

Nakliye bedeli aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

A= Taşınan petrol ürünü miktarı (ton)

B= Kilometre cinsinden taşıma mesafesi (İzmir Aliağa’da bulunan rafineri ve dolum tesisleri ile Muğla Fethiye’de bulunan Fethiye İşletme ve Bakım Başmühendisliği Akaryakıt Ambarı arasındaki gidiş-dönüş toplam mesafe de 784 km olarak hesap edilecektir.)

C= Mal teslim tarihinde EPDK internet sitesinde yayınlanan en büyük işlem hacmine sahip ilk 8 akaryakıt dağıtıcı şirketin ortalama motorin satış fiyatı,  ( TL / Litre, KDV hariç )

D= 1 ton yükü 1 km mesafeye taşımak için gerekli akaryakıt miktarı (motorin için 0,0788 litre/ton x km olarak alınacaktır.)

Nakliye bedeli = A x B x C x D olarak hesaplanacaktır.

3.2.6. 	Kalorifer Yakıtı alımının süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacak, en geç 30/06/2023 tarihinde sona erecektir. Teslimat yerlerine göre teslim edilecek mal miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Sıra No | Teslim Yeri | Teslim Edilecek Miktar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fethiye İşletme ve Bakım Başmühendisliği Fethiye/ MUĞLA | 105.000 kilogram |

3.2.7. 	DSİ, depo kapasitelerine ve sarfiyat durumuna göre petrol ürününün teslim tarihini en az 5 iş günü öncesinde yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yazılı olarak bildirecektir. Programda miktarları belirtilen petrol ürünü, yüklenici tarafından, teslimat için belirtilen gün teslim edilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilecek petrol ürünü geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 10 takvim gününü geçerse sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır.

Teslimat programlarında bir değişiklik olduğu takdirde DSİ, söz konusu değişikliği yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yazılı olarak gönderecektir. Bu durumda, söz konusu programdaki miktarlar ve tarihler esas alınarak petrol ürününün teslimatı gerçekleştirilecektir.

Teslimat işleminin başlangıcından bitişine kadar geçen tüm sürede DSİ’nin personeli Yüklenicinin tankerine eşlik edecektir. Bunun için rafineriden veya dolum tesisinden malın yükleneceği gün ve saat Yüklenici tarafından DSİ’ye bildirilecek, belirtilen tarih ve saatte DSİ’nin personeli rafineri veya dolum tesisine giderek tankerin doldurulması aşamasından itibaren tankere eşlik edecek ve tanker teslim yerine boşaltım işlemini bitirene kadar tankerden ayrılmayacaktır.

3.2.8.	Yüklenici, teslim konusu petrol ürününü teslim mahalinde mesai günlerinde saat 08:30-16:00 arasında bulundurulacak şekilde teslim edilecektir. Bu saatler dışında getirilen petrol ürünlerinin teslim alınmaması idarenin takdirindedir.

3.2.9. 	Tankerin akaryakıt ürününün dolum ve boşaltılmasında kullanılan her noktası, ( boşaltma vanası, diğer vanalar, tanker gözü ve tanker kapağı vb.) üzerinde kod numarası bulunan özel plastik mühürler ile mühürlenecektir. Bu mühürlerin üzerinde bulunan kodları, silinmeyecek türden harf veya rakamlardan oluşacaktır. Mühür üzerinde bulunan bu kodlar aynı zamanda irsaliye veya irsaliyeli fatura üzerine daktilo veya bilgisayar yazıcısı ile yazılmış olacaktır. Plastik mühürler takıldıkları yerlerden deforme olmadan ve/veya kesilmeden kesinlikle çıkmayacak özellikte olacaktır. Bu mühürler rafineri veya dolum tesislerinde petrol ürününün tankere doldurulma işlemi bitince takılacaktır. Boşaltma öncesi yapılacak kontrollerde mühür üzerindeki kod numarası ile irsaliye veya irsaliyeli faturadaki kod numarasının aynı olup olmadığına ve mühürlerin deforme olup olmadığına bakılacaktır. Kod numaralarının farklı olması ve mühürlerin herhangi birinin deforme olmuş olması halinde durum bir tutanak tanzim edilerek tespit edilecek ve bu durumda kalorifer yakıtı teslim alınmayacak, boşaltım işlemi yapılmadan Yükleniciye iade edilecektir. Akaryakıt tankerinin üzerindeki mühürler; boşaltma vanaları ve kapakları fiziksel olarak kontrol edilerek tutanak ile teslim alınacaktır.

3.2.10. 	Malların teslimi için DSİ tesislerine gelecek her araç DSİ tarafından belirlenecek ve tartım fişi verebilen bir kantarda DSİ elemanlarının gözetiminde tarttırılacaktır. Kantarlarda yapılacak tartı işlemleriyle ilgili bütün giderler Yükleniciye aittir.

3.2.11.	Teslimat, Yüklenici veya yetkili temsilcisi tarafından yapılır, nakliyeci muhatap kabul edilmez. DSİ teslimat programında belirtilen parti miktarın % 5’i kadar eksiği kabul edebilir. Bu mikatarın üzerindeki eksikliklerde idarenin kanaatine göre işlem tesis edilecektir. Tesellüm memurunun Geçici Teslim ve Tesellüm fişi vermis olması DSİ’nin şartname hükümlerinin tatbikini istemesine engel olmaz. Yükleme, nakliye ve tahliye yükleniciye aittir.

3.2.12. 	Tankerdeki petrol ürünü DSİ'nin depolarına boşaltılmadan önce tankerle birlikte gelmesi gereken ve sevk tarihinde düzenlenmiş, ilgili petrol ürününün cinsini, hacmini, yoğunluğunu, ağırlığını, dolum yapılan tesisin adını, tankerin plaka numarasını, tanker şoförünün ad ve soyadını, irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve saati ile o tanker için kullanılan mühürlerin seri numarasını ihtiva eden, daktilo veya bilgisayar yazıcısı ile yazılmış ve üzerinde silinti ve kazıntı bulunmayan orijinal sevk irsaliyesi veya irsaliyeli fatura DSİ’ye teslim edilecektir. Yüklenici ayrıca, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunca bayisi adına tanzim edilmiş olan irsaliye veya irsaliyeli faturanın yerine ödemeye esas teşkil etmek üzere fatura düzenleyerek DSİ’ye verecektir.

3.2.13.	Bir tankerdeki petrol ürünü bir mahaldeki depoya veya depolara boşaltılacaktır. Her teslimatta tankerin dolu ve boş ağırlıkları tartılarak kantar fişi düzenlenecektir. Bu tartım sonucu elde edilmiş olan ağırlık değeri (kg)  irsaliyede veya irsaliyeli faturada belirtilen ağırlık ile aynı olmalıdır. Her iki ağırlık değeri arasında fark olduğu takdirde; irsaliye veya irsaliyeli fatura üzerindeki değer ile ölçülen kantar değerinden hangisi küçük ise ödemelere esas o ağırlık değeri Kabul edilecektir. Kalorifer yakıtı için kilogram olarak fatura tanzim edilecektir.

Tartılıp kontrol edilecek teslim alınan petrol ürünü için, teslim alan ambar memuru veya akaryakıtçı tarafından Geçici Teslim ve Tesellüm Fişi” tanzim edilir. Bu fişin bir nüshası Yüklenicinin yetkili elemanına verilir.

3.2.14.	DSİ, petrol ürününün yüklendiği Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun dolum tesislerinde, oluşturulduğu bir komisyon marifetiyle dilediği anda gerekli kontrolleri yapma hakkına mahfuz tutar. Bunu Yüklenici itirazsız kabul etmiş sayılır.

Satın alma konusu petrol ürününün muayenesi DSİ' ce oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır.

Yüklenici, mal teslimatı başlamadan önce, kapakları bozulmadıkça açılamayan ve sızdırmaz özelliğe sahip en az 40 (Kırk) adet cam numune şişesini idareye teslim eder.

İlk muayenede, alım konusu malın fiziksel muayenesi yapılır. Mal; fiziksel niteliklerinin tamamı uygun görülür ise, laboratuvar muayenesine gerek kalmaksızın kabul edilebilir. DSİ, lüzum gördüğü takdirde yada fiziksel muayene sonucunda tereddüt oluşması halinde aşağıda belirtilen muayene yöntemini uygular:

Her teslimat sırasında, teslim alınan kalorifer yakıtından 5 (beş) litre numune alınır. Alınan bu numune 1’er litrelik ve kapağı plastik mühürlü olan cam numune şişeleri içerisine konulacak ve ihtiyaç duyulması halinde yaptırılabilecek olan laboratuvar muayenesi için İdarede muhafaza edilecektir. Tüm teslimat ve numune alma işlemleri sırasında Yüklenici veya vekili hazır bulunmak zorundadır. Yüklenici veya vekili, teslimat veya numune alma işlemleri sırasında hazır bulunmadığı takdirde İdare tarafından yapılacak numune alma işlemlerini kabul etmiş sayılacak ve çıkacak sonuçlara itiraz etme hakkı bulunmayacaktır.

DSİ, lüzum gördüğü ya da fiziksel muayene sonucunda tereddüt oluşması halinde; alım konusu mal için teslimat sırasında DSİ elemanları ile yüklenicinin yetkili elemanı huzurunda mühürlenip etiketlenerek şişe içine alınan malın numunesinden birini öncelikle DSİ laboratuvarlarına veya DSİ’nin tayin edeceği laboratuvarlara göndererek alım konusu malın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliği’ne ve ilgili standardına uygunluğunu inceletecek ve olması gereken özellikleri taşıyıp taşımadığını kontrol ettirecektir. Laboratuvar  ve diğer tüm muayene ücretleri yükleniciye aittir. Teslimattan önce alınan diğer bir şişe numune ise ihtilaf halinde hakem laboratuara tahlile gönderilmek üzere DSİ de muhafaza edilecektir. Laboratuvar tarafından tanzim edilerek DSİ’ye gönderilen rapor da göz önünde bulundurularak durum muayene heyetince bir raporla tespit edilir. Muayene sonucu şartnameye uygun değil ise durum yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenicinin, kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde laboratuvar tahlil ve deneylerinin neticesine itirazı halinde, DSİ’ce 2. numune hakem laboratuara gönderilerek tahlil ve deneyler yaptırılır. Kocaeli İli Gebze İlçesi’ nde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne ait Enerji Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı hakem laboratuvardır. Hakem laboratuvarın verdiği rapor kat’i olup yüklenicinin bu hususta yeni bir itiraz hakkı kalmaz. Laboratuvar raporu da dikkate alınarak durum aynı muayene heyetince bir raporla tespit edilir. Muayene sonucu yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir.

Yaptırılabilecek laboratuvar tahlil ve deneyleri neticesinde, bahis konusu malın teknik şartnamede belirtilen evsafa uygun olmadığı anlaşılırsa, Yüklenici tarafından uygun evsafta petrol ürünü teslim edilinceye kadar geçen süre için, teslimat konusu akaryakıt bedelinin %0,1’i oranında günlük ceza kesilir.  Bu ceza tutarı genel hükümlere göre tahsil edilecektir. Ayrıca depolama şartları ve mevzuat nedeniyle bozuk petrol ürünü Yükleniciye iade edilmeyecektir. Bozuk petrol ürününün teslim edildiği depoda önceden petrol ürünü var ise bozuk ürün mevcut olan petrol ürününün de evsafını bozacağı için yüklenici, depodaki eski ürün miktarı kadar petrol ürünü ve teslim etmiş olduğu bozuk petrol ürünü miktarı kadar uygun özellikte petrol ürününü hiçbir ücret talep etmeden 15 gün içinde DSİ ' ye ayrıca teslim edecektir. Aksi takdirde sözleşme fesih hükümleri uygulanır. Sözleşme süresi içerisinde Yüklenicinin 2 (iki) defa hileli mal teslim etmesi halinde sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca geç teslim edilmiş sayılan mal için de akaryakıt bedelinin %0,1’i oranında günlük ceza kesilir. Kesilen bu cezalar Yüklenicinin hakedişinden kesilmek suretiyle, hakedişi yok ise de genel hükümlere göre tahsil edilir.

Aynı sözleşme süresince yüklenicinin iki defa hileli veya şartnameye uygun olmayan malı teslim ettiğinin anlaşılması durumunda sözleşme hiçbir ihtar ve tebligata gerek kalmaksızın feshedilecektir.

Muayene ile ilgili her türlü masraf yükleniciye aittir.

Bu işte kısmi kabul yapılacaktır.

3.3-FİYAT FARKI:

Kalorifer Yakıtı Alımı için “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”a göre fiyat farkı ödenecektir.

Bu Esaslarda geçen;

a) Birim fiyat: İdarece belirlenen her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı,

b) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,

c) Güncel endeks veya fiyat: Sözleşme hükümlerine göre malın idareye teslim edilmesi gereken veya erken teslim hallerinde teslim edildiği aya ait endeksi veya fiyatı,

ç) İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

d) Petrol ve LPG ürünleri fiyatı: Petrol ve LPG ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt ve LPG dağıtım şirketince, ihalesi yapılan petrol ve LPG ürünü için EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa Yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının ihalesi yapılan petrol ve LPG ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,

e) Petrol ürünleri: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen ve bu Esaslar uyarınca EPDK tarafından fiyatı yayımlanan ürünleri,

f) Sözleşme: Birim fiyat veya götürü bedel teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

F = (M x B) x [(A2/A1)-1]

Fiyat farkı hesabında;

a) F: Fiyat farkı tutarını (TL),

b) M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını, götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,

c) B: Sözleşme fiyatını,

ç) A1; Petrol ve LPG ürünleri için, ihale tarihinde geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,

d) A2; Petrol ve LPG ürünleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,

ifade eder.

4- İTHAL KÖMÜR

Alım konusu İthal Kömürlerin teknik şartlarına, teslimat, muayene, kabul ve cezai işlemlerine, fiyat farkı ödemesine ilişkin hükümler bu maddede belirtilmiştir.

4.1- TEKNİK ŞARTLAR

Alınacak İthal Kömür, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen birinci sınıf kirlilikte olan il ve ilçelerde kullanılabilir olacaktır. Alım konusu kömür, yıkama ve eleme gibi kalitesini zenginleştirici işlemlere tabi tutulmuş, torbalanmış İthal kömür olacaktır. Alım konusu kömürün “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

| 4.1.1.İthal Kömürün Özellikleri | Sınırlar |
| --- | --- |
| Toplam Kükürt (kuru bazda) | : En çok % 1,0 (%+0,1 tolerans) |
| Alt ısıl değeri (kuru bazda) | : En az 6400 Kcal/kg (-200 tolerans) |
| Uçucu Madde (kuru bazda) | :%12-33 (+2 tolerans) |
| Toplam Nem (orijinalde) | : En çok %13 |
| Kül (kuru bazda) | : En çok %16 (+2 tolerans) |
| Boyut | :10-18 mm olabilir |

Yukarıda belirtilen özellikler için “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde değişiklik yapılması halinde, alınacak olan  İthal  Kömürün özellikleri bahse konu Yönetmelikte belirtilen son haline uygun olacaktır. Yüklenici, olabilecek bu değişiklikten dolayı ilave ücret talebinde bulunmadan, özelliği bahse konu Yönetmeliğe uygun İthal kömürünü teslim edecektir.

4.2- MALIN TESLİM YERİ VE TARİHLERİ (TESLİM PROGRAMI)

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip Yüklenici tarafından mal teslimatına başlanacaktır. Mal teslimatı aşağıda belirtilen tesislere ve karşılarında belirtildiği miktarda yapılacaktır. Tüm teslim işlemlerine sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde başlanacak ve teslim işlemleri 30 gün içerisinde tamamlanacaktır.

10-18 mm. Boyutlu İthal Kömür(Fındık Tip) için:

| Sıra No | Teslim Yeri | Teslim Edilecek Miktar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bölge Müdürlüğü Merkez Tesisleri Efeler/ AYDIN | 250.000 kilogram |

4.3- MUAYENE VE KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI

İthal kömürünün muayene ve kabulü “Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre DSİ’ce oluşturulacak komisyon tarafından yapılır.

4.3.1. Malların teslimi için DSİ tesislerine gelecek her araç DSİ tarafından belirlenecek ve tartım fişi verebilen bir kantarda DSİ elemanlarının gözetiminde tarttırılacaktır. Aracın tartım işlemi tamamlandıktan sonra kömür teslim yerine boşaltılacak ve araç tekrar aynı kantarda tartılacaktır. Aracın boş ve dolu ağırlıkları arasındaki fark, teslim alınan kömür miktarı olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Tüm tartım, teslimat ve numune alma işlemleri sırasında Yüklenici veya vekili hazır bulunmak zorundadır. Yüklenici veya vekili, tartım, teslimat ve numune alma işlemleri sırasında hazır bulunmadığı takdirde İdare tarafından yapılacak tartım ve numune alma işlemlerini kabul etmiş sayılacak ve çıkacak sonuçlara itiraz etme hakkı bulunmayacaktır. Tartım ve muayene işlemine ait tüm giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3.3. Komisyon, alım konusu kömürü öncelikle görsel olarak muayene eder. Bu muayene neticesinde kömürün uygun evsafta olmadığının tereddütsüz olarak anlaşılması halinde, kömür herhangi bir laboratuvar tahliline gerek kalmaksızın reddedilebilir. Görsel muayeneden sonra, malların laboratuvar muayenesi yaptırılacaktır.

Laboratuvar tetkiki için aşağıda belirtilen yol uygulanır:

Teslim alınan kömürün, bu şartnamenin 4.2 Maddesinde belirtilen her teslimat yeri için 1’er (birer) defa olmak üzere; ithal kömür için 1 (Bir)  defa olmak üzere laboratuvar muayeneleri yaptırılacaktır. Bunun için,  yüklenicinin teslim ettiği kömürden, her laboratuvar muayenesi için (her teslimat yeri için) 20’şer kilo kömür numunesi alınacaktır. Numune kömür; beş adet kömür çuvalının açılması ve çıkan kömürlerin harmanlanması sonucu oluşan kömür kütlesi içerisinden alınacaktır. Bu kömür numunesinden 10’ar kiloluk üç eşit parça ayrılacak, üç DSİ elemanından oluşturulacak komisyon ile yüklenicinin yetkili elemanı huzurunda mühürlenecektir. Bu numune alma işlemini müteakip mühür numaralarını da içeren tutanak düzenlenecek ve bu tutanak yüklenicinin yetkili elemanı ve DSİ elemanları tarafından imzalanacaktır. Alınan bu numunelerden birer çuvalı, muayene komisyonu ve Yüklenici veya vekili tarafından, tahlil ve deneyler için laboratuvara gönderilecektir. İlk kontrolün yapılacağı laboratuvar İzmir İl’inde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Kimya Laboratuvarıdır. Laboratuvarda kömür numunelerinin alt ısıl değer, kül, toplam kükürt, toplam nem değerlerinin teknik şartnamede istenilen ile aynı olup olmadığı incelenecektir. Laboratuvar tarafından tanzim edilerek DSİ’ne gönderilen rapor neticesinde durum muayene heyetince bir tutanakla tespit edilir. Muayene sonucu şartnameye uygun değil ise durum Yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenicinin, kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde laboratuvar tahlil ve deneylerinin neticesine itirazı halinde, uygun özellikte olmayan kömürden, mal teslimatı sırasında, DSİ’ce alınmış ve mühürlenmiş olan 2. kömür çuvalı yine aynı komisyonca hakem laboratuara gönderilerek tahlil ve deneyleri yaptırılacaktır. Bu iş için hakem laboratuvar; Bursa İl’inde bulunan TÜBİTAK (BUTAL) Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğüdür. Hakem laboratuvarın verdiği rapor kat’i olup Yüklenicinin bu hususta yeni bir itiraz hakkı kalmaz. Laboratuvar raporu da dikkate alınarak durum aynı muayene heyetince bir tutanakla tespit edilir. Muayene sonucu Yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir.

Yüklenicinin ilk Laboratuvar raporuna itiraz etmemesi veya hakem laboratuvarın yapacağı tahlil ve deneyler neticesinde bahis konusu kömürün teknik şartnamede belirtilen evsafa uygun olmadığının anlaşılması halinde, yüklenicinin DSİ’ye numuneyi alma tarihine kadar teslim etmiş olduğu kömür reddedilir.

Yüklenici bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen mallar yerine mal teslimatı yapabilecektir. Yüklenicinin, reddedilen mallar yerine teslim ettiği mallar da yine yukarıda belirtildiği şekilde laboratuvar muayenesine tabi tutulacaktır.

Reddedilen kömür Yükleniciye iade edilecektir. Reddedilen kömürün Yükleniciye iadesiyle ilgili her türlü nakliye işlemi ve masraf Yükleniciye ait olup bu nakliye işlemi Yüklenicinin taşıtlarıyla yapılacaktır. Reddedilen kömür 5 (beş) işgünü içerisinde DSİ Ambarlarından çekilecektir, 5 (beş) işgünü içerisinde geri alınmayan mallarla ilgili DSİ sorumluluk almaz.

Aynı sözleşme süresince yüklenicinin iki defa hileli veya şartnameye uygun olmayan kömür teslim ettiğinin anlaşılması durumunda sözleşme hiçbir ihtar ve tebligata gerek kalmaksızın feshedilecek ve Yüklenicinin bu iş için verdiği kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

Muayene ile ilgili her türlü masraf ve laboratuvar muayene ücretleri (ilk laboratuvar ve hakem laboratuvar) yükleniciye aittir. Yüklenici kömürün laboratuvar muayenesi için gerekli her türlü girişimde bulunacak, muayene ücretlerini laboratuvarlara zamanında ödeyecek ve muayene için gerekli her türlü masrafı üstlenecektir.

4.4- UYGULANACAK CEZA: Laboratuvar muayenesi neticesinde kömürün bu şartnamede belirtilen evsafa uygun olmadığı tespit edilirse, Yüklenici tarafından uygun evsafta kömür teslim edilinceye kadar geçen süre için,  teslimat konusu kömür bedelinin %0,1’i oranında günlük ceza kesilir.  Bu ceza tutarı genel hükümlere göre tahsil edilecektir. Yüklenici, teslim etmiş olduğu uygun olmayan kömür miktarı kadar uygun özellikte kömürü 15 gün içinde DSİ ' ye teslim edecektir. Aksi takdirde sözleşme fesih hükümleri uygulanır. Sözleşme süresi içerisinde Yüklenicinin iki defa hileli mal teslim etmesi halinde sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle (muayene için gerekli her türlü girişimde bulunmaması veya muayene ücretlerini laboratuvarlara zamanında ödememesi gibi) laboratuvar muayenesinin yapılamaması halinde ve bu durumun Yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü sonrada devam ediyor olması halinde, sözleşme hiçbir ihtar ve tebligata gerek kalmaksızın fesh edilecek ve Yüklenicinin bu iş için verdiği kesin teminatı gelir kaydedilecektir. Ayrıca alım konusu malın tamamı teslim süresi içerisinde teslim edilmez ise, sözleşme bedelinin %0,1’i oranında günlük ceza kesilir. Kesilen bu cezalar Yüklenicinin hakedişinden kesilmek suretiyle, hakedişi yok ise de genel hükümlere göre tahsil edilir

4.5-FİYAT FARKI:

Alınacak kömürler için fiyat farkı ödenmeyecektir.

4.6- İSTİFLEME:

Alınacak ithal kömür her bir teslimat yerinde istiflenmiş olarak teslim alınacaktır. İstifleme Yüklenici firmanın elemanları ile yapılacak olup bu istifleme işinin tüm masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. İstifleme şekil ve şartlarına DSİ karar verecektir. Teslimat ve istifleme işleri mesai günleri saat 08:00 ile 16:00 arasında yapılabilecektir.

5 – Bu Şartname 5 (beş) sayfa ve 5 (beş) maddeden ibarettir.